ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 11.03.2020 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-GHAPDzB-15/20

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-15/20», организованной с целью приобретения кабелей и кабельных изделий для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 09.03.2020 и предоставленные 11.03.2020 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

по технической характеристике лота 10 предусмотрена ПвПнг(А)-FRHF -6кВ,  бронированный кабель, но наименование бронированного кабель пишется ПвБПнг(А)-FRHF – с буквой <б>. Кроме того уже не производится кабель с напряжением 6 кВ, вместо этого производятся кабели с напряжениями 066 кВ и 1 кВ.

Разъяснение № 1

В техническом характеристике лота 10 имеется ошибка. Техническая характеристика следующая:

ПвПнг(А)-HF-6кВ, 3х95 мм2 силовой, с медными жилами, изоляция-сшитый полиэтилен,  ТУ 16.К180-020-2011 или эквивалентный:

Запрос № 2

для лотов  48 и 49 производитель предлагает 2000м и 3200м ± 2-3% кабель.

Разъяснение №2

Если поставленный кабель будет иметь длину - 2÷3% то поставщик должен будеть дополнить, добавлением 1  куска кабеля с соответствующей длиной.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Р. Рамазян под кодом HAEK-GHAPDzB-15/20

Телефон: +374 1 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-15/20