ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի մարտի 26-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ТВВ-220-2ЕУЗ տիպի ՏԳ-3 և ՏԳ-4 տուրբոգեներատորների վերանորոգման և տեխնիկական աջակցության աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մարտի 22-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ մարտիի 26-ին տրամադրված պարզաբանումը` մասնակիցը

Հարցադրում	1․ խնդրում է հաստատել, որ Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր պահեստամասերը և օգտագործվող նյութերը,

2. խնդրում է հաստատել, որ Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնոլոգիական հագեցվածության հատուկ միջոցները,

3. հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թիվ 3 տուրբոգեներատորի և թիվ 3 շոգետուրբինի հիմնանորոգման համար կարող են ընտրվել տարբեր կապալառուներ, խնդրում է տեղեկացնել՝ թե ում պատասխանատվության գոտում է գտնվում լիսեռի հավասարեցումը (շոգետուրբինի ռոտորի և տուրբոգեներատորի ռոտորի հետ միասին) և ռոտորների առանցքների համընկնումը, ինչպես նաև գլանների առանցքների և առանցքակալների իրանների համընկնումը միմյանց հետ:

Պարզաբանում	1․ Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր պահեստամասերը և օգտագործվող նյութերը,

2. Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնոլոգիական հագեցվածության հատուկ միջոցները,

3. թիվ 3 տուրբոգեներատորի և թիվ 3 շոգետուրբինի հիմնանորոգման համար լիսեռի հավասարեցումը (շոգետուրբինի ռոտորի և տուրբոգեներատորի ռոտորի հետ միասին) և ռոտորների առանցքների համընկնումը, ինչպես նաև գլանների առանցքների և առանցքակալների իրանների համընկնումը միմյանց հետ պետք է կատարի թիվ 3 շոգետուրբինը վերանորոգող կազմակերպությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ