## Դեղ
Приложение N 1
« » 20 года. герметичный
кодом договора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОКУПКА ГРАФИК*
Amd
Продукт
по приглашению предусмотренных дозу номер | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного код по ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | товарный знак, миша и наименование производителя ** | технические характеристики | единица измерения |  | блок цена/amd | общий цена/amd |  | поставщик
[10 empty] | адрес | срок
[9 empty] | общее количество |  | предложение начнется договора финансовых средств нет, и армения в случае сторонами соглашения со дня его заключения в течение 20 календарных дней, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается самара производительность начать более короткий срок:
1 | 33210000 | XN-L не уровень 1, XN-L check L 1 | не требуется | XN-L Check уровень 1,контроля качества материалов, XN 350, XN 450 устройствах, Формат для(1 x 3mL) Проверки образец`Вены и разная кровь::условия Хранения при комнатной температуре. функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 , CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: с момента Поставки не менее 75% срок годности | флакон | 128.98 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
2 | 33210000 | XN-L не уровень 2, XN-L check L 2 | не требуется | XN-L Check уровень 2,контроля качества материалов, XN 350, XN 450 устройствах, Формат для(1 x 3mL) Проверки образец`Вены и разная кровь::условия Хранения при комнатной температуре. функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 , CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 33 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
3 | 33210000 | XN-L не уровень 3, XN-L check L 3 | не требуется | XN-L Check level 3,контроля качества материалов, XN 350, XN 450 устройствах, Формат для(1 x 3mL) Проверки образец`Вены и разная кровь::условия Хранения при комнатной температуре. функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 , CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 117 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
4 | 33210000 | Лазер WDF | не требуется | Lysercell WDF, XN 350, XN 450 устройствах, Формат-на 2 л: Проверки образец`Вены и разная кровь::условия Хранения при комнатной температуре. функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 , CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 18210.4 |  |  | 12 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 12
5 | 33210000 | Селпак DCL | не требуется | Cellpack DCL, растворитель, предназначенный для XN 350, XN 450 устройствах, Формат для 20 л: Проверки образец`Вены и разная кровь: условия Хранения при комнатной температуре. функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 , CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | шт | 441 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
6 | 33210000 | Солар | не требуется | Sulfolyser, гемоглобин измерения мебель, XN 350, XN 450 устройствах, Формат для 500 мл: Проверка образца`Вены и разная кровь::условия Хранения при комнатной температуре. функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 , CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | шт | 801 |  |  | 12 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 12
7 | 33210000 | Стекла | не требуется | Cellclean,чистящие средства, XN 350, XN 450 устройствах, Формат для 50 мл: Проверка образца`Вены и разная кровь;Фирменный знак наличие;условия Хранения при комнатной температуре. Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста: 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 1.8 |  |  | 16 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 16
8 | 33141179 | Советы/Start4 Баррет cvettes 150x4 | не требуется | Barretes cuvettes 150x 4 Старт 4 анализатор для ,фирменный знак наличие :условия Хранения 15-тата температура : Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста:ISO9001+ISO13485որակի свидетельства о наличие ,или эквивалент :Поставщик обязан поставлять (г. Абовян ):с момента Поставки не менее 2/3 срок годности | коробка передач | 989 |  |  | 50 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 50
9 | 33141179 | ФИНИКС/Старт 4 FINNTIPS (Stago) | не требуется | FINNTIPS 2,50 ML (X100) Старт 4 анализатор для Действующего ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности | коробка передач | 2080 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
10 | 33210000 | Неоплаты | не требуется | Неоплаты CI Плюс Метод свертывания времени решение: Предназначены Старт 4 поговори мелодии на исполнение оригинальной упаковке.: не менее 300 тест/в коробке, если тестирование выполнено Старт 4 на устройстве, используя компании выданного Стандартные Рабочие Процедуры документ: условия Хранения 2-8 °C: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования для МОЛОТОК ГНКО,национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Стандартной Рабочей Процедуры для Производителя, Действующего ISՕ 9001 и/или ISO 13485 или март Европейским стандартам; Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 3200 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
11 | 33210000 | Труба/Старт 4 STA Thrombin (Stago) или эквивалент | не требуется | Труба время, 12x2 мл , аксессуары - коллекция:Метод:времени Свертывания на основании решения:Старт 4 анализатор для: 240 тест, если тестирование выполнено Старт 4 на устройстве, используя компании выданного SOP (standart operation procedure) документ, армянский или русский вариант: условия Хранения 2-8 градусов тепла. Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалистом МОЛОТОК ГНКО,: ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 3200 |  |  | 18 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 18
12 | 33211460 | Физике-прест/Старт 4 FIBRINOGEN-PREST (Stago) или эквивалент | не требуется | Февр-прет или эквивалент, 12x2 мл постановления аксессуары-коллекция: Метод:времени свертывания на основании решения: Старт 4 анализатор для: 480 тест, если тестирование выполнено Старт 4 на устройстве, используя компании выданного SOP (standart operation procedure) документ, армянский или русский вариант: условия Хранения 2-8 градусов тепла. Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалистом МОЛОТОК ГНКО: ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 547 |  |  | 12 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 12
13 | 33210000 | ОТ автоматического определения коллекция/Старт 4 PTT (Stago) или эквивалент | не требуется | ОТ автоматического 12x5 мл постановления коллекция: Метод: времени свертывания на основании решения:Старт 4 анализатор для: 1200 тест, если тестирование выполнено Старт 4 на устройстве, используя компании выданного SOP (standart operation procedure) документ, армянский или русский вариант: условия Хранения 2-8 градусов тепла. Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалистом МОЛОТОК ГНКО: : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 25.52 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
14 | 33210000 | Кольца хлор / Старт 4 Sta CaCL 2 (Stago) или эквивалент | не требуется | STA CaCL2 , 24x15 мл,Старт 4 анализатор для Фирменного знака, наличие Условия хранения 15-тата температура: Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста по ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 820 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
15 | 33210000 | Контроль жидкости Н+Б/Start 4 комитета по сельскому хозяйству control N+P (Stago) или эквивалент | не требуется | Контроль жидкости, 2 уровень,12x2x1 мл Нем Control .Старт 4 анализатор для Фирменный знак наличие:условия Хранения 2-8 градусов тепла. Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалистом МОЛОТОК ГНКО: ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 4812.8 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
16 | 33210000 | Юна калибраторы/Старт 4 Uni Calibrator (Stago) или эквивалент | не требуется | UNICALIBRATOR 6x1ml:Старт 4 анализатор для:Фирменный знак наличие: условия Хранения 2-8 градусов тепла. Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста по ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 265.44 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
17 | 33210000 | Департаментом жидкость`ISE Deproteinizer | не требуется | ISE деспотизм cobas Integra устройства: предназначены cobas Integra 400 plus мелодии демодернизация в Формат для 6 х мл: срока Годности, по крайней мере, 50%-в наличие на момент поставки: Действующего ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnostic only | коробка передач | 7.98 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
18 | 33210000 | Микрометр Для Microcuvettes | не требуется | Cobas Integra microcuvettes Копа интегра анализатор для Формата для 20x1000 шт. : фирменный знак наличие обязательно. условия Хранения 15-25 градусов тепла. срока Годности не менее 50%-наличие на момент поставки : Действующий ISO 9001 7 и / или ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент : Поставщик обязан поставлять г. Абовян : For In Vitro Diagnostic only: | коробка | 6.8 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
19 | 33210000 | Моющие жидкости для Cleaner | не требуется | Моющие жидкости cobas Integra устройства: предназначены cobas Integra 400 plus, мелодии для очистки труб: Формат для мл: срока Годности, по крайней мере, 50%-в наличие на момент поставки: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnostic only | шт | 775 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
20 | 33210000 | Чистящие ленты для Cleaner Кассетные | не требуется | Чистящие ленты cobas Integra 400 plus, мелодии для: Предназначен реагент-реактив время перехода спокойная в Формат для 150 тест: срока Годности, по крайней мере, 50%-в наличие на момент поставки: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или мрск : Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnostic only | шт | 38 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
21 | 33210000 | Калибраторы для Calibrator C. f.a.s. | не требуется | Стакан (КФА) cobas Integra 400 plus мелодии и реагенты тараканы в Формат` 12 х м: Фирменный знак обязательное наличие: срока Годности не менее 75%-в наличие на момент поставки Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или мрск: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnostic only | шт | 70 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
22 | 33210000 | Калибратор материал, предусмотренных липидов для Calibrator f.a.s. ЛИПИДЫ | не требуется | Стакан (КФА Липиды) cobas Integra 400 plus мелодии и жировой обмен проверки реагенты тараканы в Формат` 3 х м: Фирменный знак обязательное наличие: срока Годности не менее 75%-в наличие на момент поставки: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 52 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
23 | 33210000 | Металла NaCl 9% разбавитель | не требуется | Разбавления раствор NaCl 9% cobas Integra 400 plus мелодии в Формат` 6x22մլ: Фирменный знак обязательное наличие: срока Годности не менее 75%-в наличие на момент поставки: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnostic only | коробка передач | 3 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
24 | 33210000 | Контрольно PreciControl ClinChem Multi 2 | не требуется | Второй уровень проверки (PreciControl ClinChem Multi 2) cobas Integra 400 plus мелодии труда и реагенты качество проверки для: Формат` л: Фирменного знака обязательно наличие: срока Годности не менее 75%-в наличие на момент поставки: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: : Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnostic only | коробка передач | 9540 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
25 | 33210000 | Твердых отходов, предназначенных для коробки для Cuvette Waste Box | не требуется | Cuvette Waste Box , Коба интегра и анализатор для Формата для 20 штук : Фирмы знак наличие обязательно. условия Хранения 15-25 градусов тепла. срока Годности не менее 50% -в наличие на момент поставки : Действующий ИСО 9001 и /или ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент : Поставщик обязан поставлять г. Абовян | коробка передач | 52.89 |  |  | 40 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 40
26 | 33210000 | Контрольно PreciControl ClinChem Multi 1 | не требуется | Второй уровень проверки (PreciControl ClinChem Multi 1) Cobas Integra 400 plus мелодии труда и реагенты качество проверки для: Формат` л: Фирменного знака обязательно наличие: срока Годности не менее 75%-в наличие на момент поставки: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: : Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnostic only | коробка передач | 708 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
27 | 33210000 | Owren-Коллер Буфер | не требуется | Owren-Коллер Буфер раствор в, а используется сачок для разбавления:рн моторс,5 ,хранения дерматита-5 :Формат 24x15 мл флаконов : : Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 39.9 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
28 | 33210000 | Моче тест /N100/ | не требуется | Моча в морозильники, глюкозу,билирубин, кетонов, удельного веса,крови,рн,белка, нитраты,лейкоцитов определения тест-стране составные: Индикатор окраска: не менее 100 тест/в коробке: Тестировали образец для нас. Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 , CE, знаков и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | шт | 98 |  |  | 4000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4000
29 | 33211290 | Рефлектора калия методом определения количественного теста, Reflotron-Potassium | не требуется | Рефлектора методом калия решения количественный тест реформ устройства, предназначенные для (Рефлектора Плюс биохимический анализатор для): Формат` стран герметично закрытой коробке, фирменный знак наличием: условия Хранения при комнатной температуре. с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 477 |  |  | 60 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 60
30 | 33210000 | Рефлектора методом алина глубоко трансфера определения количественного теста, Reflotron-GOT | не требуется | Рефлектора методом алина глубоко трансфера определения количественного теста реформ устройства, предназначенные для (Рефлектора Плюс биохимический анализатор для): Формат` стран герметично закрытой коробке, фирменный знак наличием: условия Хранения при комнатной температуре. с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 59.2 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
31 | 33210000 | Рефлектора методом спорта волос и трансфера определения количественного теста , Reflotron-GOT | не требуется | Рефлектора методом спорта волос и трансфера определения количественного теста реформ устройства, предназначенные для (Рефлектора Плюс биохимический анализатор для): Формат` стран герметично закрытой коробке, фирменный знак наличием: условия Хранения при комнатной температуре. с момента Поставки не менее 75% срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 840 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
32 | 33210000 | Рефлектора методом определения билирубина количественный тест, Reflotron-Билирубина | не требуется | Рефлектора методом определения билирубина количественный тест реформ устройства, предназначенные для (Рефлектора Плюс биохимический анализатор для): Формат` стран герметично закрытой коробке, фирменный знак наличием: условия Хранения при комнатной температуре. с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек:функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 3000 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
33 | 33210000 | Рефлектора методом минут постановления количественный тест, Reflotron-Мочевина | не требуется | Рефлектора методом минут постановления количественный тест реформ устройства, предназначенные для (Рефлектора Плюс биохимический анализатор для): Формат` стран герметично закрытой коробке, фирменный знак наличием: условия Хранения при комнатной температуре. с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек:функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 672 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
34 | 33210000 | Рефлектора методом определения креатинина количественный тест, Reflotron-Kreatinin | не требуется | Рефлектора методом определения креатинина количественный тест реформ устройства, предназначенные для (Рефлектора Плюс биохимический анализатор для): Формат` стран герметично закрытой коробке, фирменный знак наличием: условия Хранения при комнатной температуре. с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек:функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 1.35 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
35 | 33210000 | Кровь взять, вакуумная система, гелем пробирки | не требуется | Кровь взять, вакуумная система (5 ml), гель а/ в коробке: Акм сохранена в полном объеме до срок: с момента Поставки не менее 75% срок годности, качество удостоверения наличие (ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2003+AC:2009): Поставщик обязан поставлять (г. Абовян) | шт | 24 |  |  | 10000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 10000
36 | 33210000 | Кровь принимает вакуумной системы стерильной иглой | не требуется | Кровь принятия системы стерильной иглой (Multi-sapple needle green) 21G x 1’, а/в коробке: с момента Поставки не менее 75% срок годности, качество удостоверения наличие (ISO 9001:2008և EN ISO 13485:2003+AC:2009) или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 49.6 |  |  | 1600 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1600
37 | 33210000 | Контрольный биохимический лол сыворотка-крупного рогатого животного SERUM HN л патогенных | не требуется | Контрольных биохимических лол сыворотка - Патогенные /SERUM Л. с./ предназначен HumaLayzerPrimus аппарате для работы: Срок содержит м лиофилизированная сыворотка: с момента Поставки не менее 75% срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | флакон | 88 |  |  | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 20
38 | 33210000 | Контрольный биохимический лол сыворотка-крупного рогатого животного SERUM HN л /нормальное/ | не требуется | Контрольных биохимических лол сыворотки - для Нормальной /SERUM Л. с./ предназначен HumaLayzerPrimus аппарате для работы: Срок содержит м лиофилизированная сыворотка: с момента Поставки не менее 75% срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | флакон | 97.51 |  |  | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 20
39 | 33210000 | Алена глубоко трансфера | не требуется | Алена глубоко трансфера:Предназначен Cobas Integra 400plus мелодии в Формате ес: Фирменный знак обязательное наличие : условия Хранения для 2-8 градусов тепла. ISO 9001+ISO13485որակի свидетельства о наличие ,или карсет : Поставщик обязан поставлять (г. Абовян ):с момента Поставки не менее 2/пианистка срок: For In vitro Diagnostic only: | ленты | 42.2 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
40 | 33210000 | Спорта волос трансфера | не требуется | Спорта волос трансфера:Предназначен Cobas Integra 400plus мелодии в Формате ес: Фирменный знак обязательное наличие : условия Хранения для 2-8 градусов тепла. ISO 9001+ISO13485որակի свидетельства о наличие ,или карсет : Поставщик обязан поставлять (г. Абовян ):с момента Поставки не менее 2/пианистка срок: For In Vitro Diagnostic only: | ленты | 136 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
41 | 33210000 | Основные сфотаю решения тест составные, | не требуется | Основные Фосфотазы определения тест -ленты (Alkaline фосфатазы ALP2 , Cobas Integra), Предусмотренных Cobas Integra 400plus мелодии жанр :Формат ес фирменного знака обязательно наличие : условия Хранения для 2-тата температура :ISO 9001+ISO13485 качества сертификата наличие или эквивалент : Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: For In Vitro Diagnostic only: | ленты | 45 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
42 | 33210000 | В крови липазы решения тест | не требуется | В крови липазы решения теста, предусмотренных Cobas Integra400plus мебель для Формата 200 тест Фирменного знака обязательно наличие : условия Хранения от 2-тата температура : ISO 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент :: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: For In Vitro Diagnostic only | ленты | 135.56 |  |  | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 10
43 | 33210000 | Магния решения тест коллекция | не требуется | Магния решения тест набор предназначен Cobas Integra 400 plus мелодии в Формате 250 тест : Фирменный знак обязательное наличие : условия Хранения для 15-25 степень теплоты : ISO 9001 + ISO 134485 качества сертификата наличие или эквивалент : Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: For In Vitro Diagnostic only: | ленты | 7.35 |  |  | 8 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 8
44 | 33211300 | Кальций общий | не требуется | Кальций общий : Предназначен Cobas Integra 400 plus, мелодии для Формата 300 тест , фирменного знака обязательно наличие : условия Хранения 2-8 градусов тепла. ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент : Поставщик обязан поставлять ( г. Абовян ): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: For In Vitro Diagnostic only | ленты | 77.07 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
45 | 33210000 | Общего билирубина T | не требуется | Общего билирубина определения тест –ленты(BIL-TGen3 250Test, Cobas c,Integra), предусмотренных Cobas Integra 400plus мелодии в Формат для 250 тест:Хранение самые-8 градусов тепла. в момент Сдачи подходит срок 1/2 : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only | ленты | 25.97 |  |  | 7 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 7
46 | 33211140 | Прямой билирубин D | не требуется | Просто билирубина решения тест ленты ( Билирубина прямая cobas Integra cobas), предусмотренных Cobas Integra 400plus мелодии для : - Формат 350 тест: Хранение самые-8 градусов тепла. в момент Сдачи подходит срок 1/2 : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only | ленты | 5.1 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
47 | 33210000 | Минут | не требуется | Минут постановления тест ленты, предусмотренных Cobas Integra 400plus мелодии в Формат ес в армении. Сохранение самые-8 градусов тепла. в момент Сдачи подходит срок 1/2 : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only | ленты | 74 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
48 | 33211160 | Кристина | не требуется | Креатинин решения тест ленты նախատեսվածCobas Integra 400plus мелодии в Формат 700 тест:условия Хранения 15-25 градусов тепла. в момент Сдачи подходит срок 1/2 : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only | ленты | 22.79 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
49 | 33211270 | Общий Белок (TP) | не требуется | Общий белок (TP2 cobas Integra) նախատեսվածCobas Integr 400plus мелодии для;Формат ес ;Проверяемого образца крови, сыворотки :Фирменный знак наличие обязательно. условия Хранения для 15-25 градусов тепла. в момент Сдачи срок годности для 1/2: Сохранение самые-8 градусов тепла. ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only For | ленты | 197 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
50 | 33210000 | Альбом решения тест | не требуется | ԱլբումինCobas Integra, Предусмотренных cobas Integra 400plus мелодии в Формат ес , фирмы знака обязательно акватон :Спам самара в 15-тата тепло : в момент Сдачи подходит срок 1/2 : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only | ленты | 250 |  |  | 7 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 7
58 | 33210000 | C-реактивный белок решения тест составные, | не требуется | C-реактивный белок решения тест коллекция: Метод` латекса алевтина: не менее 100 тест, испытанных образец` сыворотка крови:Нам положительный и отрицательный пугачев и изделия из стекла или пластика опыт площадь для реализации:Упаковка после вскрытия срок годности до реактивы срок: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 602 |  |  | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 20
59 | 33210000 | Глюкоза | не требуется | Глюкозы решения тест ленты cobas Integra), предусмотренных Cobas Integr 400plus мелодии для;Формат ес :Фирменный знак наличие обязательно. условия Хранения для 2-8 градусов тепла. в момент Сдачи срок годности для 1/2: Сохранение самые-8 градусов тепла. ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only For | ленты | 87.9 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
60 | 33210000 | Гепатит C постановления быстрый тест-набор | не требуется | Вирус гепатита С (HCV) в отношении антител качественные решения тест составные: Метод` монометр: Тестировали образец` крови сыворотка/плазма: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | тест | 360 |  |  | 1500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1500
61 | 33211320 | Гепатит в решении быстрый тест-набор | не требуется | Вируса гепатита поверхность закон (HBSAg), качественное решение-тест набор: Метод` монометр: Тестировали образец` крови сыворотка/плазма: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | тест | 19.44 |  |  | 1500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1500
62 | 33210000 | LDH(Лата Дежурная) | не требуется | Лата Дежурная определения тест - ленты (LDH cobas Integra , Integra), предусмотренных Cobas Integra 400plus мелодии в Формат 300 тест:Фирмы знака обязательно наличие :условия Хранения для 2-8 градусов тепла. в момент Сдачи срок годности для 1/2: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: For In Vitro Diagnosti only | ленты | 1935.2 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
63 | 33211470 | Страпон | не требуется | Трон коллекция-тест ,для быстрого определения тест , испытанных образца полный крови ,крови, сыворотки , плазмы: Метод иммунотерапии : TroponinI Combo Rapid Test - Cassett(Сыворотка Плазменная I Whole Blood). Формат –ленты/пакет: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: Поставки с момента по крайней мере 75% срок годности | коробка передач | 6.13 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
64 | 33211230 | Каролина антиген | не требуется | Сифилис (каролина антиген) для определения тест-составные: по крайней Мере 500 тест/в коробке: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии МОЛОТОК ГНКО кого. Стандартные Рабочие Процедуры обучения русский или русский способами: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 18.5 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
65 | 33211240 | Мати фактора решения тест составные, | не требуется | Мати фактора решения тест коллекция: Метод` латекса алевтина: не менее 100 тест, испытанных образец` сыворотка крови:Нам положительный и отрицательный пугачев и изделия из стекла или пластика опыт площадь для реализации:Упаковка после вскрытия срок годности до реактивы срок: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 852 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
66 | 33211260 | Гастроли решения тест коллекция | не требуется | Гастроли решения тест коллекцию АСО : Метод` латекса алевтина: Формат-минимум 40 тест: Тестировали образец` сыворотка крови:Нам положительный и отрицательный пугачев и изделия из стекла или пластика опыт площадь для реализации:Упаковка после вскрытия срок годности до реактивы срок: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности | коробка передач | 14.89 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
67 | 33211350 | Тиреотропин гормона решения тест коллекция | не требуется | (ELISA BioTekELx50)Терноп гормона (ТТГ) для определения тест-набор 96 тест: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии МОЛОТОК ГНКО кого. Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 48 |  |  | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 6
68 | 33210000 | Волошин марки работ, контроля загребин тест | не требуется | Волошин марки работ, контроля загребин тест /индикатор/ сухой споры стразы, которые содержат Bacillus stearothermophilus в споре /полученных ATCC 7953 года/ минимальная популяция спор плесени 1x10 5 спор сотрапу, 100 тест/в коробке: 2. Рост среда содержит скоро стеклянный пузырек, Среда переделана в Стриптиз-сан болен РН-чувствительный краситель индикатором /брома креол порно/: 3.Мягкий флакон из полипропилена , который держит сухой стрип и среды ампулы: 4. Синий /1261/P/ или шансон /1262/P/ полипропиленовой крышкой` нарофоминск отфильтрованной покрыты, которая является казань сделано бактериальных бар: Код -шансон или эквивалент, стерилизация хода контроль` steam / за исключением 270°F/132°С гравитационной изменения/, Attest ТМ загребин /1262: Страны предусмотрены P/,AttestTM инкубатора 220 вольт/ 118 модели /14 флакон/ 130±3°F /56±2°С/: | коробка передач | 100 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
69 | 33210000 | QuantiFeron-TB Gold Plus ELISA-тест | не требуется | Полный крови IFN-г тест предназначен ESAT-6 и CFP-10 пептидов вакцина ответ, чтобы определить на месте. QuantiFeron -TB Gold Plus ELISA тест по.Сбор включает в себя: 2 x 96 -после микроплатежей страны, покрытая IFN-г моноплан накамура, 1 флакон(Решена состоянии 8IU) ДЛЯ IFN-г лиофильные стандарт , 1x30մլ зеленый растворителе, 100x степень концентрации лиофильные конуса для 1x30 мл решена состоянии , 1x100մլ оборудование буфер, 1x30մլ Фермента субстрат раствор, 1x15 мл ферменты процесс кагано мебель, QFT-Plus ELISA вставка листа по.ISO 9001, 13485 качество сертификаты в наличие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 25.2 |  |  | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 6
70 | 33210000 | Флаконов, предусмотренных QuantiFeron-TB Gold Plus теста для | не требуется | Флаконов, предусмотренных QuantiFeron - tb Gold Plus теста для:Сбор включает в себя: а ХА Ноль флакон (мотогонки , желтый носиком ), а ХА TB1 флакон (зеленой крышкой , желтый колпачок,желтый носиком, )50 шт-ХА Митоген флакон ( фиолетовый колпачок ,желтый носиком ):Свармет предназначен будут над уровнем моря 1020մ р более портретное использования :ISO 9001 ,13485 сертификаты качества арктогея : Поставщик обязан поставлять г. Абовян : с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 45.6 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
71 | 33211430 | Амилаза | не требуется | Амилаза Cobas Integra 400 plus, мелодии для: Предназначен для cobas Integra 400plus мелодии в Формат ес : Проверяемого образца крови, сыворотки, фирмы знака обязательно наличие :Спам самара на 2-тата тепло : в момент Сдачи подходит срок 1/2 : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only | ленты | 320 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
72 | 33211170 | Музыку | не требуется | Музтв решения ленты Cobas Integra 400plus мелодии для;Формат ес ;Проверяемого образца крови, сыворотки :Фирменный знак наличие обязательно. условия Хранения для 2-8 градусов тепла. в момент Сдачи срок годности для 1/2: Сохранение самые-8 градусов тепла. ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 3150 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
73 | 33211120 | Глюкозы решения тест коллекция | не требуется | Глюкозы решения тест-коллекция: Метод` калориметр, предусмотренных HumaLyzer Primus мелодии для:: Измерения волны длина Пятьсот десятьнм: Авокадо содержит в депресняк мебель и стандарт: Имеет возможность исследования сделать разная кровь:Содержит соответствующую ссылку армянский или русский:Минимум Двести тест/в коробке: Испытанных образец` крови сыворотка/плазма/,мазанка кровь: Упаковка открытия после пригодности до реактивы крайний срок для : Проверки функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для МОЛОТОК ГНКО-кому национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: Стандарт Рабочий Процедуры предоставление русский или русский:Действующий ISО Девять тысяч один и/или ISO 13485 качество свидетельства наличие или мрск: Поставщик обязан в поставить г.. Абовян: Поставщик с момента по крайней мере, 75% годности срок: | тест | 660 |  |  | 2000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2000
74 | 33211260 | Общего белка решения тест коллекция | не требуется | Общий белок, минимум 200 тест/в коробке, включая стандартный : Предназначен HumaLyzer Primus архивов для измерения: Метод-калориметр. Реактивы после открытия срок до реактивы крайний срок: Проверки функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для МОЛОТОК ГНКО-кому национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: Стандарт Рабочий Процедуры предоставление русский или русский:Действующий ISО Девять тысяч один и/или ISO 13485 качество свидетельства наличие или мрск: Поставщик обязан в поставить г.. Абовян: Поставщик с момента по крайней мере, 75% годности срок: | коробка передач | 25.92 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
75 | 33210000 | Альбома решения тест коллекция | не требуется | Альбома решения тест составные Предусмотренных HumaLyzer Primus архивов для измерения: Метод-калориметр, бромелия (март): Измерения длина волны для не: не Менее 360 тест/в коробке: Вако включает в себя соответствующий стандарт: Тестировали образец` сыворотка крови: Упаковка после вскрытия срок годности до реактивы срок: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Стандартной Рабочей Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 82.05 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
76 | 33211150 | Минут постановления тест набор (Колориметр) | не требуется | Крови в минут решения тест коллекция калориметр Метод,предусмотренных HumaLyzer Primus выложено работы для:для По крайней мере, Двести тест/в коробке: Включает в себя в калибратор: Флаконов содержание будет только мебель: Упаковка открытия после годности срок до реактивы срок; Проверки функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для МОЛОТОК ГНКО-кому, национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: Стандарт Рабочий Процедуры предоставление русский или русский: Действующий ISО Девять тысяч один и/или ISO 13485 качество свидетельства наличие или мрск:Поставщик обязан в поставить г.. Абовян: Поставщик 75% годности с момента по крайней мере, срок: | коробка передач | 8 |  |  | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 10
77 | 33211150 | Минут постановления тест набор (Кинетическая) | не требуется | Крови в матки решения тест коллекция По крайней мере, ст/в коробке: Метод кинетической,предусмотренных HumaLyzer Primus выложено для работы: Включает в себя в соответствии калибратор: Флаконов содержание будет только мебель: Упаковка открытия после годности срок до реактивы срок; Проверки функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для МОЛОТОК ГНКО-кому, национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: Стандарт Рабочий Процедуры предоставление русский или русский: Действующий ISО Девять тысяч один и/или ISO 13485 качество свидетельства наличие или мрск:Поставщик обязан в поставить г.. Абовян: Поставщик 75% годности с момента по крайней мере, срок: | коробка передач | 11.5 |  |  | 10 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 10
78 | 33210000 | Ананасы | не требуется | Алина амина трансфера решения системы коллекция, предусмотренных HumaLyzer Primus выложено работать мар:Метод кинетической длина Волны - 340 нм. Формат-не менее 360 теста: Проверяемого образца`крови сыворотка/плазма: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: условия Хранения`Реактивный 2-8'C в условиях хранятся до пакета на указанный срок: Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования для МОЛОТОК ГНКО национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 13.5 |  |  | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 30
79 | 33210000 | Ассортиментный | не требуется | Аста амина трансфера решения тест коллекция предусмотренных HumaLyzer Primus выложено работы мар:Метод кинетической Волны длина - 340 нм: Формат` нет меньше Триста шестьдесят тета: Испытанных образец`крови сыворотка/плазма: Стандарт Рабочий Процедуры предоставление русский или русский: Хранения условия`Реактивы 2-8'C условиях хранится в до пакет на указанных срок: Маладца функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для МОЛОТОК ГНКО-кому национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: ISО 9001 + ISO 13485 качество свидетельства наличие, или мрск: Поставщик обязан в поставить (г.. Абовян): Поставщик с момента по крайней мере, 2/3 годности срок: | коробка передач | 230 |  |  | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 30
80 | 33210000 | Основные Фосфат | не требуется | Основные фосфотазы решения коллекции: предусмотренных HumaLyzer Primus выложено работы мар:Метод кинетической :Волны длина - 405 нм: Формат` нет меньше Сто двадцать тета: Испытанных образец`крови сыворотка/плазма: Стандарт Рабочий Процедуры предоставление русский или русский: Хранения условия`Реактивы 2-8'C условиях хранится в до пакет на указанных срок: Маладца функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для МОЛОТОК ГНКО-кому национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: ISО 9001 + ISO 13485 качество свидетельства наличие, или мрск: Поставщик обязан в поставить (г.. Абовян): Поставщик с момента по крайней мере, 2/3 годности срокмин | коробка передач | 1492.06 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
81 | 33211300 | Кальций Общий | не требуется | Кальций, Ca не менее 100 тест, в коробке, в том числе стандарт: Метод калориметр,предусмотренных HumaLyzer Primus выложено работы для:для Включает в себя в калибратор: Флаконов содержание будет только мебель: Упаковка открытия после годности срок до реактивы срок: Проверки функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для МОЛОТОК ГНКО-кому, национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: Стандарт Рабочий Процедуры предоставление русский или русский: Действующий ISО Девять тысяч один и/или ISO 13485 качество свидетельства наличие или мрск:Поставщик обязан в поставить г.. Абовян: Поставки с момента по крайней мере, 75% годности срок: | коробка передач | 41.97 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
82 | 33210000 | Магний | не требуется | Магния решения тест коллекция : Метод калориметр , предусмотренных Humalyzer Primus для работы : Включает в себя калибраторы , флаконов содержание будет только раствор : Упаковку после вскрытия срок годности до реактивы срок : функции Проверки производится функцию поставщика специалиста по активации стандартов в соответствии с Трудовым мнацаканова предоставляет армянский или русский : Действующий ISO 9001 или ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент : Поставщик обязан поставлять г. Абовян : Поставки с момента 75% срок годности: | коробка передач | 45.36 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
83 | 38431720 | Переменная объеме столика паради 10-200 мкл | не требуется | Переменная объема столика паради желтый или эквивалент цвета по 10 мл : Предназначен пено типа столична для : Партия 500-ат : Качество удостоверения наличие : Поставщик обязан поставлять( г. Абовян ) | пакет | 4.2 |  |  | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 100
84 | 38431720 | Переменная объеме столика паради 100-1000 мкл | не требуется | Переменная объема столика паради желтый или эквивалент цвет 100-1000մկլ : Предназначен пено типа столична для : Партия 500-ат : Качество удостоверения наличие : Поставщик обязан поставлять( г. Абовян ) | пакет | 149 |  |  | 50 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 50
85 | 24311360 | Натрия Хлорид | не требуется | Хлорид натрия NaCl цвет белый сухой химической чистый порошок, лабораторного использования. Качество удостоверения наличие (ГОСТ или Европейским стандартам соответствующей или эквивалент ):с момента Поставки не менее 75% срок годности: Поставщик обязан поставлять г. Абовян | кг | 10.5 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
86 | 33210000 | Сульфацил | не требуется | Спит , без запаха , сухой , кристаллический материал : Химические чистый порошок , лабораторной использования. Качество удостоверения наличие стандартам соответствующей или эквивалент : с момента Поставки не менее 75 % срок годности : Поставщик обязан поставлять г. Абовян : | кг | 1000 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
87 | 33210000 | Воинов-громад системы | не требуется | Фигурная элементов (кровь, мозг, эковата, показано жидкости, лимфатических узлов простаты, гинекологические смазочных материалов и других биологических материалов) фактор-мебель:, представляет Собой 0,2% сухой метле синий-за решена метанола в Сохранении температура 0-25: Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста: 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV и реагенты качества продукции наличие сертификата, или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 75% срок годности: | литров | 16.25 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
88 | 24311730 | Калия гидроксида KOH | не требуется | Белый, кристаллический материал,сухих,химически чистый Качества сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | кг | 21.5 |  |  | 0.5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 0.5
89 | 33210000 | Чай / 24x24 мм | не требуется | Формат 24x24 мм, толщина 0,16-передовыми частями 0,19мм, Норма ISO 8037/I или эквивалент: качество свидетельства наличие Поставщик обязан в поставить (г.. Абовян): | коробка передач | 192 |  |  | 30 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 30
| 33211340 | Николаева гемоглобина решения картриджи | не требуется | Николаева гемоглобина для определения картриджи,предусмотренных HbA1c 501 анализатор для Исследуемого изделия разная или маскарад вен полных крови:Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалистом МОЛОТОК ГНКО: Стандартные Рабочие Процедуры обучения русский или на русском языке. ISՕ 9001 сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт |  |  |  | 100 |  | 100
90 | 33211340 | Николаева гемоглобина решения картридж воды /ежедневно/ | не требуется | Николаева гемоглобина для определения картриджи,предусмотренных HbA1c 501 анализатор для Исследуемого изделия разная или маскарад вен полных крови:Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста по ISՕ 9001 сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 27.5 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
91 | 33211340 | Николаева гемоглобина решения картридж мебель /в месяц/ | не требуется | Николаева гемоглобина для определения картридж ступине ежемесячных,предусмотренных HbA1c 501 анализатор для:Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста по ISՕ 9001 сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 188 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
92 | 33210000 | Ергазин | не требуется | Сергеевна постановления ленты, предусмотренных Cobas Integra 400plus мелодии в Формате 250 тест фирменного знака обязательно наличие: для Сохранения самые-8 градусов тепла. в момент Сдачи подходит срок 1/2 : ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): For In Vitro Diagnostic only | ленты | 9 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
93 | 33141212 | HumaLyzer Primus в принтер бумагу тепла | не требуется | Бумага для принтера HumaLyzer Primus анализатор для: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 220 |  |  | 100 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 100
94 | 37821230 | Крафт-бумага | не требуется | Крафт-бумага, лабораторная посуда, упаковки для Качества сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | пакет | 48 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
95 | 33210000 | Хейн страны для специального маркера | не требуется | Хейн страны для специального маркера (мягкий класса): Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 132.88 |  |  | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 6
96 | 33210000 | Константиновка парк 100x121 см | не требуется | Константиновка парк, биологических отходов, Константиновка знаком, автокаталог, 100սմx121սմ или эквивалент, открытая часть казаков закрытия или эквивалент: Качество удостоверения наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 168 |  |  | 200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 200
97 | 33210000 | Константиновка пк x28 см | не требуется | Константиновка парк, биологических отходов, Константиновка знаком, автокаталог, 21սմx28սմ или эквивалент, открытая часть казаков закрытия или эквивалент: Качество удостоверения наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 32.4 |  |  | 200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 200
98 | 38431700 | Одноразовые стерильные трансфер аксессуары | не требуется | Одноразовые стерильные трансфер капельницы (ПИПЕТКИ, TRANSFER, степанова 0.5 мл, пластмасс, стерильный) 3 мл, 500 шт в коробке: Качество CE сертификата обязательно наличие с момента Поставки не менее 75% годности деметра сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 38.88 |  |  | 200 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 200
99 | 33200000 | Мастер кольцо стерильный одноразового использования 40 шт в коробке, 25 коробок/ ящик | не требуется | Мастер кольцо стерильный одноразового использования 40 шт в коробке, 25 коробок/ ящик: с момента Поставки не менее 75% срок годности: IVD сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 798.84 |  |  | 20000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 20000
100 | 24321800 | Газпром | не требуется | Газпром позволить в дает обнаружить скрытый крови следов, ржавчина и мебель средства: Ингредиенты для Сидорин – 1флакон(10гр)x3, Агатовая анилиново -, задняя – 1флакон(10мл)x3: Качество свидетельства наличие(ГОСТ или Европейский стандартам соответствующие или эквивалент): Проверки функция производится в функцию поставщика специалиста по по заказчика требования для национальный или международная стандартов (принципов) соответствующие: Поставщик обязан в поставить г.. Абовян: Поставщик с момента по крайней мере, 75% годности срок | флакон | 22998 |  |  | 40 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 40
101 | 33191310 | Миротворцы пробирки 1,5 мл | не требуется | Миротворцы порно 1,5 мл в закрывающемся часть не болт :Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 11.5 |  |  | 10000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 10000
102 | 33210000 | Биологические казни для мешков л | не требуется | Красный цвет в пакетиках, автоклав "Biohazard" коннотации: Мешки соответствуют ASTM D 709-98 стандарту; в Коробке 500 шт: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 94.46 |  |  | 1000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1000
103 | 33210000 | ВИЧ-тест четвертого поколения | не требуется | ВИЧ Ag/Ab 4-й Gen. Rapid Test S/P/WB Combo Rapid test-Кассетные (Сыворотка/Плазменная/Whole Blood)Испытания двигателя для ленты (Кассетные)для Исследования необходимо время, максимум 15 минут. Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | тест | 1300 |  |  | 1000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1000
104 | 33141179 | Флакон знаков/Старт 4 Flacon 1850 ball, Шары Vialss | не требуется | Flacon 1850 яйца Старт 4 анализатор для ,Фирменный знак наличие:условия Хранения 15-тата температура: Маладца функции осуществляется функцию поставщика специалиста по ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 1325 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
105 | 33211160 | Кристина /Я/ | не требуется | Креатинин решения системы коллекция Метод-кинетическая предусмотренных StatFax-кто работать; длина Волны - не:Формат-не менее 100 теста, включает в себя стандартный: Тестировали образец` сыворотка крови/плазмы/нам: условия Хранения`Реактивный 18-25◦C в условиях хранятся до пакета на указанный срок: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования для ПОД ГНКО, национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Стандартной Рабочей Процедуры, обеспечивает армянский или русский: ISՕ 9001 + ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | коробка передач | 593.25 |  |  | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 20
107 | 33141143 | Cd, dvd | не требуется | Марта взятия крови стерильные иглы, одноразовые, пластиковые, край тонкий: с момента Поставки не менее 2/3 годности срок. (ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2003+AC:2009). или эквивалент: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 38.42 |  |  | 2500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2500
108 | 33210000 | глюк реформа для | не требуется | Реестр Глюкоза (Reflotron Glucose test) Глюкоза определения количественного теста Метод рефлектора Реестр Plus биохимический анализатор для Формата в 30 стриптиз герметично закрытой коробке Проверки образца сыворотка крови/плазмы/разная кровь Фирменный знак наличие таковых. Магна условия при комнатной температуре, в момент сдачи истечения срока 1/2 наличие For In Vitro Diagnostic: | коробка передач | 30.5 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
109 | 33210000 | КФА белок биохимический анализов для | не требуется | Calibrator f.a.s. Белок: Коба интегра и Копа Ս311 анализаторы для всех. Формат для 5*1 мл. Фирменный знак наличие таковых. Сохранение самые-8 градусов тепла в момент сдачи истечения срока 1/2 For In Vitro Diagnostic only | коробка передач | 90 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
| 33210000 | Хлориды решения тест коллекция | не требуется | Хлориды решения тест составные: не менее 100 тест/в коробке: Вано включает в себя соответствующий стандарт: Тестировали образец` сыворотка крови: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с МОЛОТКОМ в ГНКО: Стандартные Рабочие Процедуры обучения русский язык либо на русском языке: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач |  |  |  | 2 |  | 2
110 | 33211140 | Общего и Прямого билирубина решения тест составные | не требуется | Общего и прямого билирубина решения тест составные: Метод` фотометрия:Минимум 50 тест/в коробке:Решение по фактори, предусмотренных HumaLyzer Primus устройства для Упаковки после вскрытия срок годности не менее 3 месяцев. функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с МОЛОТКОМ в ГНКО: Стандартные Рабочие Процедуры обучения русский язык либо на русском языке:Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 520 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
113 | 33191310 | вакуум-фильтры К2edta | не требуется | Прил,пластика для вакуумной пробирки,содержащие K2 EDTA,размер 13*мм,формат а в ящике;в момент Сдачи остаточный срок годности-до 1 года питать сроком продуктов, по крайней мере, 75% , 1-2 года, патента сроком продуктов, по крайней мере, 2/3, 2 года и более патента сроком продуктов, по крайней мере, в 15 месяцев. Качество сертификатов,` ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или марсе | шт | 49.98 |  |  | 10000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 10000
114 | 33210000 | одноразовые не стерильные трансфер аксессуары | не требуется | Одноразовый трансфер капельницы (ПИПЕТКИ, TRANSFER, степанова 0.5 мл, пластмасс, 3 мл, 500 шт в коробке: Качество CE сертификата обязательно наличие с момента Поставки не менее 75% годности деметра сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 132 |  |  | 10000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 10000
115 | 33210000 | CRP kobasi ленты | не требуется | C-реактивный белок решения тест коллекция: Метод` латекса алевтина: не менее 100 тест, испытанных образец` сыворотка крови:Нам положительный и отрицательный пугачев и изделия из стекла или пластика опыт площадь для реализации:Упаковка после вскрытия срок годности до реактивы срок: Стандартные Рабочие Процедуры, обеспечивает армянский или русский: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | шт | 160 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
116 | 33141179 | K2EDTA пластиковые, предусмотренных разная кровь для сбора | не требуется | Разная крови собрания, предназначенных для пробирки K2EDTA аквамарин, мусора объем не более 0.5 мл. Фотографий на обязательно должны быть в выборке объема подстановки, и количество указано объем-0.5 мл, код заказа, от номер, срок годности. Формат для 50 пробирок/ в коробке армении. Проти должны предусмотренных быть обязательным in vitro diagnostics, и имели CE (Conformité Européene) знака. | коробка передач | 1235 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
117 | 33210000 | Reflotron Clean plus Check | не требуется | Реестр занять и чек (Reflotron Clean + Check)Проверка и аксессуары стриптиз, Метод-рефлектора;Реестр Плюс биохимический анализатор для; Формат 15 test;Фирменный знак наличие,условия хранения при комнатной температуре; | коробка передач | 509.72 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
118 | 33210000 | средства / Flow Cell Cleaner | не требуется | Объем для 100мл Очищающее средство должно быть воды в водный раствор в виде, который будет использоваться HumaLyzer Primus анализатор потока клеток для очистки: Правильное очищение должно помочь предотвратить поток клеток труба, клапан, труба солнца и поддержания потока проверить достоверность своих аватаров рака оптические свойства: средства на 0,1 % NaOH ; средство должно содержаться в 2 ... 25 ° С. диапазон рабочих температур и стабильно в течение 24 месяцев, начиная с даты производства | шт | 88.07 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
119 | 33211220 | Группы крови постановления тестом(резус-фактор) анти-D | не требуется | Группы крови постановления тестом (резус-фактор) анти-D: не Менее 200 тест/в коробке: с момента Поставки не менее 75% срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Использования методики или ранова обязательно наличие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 258 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
120 | 33211220 | Группы крови постановления тест анти-А (2) | не требуется | Группы крови постановления тестом (резус-фактор) анти-A (2): не Менее 200 тест/в коробке/српске: с момента Поставки не менее 75% срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Использования методики или ранова обязательно наличие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 39.3 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
121 | 33211200 | Группы крови постановления тест анти-B (3) | не требуется | Группы крови постановления тестом (резус-фактор) анти-B (3): не Менее 200 тест/в коробке/српске: с момента Поставки не менее 75% срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Использования методики или ранова обязательно наличие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 981.44 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
122 | 33211220 | Группы крови постановления тест анти-AB (4) | не требуется | Группы крови постановления тестом (резус-фактор) анти-АВ (4): не Менее 200 тест/в коробке/српске: с момента Поставки не менее 75% срок годности: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Использования методики или ранова обязательно наличие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: | коробка передач | 150 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
123 | 33211210 | Группы крови C(RH) для определения тест | не требуется | Группы крови анти-C (RH резкости) решения тест: не Менее 100 тест/в коробке: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с Стандартной Рабочей Процедуры предлагаем: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 качества сертификата наличие или парсек: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 1100 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
124 | 33210000 | Агар эндо | не требуется | В клинических образцов и пакостна грамм отрицательной кишечной группы микробов отделения для: Домен, оптом открытых крем порошок: Предлагаемая среда должна иметь следующие ингредиенты животного тканей песни дайджест.0 г/л,лата.Г/л, калия гидрофосфат 3,50 г/л, натрия сульфиды 2,5 г/л, основные фуксия 0.50 г/л, агар-агар 15.00 г/л,конечный рн = 7.5 ± 0.2 / 25°C: Упаковка в герметично закрывающемся пластиковом таранов: Пыли хранения температура 10-30°C: Готовые среды температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: Функции проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | кг | 250 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
125 | 33210000 | Агар Мюллер Хинтон | не требуется | Мюллер Антон среды используется в клинических образцах и/или пакостна евсеев отключения и чувствительность теста реализации. Состав: Мясные экстракт для 2г/л, Казино, технических-17.5 г/л, Крахмал-1.5 г/л,Агар-г/л,Конечный рн-з 7.3±0.1:Упаковка пластиковых таранов: для Хранения температура 10-25°C. Готовая среда хранения температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции в каждой партии или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | кг | 1914 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
126 | 33210000 | Автозапчасти Б Эскин | не требуется | Б Эскин среда используется в клинических образцах и/или пакостна энтропия отключения и дифференциации реализации. Домен, для оптовых белый или желтоватый порошок:Состав Для Родин экстракт для 5г/л, Казеин идола-5г/л, логин соли-10 г/л,натрия хлорид 5г/л,натрия цитрат 1г/л,Эскин 1г/л,железа аммония цитрат 0,5 г/л,натрия назад 0,25 г/л,Агар-агар г/л:Окончательный рн-от 7.1±0.1:Упаковка пластиковых таранов: для Хранения температура 10-25°C. Готовая среда хранения температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | кг | 3200 |  |  | 0.5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 0.5
127 | 33210000 | Агар собор глюкоза и коломенское | не требуется | Глюкоза и коломенском собор среда, предусмотренных в клинических образцах и/или пакостна морские, поросенка и кислоты в среде выращивания бактерий отделения для: Ингредиенты Для Дестра-г/л,Животные ткани Септик дайджест -5г/л,Казеин септик дайджест-5г/л,Агар-г/л, кортик 0,5 г/л:Окончательный рн 5.6±0.2:Упаковка пластиковых таранов: температура Хранения оригинальной упаковке для 10-25°C : Готовые среды температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | кг | 52 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
128 | 33210000 | Солевой агар матом | не требуется | Матом контейнеров с среда, предусмотренных в клинических образцах и/или пакостна стафилококком отделения для: Ингредиенты Для Казеина панкреатический дайджест-5 г/л, Животные ткани панкреатический дайджест-5 г/л, Говядины экстракты-1 г/л, D-маннит-10 г/л, Натрия хлорид-75 г/л,Фен красный-0.02 г/лига-15 г/л, Конечный рн`7.4±0.2 25°C в условиях:Упаковка пластиковых таранов: температура Хранения оригинальной упаковке для 10-25°C : Готовые среды температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | кг | 136 |  |  | 1.5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1.5
129 | 33691872 | UTI HI-Crome агар | не требуется | Кроме среду, предназначенную для клинических образцов и/или пакостна уроке бактерий отделения для: Домен объеме светло-желтый порошок:Ускоряет грамм положительных и грамм отрицательных бактерий дифференциация по колоний окрашивания:Ингредиенты Для Место-15 г/л, Животные ткани панкреатический дайджест-5 г/л, кремень смесь 26,8 г/л, Агар-15 г/л, Конечный рн`6.8±0.2 25°C в условиях:Упаковка пластиковых таранов: температура Хранения оригинальной упаковке для 10-25°C : Готовые среды температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | кг | 136 |  |  | 0.5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 0.5
130 | 33210000 | Крови на стерильность среды сербии для | не требуется | Крови на стерильность среды аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы для обнаружения крови новое: Готовые среда находится в 80-100 мл стране: как минимум 6 тест топос: Срок содержит высокий санта среда, Brain Heart Infusion бульон (B. H. I.) p – аминобензойная кислота (PABA) и натрий полет-слот: Срок имеет зеленый клапан резиновый клапан подходит иглой пакетов и прозрачной крышкой: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификат качества на каждую товарную партию или эквивалент: Функции проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности | коробка передач | 138 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
131 | 33210000 | Азарин грабители колеса | не требуется | Грабители диски Затримали 15 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности | флакон | 139 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
132 | 33210000 | Микон грабители колеса | не требуется | Грабители диски Амикацин 30µg : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE, знак, качества, сертификации продукции каждой партии для Проверки функции осуществляется функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности | флакон | 79 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
133 | 33210000 | Мексика арабика колеса | не требуется | Мексика арабика колеса 30µg: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE, знак, качества, сертификации продукции каждой партии для Проверки функции осуществляется функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 12.99 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
134 | 32210000 | Амфетамин противогрибковые колеса | не требуется | Противогрибковые диски Амфетамина 20 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент:функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 7.78 |  |  | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 6
135 | 33210000 | Арина диагностические тесты | не требуется | Аргинин дикоросами постановления быстрый тест, предусмотренных энтропией для идентификации: Чувствительность определения критерии производителем в руководстве: как Минимум содержит 30 флакон с сухой средой: Использование руководства оркестром обязательно: Каждый флакон содержит сухие белковые субстраты, сахар, рн индикатором брокеров и аргинин аминокислоты в Каждой коробке не Менее 30 тест/в коробке: температура Хранения для 2-8°C: Продукт должен иметь спарк эквивалентно 1 тест: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: Функции проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 640 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
136 | 33210000 | Матрац колеса | не требуется | Матрац тест A group Строки дифференциации для: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Она представляет собой бумажные диски, пропитанные 0.05 IU матрица, которая предназначена для других бета-гемолитический стрептококки групп A Group строки для дифференциации: Каждый флакон содержит по меньшей мере 30 тест/в коробке: имеется вставка листа: колесные Диски для медицинского использования и предназначен только для In vitro оптовая только для: Хранения температура 2-8°C: Продукт должен иметь спарк эквивалентно 1 тест: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD , CE, знак ,качества, сертификации продукции каждой партии для Проверки функции осуществляется функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 504 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
137 | 32210000 | Гетман грабители колеса | не требуется | Грабители диски Гентамицина 30 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 504 |  |  | 8 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 8
138 | 32210000 | Эритромицин грабители колеса | не требуется | Грабители диски 15 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 282.85 |  |  | 8 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 8
139 | 33210000 | Имеет грабители колеса | не требуется | Грабители диски Имеет 10 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 29.45 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
140 | 33210000 | Мерси грабители колеса | не требуется | Грабители диски Морем 10 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 29.6 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
142 | 33210000 | Оксациллин грабители колеса | не требуется | Грабители диски Оксациллин 30 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски:колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 26.7 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
142 | 32210000 | Лизин диагностические тесты | не требуется | Лизин, дикоросами постановления быстрый тест, предусмотренных энтропией для идентификации: Чувствительность определения критерии для производителя руководства: Срок содержит сухие белковые субстраты, сахар, рн индикатором брокеров и лизин аминокислоты: Только В пробирке использования для Хранения температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 5.43 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
143 | 32210000 | Слова аксай колеса | не требуется | Аксай диски Слова 50 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски:колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 2200 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
144 | 33210000 | Нитробензол аксай колеса | не требуется | Аксай диски Нитробензол 10 мкг: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски:колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 69 |  |  | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 6
145 | 33210000 | Ко-тримоксазолу грабители колеса | не требуется | Грабители колеса для Ко-тримоксазолу 25 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 600 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
146 | 33210000 | Мексиканц грабители колеса | не требуется | Грабители колеса Мексиканц 5 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 38.3 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
147 | 33210000 | Аналистс грабители колеса | не требуется | Грабители колеса аналистс: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 17.5 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
148 | 32210000 | Ниат противогрибковые колеса | не требуется | Противогрибковые колеса нистатин: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски:колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 1890 |  |  | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 6
149 | 32210000 | Никотин грабители колеса | не требуется | Грабители диски Никотин 5 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 7 |  |  | 8 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 8
150 | 32210000 | Кефаль грабители колеса | не требуется | Грабители диски Кефаль 30 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент:функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 41.98 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
151 | 32210000 | Ефим грабители колеса | не требуется | Грабители диски Ефим 30 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 780 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
152 | 32210000 | Нефтехим грабители колеса | не требуется | Грабители диски Нефтехим 30 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 1190 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
153 | 32210000 | Цифран грабители колеса | не требуется | Грабители диски Цифран 75 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски:колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 1120 |  |  | 2 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 2
154 | 32210000 | Нефрас грабители колеса | не требуется | Грабители диски Нефрас 30 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 1980 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
155 | 33210000 | Липофусцин грабители колеса | не требуется | Грабители колеса Запросу 5 мкл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: Диски аааа, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 139 |  |  | 15 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 15
156 | 33210000 | Зат диагностические тесты | не требуется | Знать дикоросами постановления быстрый тест, предусмотренных энтропией для идентификации: Срок содержит сухие белковые субстраты, сахар, рн индикатором промел порно и знати амино: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Хранения температура 2-8°C: Действующий ISO 13485, ISO 9001 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 26.1 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
157 | 33210000 | Оксана диски | не требуется | Оксана тест диск оксана-затором фермента для быстрого обнаружения:колесные Диски, пропитанные в tetramethyl-p-phenylenadiamine hydrochloride реагент, который сразу меняет цвет-оксана-позитивные колонии при наличии Српске минимум 30 диск: Использования принципов наличие: температура Хранения для 2-8°C: спарк эквивалентно 1 теста: Чувствительность определения критерии для производителя руководства:Действующие ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE, знак, качества, сертификации продукции для каждой партии /или эквивалент/: Функции проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 940 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
158 | 33210000 | Фляжка аксай колеса | не требуется | Противогрибковые колеса Лесколово мл: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE, знак, качества, сертификации продукции для каждой партии: :функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 12.25 |  |  | 6 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 6
159 | 33210000 | фургон грабители колеса | не требуется | Грабители диски Фургон: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE, знак, качества, сертификации продукции каждой партии для Проверки функции осуществляется функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 82 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
160 | 33210000 | фосфин грабители колеса | не требуется | Грабители диски Фосфохим: Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE, знак, качества, сертификации продукции каждой партии для Проверки функции осуществляется функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 79 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
161 | 33210000 | Кортик грабители колеса | не требуется | Грабители диски Кортик 30 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 190.26 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
162 | 33210000 | Ломать грабители колеса | не требуется | Грабители диски Ломать 30 мкл : Чувствительность определения критерии для производителя руководстве Српске минимум 30 диски: колесные Диски равномерно, не бытовой: спарк эквивалентно 1 тест: Поставляется производителем результатов чтения таблицы/руководства с Действующим ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | флакон | 41.68 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
163 | 33210000 | Оптова /диски/ | не требуется | Оптова тест, представленных на бумажном дисков, каждый из которых пронизывает кл оптовые(Ethylhydrocupreine hydrochloride): Оптова тест предназначен для других альфа-гемолитический стрептококки Streptococcus pneumonia-в дифференциации для: Каждый пакет включает в себя минимум 2 системы 50-х дисков, 1 защиты от влаги слайд для использования руководство: колесные Диски для медицинского использования и предназначен только для In vitro оптовая для: спарк эквивалентно 1 теста: температура Хранения для 2-8օC: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции в каждой партии или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалиста со стороны национального или международного стандарта (руководства) соответствующие: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 140.69 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
164 | 33210000 | Липкая лента волошин марки работ контроля | не требуется | Липкая лента волошин марки работ для контроля, /индикатор/ Тимати материала с содержанием Белый цвет черты стеклова потом становятся коричневый (121°C: 20 оси после, 134°C: 5 оси после)Качества, сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | цилиндр пакет | 35.36 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
165 | 33210000 | ТБ арма-родина окраске полное собрание | не требуется | ТБ арма-родина окраске полный сбор, предназначенные флюоресцентный марадона через туберкулеза харири обнаружения для Одного сбора, предусмотренных 240 теста для: Продукт должен включать в себя руководство производителя: ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD , CE знак или эквивалент качества, сертификацию продукции каждой партии для Проверки функции осуществляется функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 41.2 |  |  | 23 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 23
166 | 33210000 | Косоглазая тест кролика сухой плазмы | не требуется | Косоглазая тест для лолита кролика в плазме EDTA, содержащих, в котором используется косоглазая ферменты производитель Золотистый стафилококк в решении: Каждый сбор предназначен для 40 исследований. в Срок содержит в л кролика в плазме и использования руководство: температура Хранения для 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD , CE знак или мрск, сертификат качества продукции в каждой партии для Проверки функции осуществляется функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | коробка передач | 118 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
167 | 33210000 | ° Шагала агар | не требуется | Порошок селективная среда, предусмотренных Самолета и Шепелев изоляции для: Ингредиенты Для Место-5.5 г/л, Мясных экстракт-5 г/л, Лактозу-10 г/л, Натрия Тиосульфат-8.5 г/л, Морская экстракты-5 г/л, Натрия цитрат-1 г/л, Желчь salts N3-1.5 г/л, Фрик уровень цитрат-1.5 г/л, Нейтральный красный-0.025 г/л, Агар-14 г/л, Конечный рн 7.0 ±0.2:Упаковка пластиковый таранов: температура Хранения оригинальной упаковке для 10-25°C :Готовые среды температура 2-8°C: Действующий ISՕ 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии с: Поставщик обязан поставлять г. Абовян: с момента Поставки не менее 75% срок годности: | кг | 14 |  |  | 1 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 1
168 | 33210000 | Профиль "M" 38 м | не требуется | Профиль "M" 38 м, длина 38մx10սմ ширина или эквивалент Должен соответствовать международным стандартам качества:Качество удостоверения наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 24.44 |  |  | 4 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 4
169 | 33141183 | Марго зонд-средства, без транспортной среды | не требуется | Стерильные пластиковые палочки, хлопок, тонким , порно, без среды: ISO 9001.13485 или эквивалент сертификатов наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): качество удостоверения наличие с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 91.73 |  |  | 3000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3000
170 | 33191312 | Стеклянные конусообразные новое семейство процессоров 2 л | не требуется | Стеклянные конусообразные новое семейство процессоров 2 л, карточек,огнеупорные плоской основе, без крышки, Качества сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 59 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
171 | 33191312 | Стеклянные новое семейство процессоров для пола 1 л | не требуется | Стеклянные новое семейство процессоров для пола 1 л, карточек,огнеупорные плоской основе, без крышки, Качества сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 142 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
172 | Тридцать три миллиона сто девяносто одна тысяча триста одиннадцать | Стеклянные справок | не требуется | Изделия из стекла справок, с крышкой, мм боротьби: Качество удостоверения наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт | 116 |  |  | 3 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 3
173 | 33791300 | Измерение цилиндра мл, стеклянный | не требуется | Измерение цилиндра мл, стеклянные, степанова, Качество удостоверения наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 1633.12 |  |  | 5 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 5
174 | 33141410 | Стерильный контейнер 60мл | не требуется | Кафе андриана, с герметичной крышкой контейнеры (пробирки), прозрачный биологического материала для 60 мл емкостью, печенье по дну, степанова: Единовременная использования: Качество удостоверения наличие Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 64.43 |  |  | 500 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 500
175 | 33141410 | Стерильный контейнер галка 60мл | не требуется | Кафе андриана, с герметичной крышкой контейнеры (пробирки), ложкой, прозрачный биологического материала для 60 мл емкостью, печенье по дну, степанова: Единовременная использования: Качество удостоверения наличие Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): с момента Поставки не менее 2/3 срок годности: | шт | 35.56 |  |  | 150 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 10 | 150
| 33210000 | Алмазные ручка |  | Предметных стекол на налу для Саун перо Качества сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт |  |  |  | 10 |  | 10
| 33210000 | Предметные стекла N50 |  | Предметные стекла микроскопа для 76x26 мм, hաստությունը` 1-1,2 мм, гладкими краями, фруктовые и парочка, а/в коробке: Норма ISO 8037/ Качество, наличие свидетельства о Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | коробка передач |  |  |  | 60 |  | 60
| 33210000 | Стерильный степанова BD Фалько пробирки 15 мл стакане пола по дну или эквивалент: |  | BD Falcon или эквивалент - Стерильный, сергей не содержащие степанова, конических дно Фалько прозрачной средства затрата полипропилена (ПП) герметичном стакане из выше хотя полиэтилен (HD-PE), 15 мл, автоклав, центрифуга (по крайней мере, до 7500g), диаметр 28мм, длина мм: Соответствовать IVD и CE международным стандартам; /500 шт в коробке/ или эквивалент: с момента Поставки не менее 75% годности деметра сертификата наличие: Поставщик обязан поставлять (г. Абовян): | шт |  |  |  | 3000 |  | 3000
| 33210000 | Стерильные Стерильные такие одноразового использования |  | Одноразового использования, стерильный задние такие, полиполии, прозрачный, диаметр см, упаковка в коробке 20:Поставщик обязан поставлять г. Абовян:с момента Поставки не менее 75% срок годности: | шт |  |  |  | 6000 |  | 6000
176 | 24451141 | расходные материалы |  | Дезинфицирующее концентрат предметов медицинского назначения для очистки, атаман наименование обработку, в том числе один в процессе комплекте: в Частности, гибкий и жесткий недетский для бронхоскопия,гастроскопия и т. д., и их вспомогательные части дезинфекции и наименование и энзимы для очистки не свыше 15 минут: А, гуанин производные, а также функциональных пара аср для рейзман ферментативных комплекс (липаза, алмаз, протеаза) поверхностно-активные вещества, коррозии ингибиторы, обувь, запах, одежда, вода,корни хлор, спирт: Аааа меры тканина и. показатель рн будет 6.0-8.0: Рабочий раствор будет многократного использования, а срок годности не менее 5 дней: Одежда материал наделен антимикробными активностью градский и карабаса арена (включая туберкулез ибо микобактерий), вирусов (включая арсений гепатиты, ВИЧ-инфекция,получает и других микроорганизмов, в отношении: Средство имеет сертификат качества и министра здравоохранения, утвержденной приказом запчасти использования материала и контроля качества инструкция: | литров |  |  |  | 20 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 11 | 20
177 | 24451141 | Руки дезинфицирующим гелем |  | Кожные академия мебель должна быть вязкой, жилет: Должен содержать не менее 70% Этил или изотропии алкоголь, руки смягчающее и увлажняющее компонента`желательно в витаминной составляющей (Е): Не острый и аллергия на запахи: PН будет фундаментальных принципа: при использовании руках упорство не: Нужно проявлять активность антибактериальных, в том числе возбудителей туберкулеза (тестовое M. Terrae и M. Avium-на) и несравненная инфекций, патогенных грибов и вирусов, в том числе гепатиты Б и Ц-в, ВИЧ, герпесом вирусы, единороссы, полимерные, противовирусные, порноверсия, новороссия, вирусов гриппа, в том числе: А Н5N1 и А H1N1) в отношении: Клинике содержание в 1000 мл` побудительная воздушный насос: Срок хранения-не менее 4 лет. Питания во время соблюдения срока, 2/3-в наличие обязательно. Средство имеет сертификат качества и министра здравоохранения, утвержденной приказом запчасти использования материала и контроля качества инструкция: | литров |  |  |  | 800 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 12 | 800
178 | 24451141 | расходные материалы |  | Как взаимодействует материал должен содержать декоративная кислоты натриевые соли: 1 аб 10 л в воде при решении получается 0,015 % активного хлора, содержащее рабочий раствор, который должен быть наделен антимикробными влиянием карабаса и градский в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестовое Макадам терра отношении), несравненная инфекций и особо опасных инфекций (чумы, туляремии, холеры, "болезнь легионеров", сибирская язва, в том числе-споры), кандидат виды грибов и дерматофитов, вирусов (в том числе, доломит, арсений гепатитов, вируса иммунодефицита человека (далее-ВИЧ), аденовирус) в отношении: Предназначена для поверхностей, для дезинфекции, А готовый раствор будет годным минимум 5 дней. Питания во время соблюдения срока, 2/3-в наличие обязательно: Средство имеет сертификат качества и министра здравоохранения, утвержденной приказом запчасти использования материала и контроля качества инструкция: | таблетки |  |  |  | 160000 | РА, Котайкский марз, г. Абовян Арзни центрм. 13 | 160000
Срок поставки мар 25․12․Вк:
ПОКУПАТЕЛЬ
---------------------------------
/подпись/
К. Т