ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի ապրիլի 26-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/29»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Լաբորատոր ազդանյութերի և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/29» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.04.2018թ. ստացված հարցադրումը(ները) և դրա վերաբերյալ 26.04.2018թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում `

Հարգելի մրցույթային հանձնաժողով

ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/29» ծածկագրով մրցույթի 7-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի համաձայն փորձանոթը պետք է լինի պլաստիկե և նախատեսված լինի KIMASED շտատիվի համար, խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ կետերը.

1. արդյոք կարելի է ներկայացնել ապակուց պարտաստված փորձանոթ, որը առավել կայուն է պահում փորձանոթի պարունակությունը` Na citricum

2. յուրաքանչյուր էնա փորձանոթ կարելի է օգտագորձել միայն նույնընկերության կողմից արտադրված շտատիվ հետ և հետևաբար KIMASED շատիվի համար նախատեսված փորձանոթները արտադրվում են KIMA

ընկերության կողմից միայն, ինչը զրկում է մյուս ապրանքանիշերի ներկայացուցիչներին մրցույթին մասնակցելու հնարավորությունից, ուստի խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք մեր կազմակերպությունը կարող

է մասնակցել մրցույթի տվյալ չափաբաժնին, եթե մենք պատրաստ ենք տրամադրել մեր ԷՆԱ փորձանոթների համար նախատեսված շտատիվները անվճար, եթե այո խնդրում եմ նշել քանի անվճար շտատիվ է անհրաժեշտ տրամադրել։

Պարզաբանում `

1-ին հարցմանն ի պատասխան` պարզաբանում ենք, որ պատվիրատուի կողմից գնման առարկաների տեխնիկական բնութագրերը սահմանելիս հաշվի են առնվում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները, ինչ վերաբերվում է Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանության հարցին, ապա հայտնում ենք, որ գնահատող հանձնաժողովը իրավասու է քննարկել միայն ընթացակարգի շրջանակներում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրերը (այն չափաբաժինների մասով, որոնցով վերջինս ճանաչվել է 1-ին տեղ զբաղեցնող մասնակից):

2-րդ հարցմանն ի պատասխան` պարզաբանում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկվող անվճար շտատիվների քանակները և որակական պահանջների համապատասխանությունը առկա շտատիվներին պահանջում են լրացուցիչ և հանգամանալից ուսումնասիրություն, որը սույն պարզաբանման շրջանակներում և ժամանակի սղության պատճառով ներկայումս հնարավոր չէ կազմակերպել: Ձեր առաջարկի հետագա կիրառման և արդյունավետության հարցը քննարկելու համար առաջարկում ենք դիմել համապատասխան պատասխանատու ստորաբաժանմանը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/29»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/29» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով