ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար հեղուկ քլորի բալոնի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հունիսի 28-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ հուլիսի 	3-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում	Հարգելի՛ գործընկեր, 40-150Л ԳՈՍՏ 949-73 բալոնի դեպքում աշխատանքային ճնշումը պահանջվում է 14,7 ՄՊա (150 կգ.ուժ/սմ²), մյուսի դեպքում 43 բար (15⁰ C-ի պայմաններում) - Թեսթային ճնշում – 64բար, իսկ բալոնի կորպուսի երկարությունը՝ 1350 մմ։ Իրականում 150 կգ.ուժ/սմ² ոչ թե աշխատանքային այլ հիդրավլիկ փորձարկման ճնշումն է։ Աշխատանքայինը 100 կգ.ուժ/սմ² է։ Խնդրում եմ պատասխանել ընդունելի՞ են 100 կգ.ուժ/սմ² և 1370 մմ կորպուսի երկարությամբ բալոնները։ 100 կգ.ուժ/սմ² -ն ավելի բարձր է քան ձեր կողմից 2-րդ բալոնի համար պահանջվող 64բարը։

Պարզաբանում	Տեխնիկական բնութագրում կատարվել է հետևյալ փոփոխությունը՝

- Աշխատ. ճնշումը՝ 14,7 ՄՊա (150 կգ.ուժ/սմ²)-ի փոխարեն նշվել է

- Աշխատ. ճնշումը՝ 100-150 կգ.ուժ/սմ²

- Բալոնի կորպուսի երկարություն՝ 1350 մմ-ի  փոխարեն նշվել է

- Բալոնի կորպուսի երկարություն՝ 1350-1370 մմ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91

Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ