ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 2.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Թթվածնային կայանի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` ուսումնասիրելով  ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Թթվածնային կայանի» ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստացված պարզաբանման հարցումն, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակագի հրավերով ձեռքբերվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրին կից ծանոթություն մասում  կատարել համապատասխան փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով ձեռքբերվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրին կից ծանոթություն մասի 3-րդ կետում կատարվել է  փոփոխություն:

Կից ներկայացվում է տեխնիկական բնութագրին կից փոփոխված ծանոթություն մասը

| Ծանոթություն. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Մատակարարը պետք է ապահովի սերտիֆիկացված կազմակերպության կողմից սարքի տեղադրում, փորձարկում, կարգաբերում, ողջամիտ ժամկետում սարքի հետ աշխատող անձնակազմի գործնական ուսուցում որակավորված մասնագետների կողմից և հավաստագրի տրամադրում ուսուցումն անցած անձնակազմին: Սարքի և սպասարկման համար սահմանվում է առնվազն 730 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ` սարքը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելուց) օրվա հաջորդող օրվանից: |
| 2. Մատակարարը պետք է ապահովի՝ Թթվածնի համակարգի ներքին ցանցի համալրում և համակցում կայանին: -մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ խողովակներ, սակառներ և այլ մոնտաժային նյութեր: -համակարգի տեղադրում, կարգաբերում և փորձարկում՝ պահպանելով գործող նորմերի և ստանդարտների պահանջները, ինչպես նաև ունենա կայանն արտադրող գործարանի կողմից հավաստագիր՝ կայանը ՀՀ տարածքում տեղադրելու և սպասարկելու համար: Համակարգը լինի առավելագույնը 1 տարվա գործարանային արտադրության, չլինի վերաթողարկված (not refurbished), չօգտագործված: Սպասարկման համար երաշխիքը իր մեջ ներառում է՝ ըստ անհրաժեշտության զտիչների և արագամաշ ծախսանյութերի փոխարինում: |
| Համակարգի տեղադրման, կարգաբերման և հետագա սպասարկումն ապահովելու համար հավաստագրերի առկայություն. - ISO 13485 և/կամ ISO 9001 հավաստագրեր կամ համապատասխան, - CE Mark (Directive 93/42/EEC) և/կամ FDA հավաստագրեր կամ համապատասխան, - Թթվածնի գեներատոր՝ JB6427/92 հավաստագրի համապատասխան, - Կուտակիչներ՝ GB 150-1998 հավաստագրի համապատասխան, - Եռակցում` JB/T4709-92 հավաստագրի համապատասխան, - Մալուխների տեղադրում և մոնտաժ՝ GB5226-96 հավաստագրի համապատասխան |
| 3. Թթվածնային կայանի տեղադրման համար նախատեսված տարածքի չափերն են՝ լայնությունը 3մ, երկարությունը 7մ: |
| 4. Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 10 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ, սահմանված ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման: |
| 5. Սպասարկման վերաբերյալ հայտերը ուղարկվում են Մատակարարի կողմից նախապես ներկայացված էլեկտրոնային հասցեին: Մատակարարի կողմից էլեկտրոնային փոստով հայտը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է հավաստվի նրա ստացումը: |
| 6. Ձեռքբերվող ապրանքատեսակը հանդիսանում է հիմնական միջոց։ |
| 7. Առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները խմբավորվել են մեկ չափաբաժնում, քանի որ պահանջվող միջոցներից մեկի բացակայության դեպքում կխափանվի մատակարարվող ապրանքատեսակի լիարժեքությունը և անվտանգության ցուցանիշների պահանջները, ուստի հնարավոր չէ առանձնացնել տարբեր չափաբաժինների (հիմք ընդունելով ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը): |
| 8. Ապրանքը պետք է մատակարարվի` ք. Երևան, Մուրացան 115` Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ: |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2023թ. մայիսի 29-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-9/2»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.