**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о внесении изменений в приглашение**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 3 от 11 марта 2020годаи опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры JK-GHTsDzB-20/2

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом JK-GHTsDzB-20/2, организованной с целью приобретения услуг по ремонту насосов закупки ЗАО "ВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"для нужд ниже представляет причины изменения, внесенного в приглашение по тому же коду, и краткое описание внесенных изменений:

Причина возникновения изменения № 1

Подане жалоби ООО "Валмл" от 28.02.2020

Описание изменения

В приглашение были внесены следующие изменения:

1. Дополнение № 2 в Приглашении: «\* Заявка должна содержать сумму цен за единицу (в дальнейшем именуемую Общая цена) прайс-листа, причем Общая цена носит исключительно сравнительный характер и контракт с победителем торгов составляет до 4 000 000 (четыре млн.) в драмах ». слова были заменены на «\*\*\* Заявка должна быть суммой максимальных ставок для каждого типа услуг, указанных в этом Приглашении, список которых приведен в Приложении к Проекту контракта, Приложении N5 к Технической спецификации и Приложению к закупке (Отдельный тип). Список услуг), а цена контракта с выбранным участником составляет до 4 000 000 (четыре миллиона) драм ». словами:

2. Пункт 4.1 Полученного проекта договора «Кстати, Услуга зачисляется в соответствии с прейскурантом, приведенным в Приложении N1 к Договору». предложение удалено.

3. Приложение 1 к Договору было изменено следующим образом:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

драмов РА

|  |
| --- |
| Услуги |
| н/лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | единица измерения | общий объем | предоставления |
| адрес | срок[[2]](#footnote-2)\*\* |
| 1 | 50511100 | услуги по ремонту и техническому обслуживанию насосов | драм | 1 | Зона обслуживания художника, которая должна быть расположена по адресу В Ереване или в Ереване. Не более 20 км от Еревана | Соглашение между Сторонами, предусмотренное пунктом 7.15 Договора до 31.12.2020 г., включая запрос Клиента с учетом технических требований Услуг |

техническая характеристика услуг

1. Исполнитель должен иметь:

1.1 Необходимая материально-техническая база и профессиональный персонал,

1.2 Склад или магазин запасных частей, товаров, запасных частей, оборудования и материалов (в дальнейшем именуемые «Запасные части») или отремонтированные в зоне обслуживания,

1.3 Все мастерские, необходимые для ремонта;

2. Исполнение договора осуществляется поэтапно, с учетом того, что:

- крайний срок для первого этапа составляет 20 календарных дней (если Исполнитель не согласен выполнить договор в течение более коротких периодов времени), расчет которого осуществляется с момента перемещения насоса в пункт обслуживания (передача производится Заказчиком);

- срок для последующих этапов - максимум 24 часа (если Поставщик не предоставит Клиенту обоснованное заявление о неспособности предоставить услуги в течение 24 часов, при этом Клиент определит услуги, предоставляемые для Услуг, если они будут выполнены). разумное время

Таким образом, обслуживание насоса (осуществляемое Заказчиком) осуществляется в аварийной ситуации не позднее, чем через 30 (тридцать) минут после момента движения, после чего Подрядчик должен в течение одного часа провести диагностику насоса, предоставив подробную информацию о работах и ​​их производительности на насосе. Ссылка (услуги, включенные в Ссылку, должны соответствовать Графику, приведенному в Приложении 1 к Договору; максимальный срок завершения работ может быть 3. После перемещения насоса неуместен в течение максимума одного (1) часа 30 минут после процесса ремонта насоса должны начать.

4. Исполнитель должен иметь возможность обслуживать как минимум 2 (два) насоса одновременно.

5. Исполнитель должен иметь безопасное место для хранения насосов.

6. Замененные запасные части возвращаются представителю Клиента в течение одного дня по запросу.

7. Услуги предоставляются с перечнем и техническим описанием соответствующих отдельных видов услуг.

8. Гарантийный срок составляет три (3) месяца после даты, когда Клиент получает Услугу. Если какие-либо дефекты в Сервисе возникли в течение гарантийного периода, Поставщик должен за свой счет исправить дефекты в разумные сроки, установленные Клиентом.

9. Все услуги должны предоставляться по одному адресу в административном районе Еревана или Не более 20 км от Еревана

10. Запасные части должны быть новыми и неиспользованными

**ПРАЙС-ЛИСТ (с** наименованиями отделных видов услуг**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***N*** | Наименование отделных вид услуг | ***единица измерения*** | ***Цена за единицу / драм /*** |
| ***1*** | ***для насосов ЭЦВ 8-25-100 11 кВт:*** |  |  |
|  | *Извлечение втулок глубинного насоса электронного компрессора, очистка водосточных желобов, подготовка втулок (ПВДП-2, 8 кг), установка, подготовка схемы, сборка, лакировка (включая изделия и материалы)* | *штука* | *100000* |
|  | *Замена каблука (включая продукты и материалы)* | *штука* | *10000* |
|  | *Замена дубликатов (включая продукты и материалы)* | *штука* | *8000* |
|  | *Замена колес (включая товары и материалы)* | *штука* | *10000* |
|  | *Замена подшипника двигателя (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Замена подшипника насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Двигатель замены шахты (включая продукты и материалы)* | *штука* | *6000* |
|  | *Замена шахтного насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *7000* |
|  | *Замена статора (включая продукты и материалы)* | *штука* | *30000* |
|  | *Замена ротора (включая товары и материалы)* | *штука* | *30000* |
|  | *Замена вала насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  | *Сменный чехол для Ирана (включая товары и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Замена цепи фильтра (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Ремонт роторов (включая продукты и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  | *Ремонт вала насоса (включая изделия и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  |  |  | ***266000*** |
| ***2*** | ***для насосов ЭЦВ 6-16-100 6,3 кВт:*** |  |  |
|  | *Снятие втулок глубинного насоса электронного компрессора, очистка конусов, подготовка втулок (ПВДП-1,6, 11 кг), установка, подготовка схемы, сборка, лакировка (включая изделия и материалы)* | *штука* | *90000* |
|  | *Замена каблука (включая продукты и материалы)* | *штука* | *6000* |
|  | *Замена дубликатов (включая продукты и материалы)* | *штука* | *8000* |
|  | *Замена колес (включая товары и материалы)* | *штука* | *10000* |
|  | *Замена подшипника двигателя (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Замена подшипника насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Двигатель замены шахты (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Замена шахтного насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Замена статора (включая продукты и материалы)* | *штука* | *25000* |
|  | *Замена ротора (включая товары и материалы)* | *штука* | *30000* |
|  | *Замена вала насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  | *Сменный чехол для Ирана (включая товары и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Замена цепи фильтра (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Ремонт роторов (включая продукты и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  | *Ремонт вала насоса (включая изделия и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  |  |  | ***244000*** |
| ***3*** | ***для насосов ЭЦВ 10-120-60 32 кВт:*** |  |  |
|  | *Извлечение втулок глубинного насоса электронного компрессора, очистка желобов, втулок (ПВДП-3,75,18 кг, подготовка, монтаж, схема подготовки, монтаж, лакировка (включая изделия и материалы)* | *штука* | *150000* |
|  | *Замена каблука (включая продукты и материалы)* | *штука* | *10000* |
|  | *Замена дубликатов (включая продукты и материалы)* | *штука* | *10000* |
|  | *Замена колес (включая товары и материалы)* | *штука* | *12000* |
|  | *Замена подшипника двигателя (включая продукты и материалы)* | *штука* | *8000* |
|  | *Замена подшипника насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *8000* |
|  | *Двигатель замены шахты (включая продукты и материалы)* | *штука* | *8000* |
|  | *Замена шахтного насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *7000* |
|  | *Замена статора (включая продукты и материалы)* | *штука* | *40000* |
|  | *Замена ротора (включая товары и материалы)* | *штука* | *50000* |
|  | *Замена вала насоса (включая продукты и материалы)* | *штука* | *30000* |
|  | *Сменный чехол для Ирана (включая товары и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Замена цепи фильтра (включая продукты и материалы)* | *штука* | *5000* |
|  | *Ремонт роторов (включая продукты и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  | *Ремонт вала насоса (включая изделия и материалы)* | *штука* | *15000* |
|  |  |  | ***373000*** |
|  | ***ИТОГО ЦЕН ЕДИНИЦЫ***  |  | ***883000*** |

Обоснование изменения

Следователь по жалобам на закупки в Республике Армения Решение Нерсисяна GBCA-NG-2020/23

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением,

можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Айк Казарян под кодом JK-GHTsDzB-20/2.

Телефон: 099033539.

Электронная почта: hayk\_khazaryan@mail.ru.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом JK-GHTsDzB-20/2.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)