ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### №2 от 1-го июля 2020 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ПВ-КОК-ПУ-2020/50/51

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ПВ-КОК-ПУ-2020/50/51, организованной с целью приобретения консультационных услуг в области проектирования строительных работ для нужд Фондом территориального развития Армении, ниже представляет запросы, полученные 30-го июня 2020 года и предоставленные 1-го июля 2020 года по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

“ Имеется ли отчет гидрологических исследований рек, питающих МОМ городов Мегри и Агарак и можем ли мы получить их на данном этапе”

Разъяснение № 1

Отчет гидрологических исследований относится к действующим водоприемникам, необходимость которого для работ по данным проектным работам нам непонятна, и заказчиком не будет предоставлен данный отчет:

Запрос №2

“Доступны ли данные о качественном составе воды в реках, питающих МОМ городов Мегри и Агарак, и можем ли мы получить их на данном этапе?”

Разъяснение № 2

Данные о качественном составе воды считаются исходными данными и предоставляются в соответствии с пунктом 2.2.4 проекта договора, опубликованного в приглашени

Запрос №3

Мощность действующей МНОЦ Агарака составляет 25 л / сек. По программе планируется капитальный ремонт этой станции и строительство новой станции мощностью 35-40 л/сек. Имеется ли разрешение на водопользование водозабором с суммарным выходом 65 л / сек?

Разъяснение № 3

Разрешение на водопользование считается отправной точкой и предоставляется в соответствии с пунктом 2.2.4 проекта договора, опубликованного в приглашении

Запрос №4

Для действующей МНОЦ Aгарака планируется замена всех замочных узлов технологических структур (в зависимости от осаждения, фильтров, насосных станций для их промывки), а также всех слоев нагрузки фильтров быстрого действия". Должны ли на стадии проектирования ремонтироваться только эти структуры, или проектировщик должен изучить состояние всех структур станции и коммуникаций и, исходя из их результатов, представить свое предложение?

Разъяснение № 4

Все основные сооруженияи оборудования подлежащие реконструкции, капитальному ремонту или замене, представлены в задании на проектирование и в техническом заключении по результатам обследования зданий, которое будет предоставлено в соответствии с пунктом 2.2.4 проекта договора, опубликованного в приглашении. В результате исследований, проведенных проектной организацией может быть уточнен  перечень оборудования и сооружений подлежащих ремонту

Запрос №5

Для МОМ Агарака и Мегри требуется предусмотреть «систему автоматического управления клапанными узлами». Вы можете представить, на каком уровне требуется система управления.

Разъяснение № 5

При проектировании проектная организация должна представить предложения по решениям для систем автоматического управления клапанами и согласовать предложения с ЗАО «Веолия Джур» и с заказчиком

Запрос №6

Для электроснабжения МОМ агарака и Мегри отмечено "Эл.почта". осуществление поставок с действующей подстанции". Можем понять, что на этих подстанциях не планируется замена трансформаторов и получение нового технического условия электроснабжения.

Разъяснение № 6

Вопрос обеспечения мощности подстанций может обсуждаться только после представления проектной организацией расчетов мощностей, необходимых для электроснабжения на стадии проектирования

Запрос №7

Каким будет подход к оценке экологического и социального воздействия?

Разъяснение № 7

Оценка экологического и социального воздействия зависит от площади застройки строящегося здания и в случае необходимости проектная организация должна провести ОВОС, и проект должен пройти природоохранную экспертизу

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ани Базеян под кодом ПВ-КОК-ПУ-2020/50/51

Телефон: +374 60 501 560 +506.

Электронная почта: a.bazeyan@atdf.am