ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Ռադիացիոն անվտանգության բաժնի հերթափոխի համար ավտոմատացված հրահանգների և հաղորդակցությունների համակարգի նախագծում՝ ներառյալ տվյալների բազայի ստեղծում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.06.2023թ. և 19.06.2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 20.03.2023թ.
տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 ․ Просим разъяснить будет ли разрабатываемая АСКК ОРБ связана с другими информационными или автоматизированными системами действующими на ААЭС? Если да, просим дать информацию о системах с которыми должна взаимодействовать АСКК ОРБ;

2. Просим разъяснить будет ли разрабатываемая АСКК ОРБ и БД установлена на существующем сетевом сервере на ААЭС или АСКК ОРБ и БД должна быть установлена на отдельном сервере выделенном для данной системы;

3. На какой операционной система должна быть установлена разрабатываемая АСКК ОРБ и БД;

4. Какое примерно количество пользователей могут одновременно работать с системой;

5. Как будет вводится информация о состоянии  радиационной обстановки в КЗ, уровнях загрязнения, активность выбросов, в ручную или автоматический будет считывается эта информация из других информационных систем действующих на ААЭС;

6. Просим сообщит примерное количество картограмм радиационного мониторинга которые должны быть включены в БД;

7. В ходе разработки АСКК ОРБ и БД очевидно что нужно организовать тесное сотрудничество с представителями ОРБ. Просим сообщить о возможности сотрудничества с  представителями ОРБ;

8.Включает ли данная работа также поставка оборудования (сервера, персональных компьютеров, сетевого оборудования, принтеров);

9.Будут ли разрабатываться картограммы со стороны исполнителя или будут использованы существующие;

10.Будет ли разрабатываться «Справочник(Перечень) помещений зоны строго режима». 

Պարզաբանում N 1 
1. Ответы на посланные опросы для АСККОРБ

2. АСККОРБ не будет связана с другими информационными системами, действующими на ААЭС, она будет локальной.

3. Система должна быть установлена на отдельном сервере.

4. Система должна  работать на операционной системе Windows.

5. Система подразумевает три рабочих места (три пользователя)

6. Данные в систему будут вводится вручную.

7. Примерное количество картограмм 180 оборудование и 230 помещений 

8. Да, без тесного сотрудничества с представителями ОРБ невозможно будет реализовать выполнение указанной работы.

9. Данная работа включает поставку всего оборудования (Сервер, компьютеры, кабели коммутационные устройства, итд)

10. Картограммы будут разрабатываться со стороны исполнителя.

11. Да,  будет разрабатываться «Справочник (перечень) помещений зоны строгого режима» 

Հարցադրում N 2  Հարգելի գործընկեր,

   Հայտնում ենք, որ մեր կողմից ուսումնասիրվել է ՀԱԷԿ ՓԲԸ- ի կողմից հայտարարված  «ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՐԹԱՓՈԽԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ՝ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ" առաջադրանքի տեխնիկական բնութագիրը և գնման ժամանակացույցը, և ,հաշվի առնելով առաջադրանքի բարդությունը, մեր կողմից իրատեսական չի դիտարկվում առաջադրանքի պատշաճ կատարումը հրավերով սահմանված վերջնաժամկետում (դեկտեմբեր 2023) հաշվի առնելով այն, որ ծրագրային ապահովումը՝ ինչպես կանոն պահանջում է մի քանի ամիս տեստավորում: Ելնելով վերոնշյալից՝ խնդրում ենք դիտարկել, արդյոք հնարավոր է առաջադրանքի ժամկետը սահմանել պայմանագրի ստորագրման օրվանից 10 ամիս։
Պարզաբանում N 2 
1. Указанная работа утверждена по инвестиционной програме, сроки выполнения (до конца 2023 года) установлены Государственной цлужой РА.
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աշոտ Ղազարյանին:
Հեռախոս՝ 010-20-04-91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Ashot.Ghazaryan@anpp.am ։

                          «ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-4/23»
PAGE  

