ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մարտի 15-ի թիվ 2.10 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ մարտի 3-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ մարտի 15-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1

Արդյո՞ք թույլատրվում է մատակարարել 600 պտտ/րոպե պտտման արագությամբ դիզելային գեներատորներ՝ պահպանելով Տեխնիկական բնութագրի 7.5.3.1 կետով դրանց համար նախատեսված բացարձակապես բոլոր մյուս պահանջներ:
Պարզաբանում 

ԳԴ-ի պտտման հաճախականությունը սահմանվում է տեխնիկական բնութագրում, որը մշակվել է ՀԱԷԿ-ի մասնագետների կողմից, հաստատվել է ղեկավարության կողմից ՀԱԷԿ-ում սահմանված կարգով և համաձայնեցվել է տարբեր արտաքին գերատեսչությունների հետ: Հետևաբար անհրաժեշտ է ղեկավարվել տեխնիկական մասնագրով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Hipsime.Ramazyan@anpp.am 


ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

