ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի դիզել գեներատորի կապիտալ վերանորոգում ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04․04․2025 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 08․04․2025  տրամադրված  պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալը՝ «Նմանատիպ է համարվում 15Д100 տիպի դիզել գեներատորի վերանորոգման  իրականացման և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման  ծառայության մատուցած լինելը» նախադասության մեջ հետևյալ բովանդակությունը «և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման  ծառայության մատուցած լինելը»
Պարզաբանում N 1 
ԴԳ տարբեր մասերի չափումներից և հաշվարկներից հետո պետք է ներկայացվի մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորումը (Մնացորդային ռեսուրսը այն ժամանակաշրջանն է, որի ընթացքում սարքավորումները կամ տեխնիկան կարող են անվտանգ շահագործվել՝ չնվազեցնելով ֆունկցիոնալ բնութագրերը)։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ․ Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

