ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/7»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական սարքվորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.10.2019թ. և 16.10.2019թ.  ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 17.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1`
Լուսամփոփ

Հարգելի պատվիրատու, քանի որ արտաքին լուսավորման լուսատուների վրա չի թույլատրվում փորվածք կամ դաջվածք իրականացնել, քանի որ դա կարող է վնասել հետագա շահագործումը և կխախտվի լուսատուի անոդծածկույթը, առաջարկում ենք վրան փակցնել հատուկ արտաքին լուսավորության լուսատուների համար նախատեսված պիտակներով գործարանային արտադրության, վրան նշելով համապատասխան տառերը և թվերը:

             Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր,  Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում եմ, որ«Արտաքին լուսավորման լուսադիոդային լուսատու»-ի տեխնիկական բնութագրում հստակ նշված է «փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Արտաքին լուսավորման լուսադիոդային լուսատուի (светильник)  իրանի տեսանելի դիմային հատվածում լազերային ընթեռնելի, չջնջվող կամ  մետաղի հղկման (փորվածք կամ փորագրություն) միջոցով դաջման եղանակով պետք է մակնշված  լինի  հերթական  չկրկնվող  քառանիշ  «ՊՆ - 5001-ից մինչև  6000»   համարներ»:
    Հարցադրում N 2`
  Լուսամփոփ

Հնարավոր է ներկայացնել առաջարկ լուսատուի ամրացման անցքի տրամագիծը 50մմ և հարմարանքով մինչև  40մմ դարձնելու, իսկ լարումը 176-264 Վ:

            Պարզաբանում N 2`
Հարգելի գործընկեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 23-րդ ենթակետը` Ձեր կողմից ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին համարժեքության համապատասխանության վերաբերյալ հարցման  պարզաբանում չի տրամադրվում:
  Հարցադրում N 3`
	Լուսամփոփներ (Արտաքին լուսավորման լուսադիոդային լուսատու)
	Արտաքին լուսավորման լուսադիոդային լուսատու (светильник) 80-85 Վտ անվանական հզորության: Գունային ջերմաստիճանը  4000 - 4500 Կելվին, լուսային հոսքը 10000 Լյումեն-ից ոչ պակաս,  լուսարգասիքը  110 Լմ/Վտ-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը  70-իցոչպակաս, գերլարման պաշտպանվածությունը  1K10,  պատյանը ալյումինե, գույնը բացմոխրագույն: Պաշտպանվածությունը  IP65-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները  120 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը  50 Հց, ցրման լայնական անկյունը 1400-իցոչպակաս,  երկայնականանկյունը 700-ից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -25C-ից +55C,  շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս:  Երաշխիքը  3 (երեք) տարուց ոչ պակաս: Արտաքին լուսավորման լուսադիոդային լուսատուի (светильник)   և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Արտաքին լուսավորման լուսադիոդային լուսատուի (светильник)  իրանի տեսանելի դիմային հատվածում լազերային ընթեռնելի, չջնջվող կամ մետաղի հղկման (փորվածք կամ փորագրություն) միջոցով դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող քառանիշ «ՊՆ-5001-իցմինչև  6000»  համարներ: Լուսատուի ամրացման անցքի տրամագիծը 60մմ և լրացուցիչ հարմարանքով 40 մմ դարձնելու հնարավորությսմբ: 2018թ.  ոչ ցածր արտադրության,  ողջ քանակությունը միատեսակ, չօգտագործված:
	հնարավոր է արդյոք փոխարինել 80Վտ իսկ լուսային հոսքը 8800 Լմ? Ձեր նշածով 10000 Լմ-ից ոչ պակաս բայց նաև նշելեք 110 Լմ/Վտ-ից ոչ պակաս, որը կարա նաև լինի 80*110 որը հավասար է 8800 Լմ :հնարավոր է արդյոք փոխարինել  5000Կելվին? հնարավոր է արդյոք մուտքային լարումը 80 Վ.-ից 265 Վ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -45C-ից +40C իսկ շահագործման ժամկետը 30000 ժամ ( 20000 ժամի փոխարեն)


Պարզաբանում N 3`
Հարգելի գործընկեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 23-րդ ենթակետը` Ձեր կողմից ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին համարժեքության համապատասխանության վերաբերյալ հարցման  պարզաբանում չի տրամադրվում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/7»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար 
Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1][image: image2]
PAGE  

