ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 2  որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-20/44
ՀՀ Ազգային ժողովի  կարիքների համար տնտեսող լամպերի ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-20/44  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.09.2020թ. ստացված հարցադրումները (թվով՝ 2) և դրանց վերաբերյալ 18.09.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Չափաբաժին 1. Հնարավոր է արդյոք լուսատվությունը 4000-4200 կելվինը փոխարինել 4500 կելվին

Չափաբաժին 2. Հնարավոր է արդյոք լուսատվությունը 4000-4200 կելվինը փոխարինել 4500 կելվին

Չափաբաժին 3. Հնարավոր է արդյոք լուսատվությունը 4000-4200 կելվինը փոխարինել 4500 կելվին

Չափաբաժին 4. Հնարավոր է արդյոք հզորությունը 40 վատ, լուսատվությունը 6400 կելվինը փոխարինել հզորությունը 45 վատ, լուսատվությունը 4000 կելվին

Հարցադրում N 2 

Չափաբաժին 1-ում 30000ժամը հնարավոր է փոխարինել 25.000 ժամով և 2 տարի երաշխիք 

Չափաբաժին 2-ում 30000ժամը հնարավոր է փոխարինել 25.000 ժամով և 2 տարի երաշխիք, իսկ 20վ-ը  19 կամ 21 վ

Չափաբաժին 3-ում 30000ժամը հնարավոր է փոխարինել 25.000 ժամով և 2 տարի երաշխիք,

Պարզաբանում՝ N 1-ին և  N 2-րդ հարցադրման՝ 
Պատվիրատուին անհրաժեշտ են հրավերով նախատեսված Հավելված 1.1-ի տեխնիկական բնութագրին համապատասխան ապրանքներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-20/44 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հերմինե Սաղաթելյանին:
Հեռախոս՝ 011 513 432
Էլեկոտրանային փոստ՝ hermineh@parliament.am։
PAGE  

