ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Արտակարգ իրավիճակներում կիրառվող և անվտանգության սարքեր>>-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՆ(1)-ԳՀԱՊՁԲ-05/18  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մարտի 13-ին N 2.15  և մարտի 14-ին N 2.17.և 2.18 կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ОУ-5 կրակմարիչների ձեռքբերում
	հատ
	11
	11
	495 000
	495 000
	ОУ-5 ВСЕ.

-  կրակմարիչի իրանի տարողությունը ոչ ավել քան 7,2 լիտր,

-  լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը 5,0 կգ,

-  աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20°C МПа 5,8,

-  կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը ոչ պակաս քան 20կգ,

-  կրակմարիչի չափսերը՝ բարձրություն – 740մմ, իրանի     տրամագիծը -140մմ,

-  ОУ-5 ВСЕ նախատեսված գումարը չպետք է գերազանցի 450.000 ՀՀ դրամ: Կամ համարժեքը։


	ОУ-5 ВСЕ.

-  կրակմարիչի իրանի տարողությունը ոչ ավել քան 7,2 լիտր,

-  լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը 5,0 կգ,

-  աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20°C МПа 5,8,

-  կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը ոչ պակաս քան 20կգ,

-  կրակմարիչի չափսերը՝ բարձրություն – 740մմ, իրանի     տրամագիծը -140մմ,

-  ОУ-5 ВСЕ նախատեսված գումարը չպետք է գերազանցի 450.000 ՀՀ դրամ: Կամ համարժեքը։



	2
	GSM RTU5025 անվտանգության սարք


	հատ
	1
	1
	40 000
	40 000
	Սարքվորման առանձնահատկությունը այն է որ այն կարելի է կառավարել բջջային հեռախոսի օգնությամբ : Կարգավորումների մեջ մուտքագրել  հեռախոսահամարներ  ովքեր կունենան թույլտվություն սարքավորումը կառավարելու համար: Կա հնարավորություն սարքին միացնելու շարժման և բացման տվիչներ, կարելի է միացնել ձայնային ազդարարիչ և այս բոլորը կառավարել  բջջային հեռախոսի միջոցով : Մինչև 64 աբոնենտ կարելի է մուտքագրել սարքը կառավարելոււ համար:

Բջջային ցանցի տեսակը` GSM PHASE 2/2+@ 850/900/1800/1900 ՄՀց: Ելքի ռելեն` 3 Ամպեր / 240 Վոլտ: Սնուցման նոմինալ լարումը`  12 Վոլտ:Շահագործման ջերմաստիճանը` - 10..+ 60 0 Ց:

Հարաբերական խոնավությունը` 10-ից  90 %: Չափսերը` 89 x 119 x 26 մմ: Զանգվածը` 268 գրամ: Կամ համարժեքը։
	Սարքվորման առանձնահատկությունը այն է որ այն կարելի է կառավարել բջջային հեռախոսի օգնությամբ : Կարգավորումների մեջ մուտքագրել  հեռախոսահամարներ  ովքեր կունենան թույլտվություն սարքավորումը կառավարելու համար: Կա հնարավորություն սարքին միացնելու շարժման և բացման տվիչներ, կարելի է միացնել ձայնային ազդարարիչ և այս բոլորը կառավարել  բջջային հեռախոսի միջոցով : Մինչև 64 աբոնենտ կարելի է մուտքագրել սարքը կառավարելոււ համար:

Բջջային ցանցի տեսակը` GSM PHASE 2/2+@ 850/900/1800/1900 ՄՀց: Ելքի ռելեն` 3 Ամպեր / 240 Վոլտ: Սնուցման նոմինալ լարումը`  12 Վոլտ:Շահագործման ջերմաստիճանը` - 10..+ 60 0 Ց:

Հարաբերական խոնավությունը` 10-ից  90 %: Չափսերը` 89 x 119 x 26 մմ: Զանգվածը` 268 գրամ: Կամ համարժեքը։

	3
	Անվտանգության տեսախցիկներ՝ ներքին IP HIKVISION  DS-2CD2120 F-I


	հատ
	2
	2
	200 000
	200 000
	Տեսախցիկ ներքին IP HIKVISION  DS-2CD2120 F-I

- IP տեսախցիկ տեսակը՝ գմբեթձև փողոցի,

- լույսի սենսոր` առկա,

- շարժման սենսոր` առկա,

- IR լուսավորությունը՝ առկա,

- մատրիցայի տեսակը՝ CMOS,

- չափը մատրիցայի՝ 1/3" առաջադեմ սկան, 2 megapixel,

- օպտիկաji լուսաշողությունը` F2.0, 

- մատրիցաի թույլատվությունը՝ 1920 x 1080 (Full HD),

- նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.07 Lux/F1.2,

- ինֆրակարմիր լուսավորությունը` 30մ,

- լուսավորության փոխհատուցունը՝ BLC,

- օբյեկտիվի տեսակը՝ ֆիքսված,

- ֆոկուսային հեռավորություն՝ 2.8 - 6 մմ (90°),

- վիդեո կոդեկ՝ H.264 / MPEG4 / MJPEG,

- կադրերի հաճախությունը՝ 25կ/վ (1920 x 1080), 25կ/վ (1280 x 720),

- ցանցային ինտերֆեյսը՝ Ethernet 1xRJ45,

- ցանցային արձանագրությունները՝ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP),

- աշխատանքային ջերմաստիճանը: -25° մինչև +60° C,

- սարքի սնուցումը՝ DC 12 Վ PoE (802.3af),

- համատեղելի աշխատանքy` “HIKVISION” ցանցային և տեսահսկման համակարգերի հետ,

- նյութը կորպուսի՝ մետաղ,

- պաշտպանության ինդեքսը՝ IP66,

- քաշ՝ 0,5 կգ,

- չափերի՝ 111x111x82 մմ: Կամ համարժեքը։
	Տեսախցիկ ներքին IP HIKVISION  DS-2CD2120 F-I

- IP տեսախցիկ տեսակը՝ գմբեթձև փողոցի,

- լույսի սենսոր` առկա,

- շարժման սենսոր` առկա,

- IR լուսավորությունը՝ առկա,

- մատրիցայի տեսակը՝ CMOS,

- չափը մատրիցայի՝ 1/3" առաջադեմ սկան, 2 megapixel,

- օպտիկաji լուսաշողությունը` F2.0, 

- մատրիցաի թույլատվությունը՝ 1920 x 1080 (Full HD),

- նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.07 Lux/F1.2,

- ինֆրակարմիր լուսավորությունը` 30մ,

- լուսավորության փոխհատուցունը՝ BLC,

- օբյեկտիվի տեսակը՝ ֆիքսված,

- ֆոկուսային հեռավորություն՝ 2.8 - 6 մմ (90°),

- վիդեո կոդեկ՝ H.264 / MPEG4 / MJPEG,

- կադրերի հաճախությունը՝ 25կ/վ (1920 x 1080), 25կ/վ (1280 x 720),

- ցանցային ինտերֆեյսը՝ Ethernet 1xRJ45,

- ցանցային արձանագրությունները՝ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP),

- աշխատանքային ջերմաստիճանը: -25° մինչև +60° C,

- սարքի սնուցումը՝ DC 12 Վ PoE (802.3af),

- համատեղելի աշխատանքy` “HIKVISION” ցանցային և տեսահսկման համակարգերի հետ,

- նյութը կորպուսի՝ մետաղ,

- պաշտպանության ինդեքսը՝ IP66,

- քաշ՝ 0,5 կգ,

- չափերի՝ 111x111x82 մմ: Կամ համարժեքը։

	4
	Անվտանգութան ապահովման սարքեր՝ Վերահսկիչ Bolid C-2000-АР8


	հատ
	2
	2
	90 000
	90 000
	Հասցեային ընդլայնիչ Bolid С2000-AP8 Bolid С2000-AP8 hասցեային ընդլայնիչը պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի՝ ընդլայնման զոնաների քանակը 8

Անկախ վերահսկում  8 զոնաների հսկվող հասցեների ,հռդեհային և պահպանության քառալար տվիչների:

Առտաքին տուփի պաշտպանություն  IР30

Սարքավորման ծրագրավորումը UProg.exe  ծրագռի միջոցով

Միջին աշխատանքային ժամանակահատված 10տարի։ Կամ համարժեքը։
	Հասցեային ընդլայնիչ Bolid С2000-AP8 Bolid С2000-AP8 hասցեային ընդլայնիչը պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի՝ ընդլայնման զոնաների քանակը 8

Անկախ վերահսկում  8 զոնաների հսկվող հասցեների ,հռդեհային և պահպանության քառալար տվիչների:

Առտաքին տուփի պաշտպանություն  IР30

Սարքավորման ծրագրավորումը UProg.exe  ծրագռի միջոցով

Միջին աշխատանքային ժամանակահատված 10տարի։ Կամ համարժեքը։

	5
	Անվտանգութան ապահովման սարքեր՝ վերահսկիչ Bolid USB-RS485


	հատ
	1
	1
	45 000
	45 000
	BolidUSB-RS-485  ինտերֆեյսների փոխարկիչ 

Bolid USB-RS-485  ինտերֆեյսի փոխարկիչը պետք է լինի հետևյալ պարամետրերի՝

Հնարավորություն գալվանական մեկուսացման և համագործման  վերաթողարկման USB , երկլարանի RS-485  մագիստրալային ինտեռֆեյսի, Պետքե համակարգչի միջոցով միանա ИСО «Орион»համակարգին նաև  ծրագրավորման համար

Աշխատել համակարգերի հետ  Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

RS-485-ի միացումն կլեմային

Հեռավորությունը ИСО «Орион» սարքավորումներից վոչ ավելի քան 1200մ.

Լույսային ցուցումներ ընդունման փոխանցման մասին

Տվյալների փոխանցման տեսակը կիսադուպլեքսային

Տվյալների փոխանցման արագություն 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 բիտ/վ

Սնուցում USB համակարգչից, վոչ ավելի  200 մԱ.

Չափսերը 19х67х11մմ, քաշը 11գ

Միջին աշխատանքային ժամանակը 8 տարի։ Կամ համարժեքը։
	BolidUSB-RS-485  ինտերֆեյսների փոխարկիչ 

Bolid USB-RS-485  ինտերֆեյսի փոխարկիչը պետք է լինի հետևյալ պարամետրերի՝

Հնարավորություն գալվանական մեկուսացման և համագործման  վերաթողարկման USB , երկլարանի RS-485  մագիստրալային ինտեռֆեյսի, Պետքե համակարգչի միջոցով միանա ИСО «Орион»համակարգին նաև  ծրագրավորման համար

Աշխատել համակարգերի հետ  Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

RS-485-ի միացումն կլեմային

Հեռավորությունը ИСО «Орион» սարքավորումներից վոչ ավելի քան 1200մ.

Լույսային ցուցումներ ընդունման փոխանցման մասին

Տվյալների փոխանցման տեսակը կիսադուպլեքսային

Տվյալների փոխանցման արագություն 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 բիտ/վ

Սնուցում USB համակարգչից, վոչ ավելի  200 մԱ.

Չափսերը 19х67х11մմ, քաշը 11գ

Միջին աշխատանքային ժամանակը 8 տարի։ Կամ համարժեքը։

	6
	Անվտանգութան ապահովման սարքեր՝ Վերահսկիչ Bolid C-2000-ПИ


	հատ
	1
	1
	45 000
	45 000
	BolidС2000-ПИ ինտերֆեյսների փւխարկիչ RS-232/RS-485, ինտերֆեյսի կրկնիչ RS-485 գալվանական առանձնացումով
BolidС2000-ПИ ինտերֆեյսների փոխարկիչ RS-232/RS-485 պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի՝

(ИСО «Орион» )-ում միացնելու հնարավորություն սարքավորումների և  АРМ «Орион Про» համակարգչին,կամ АРМ "С2000" երկարացնելու երկլարանի մագիստռալային  ինտեռֆեյսի RS-485
Կոմպլեկտում լինի  АЦДР.685611.088 մալուխը համակարգչին միցնելու համար, մալուխը USB սարքավորման սնուցման համար:
Առտաքին սնուցուման աղբյուրից 10-ից 28վ հաստատուն

Առջեւի վահանակի լույսային ցուցումներ 4 դիօդային ցուցիչ 

Տվյալների փոխանակում դուպլեքսային

Տվյալների փոխանցման արագությունը 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 բիտ/վ
Չափսեր՝ 156x107x39 մմ: Կամ համարժեքը։
	BolidС2000-ПИ ինտերֆեյսների փւխարկիչ RS-232/RS-485, ինտերֆեյսի կրկնիչ RS-485 գալվանական առանձնացումով
BolidС2000-ПИ ինտերֆեյսների փոխարկիչ RS-232/RS-485 պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի՝

(ИСО «Орион» )-ում միացնելու հնարավորություն սարքավորումների և  АРМ «Орион Про» համակարգչին,կամ АРМ "С2000" երկարացնելու երկլարանի մագիստռալային  ինտեռֆեյսի RS-485
Կոմպլեկտում լինի  АЦДР.685611.088 մալուխը համակարգչին միցնելու համար, մալուխը USB սարքավորման սնուցման համար:
Առտաքին սնուցուման աղբյուրից 10-ից 28վ հաստատուն

Առջեւի վահանակի լույսային ցուցումներ 4 դիօդային ցուցիչ 

Տվյալների փոխանակում դուպլեքսային

Տվյալների փոխանցման արագությունը 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 բիտ/վ
Չափսեր՝ 156x107x39 մմ: Կամ համարժեքը։

	7
	Անվտանգութան ապահովման սարքեր՝ Վերահսկիչ Bolid C-2000-КДЛ


	հատ
	2
	2
	120 000
	120 000
	Bolid C2000-КДЛ Երկլարանի մետաղալար գծի վերահսկիչ

Bolid C2000-КДЛ երկլարանի մետաղալար գծի վերահսկիչը պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի

Միավորների քանակ միացվող հասցեական սարքավորումների 127

Երկլառանի գծի երկարությունը 600մ 0.75մմ; 700մ,0.9մմ

Սնուցում 10.2վ-ից 28.4վ հաստատուն

Հոսանքի ծախսը առանց հասցեական սարքավորումների 12վ-ի դեպքում 80մԱ.24վ-ի դեպքում 40մԱ.

Հոսանքի ծախսը միացված հերթապահ ռեժիմում հասցեական սարքավորումներ 127

ծախսով 0.5մԱ յուրաքանչյուրը, 12վ-ի դեպքում 160մԱ,
24վ-ի դեպքում 80մԱ.

Արտաքին հաշվիչ սարք ելեկտրոնային  նույնացուցիչ-1մուտք


Միացվող հաշվիչների ինտերֆեյս Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II

Հաշվիչի LED կառավարում

Հաշվիչի ձայնային կառավարում

Բանալիների Touch Memory(iButton), կամ քառտեր ,կւդեր հիշողության ծավալը 512

Էներգոանկախ բուֆեռ 255

Առջեւի վահանակի լույսային ցուցումներ 3 դիօդային ցուցիչ և աշխատանքը RS-485 

Ներքին ձայնային ազդանշան

Միկրո անջատիչ բացման 

Կոմուտացիոն պոռտ (ИСО «Орион» )-ում աշխատելու համար ( RS-485, «Орион»)

Շահագործման պատրաստ սնուցման պահից 2 վ.

Աշխատանքային ջերմաստիճան  -30 ; +55°C

Հարաբերական խոնավություն  98%  +25°C

Առտաքին տուփի պաշտպանություն  IР30

Չափսեր 156×107×39 մմ

Միջին աշխատանքային ժամանակահատված 10տարի

Սարքավորման ծրագրավորումը UProg.exe  ծրագռի միջոցով
Համակարգչին միացնելու հնարավորություն RS-485 ինտերֆեյսի վերարտադռիչի միջոցով: Կամ համարժեքը։
	Bolid C2000-КДЛ Երկլարանի մետաղալար գծի վերահսկիչ

Bolid C2000-КДЛ երկլարանի մետաղալար գծի վերահսկիչը պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի

Միավորների քանակ միացվող հասցեական սարքավորումների 127

Երկլառանի գծի երկարությունը 600մ 0.75մմ; 700մ,0.9մմ

Սնուցում 10.2վ-ից 28.4վ հաստատուն

Հոսանքի ծախսը առանց հասցեական սարքավորումների 12վ-ի դեպքում 80մԱ.24վ-ի դեպքում 40մԱ.

Հոսանքի ծախսը միացված հերթապահ ռեժիմում հասցեական սարքավորումներ 127

ծախսով 0.5մԱ յուրաքանչյուրը, 12վ-ի դեպքում 160մԱ,
24վ-ի դեպքում 80մԱ.

Արտաքին հաշվիչ սարք ելեկտրոնային  նույնացուցիչ-1մուտք


Միացվող հաշվիչների ինտերֆեյս Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II

Հաշվիչի LED կառավարում

Հաշվիչի ձայնային կառավարում

Բանալիների Touch Memory(iButton), կամ քառտեր ,կւդեր հիշողության ծավալը 512

Էներգոանկախ բուֆեռ 255

Առջեւի վահանակի լույսային ցուցումներ 3 դիօդային ցուցիչ և աշխատանքը RS-485 

Ներքին ձայնային ազդանշան

Միկրո անջատիչ բացման 

Կոմուտացիոն պոռտ (ИСО «Орион» )-ում աշխատելու համար ( RS-485, «Орион»)

Շահագործման պատրաստ սնուցման պահից 2 վ.

Աշխատանքային ջերմաստիճան  -30 ; +55°C

Հարաբերական խոնավություն  98%  +25°C

Առտաքին տուփի պաշտպանություն  IР30

Չափսեր 156×107×39 մմ

Միջին աշխատանքային ժամանակահատված 10տարի

Սարքավորման ծրագրավորումը UProg.exe  ծրագռի միջոցով
Համակարգչին միացնելու հնարավորություն RS-485 ինտերֆեյսի վերարտադռիչի միջոցով: Կամ համարժեքը։

	8
	Ազդանշանային համակարգեր՝ կարգավորող կոմպլեկտ No1


	հատ
	1
	1
	
	
	Ձայնային ազդանշան՝ լարով աշխատող: Անուցումը՝ 9-14Վ: Ակուստիկ հզորությունը՝ ոչ քիչ 90դԲ: Կամ համարժեքը։
	Ձայնային ազդանշան՝ լարով աշխատող: Անուցումը՝ 9-14Վ: Ակուստիկ հզորությունը՝ ոչ քիչ 90դԲ: Կամ համարժեքը։

	9
	Անվտանգության ապահովվան սարքեր՝ անցագրային սարք PR-H03 կամ համարժեք  


	հատ
	2
	2
	60 000
	60 000
	Անցագրային սարք Parsec PR-H03

Proximity Parsec PR-H03 անցագրային կարդացող սարք, որը պետք է աշխատի “bolid” ֆիրմայի արտադրած С2000-4 և С2000-2՝ ազդանշանային և մուտքի/ելքի վերահսկման սարքավորումների հետ ,կարդալու հեռավորությունը 6-ից 12 սմ ,ելքային ինտերֆեյսը wiegand HID,wiegand 26. AMicro(wiegand 44) Touch Memory (i-Button), աշխատանքային ջերմաստիճանը -20-ից +55С  ,աշխատանքային լարումը 8-16 Վ DC, հոսանքի ծախսը ոչ ավել քան 100 մԱ։ Կամ համարժեքը։

	Անցագրային սարք Parsec PR-H03

Proximity Parsec PR-H03 անցագրային կարդացող սարք, որը պետք է աշխատի “bolid” ֆիրմայի արտադրած С2000-4 և С2000-2՝ ազդանշանային և մուտքի/ելքի վերահսկման սարքավորումների հետ ,կարդալու հեռավորությունը 6-ից 12 սմ ,ելքային ինտերֆեյսը wiegand HID,wiegand 26. AMicro(wiegand 44) Touch Memory (i-Button), աշխատանքային ջերմաստիճանը -20-ից +55С  ,աշխատանքային լարումը 8-16 Վ DC, հոսանքի ծախսը ոչ ավել քան 100 մԱ։ Կամ համարժեքը։


	10
	Անվտանգության ապահովման պարագաներ՝  Ճոպան լեռնագնացի 6-8մմ

	մետր
	60
	60
	72 000
	72 000
	Ճոպան լեռնագնացի` նախատեսված բեռ և մարդ բարձրացնելու համար:Տրամագիծը՝ 7,9մմ: Պոկման բեռնվածությունը՝ 7,8կՆ: Քաշըէ 1 մետրի – 40գ: Գույնը՝ մուգ գույնի: Երկարությունը՝ 60մետր(մեկ կտորով): Կամ համարժեքը։
	Ճոպան լեռնագնացի` նախատեսված բեռ և մարդ բարձրացնելու համար:Տրամագիծը՝ 7,9մմ: Պոկման բեռնվածությունը՝ 7,8կՆ: Քաշըէ 1 մետրի – 40գ: Գույնը՝ մուգ գույնի: Երկարությունը՝ 60մետր(մեկ կտորով): Կամ համարժեքը։

	11
	Անվտանգության տեսախցիկներ՝ արտաքին IP HIKVISION  DS-2CD2620 F-I


	հատ
	2
	2
	200 000
	200 000
	Տեսախցիկ ներքին IP HIKVISION  DS-2CD2620 F-I

- IP տեսախցիկ տեսակը՝ ուղղված փողոցի,

- լույսի սենսոր` առկա,

- շարժման սենսոր` առկա,

- IR լուսավորությունը՝ առկա,

- մատրիցայի տեսակը՝ CMOS,

- չափը մատրիցայի՝ 1/3" առաջադեմ սկան, 2 megapixel,

- օպտիկաji լուսաշողությունը` F2.0, 

- մատրիցաի թույլատվությունը՝ 1920 x 1080 (Full HD),

- նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.07 Lux/F1.2,

- ինֆրակարմիր լուսավորությունը` 30մ,

- լուսավորության փոխհատուցունը՝ BLC,

- օբյեկտիվի տեսակը՝ ֆիքսված,

- ֆոկուսային հեռավորություն՝ 2.8 - 12 մմ (90°),

- վիդեո կոդեկ՝ H.264 / MPEG4 / MJPEG,

- կադրերի հաճախությունը՝ 25կ/վ (1920 x 1080), 25կ/վ (1280 x 720),

- ցանցային ինտերֆեյսը՝ Ethernet 1xRJ45,

- ցանցային արձանագրությունները՝ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP),

- աշխատանքային ջերմաստիճանը: -30° մինչև +60° C,

- սարքի սնուցումը՝ DC 12 Վ PoE (802.3af),

- համատեղելի աշխատանքy` “HIKVISION” ցանցային և տեսահսկման համակարգերի հետ,

- նյութը կորպուսի՝ մետաղ,

- պաշտպանության ինդեքսը՝ IP66,

- քաշ՝ 1.2 կգ,

- չափերի՝ 95x105x258.6 մմ: Կամ համարժեքը։
	Տեսախցիկ ներքին IP HIKVISION  DS-2CD2620 F-I

- IP տեսախցիկ տեսակը՝ ուղղված փողոցի,

- լույսի սենսոր` առկա,

- շարժման սենսոր` առկա,

- IR լուսավորությունը՝ առկա,

- մատրիցայի տեսակը՝ CMOS,

- չափը մատրիցայի՝ 1/3" առաջադեմ սկան, 2 megapixel,

- օպտիկաji լուսաշողությունը` F2.0, 

- մատրիցաի թույլատվությունը՝ 1920 x 1080 (Full HD),

- նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.07 Lux/F1.2,

- ինֆրակարմիր լուսավորությունը` 30մ,

- լուսավորության փոխհատուցունը՝ BLC,

- օբյեկտիվի տեսակը՝ ֆիքսված,

- ֆոկուսային հեռավորություն՝ 2.8 - 12 մմ (90°),

- վիդեո կոդեկ՝ H.264 / MPEG4 / MJPEG,

- կադրերի հաճախությունը՝ 25կ/վ (1920 x 1080), 25կ/վ (1280 x 720),

- ցանցային ինտերֆեյսը՝ Ethernet 1xRJ45,

- ցանցային արձանագրությունները՝ TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP),

- աշխատանքային ջերմաստիճանը: -30° մինչև +60° C,

- սարքի սնուցումը՝ DC 12 Վ PoE (802.3af),

- համատեղելի աշխատանքy` “HIKVISION” ցանցային և տեսահսկման համակարգերի հետ,

- նյութը կորպուսի՝ մետաղ,

- պաշտպանության ինդեքսը՝ IP66,

- քաշ՝ 1.2 կգ,

- չափերի՝ 95x105x258.6 մմ: Կամ համարժեքը։

	12
	Անվտանգութան ապահովման սարքեր՝ Վերահսկիչ Bolid C-2000-USB


	հատ
	1
	1
	45 000
	45 000
	Bolid C2000-USB ինտերֆեյսների փոխարկիչ 

Bolid C2000-USB ինտերֆեյսի փոխարկիչը պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի՝

Հնարավորություն գալվանական մեկուսացման և համագործման  վերաթողարկման USB - ն երկլարանի RS-485  մագիստրալային ինտեռֆեյսի 

Հնարավորություն միանալու (АРМ) –ը ИСО "Орион" սարքավորումների

Աշխատել համակարգերի հետ   Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Սնուցում USB համակարգչից , վոչ ավելի  200 մԱ մալուխը Կոմպլեկտում լինի  
Լույսային ցուցումներ ընդունման փոխանցման մասին
Հեռավորությունը ИСО «Орион» սարքավորումներից վոչ ավելի քան 1200մ

Տվյալների փոխանցման տեսակը կիսադուպլեքսային

Տվյալների փոխանցման արագություն 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 բիտ /վ

Առտաքին տուփի պաշտպանություն  IP41
Չափսեր 56×38×20 մմ, քաշը 40գ

Միջին աշխատանքային ժամանակը 8 տարի։ Կամ համարժեքը։
	Bolid C2000-USB ինտերֆեյսների փոխարկիչ 

Bolid C2000-USB ինտերֆեյսի փոխարկիչը պետք է լինի հտյեվյալ պարամետրերի՝

Հնարավորություն գալվանական մեկուսացման և համագործման  վերաթողարկման USB - ն երկլարանի RS-485  մագիստրալային ինտեռֆեյսի 

Հնարավորություն միանալու (АРМ) –ը ИСО "Орион" սարքավորումների

Աշխատել համակարգերի հետ   Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Սնուցում USB համակարգչից , վոչ ավելի  200 մԱ մալուխը Կոմպլեկտում լինի  
Լույսային ցուցումներ ընդունման փոխանցման մասին
Հեռավորությունը ИСО «Орион» սարքավորումներից վոչ ավելի քան 1200մ

Տվյալների փոխանցման տեսակը կիսադուպլեքսային

Տվյալների փոխանցման արագություն 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 բիտ /վ

Առտաքին տուփի պաշտպանություն  IP41
Չափսեր 56×38×20 մմ, քաշը 40գ

Միջին աշխատանքային ժամանակը 8 տարի։ Կամ համարժեքը։

	13
	Ազդանշանային համակարգեր՝ լույսաձայնային ազդանշան


	հատ
	5
	5
	
	
	Լուսաձայնային ազդանշան՝ լարով աշխատող : Անուցումը՝ 9-14Վ: Ակուստիկ հզորությունը՝ ոչ քիչ 90դԲ: Կամ համարժեքը։
	Լուսաձայնային ազդանշան՝ լարով աշխատող : Անուցումը՝ 9-14Վ: Ակուստիկ հզորությունը՝ ոչ քիչ 90դԲ: Կամ համարժեքը։

	14
	Անվտանգութան ապահովման պարագաներ՝ անվտանգության գոտի` Արդյունաբերական
	հատ
	1
	1
	55 000
	55 000
	1հատ -  Անվտանգության գոտին նախատեսված է արդյունաբերական ալպինիզմում աշխատանքներ կատարելու համար :Գոտկային մասից մի փոքր իջեցված ամրացման կետերը ավելի հարմարավետ են դարձնում այն: Լայն էրգոնոմիկ գոտին հարմարավետություն է ապահովում:Արագ ձգվող կարգավորման ճարմանդները թույլ են տալիս կարգավորել գոտին ցանկացած չափսով: Ունի երկու ամրացման կետ դիրքավորման համար և երկու օղակ գործիքներն ու սարքավորումները կախելու համար:
     .      Քաշը 950-1000 գրամ
· Չափսը M-L

· Արտադրողը Vento

կամ համարժեքը

1հատ -   Ժապավենը նախատեսված է ինքնապահովման համար: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել VENTO-ի մեծ լյուքս,դասական,պողպատե ունիվերսալ զսպանակակեռիկների հետ :Հնարավոր է նաև ժապավենը միացնել անվտանգության համակարգին` առանց զսպանակակեռիկի:Դիմացկուն են բնական գործոնների և դինամիկ բեռնումների հանդեպ: 
· Քաշը`132գրամ
· Բաղադրությունը` ЛТК-27

· Երկարությունը` 60х80 սմ

· Լայնությունը` 27մմ

· Արտադրող ընկերությունը` VENTO

կամ համարժեքը
3 հատ - Զսպանակակեռիկը նմանեցված է եռանկյան,ինչի շնորհիվ այն ունի ամրության շատ բարձր ցուցանիշներ իր թեթև քաշի համեմատ:
· Զսպանակակեռիկի քաշը ` 52գրամ

· Զսպանակակեռիկի հորիզանական ամրությունը`25kH կամ 2500կգ

· Զսպանակակեռիկի ուղղահայաց ամրությունը` 9 kH կամ 900կգ

· Զսպանակակեռիկի փականի տեսակը `պարզ

· Զսպանակակեռիկի բաղադրությունը ` դյուրալյումին

· Զսպանակակեռիկը արտադրող ընկերությունը ` VENTO

· Զսպանակակեռիկի սերտիֆիկատները` RU

կամ համարժեքը


	1հատ -  Անվտանգության գոտին նախատեսված է արդյունաբերական ալպինիզմում աշխատանքներ կատարելու համար :Գոտկային մասից մի փոքր իջեցված ամրացման կետերը ավելի հարմարավետ են դարձնում այն: Լայն էրգոնոմիկ գոտին հարմարավետություն է ապահովում:Արագ ձգվող կարգավորման ճարմանդները թույլ են տալիս կարգավորել գոտին ցանկացած չափսով: Ունի երկու ամրացման կետ դիրքավորման համար և երկու օղակ գործիքներն ու սարքավորումները կախելու համար:
     .      Քաշը 950-1000 գրամ
· Չափսը M-L

· Արտադրողը Vento

կամ համարժեքը

1հատ -   Ժապավենը նախատեսված է ինքնապահովման համար: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել VENTO-ի մեծ լյուքս,դասական,պողպատե ունիվերսալ զսպանակակեռիկների հետ :Հնարավոր է նաև ժապավենը միացնել անվտանգության համակարգին` առանց զսպանակակեռիկի:Դիմացկուն են բնական գործոնների և դինամիկ բեռնումների հանդեպ: 
· Քաշը`132գրամ
· Բաղադրությունը` ЛТК-27

· Երկարությունը` 60х80 սմ

· Լայնությունը` 27մմ

· Արտադրող ընկերությունը` VENTO

կամ համարժեքը
3 հատ - Զսպանակակեռիկը նմանեցված է եռանկյան,ինչի շնորհիվ այն ունի ամրության շատ բարձր ցուցանիշներ իր թեթև քաշի համեմատ:
· Զսպանակակեռիկի քաշը ` 52գրամ

· Զսպանակակեռիկի հորիզանական ամրությունը`25kH կամ 2500կգ

· Զսպանակակեռիկի ուղղահայաց ամրությունը` 9 kH կամ 900կգ

· Զսպանակակեռիկի փականի տեսակը `պարզ

· Զսպանակակեռիկի բաղադրությունը ` դյուրալյումին

· Զսպանակակեռիկը արտադրող ընկերությունը ` VENTO

· Զսպանակակեռիկի սերտիֆիկատները` RU

կամ համարժեքը



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին  ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07/02/2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	163625
	163625
	32725
	32725
	196350
	196350

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	234300
	234300
	46860
	46860
	281160
	281160

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	409750
	409750
	81950
	81950
	491700
	491700

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	450000
	450000
	90000
	90000
	540000
	540000

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	7
	     <<Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	196900
	196900
	0
	0
	196900
	196900

	Չափաբաժին 2

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	166150
	166150
	33230
	33230
	199380
	199380

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	52750
	52750
	10550
	10550
	63300
	63300

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 3

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	7100
	7100
	14200
	14200
	85200
	85200

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	130000
	130000
	26000
	26000
	156000
	156000

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	141000
	141000
	28200
	28200
	169200
	169200

	Չափաբաժին 4

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	74750
	74750
	14950
	14950
	89700
	89700

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	36500
	36500
	7300
	7300
	43800
	43800

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 5

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	36600
	36600
	7320
	7320
	43920
	43920

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	15250
	15250
	3050
	3050
	18300
	18300

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 6

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	36750
	36750
	7350
	7350
	44100
	44100

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	32250
	32250
	6450
	6450
	38700
	38700

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 7

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	98000
	98000
	19600
	19600
	117600
	117600

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	49000
	49000
	9800
	9800
	58800
	58800

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 9

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	138000
	138000
	27600
	27600
	165600
	165600

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 10

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	15000
	15000
	31000
	31000
	186000
	186000

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 11

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	122200
	122200
	24440
	24440
	146640
	146640

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	166150
	166150
	33230
	33230
	199380
	199380

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	150000
	150000
	30000
	30000
	180000
	180000

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	212000
	212000
	42400
	42400
	254400
	254400

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 12

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	36750
	36750
	7350
	7350
	44100
	44100

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	15500
	15500
	3100
	3100
	18600
	18600

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 14

	1
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ  
	
	
	
	
	
	

	3
	<<Պոժտեխնիկա>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	4
	<<Էլկոմպ>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	5
	<<Արտշին-1>> ՍՊԸ 
	
	
	
	
	
	

	6
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ  
	78000
	78000
	15600
	15600
	93600
	93600

	7
	Պոժմաստեր>>ՍՊԸ    
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` <<Տիգման Գրուպ>>   ՍՊԸ  2, 9, 10, 14  չափանբաժիններով հրավիրվել է   գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների ։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	2
	<<Տիգման Գրուպ>>   
	բավարար
	բավարար
	
	
	
	
	
	
	անբավարար

	 9
	<<Տիգման Գրուպ>>   
	բավարար
	բավարար
	
	
	
	
	
	
	անբավարար

	10
	<<Տիգման Գրուպ>>   
	բավարար
	բավարար
	
	
	
	
	
	
	անբավարար

	14
	<<Տիգման Գրուպ>>   
	բավարար
	բավարար
	
	
	
	
	
	
	անբավարար

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23.02.18

	Անգործության ժամկետ
	27.02.2018
	       03.03.2018

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 06.03.2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	12.03.2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	13.03.2018 և 14.03.2018


	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	
	2.18
	14.03.2018
	31.03.2018
	
	231 840
	231 840

	2
	
	2.17
	14.03.2018
	31.03.2018
	
	196 350
	196 350

	3
	
	2.15
	13.03.2018
	31.03.2018
	
	178 200
	178 200

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<<Տիգման Գրուպ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Մոլդովական 20/40
	tigmangroup@yandex.ru; 
	2470103264670000
	00890518

	2
	<<Վարբադ>> ՍՊԸ
	Արագածի փողոց 26շ., բն. 19
	vvarbad@mail.ru;
	1570022150670100
	02253825

	3
	<<Կոմպասս>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 66
	compassarmeps@gmail.com
	1570010074570100
	01545204

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հասմիկ Հակոբյան
	292929309
	hasmik.hakobyan@armats.am


Պատվիրատու՝<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

