ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
  Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1       Ս.թ հունվարի 30-ին մասնակցի կողմից ստացված է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ 
Հարգելի գործընկեր, 4-րդ չափաբածնի տեխնիկական բնութագրում անխափան սնուցման աղբյուրի մուտքային հաճախականության միջակայքը նշված է 47-63±2Հց, իսկ ելքային հաճախականության միջակայքը՝ 67-63Հց: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝ արդյոք ելքային հաճախականության միջակայքի տվյաները նշված են ճիշտ? 

   Փոփոխության նկարագրություն 
Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայել է գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը ՝ առաջարկելով նշված չափաբաժնի տեխնիկական բնութագում կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝
4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում պետք է լինի անխափան սնուցման աղբյուրի մուտքային հաճախականության միջակայքը 47-63Հց, իսկ ելքային հաճախականության միջակայքը՝ 47-63Հց:
 Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
 Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2 
Հրավերի տեխնիկական բնութագրում կատարված փոփոխությունը: 

    Փոփոխության նկարագրություն
Հրավերի և հայտարարության տեքստում հայտերի ներկայացման ժամկետը «11-րդ օրվա ժամը 1500ը (12.02.2024թ.)» խմբագրել «11-րդ օրվա ժամը 1500ը (12.02.2024թ)»:
Փոփոխության հիմնավորում
Գնահատող հանձնաժողովի թիվ 2 որոշումը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել   «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-13/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյան:
Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

