ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրերի մասին

<<Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափա-բաժնի համարը |  | անվանումը |  |  |  | չափ-ման միա-վորը |  | քանակը |  |  |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Խմբային շիճուկներ հակա-ա anti-A monoclonal |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |
| 2 |  | Խմբային շիճուկներ հակա-բ. Anti-B monoclonal |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |
| 3 |  | Խմբային շիճուկներ հակա դ. Anti-D monoclonal |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 16900 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա - D: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |
| 4 |  | Խմբային շիճուկներ հակա ԱԲ, Anti-AB monoclonal |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա -AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ցոլիկլոն հակա -AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ, 10մլ-ոց ֆլակոններով: |  |  |  |
| 5 |  | Մեզի թեստ ստրիպ |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  | 247320 |  |  |  |  |  |  | Ախտորոշող թեստ ստրիպային համակարգ` ոչ պակաս քան 10 պարամետր, բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների : Փաթեթավորված/ոչպակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200 թեսթ/: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Ռեակտիվ կրեատինինֆոսֆոկինազայի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 172800 |  |  |  |  |  |  | Ռեակտիվ կրեատինինֆոսֆոկինազայի որոշման թեստ հավաքածուCK-NAC Մեթոդ UV կինետիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Հավաքածուում ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ=մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռեակտիվ կրեատինինֆոսֆոկինազայի որոշման թեստ հավաքածուCK-NAC Մեթոդ UV կինետիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Հավաքածուում ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ=մլ |  |  |  |
| 7 |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 6240 |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ = թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 Հատ = թեսթ |  |  |  |
| 8 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ հեպատիտ B -ի որոշման |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Փաթեթավորված:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ = թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 Հատ = թեսթ |  |  |  |
| 9 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ տրոպոնինի որոշման |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 15600 |  |  |  |  |  |  | Ռեակտիվ արյան մեջ տրոպոնինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Փաթեթավորված: :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ=թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﻿Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-կասետաներ՝ Տրոպոնին I-իորակ․ հայտնաբերման համար , ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։ ISO վկայականի առկայություն: Պահպ․ պայմանները՝ 2-30oC, Թեստի տևողությունը 10րոպե։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
| 10 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ ռեվմատոիդ ֆակտորի որոշման |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |  | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ=թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ : Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Հատ=թեսթ |  |  |  |
| 11 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ ԱՍԱՏ-Ի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 59000 |  |  |  |  |  |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ = մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ ԱԼԱՏ-Ի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 59000 |  |  |  |  |  |  | ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ = մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Բիլիռուբինի (ընդհանուր+ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  | մլ |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 53400 |  |  |  |  |  |  | Բիլիռուբինի (ընդհանուր+ուղղակի) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total+BIL DIRECT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ՝ ֆերմենտատիվ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթվորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ = մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 14 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 126000 |  |  |  |  |  |  | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Ոչ պակաս քան 400 և ոչ ավել քան 500մլ: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ տանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա Ոչ պակաս քան 400 և ոչ ավել քան 500մլ: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ տանդարտ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 Հատ= մլ |  |  |  |
| 15 |  | Ռեակտիվ խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  | մլ |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 99600 |  |  |  |  |  |  | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 200 և ոչ ավել քան 300մլ : Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 16 |  | LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  |  | LDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու LDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 17 |  | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |  | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 18 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոթրոմբինի ինդեքսի որոշման |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  | 222174 |  |  |  |  |  |  | Պրոթրոմբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա/մեզ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ : Նյութը նախատեսված է երկկանալային կոագուլոմետրի համար ճշտել մակնիշըՄատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պրոթրոմբինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու PT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա/մեզ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Հատ= թեսթ |  |  |  |
| 19 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ կալիումի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 31200 |  |  |  |  |  |  | Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ եղանակով: Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 100մլ: Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ եղանակով: Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 100մլ: Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |
| 20 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ կալցիումի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 25200 |  |  |  |  |  |  | Կալցիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Calcium` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 300մլ: Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 21 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ կրեատինինի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 64500 |  |  |  |  |  |  | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 200մլ: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, 240մլ: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Հատ= մլ |  |  |  |
| 22 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ հեմոգլոբինի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 216000 |  |  |  |  |  |  | Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոկոլորոմետրիկ եղանակով, հեմոգլոբին ցիանիդային : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ ավել քան 5000մլ: Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոկոլորոմետրիկ եղանակով, հեմոգլոբին ցիանիդային : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված 5000մլ: Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Հատ= մլ |  |  |  |
| 23 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 5160 |  |  |  |  |  |  | Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALKALINE PHOSPHATASE ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ՝ կինետիկ: Փաթեթավորված: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հիմնային ֆոսֆատազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALKALINE PHOSPHATASE ` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ՝ կինետիկ: Փաթեթավորված: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |
| 24 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ միզանյութի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 61800 |  |  |  |  |  |  | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 200մլ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված 240մլ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Հատ= մլ |  |  |  |
| 25 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ ալֆա ամիլազայի որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 83200 |  |  |  |  |  |  | Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեթոդ՝ կինետիկ: Փաթեթավորված: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 26 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ տրիգլիցերիդների որոշման |  |  |  | մլ |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 102000 |  |  |  |  |  |  | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 400մլ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 400մլ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ |  |  |  |
| 27 |  | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 20800 |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի: Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 20 թեսթ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի: Փաթեթավորված, ոչ պակաս քան 20 թեսթ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Հատ= թեսթ |  |  |  |
| 28 |  | Ռեակտիվ արյան մեջ ՉՒԱՀ-ի որոշման համար |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  | Ռեակտիվ արյան մեջ ՉՒԱՀ-ի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի: ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու HIV1+2: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﻿ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ2-ի հակամարմինների որակ․ հայտն․ կասետաներ ամբողջական արյանմեջ, շիճուկում, պլազմայում։ Կիրառված են ռեկոմբինանտայինհակածիններ։ ISO վկայականի առկայություն։ Զգայունությունը՝ 100%, սպեցիֆիկությունը՝ 99,9%։ Պահպ․ պայմանները՝ 2-30oC, Թեստի տևողությունը 10րոպե։ Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն մատակարարման պահին: |  |  |  |
| 29 |  | Հեքսագոն սիֆիլիս RPR |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 21240 |  |  |  |  |  |  | Հեքսագոն սիֆիլիս RPR թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի: RPR-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու: Փաթեթավորված: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեքսագոն սիֆիլիս RPR թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`կասետային մեթոդի: RPR-ի նկատմամբ հակամարմինների որակական որոշման թեստ-հավաքածու: Փաթեթավորված: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |
| 30 |  | Ռեակտիվ սիֆիլիս RPR |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 30576 |  |  |  |  |  |  | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան100 թեսթ: Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 31 |  | Արյան մեջ ցիտոմեգալովիրուսային IgG ինֆեկցիայի որոշումը |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 25500.48 |  |  |  |  |  |  | Արյան մեջ ցիտոմեգալովիրուսային IgG ինֆեկցիայի քանակական որոշում, CMV - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ,/ կալիբրատորների վրա նշված լինեն կոնցետրացիաներ/, դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 32 |  | Արյան մեջ խլամիդիոս IgG ինֆեկցիայի որոշումը |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 25500.48 |  |  |  |  |  |  | Արյան մեջ խլամիդիոս IgG ինֆեկցիայի քանակական որոշուման թեսթ հավաքածու` Cհlamydia - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ,/կալիբրատորների վրա նշված լինեն կոնցետրացիաներ/, դական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 33 |  | Արյան մեջ տոկսոպլազմոս IgG ինֆեկցիայի որոշումը |  |  |  | թեսթ |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 25500.48 |  |  |  |  |  |  | Արյան մեջ տոկսոպլազմոս IgG ինֆեկցիայի քանակական որոշուման թեսթ հավաքածու ` Toxoplazma - IgG նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /կալիբրատորների վրա նշված լինեն կոնցետրացիաներ/, դրական և բացասական ստուգիչ շիճուկներ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-80C, For In Vitro Diagnostic only Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= թեսթ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 34 |  | Արյան պլազմայում ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու |  |  |  | մլ |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 13680 |  |  |  |  |  |  | Արյան պլազմայում ֆիբրինոգենի որոշման թեսթ հավաքածու նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա/մեզ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` ստանդարտ : Նյութը նախատեսված է երկկանալային կոագուլոմետրի համար ճշտել մակնիշըՄատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE MARK: Հատ= մլ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 35 |  | Մեթիլեն սպիրտ |  |  |  | հատ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | Մեթիլեն սպիրտ, փակ հերմետիկ տարրայով, 1լ-ոց շշերով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մեթիլեն սպիրտ, փակ հերմետիկ տարրայով, 1լ-ոց շշերով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 36 |  | Բետայոդին 10 % |  |  |  | լ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  | Բետայոդին 10 % , փակ, մուգ տարրաներով, 1լ -ոց շշերով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 37 |  | Նատրիումի քլորիդի փոշի |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | Նատրիումի քլորիդի փոշի, վախենում է խոնավությունից, 1կգ-ոց փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նատրիումի քլորիդի փոշի, վախենում է խոնավությունից, 1կգ-ոց փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 38 |  | Ախտահանիչ նյութ |  |  |  | հատ |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 58920 |  |  |  |  |  |  | Ախտահանող նյութ /վախենում է խոնավությունից/: Ախտահանող նյութն իրենից ներկայացնում է ջրում արագ լուծվող սպիտակ գույնի հաբ կամ գրանուլ քլորի կամ հոտավետիչի բնորոշ հոտով: Որպես ազդող նյութ իր մեջ պարունակում է ոչ պակաս քան 84% քանակությամբ դիքլորիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ` ադիպինային թթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ, որոնք նպաստում են նյութի ակտիվացմանը և ջրում լավ լուծվելուն: Ջրում հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը ոչ պակաս 1,5գ և ոչ ավել 1,65գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի, աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը` 5 օր: Նյութն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամ դրական և գրամ բացասական բակտերիաների /ներառյալ` տուբերկուլոզի միկրոբակտերիաները/, ներհիվանդանոցային վարակների, վիրուսների /ներառյալ` ադենովիրուսների, <<թռչնագրիպի>>, պոլիոմելիտի, հեպատիտների, ատիպիկ թոքաբորբի, ՄԻԱՎ-վարակի հարուցիչները և այլն/, սնկերի /Կանդիդա, Դերմատոֆիտա/, անարէոբ և հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների /ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա, սիբիրյան խոցի, այդ թվում` սպորների/ նկատմամբ: Փակ տարրաներով, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 300 հաբ կամ գրանուլ: Մինչև պայմանագիր կնքելը փորձնական քանակության տրամադրում: Անհրաժեշտության դեպքում նյութի օգտագործման հետ կապված ուսուցման կազմակերպում: կգ=հատ: /6000 հատ/: Որևէ մակնշման դեպքում կիրառական են <<կամ համարժեք>> բառերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﻿Ախտահանող նյութ /վախենում է խոնավությունից/:Ախտահանող նյութն իրենից ներկայացնում է ջրում արագ լուծվող սպիտակ գույնի հաբ կամ գրանուլ քլորի կամ հոտավետիչի բնորոշ հոտով: Որպես ազդող նյութ իր մեջ պարունակում է ոչ պակաս քան 84% քանակությամբ դիքլորիզոցիանուրաթթվի նատրիումական աղ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրիչներ` ադիպինային թթու, նատրիումի կարբոնատ և բիկարբոնատ, որոնք նպաստում են նյութի ակտիվացմանը և ջրում լավ լուծվելուն: Ջրում հաբի լուծման ժամանակ անջատվող ակտիվ քլորի քանակը ոչ պակաս 1,5գ և ոչ ավել 1,65գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի, աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը` 5 օր: Նյութն օժտված է հակամանրէային ազդեցությամբ գրամ դրական և գրամ բացասական բակտերիաների /ներառյալ` տուբերկուլոզի միկրոբակտերիաները/, ներհիվանդանոցային վարակների, վիրուսների /ներառյալ` ադենովիրուսների, ««թռչնագրիպի>>, պոլիոմելիտի, հեպատիտների, ատիպիկ թոքաբորբի, ՄԻԱՎ-վարակի հարուցիչները և այլն/, սնկերի /Կանդիդա, Դերմատոֆիտա/, անարէոբ և հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների /ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա, սիբիրյան խոցի, այդ թվում` սպորների/ նկատմամբ: Փակ տարրաներով, ոչ պակաս քան 100 և ոչ ավել քան 300 հաբ կամ գրանուլ: Մինչև պայմանագիր կնքելը փորձնական քանակության տրամադրում: Անհրաժեշտության դեպքում նյութի օգտագործման հետ կապված ուսուցման կազմակերպում: կգ=հատ: /6000 հատ/: Որևէ մակնշման դեպքում կիրառական են ««կամ համարժեք>> բառերը: |  |  |  |
| 39 |  | Ռենտգեն ֆիքսատոր փոշի |  |  |  | լ |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ) փոշի/բացելուց հետո 150լ/: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ոչ ավտոմատ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Լրակազմ = լ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 40 |  | Ռենտգեն երևակիչ փոշի |  |  |  | լ |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ, փոշի/բացելուց հետո 150լ/: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ոչ ավտոնատ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 41 |  | Ախտահանիչ հեղուկ |  |  |  | լ |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Ախտահանող հեղուկ: Ախտահանիչ նյութն իրենից ներկայացնում է բնորոշ հոտով թափանցիկ լուծույթ: Ախտահանիչ նյութը, որպես ազդող նյութեր, իր մեջ պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի /օքսիէթիլ/ ամոնիումիպրոպիոնատ ոչ պակաս քան 6.3%, պոլիհեքսամեթիլենբիգուանիդ հիդրոքլորիդ ոչ պակաս քան 0.96%, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր` ֆերմենտային կոմպլեքս /լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա/, մակերեսային ազդող նյութեր` կերեսային ակտիվ նյութեր, կոռոզիայի, ինհիբրիտոր, ներկանյութ, հոտիլավորակիչ, ջուր: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների /ներառյալ` տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները/, վիրուսների /ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ –վարակը, պոլիոմիելիտը/, սնկերի /այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա/ վրա: Ախտահանիչ նյութի պահպանման ժամկետը արտադրողի փակ տարողությունում ոչ պակաս քան 3 տարի, իսկ աշխատանքային լուծույթի պահպանման ժամկետը փակ տարողություններում 3օր: Փակ տարրաներով, ոչ ավել քան ոչ պակաս քան 1լ և ոչ ավել քան 5լ տարրաներով: Մինչև պայմանագիր կնքելը փորձնական քանակության տրամադրում: Անհրաժեշտության դեպքում նյութի օգտագործման հետ կապված ուսուցման կազմակերպում: Որևէ մակնշման դեպքում կիրառական են <<կամ համարժեք>> բառերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 42 |  | Սպիրտ բժշկական 96% |  |  |  | լ |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 52500 |  |  |  |  |  |  | Սպիրտ բժշկական 96% , փակ հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 43 |  | Վազելին բժ 30գ |  |  |  | կգ |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  | 5145 |  |  |  |  |  |  | Վազելին բժշկական 30գ /50 հատ/: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 44 |  | ՈՒլտրագել 250մլ |  |  |  | հատ |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 11200 |  |  |  |  |  |  | Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը 250մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 45 |  | Քլորհեքսիդին 0.5% |  |  |  | լ |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |  |  |  |  | Քլորհեքսիդին 0.5%, սպիրտային հիմքով, փակ, հերմետիկ տարրայով, ոչ պակաս քան 1 և ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 46 |  | Քլորհեքսիդին 20% |  |  |  | լ |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Քլորհեքսիդին 20%, ջրային հիմքով, փակ, հերմետիկ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 47 |  | Ֆուրացիլին 0.02 100մլ |  |  |  | հատ |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 4410 |  |  |  |  |  |  | Ֆուրացիլին 0.02, 100մլ, փակ հերմետիկ տարրայով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 48 |  | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ ամրակցման հեղուկ /ֆիքսատոր / |  |  |  | լ |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Լրակազմ= լ: /20լ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﻿Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO: Լրակազմ= լ: /20լ/ |  |  |  |
| 49 |  | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ երևարկման հեղուկ /երևարկիչ / |  |  |  | լ |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատերևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Հատ = լ: /20լ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﻿﻿Ռենտգեն ժապավենների երևակիչ: Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ավտոմատերևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO: Հատ = լ: /20լ/ |  |  |  |
| 50 |  | Ֆորմալին |  |  |  | լ |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  | Ֆորմալին, փակ տարրայով, ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Հատ = լ: /10լ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ֆորմալին, փակ տարրայով, ոչ ավել քան 5լ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Հատ = լ: /10լ/ |  |  |  |
| 51 |  | Ազոպիրամ |  |  |  | տուփ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  | Ազոպիրամ, վախենում է արևի ճառագայթներից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Լրակազմ= տուփ: /1 տուփ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 52 |  | Պերհիդրոլ 33% |  |  |  | լ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  |  | Պերհիդրոլ 33%, փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պերհիդրոլ 33%, փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրաներով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 53 |  | Ջրածնի պերօքսիդ 3% 100մլ |  |  |  | լ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 31500 |  |  |  |  |  |  | Լուծույթ արտաքին օգտագործման, 3% 100մլ ֆլակոններով /300 հատ/: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լուծույթ արտաքին օգտագործման, 3% 100մլ ֆլակոններով /300 հատ/: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 54 |  | Լաբորատոր ֆիքսող հեղուկ |  |  |  | հատ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | Ոչ պակաս քան 125մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 55 |  | Հարիսի հեմատոքսիլին |  |  |  | հատ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 56 |  | Պոլիքրոմիկ ԵԱ |  |  |  | հատ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 57 |  | Օրանժ Ժ6 |  |  |  | հատ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 58 |  | Ցիտոլոգիական սոսինձ |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 250մլ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 59 |  | Քսիլոլ |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 60 |  | Քացախաթթու |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 61 |  | Նատրի կիտրոնաթթվային |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | Փակ 1կգ-ոց փաթեթավորումով, վախենում է խոնավությունից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 62 |  | Կալիումի պերմանգանատ 10.0գ |  |  |  | հատ |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 63 |  | Աղաթթու |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 64 |  | Ազոտական թթու |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 65 |  | Կալիումի քլորիդ |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 66 |  | Կալիումի յոդիդ |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 67 |  | Նատրիումի բրոմիդ |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 68 |  | Մագնեզիումի սուլֆատ |  |  |  | հատ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100գ-ոց փաթեթավորումով:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: |  |  |  |
| 69 |  | Թթվածին |  |  |  | բալոն |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  | 907500 |  |  |  |  |  |  | Բժշկական թթվածին /oxygen/ անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը` ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը` ոչ ավել 0.009%: Մատակարարումը 40լ տարողությամբ կապույտ գույնի բալոններով, ճնշումը` ոչ պակաս 150 ՄՊա: Լիցքավորումը բալոններում/բալոններն անցած լինեն փորձաքննություն և ունենան ծառայության ժամկետ, որը նշված լինի բալոնի վրա/ , բալոնի տարողությունը 6մ3, թթվածինը բժշկական նշանակության : Հատ = բալոն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﻿Բժշկական թթվածին /oxygen/ անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը` ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը` ոչ ավել 0.009%: Մատակարարումը 40լ տարողությամբ կապույտ գույնի բալոններով, ճնշումը` ոչ պակաս 150 ՄՊա: Լիցքավորումը բալոններում/բալոններն անցած լինենփորձաքննություն և ունենան ծառայության ժամկետ, որը նշված լինի բալոնի վրա/ , բալոնի տարողությունը 6մ3, թթվածինը բժշկական նշանակության : Հատ = բալոն |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն գնումն իրականացվել է էլեկտրոնային աճուրդով, /ինչպես նաև <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն այն կատարվել է պայմանով/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  |  | Խումբ |  |  | Դաս |  |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  |  |  |  |  | Այլ |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09.01.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ; Մասնակիցների անվանումները; Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները. ՀՀ դրամ[1]. Գինն առանց ԱԱՀ; ԱԱՀ; Ընդհանուր. առկա ֆինանսական միջոցներով[2]; ընդհանուր; առկա ֆինանսական միջոցներով [3]; ընդհանուր; առկա ֆինանսական միջոցներով [4]; ընդհանուր. Չափաբաժին1. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 7500; 0; 7500. 2; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 8500; 0; 8500. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 13334; 2667; 16001. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 90000; 0; 90000. 5; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 1250000; 250000; 1500000. Չափաբաժին2. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 7500; 0; 7500. 2; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 8500; 0; 8500. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 13334; 2667; 16001. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 90000; 0; 90000. 5; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 1250000; 250000; 1500000. Չափաբաժին3. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 15000; 0; 15000. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 20000; 4000; 24000. 3; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 21500; 0; 21500. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 170000; 0; 170000. 5; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 1250000; 250000; 1500000. Չափաբաժին4. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 11400; 0; 11400. 2; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 11500; 0; 11500. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 17500; 3500; 21000. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 120000; 0; 120000. 5; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 1250000; 250000; 1500000. Չափաբաժին5. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 215300; 43060; 258360. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 217500; 43500; 261000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 450000; 90000; 540000. Չափաբաժին6. 1; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 105000; 21000; 126000. 2; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 144000; 28800; 172800. 3; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 144000; 28800; 172800. Չափաբաժին7. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 5200; 1040; 6240. 2; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 6000; 1200; 7200. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 6000; 1200; 7200. Չափաբաժին8. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 17800; 3560; 21360. 2; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 19282; 3856; 23138. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 58334; 11667; 70001. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 77000; 15400; 92400. Չափաբաժին9. 1; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 13000; 2600; 15600. 2; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 23400; 4680; 28080. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 27500; 5500; 33000. Չափաբաժին10. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 4650; 930; 5580. 2; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 6000; 1200; 7200. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 6168; 1234; 7402. Չափաբաժին11. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 49500; 9900; 59400. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 50000; 10000; 60000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 200000; 40000; 240000. Չափաբաժին12. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 49500; 9900; 59400. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 50000; 10000; 60000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 200000; 40000; 240000. Չափաբաժին13. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 46000; 9200; 55200. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 50000; 10000; 60000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 60000; 12000; 72000. Չափաբաժին14. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 99000; 19800; 118800. 2; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 100000; 20000; 120000. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 133340; 26668; 160008. Չափաբաժին15. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 92000; 18400; 110400. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 93340; 18668; 112008. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 100000; 20000; 120000. Չափաբաժին16. Չափաբաժին17. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 7400; 1480; 8880. Չափաբաժին18. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 79200; 15840; 95040. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 120000; 24000; 144000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 165000; 33000; 198000. Չափաբաժին19. 1; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 10840; 2168; 13008. 2; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 24000; 4800; 28800. Չափաբաժին20. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 23500; 4700; 28200. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 24000; 4800; 28800. Չափաբաժին21. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 34650; 6930; 41580. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 35000; 7000; 42000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 75000; 15000; 90000. Չափաբաժին22. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 74250; 14850; 89100. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 75000; 15000; 90000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 150000; 30000; 180000. Չափաբաժին23. 1; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 2918; 584; 3502. 2; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 5100; 1020; 6120. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 12000; 2400; 14400. Չափաբաժին24. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 47500; 9500; 57000. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 71667; 14333; 86000. Չափաբաժին25. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 70000; 14000; 84000. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 73334; 14667; 88001. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 160000; 32000; 192000. Չափաբաժին26. 1; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 58000; 11600; 69600. 2; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 78000; 15600; 93600. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 144000; 28800; 172800. Չափաբաժին27. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 14800; 2960; 17760. 2; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 15000; 3000; 18000. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 26668; 5334; 32002. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 37500; 7500; 45000. Չափաբաժին28. 1; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 7000; 1400; 8400. 2; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 7220; 1444; 8664. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 11250; 2250; 13500. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 16000; 3200; 19200. Չափաբաժին29. 1; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 10000; 2000; 12000. 2; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 18750; 3750; 22500. 3; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 27300; 5460; 32760. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 60000; 12000; 72000. Չափաբաժին30. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 28850; 5770; 34620. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 29167; 5833; 35000. 3; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 70000; 14000; 84000. Չափաբաժին31. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 24500; 4900; 29400. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 25600; 5120; 30720. 3; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 39167; 7833; 47000. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 80000; 16000; 96000. Չափաբաժին32. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 22600; 4520; 27120. 2; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 29167; 5833; 35000. 3; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 42000; 8400; 50400. 4; <<Դելտա>> ՍՊԸ; 80000; 16000; 96000. Չափաբաժին33. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 23500; 4700; 28200. 2; <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ; 25600; 5120; 30720. 3; <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ; 39167; 7833; 47000. Չափաբաժին34. 1; <<Վիոլա>> ՍՊԸ; 16400; 3280; 19680. Չափաբաժին35. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 4167; 833; 5000. 2; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 24000; 4800; 28800. Չափաբաժին36. 1; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 114600; 22920; 137520. 2; <<Խաչպար>> ՍՊԸ; 115800; 23160; 138960. Չափաբաժին37. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 1250; 250; 1500. Չափաբաժին38. 1; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 48320; 0; 48320. 2; <<Խաչպար>> ՍՊԸ; 48950; 0; 48950. 3; <<Ինտերմեդ Գրուպ>> ՍՊԸ; 61800; 0; 61800. Չափաբաժին39. 1; <<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ; 90000; 0; 90000. 2; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 90000; 0; 90000. Չափաբաժին40. 1; <<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ; 90000; 0; 90000. 2; <<ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 90000; 0; 90000. Չափաբաժին41. Չափաբաժին42. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 59300; 11860; 71160. 2; <<Խաչպար>> ՍՊԸ; 60000; 12000; 72000. 3; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 104167; 20833; 125000. Չափաբաժին43. 1; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 11250; 2250; 13500. Չափաբաժին44. 1; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 11130; 2226; 13356. 2; <<Խաչպար>> ՍՊԸ; 11250; 0; 11250. Չափաբաժին45. 1; <<Բիո Քիմ>> ՍՊԸ; 360000; 0; 360000. 2; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 750000; 150000; 900000. Չափաբաժին46. Չափաբաժին47. Չափաբաժին48. 1; <<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ; 10000; 0; 10000. 2; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 240000; 0; 240000. Չափաբաժին49. 1; <<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ; 20000; 0; 20000. 2; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 280000; 0; 280000. Չափաբաժին50. 1; <<Շ և Ղ թրեյդինգ քոմփանի>> ՍՊԸ; 292; 58; 350. 2; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 3833; 767; 4600. 3; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 66667; 13333; 80000. Չափաբաժին51. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 2000; 400; 2400. Չափաբաժին52. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 817; 163; 980. 2; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 4167; 833; 5000. Չափաբաժին53. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 26000; 5200; 31200. 2; <<Բիո Քիմ>> ՍՊԸ; 30000; 6000; 36000. 3; <<Ջի Թի Սի >> ՍՊԸ; 62500; 12500; 75000. Չափաբաժին54. Չափաբաժին55. 1; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 30000; 6000; 36000. Չափաբաժին56. 1; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 30000; 6000; 36000. Չափաբաժին57. 1; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 30000; 6000; 36000. Չափաբաժին58. 1; <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ; 50000; 10000; 60000. Չափաբաժին59. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 1208; 242; 1450. Չափաբաժին60. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 1667; 333; 2000. Չափաբաժին61. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 1667; 333; 2000. Չափաբաժին62. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 833; 167; 1000. Չափաբաժին63. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 1667; 333; 2000. Չափաբաժին64. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 2500; 500; 3000. Չափաբաժին65. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 833; 167; 1000. Չափաբաժին66. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 2833; 567; 3400. Չափաբաժին67. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 833; 167; 1000. Չափաբաժին68. 1; <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ; 833; 167; 1000. Չափաբաժին69. 1; <<Հրայր և Արամ>> ՍՊԸ; 907500; 0; 907500. |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։ Գների նվազեցման նպատակով բանակցություններ չեն վարվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին – մերժված հայտեր չկան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը |  |  |  |  | Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը |  |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը |  |  |  | Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը |  |  |  |  | Ֆինա-նսական միջոցներ |  |  |  | Տեխնի-կական միջոց-ներ |  |  |  | Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ |  |  |  | Գնային առաջարկ |
| 53 | <<Բիո Քիմ>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 1-5, 7, 8, 10-13, 15, 21, 23, 25-32 | <<Դելտա>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 29, 31-33 | <<Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 39, 40 | <<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 42, 51, 61, 64 | <<Թագ Հէմ>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 38 | <<Ինտերմեդ Գրուպ>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 36, 42 , 44 | <<Խաչպար>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 1-5, 7-15, 20, 24, 25 , 27, 28, 30-33 | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 1-4, 36 , 42-45, 50, 52, 53 | <<Ջի Թի ՍԻ>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 3, 5, 9, 11-13, 15, 17, 20, 23, 25, 29-34 | <<Վիոլա>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| 35, 39, 40, 48, 49, 55-57 | <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | բավարար |  |  |  | անբավարար |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Մերժված հայտեր չկան: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 25, 30-34, 36, 39, 40, 42-44, 51, 55-57, 61, 64 ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝեñÇ Ñ³ÛïÁ Ù»ñÅí»É ¿ Ý³Ë³Ñ³ßíÇó µ³ñÓñ ·ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.02.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 16.02.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.03.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.03.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  |  |  |  |  | Գինը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| 69 | <<Հրայր և Արամ>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-1 |  |  |  |  |  |  |  | 22 փետրվարի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907500 |  |  |  |  |  |
| 9, 28 | <<Էմդի Ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-2 |  |  |  |  |  |  |  | 12 մարտի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |
| 48, 49 | <<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-3 |  |  |  |  |  |  |  | 22 փետրվարի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| 38 | <<Ջի Թի Սի>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-4 |  |  |  |  |  |  |  | 03 մարտի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48320 |  |  |  |  |  |
| 1-4, 35, 37, 50, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 65-68 | <<Թագ-Հէմ>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-5 |  |  |  |  |  |  |  | 12 մարտի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97530 |  |  |  |  |  |
| 6, 19, 23, 26, 29 | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-6 |  |  |  |  |  |  |  | 12 մարտի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224109.6 |  |  |  |  |  |
| 7, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 24, 27 | <<Վիոլա>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-7 |  |  |  |  |  |  |  | 22 փետրվարի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452460 |  |  |  |  |  |
| 58 | <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ |  |  | ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/4-8 |  |  |  |  |  |  |  | 19 մարտի 2019թ. |  |  |  |  | 20 դեկտեմբերի 2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |  |  |  |  |  |
| 69 | <<Հրայր և Արամ>> ՍՊԸ |  |  | ք. Վանաձոր, Թումանյան 16 077-200-923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hro-001@mail.ru |  |  |  |  |  | <<Ինեկոբանկ>> Վանաձոր մ/ճ 2050222013831001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06931977 |  |  |  |  |  |  |
| 9, 28 | <<Էմդի Ընդ Դի Ըլլայենս>> ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Փարպեցի 22/14 010-53-98-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hayk.s.mdd@gmail.com |  |  |  |  |  | <<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ 1660004157770100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02582582 |  |  |  |  |  |  |
| 48, 49 | <<Էսզեթ ֆարմա>> ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 63/23 010-53-45-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | szpharma@yahoo.com |  |  |  |  |  | <<Կոնվերս բանկ>> ՓԲԸ 1930000521940100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00433863 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | <<Ջի Թի Սի>> ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Աբովյան 23 094-277-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gtc.llc@yandex.ru |  |  |  |  |  | <<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ 1930068459220100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02677537 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4, 35, 37, 50, 52, 53, 59, 60, 62, 63, 65-68 | <<Թագ-Հէմ>> ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/7 010-38-06-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | taggem@mail.ru |  |  |  |  |  | <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ 16047808168200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01232586 |  |  |  |  |  |  |
| 6, 19, 23, 26, 29 | <<Մեդիտեք>> ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 22/3 010-56-01-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | medi@arminco.com |  |  |  |  |  | <<Կոնվերս բանկ>> ՓԲԸ 1930051841410100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01222077 |  |  |  |  |  |  |
| 7, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 24, 27 | <<Վիոլա>> ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Աճառյան 2/3 010-62-80-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viola@arminco.com |  |  |  |  |  | <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00801026 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | <<Ֆարմեգուս>> ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Մամիկոնյանց 3/41 096-44-59-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | farmegus@mail.ru |  |  |  |  |  | <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ 1570051932950100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00108127 |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16, 41, 46, 47, 54 ã³÷³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñí»É »Ý ãÏ³Û³ó³Í <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն /ոã մի հայտ չի Ý»ñÏ³Û³óí»լ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  | Մրցույթն իրականացվել eauction.armeps.am համակարգի միջոցով, հրավերը հրապարակվել է procurement.am կայքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնելու ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում: Սույն գնման գործընթացի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չի առաջացնում պետության համար պարտավորություններ և ֆինանսավորման աղբյուր է հանդիսանալու ՓԲԸ-ի 2019 թվականի ֆինանսական միջոցները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տաթևիկ Ջիլավյան |  |  |  |  |  |  |  | 0256-2-32-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | stepanavan@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու՝  <<Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: