ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.1 от 07 июля  2021 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-13/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21, организованной с целью приобретения товаров «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 02 июля 2021г. и предоставленные 07.07.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В пункте 4.3.1 Технических требований к проекту конкурса на «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» указано, что проектирование работ по модернизации должно выполняться в соответствии со следующим нормативным документом - НП-001-97 (ПНАЭ Г -01-011-97) Общие условия при несоблюдении атомных станций:

С 15 февраля 2016 года действует новый нормативный документ НП-001-15, который заменяет нормативный документ НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие требования безопасности атомных станций».

В соответствии с п. 13.5 Закона РА «О закупках», пожалуйста, примите нормативный документ НП-001-15 в качестве основы для расчетных выходных данных, как эквивалент представленных вами технических требований.

Разъяснение № 1

На ЗАО «ААЭК» используется нормативный документ НП-001-99 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21 - Р.Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-13/21