ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի մարտի 29-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/36»

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին Բերդ փողոցի և Արցախի պողոտայի խաչմերուկը Արին Բերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/36» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29.03.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 31.03.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Текст запроса для разъяснения

Պարզաբանման պահանջի տեքստը ներկայացվել է PDF ձևաչափով՝ կցվում է

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Текст разъяснения

1.Համաձայն ПУЭ կետ 2.3.84-ի 6Կվ հզորությամբ և 35Կվ հզորությամբ ստորգետնյա բարձր լարման մալուխային գծերը պետք է գտնվեն ոչ պակաս քան 1մ խորության վրա :
Մեր դեպքում պաստառի խորությունը կազմում է մինչև 80սմ:
Հետևաբար մենք չենք առնչվում վերոհիշյալ մալուխային գծերի տեղափոխման խնդրին:
Ավելացնեմ նաև, որ աշխատանքները կատարելուց առաջ անհրաժեշտ է  տեղյակ պահել «ՀԷՑ»ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչներին:
2.Ծավալաթերթի 10.2 ”Գ” ”Դ” բաժնի 47-րդ և 48-րդ տողերի 6-րդ սյունակում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, ինչը վերջին հաշվով չի հանգեցնում ծավալաթերթի «Ընդամենը» տողի գնի փոփոխման(ավելացման կամ նվազեցման):
3-րդ կետի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ շինարարության ընթացքում ծավալների անհամապատասխանության հետ կապված հարցերը կկարգավորվեն գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումներով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

### «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/36» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:

Հեռախոս՝ 011514373։

Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։

«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/36» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը