ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/1»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ին տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1՝
       
Բարև Ձեզ, խնդրում ենք պարզաբանել, ընդունելի է Ձեզ համար օդորակիչը հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերով, միայն գազի տեսակ՝ R410A-ի փոխարեն R32

Պարզաբանում N 1՝
Հարգելի գործընկեր
Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/1» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի 13-րդ և 14-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրով ներկայացված օդորակիչների աշխատանքային գազի տեսակը պետք է լինի R410A:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել                «ՀՀ ՊՆ- ԳՀԱՊՁԲ-24-10/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Շ. Շահբազյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94,
Էլեկոտրանային փոստ՝ sh.shahbazyan@mil.am։

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

