  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2020 թվականի մարտի 06-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-20/19
Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար մոնիթորինգային կենտրոնի սարքավորումների, ներառյալ տեսահսկման համակարգերի ստեղծման ― տեղադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 

կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-20/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.03.2020թ.ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 06.03.2020թ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Եթե հրավերում նշված է,որ  սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի  միջոցով մինչև 13.02.2020թ ժամը 11:00 (այնինչ հրավերը հրապարավել է մարտի 3-ին, հետևաբար փետրվարի 13-ին չի կարող հայտերի բացումը լինել), այնուհետև նշված է հայտերի բացման  ամսաթիվը ՝ 11.03.2020թ  ժամը 11:00,իսկ gnumner.am կայքում 10.03.2020թ., ապա ո՞ր ամսաթիվը պետք է հիմք ընդունենք:
Պարզաբանում N 1 Հրավերում ամսաթվերը շտկվել են:
Հարցադրում N 2  Տեխնիկական բնութագրի 1.6 ենթաբաժնում, նշված է ՝  PoE Switch 8 ports managed  370W, բայց նման դեպք  հնարավոր չէ կիրառել, պետք է լինի կամ է  PoE Switch 26 ports managed  370W կամ է  PoE Switch 8 ports managed  123W, խնդրում  ենք պարզաբանել ո՞ր ցուցանիշներով կարո՞ղ ենք մասնակցել հրավերին:






          Պարզաբանում N 2 1.6   PoE բաժանարար– 2 հատ  DS-3E1310P-E

8 ports managed 10/100Base-T supporting PoE 802.3af/802.3at; 2 combo ports 100/1000Base-T/SFP; VLAN 802.1Q, WEB interface, SNMP v1/v2, PoE budget 123W (max 30W each port), AC power 220V/50Hz Europe/Russian standard (IEC Type C or Type F plug) – 2 հատ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-20/19  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ.Օրդուխանյանին:
          Հեռախոս 060-474142

Էլ. Փոստ՝ gnumner@cadastre.am


ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-20/19   ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

