ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի փետրվարի 11-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական սարքվորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.02.2021թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 11.02.2021թ. տրամադրված պարզաբանումը`

        Հարցադրում N 1`
 Օդորակիչ պատի, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգով), էներգասպառումը A դասի, նվազագույնը 7000 BTU, աշխատանքային ռեժիմները հովացնող/ջեռուցող (արտաքին ջերմաստիճանի տիրույթը): Արտադրողականությունը հովացման ռեժիմում՝ 2130 Վտ-ից ոչ պակաս, անվանական հզորությունը 705/3.2 Վտ/Ա-ից ոչ պակաս (թե ոչ ավել): Արտադրողականությունը ջեռուցման ռեժիմում՝ 2250 Վտ-ից ոչ պակաս, անվանական հզորությունը 700/3.2 Վտ/Ա-ից ոչ պակաս (թե ոչ ավել): Ներքին բլոկի արտադրողականությունը 400 մ3/ժամից ոչ պակաս: Ներքին բլոկի չափերն առանց փաթեթավորման (Լ x Խ x Բ)  745 x 250 x 195 (մմ)-ից ոչ պակաս,  արտաքին բլոկի չափերն առանց փաթեթավորման (Լ x Խ x Բ)  670 x 250 x 430 (մմ)-ից ոչ պակաս: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը +/-2% (վերաբերու՞մ է նաև արտաքին և ներքին բլոկների չափերին )։Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝  200 սմ-ից ոչ պակաս,  պղնձյա բազմաջիղ, 3 x 1.5 մմ2-ից ոչ պակաս, լարի վրա համապատասխան նշագրմամբ, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցումով: Օդորակիչների ներքին և արտաքին բլոկների տեսանելի հատվածում լազերային կամ դաջման եղանակով պետք է մակնշված լինի  <<ՊՆ-01>>-ից <<ՊՆ-20>> նիշից բարձր հերթական չկրկնվող երկնիշ համարներով, 2020թ. բարձր արտադրության չօգտագործված, մեկ տարվա երաշխիքով: Օդորակիչների ստուգաչափումն (խնդրում եմ պարզաբանել օդորակիչի ստուգաչափման մեխանիզմը և անհրաժեշտ գործիքները՝ ստուգաչափում իրականացնելու համար) իրականացնել մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ պատվիրատուի ներկայությամբ:

Խնդրում ենք նշել նաև ․

· նախահաշվային գինը ներառում է արդյո՞ք տեղադրման աշխատանքները 
· օդորակիչների տեղադրման վայրը

· արտաքին և ներքին բլոկների միջին հեռավորությունը (պղնձե խողովակների երկարությունը)

· ջրահեռացման խողովակների համակարգը (արտաքին պատից դուրս, թե միացվում է ներքին ջրահեռացման համակարգին)

ավտոաշտարակի անհրաժեշտությունը
  Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցմանն ի պատասխան տեղեկացնում ենք, որ տեխնիկական բնութագրի պահանջներում նշված չէ արտաքին ջերմաստիճանի տիրույթը, ուստի տվյալ պարամետրի ցուցանիշները համարվում են ոչ էական:

Արտադրողականությունը հովացման ռեժիմում՝ 2130 Վտ-ից ոչ պակաս, անվանական հզորությունը 705/3.2Վտ/Ա-ից ոչ պակաս, թե՞ ոչ ավել, հարցին անդրադառնալը համարվում է ոչ նպատակահարմար քանի որ տեխնիկական բնութագրում հստակ նշված է:

Արտադրողականությունը ջեռուցման ռեժիմում՝ 2250Վտ-ից ոչ պակաս, անվանական հզորությունը 700/3.2Վտ/Ա-ից ոչ պակաս թե՞ ոչ ավել, հարցին անդրադառնալը համարվում է ոչ նպատակահարմար քանի որ տեխնիկական բնութագրում հստակ նշված է:

Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը +/-2% վերաբերվում է նաև արտաքին և ներքին չափերին:

Օդորակիչների ստուգաչափումը պետք է կազմակերպվի մասնագիտացված ցանկացած կազմակերպության միջոցով՝ մատակարարի հաշվին և միջոցներով, պատվիրատուի ներկայությամբ:

Իսկ ինչ վերբերվում է Ձեր կողմից  բարձրացված այն հարցին թե արդյո՞ք նախահաշվային գինը ներառում է տեղադրման աշխատանքներն ապա հայտնում ենք, որ նախահաշվային գնի մեջ ներառված չեն օդորակիչների տեղադրման աշխատանքների արժեքները: Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ օդորակիչների տեղադրման աշխատանքների և ծառայությունների մասով Ձեր կողմից բարձրացված հարցերը սույն ընթացակարգի հետ որևէ առընչություն չունեն, քանի որ հրավերով տեղադրման ծառայություն նախտեսված չէ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար 
Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Roman Mardoyan\\Desktop\\%D5%A2%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%BF\\A.jpg.webp" \* MERGEFORMATINET 



PAGE  

