ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի մարտի 1-ի թիվ _ որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը 	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/20

Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար Բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/20        ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 28․02․2018թ-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	29․02․2018թ-ին  տրամադրված  պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ -ի, ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/20 գնանշման հարցման ծածկագրով, կարիքների համար հայտարարված «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման հրավերի 30 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշվում է գրանուլաների չափս՝ 4/8 M, մեր կողմից առաջարկվող ապրանքի գրանուլաները ունեն ցիլինդրիկ կառուցվածք (որը հանգեցնում է աբսորբերում օպտիմալ բաշխման և կլանման ծավալի մեծացման), 3-4մմ երկ․, 3մմ տրամագիծ, գունային ինդիկատոր՝ սպիտակ- մանուշակագույն, որակյալ։

Խնդում ենք տալ պարզաբանում, արդյոք վերը նշված տեխնիկական բնութագրերով ապրանքը համապատասխանում է (կարող է համարվել կամ համարժեք)։

Պարզաբանում N 1 <<Ցիլինդրիկ կառուցվածք ունեցող գրանուլներ, 3-4մմ երկ․, 3մմ տրամագիծ, գունային ինդիկատոր՝ սպիտակ- մանուշակագույն>> տեխնիկական պարամետրերը կարող են համարվել համարժեք, եթե գրանուլների հետ զուգահեռ տարայում չեն պարունակում փոշիանման զանգված կամ փշրված, փոշիացված մասնիկներ:

Փոշիանման աբսորբենտները, ինչպես նաև փոշիանման զանգվածի առկայությունը գրանուլավորված աբսորբենտների տարայում գնահատվում է, որպես անբավարար որակի աբսորբենտ, որը պիտանի չէ բժշկական սարքերում, առավել ևս անզգայացման սարքերում, օգտագործման համար:

Այն, լինելով թեթև, օդի հոսքի հետ կարող է անցնել շնչական սարքի կամ հիվանդի շնչուղիների մեջ, իսկ տարբեր զտիչների կիրառման դեպքում՝ փակում է զտիչների լուսանցքը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/20 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	 Հարություն Օհանյան-ին:

Հեռախոս՝ 010287792։

Էլեկոտրանային փոստ՝ nco.gnumner@gmail.com։

ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը