ЗАЯВЛЕНИЕ

об уточнении приглашения

Настоящий текст заявления утвержден оценочной комиссией

Решением от 25 ноября 2022 г. и опубликовано

Согласно статье 29 Закона РА " О закупках

Код процедуры "ААЭС-GHAPDzB-35/22"

Оценочная комиссия по процедуре закупки под кодом  "ААЭС-GHAPDzB-35/22", организованной с целью приобретения химического анализатора металлов для нужд "ЗАО» ААЭК", представляет вопросы, полученные 24.11.2022 г. по приглашению с тем же кодом, и разъяснения по ним, предоставленные 25.11.2022 г.:

Вопрос № 1-на устройство ARС-MET 8000, указанное в приглашении, поскольку оно снято с производства, и на устройство BELEE COMPACT PORT, поскольку технические характеристики устройства BELEE COMPACT PORT не соответствуют техническим характеристикам, указанным в приглашении, а именно

- Устройство BELEE COMPACT PORT не имеет датчика со встроенным сенсорным дисплеем и вообще не имеет датчика со встроенным дисплеем,

- Вес устройства BELEE COMPACT PORT более 15 кг,

- Диапазон длин волн составляет 190-410 нанометров, а в приглашении указано 185-420,

- Устройство BELEE COMPACT PORT работает только с электронной сети и не имеет автономной работы и аккумулятора.

Также просит предоставить более подробную информацию о технических характеристиках и комплектации химического анализатора металлов,

- должно ли устройство иметь автономную работу, аккумулятор и зарядное устройство.

- кроме упомянутого в приглашении датчика U-Touch со встроенным сенсорным дисплеем, нужен ли другой датчик, например, датчик Spark для работы в режиме " Искра.

Разъяснение №1- Տրամադրում ենք մետաղների քիմիական անալիզատորի և լրակազմի մասին առավել մանրամասն անհրաժեշտ տեղեկություն.

1. Սարքը պետք է ունենա ավտոնոմ աշխատելու հնարավորություն և դրա համար անհրաժեշտ մարտկոց և մարտկոցի լիցքավորիչ:

2. Բացի տեխնիկական բնութագրում նշված ներկառուցված Touch Screen դիսփլեյ ունեցող UV Touch տվիչից անհրաժեշտ է Spark և ARC տվիչներ «կայծ» և «բռնկում» ռեժիմներում աշխատելու համար:

3. Անալիզատորը մարտկոցի հետ միասին չպետք է գերազանցի 15կգ-ը:

4. Ծրագրային ապահովումը պետք է լինի WASLAB ռուսերեն լեզվով: Ծրագրում պետք է ներառված լինի տեղեկատու (марочник) ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ ռուսական մակնիշի մետաղների վերաբերյալ:

5. Հնարավորություն ունենա կառուցելու գրաֆիկական պատկերներ ստանդարտ և էտալոնային նմուշների փորձարկման ընթացքում:

6. Ներկրողի կողմից ապահովել համապատասխան մասնագետի ներկայությունը` սարքը փորձարկելու,  ՀԱԷԿ-ի համապատասխան մասնագետներին ուսուցանելու և տրամադրելու ինքնուրույն աշխատելու հավաստագիր (սերտիֆիկատ) (2-3 օրերի ընթացքում):

7. Սարքը, ինչպես նաև ստանդարտ և էտալոնային նմուշները, պետք է ունենան հավաստագիր և գրանցված լինեն պետական ռեեստրում (ՌԴ, Եվրոմիություն և այլն):

8. Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սարքի ի հայտ եկած թերությունների սպասարկումը կատարում է ներկրողը:

9. Ներկրողը պարտավոր է ներկայացնել ժամանակակից, արտադրությունից դուրս չեկած, վերը նշված բնութագրերին համապատասխանող սարքավորում:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Казаряну Шогику.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Shoghik.Ghazaryan@anpp.am

Заказчик ЗАО “ААЭК”