ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Երևանի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 23-ից-հուլիսի 28-ը կնքված N << ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-1>>, << ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-2>>, << ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-3>>, << ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-4>> և << ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-5>> գնման պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ՈՒլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք՝ 2 տվիչով
	հատ
	
	10
	
	70500000
	Ստացիոնար ուլտրաձայնային սարքավորում

Էկրանի չափսը ոչ պակաս քան 15 դյույմ LCD, էկրանի ընդլայնված թույլատրելիությամբ և դիրքի կառավարման ունակությամբ, էկրանի պտույտի հնարավորություն

Ալիքի թվային լայնաշերտ ձևափոխիչ

2D ռեժիմում մշակված պատկերի ստացում ծրագրային վերամշակող գործիքներով

Դոպլեր հնարավորություն՝ պատկերի ողջ էկրանով տարածմամբ

Դուպլեքս հնարավորություն և 2D, և դոպլերի ռեժիմներում

Գունային դոպլերի հնարավորություն, էնէրգետիկ դոպլերի առկայություն նաև կոնվեքսային տվիչի վրա

Տեքստի մուտքագրման արագացված ֆունկցիա

Իրական ժամանակում մեկ ստեղնի հպումով պատկերի վիզուալիզացիայի ավտոմատ ինտելեկտուալ բարելավման հնարավորություն ներքին ներդրված ծրագրի միջոցով՝ և 2D, և դոպլերի ռեժիմներում

Պացիենտի տվյալների մուտքագրում, կառավարում, արխիվացում

DVD ձայնագրիչ

Պատկերավորման ֆորմատը՝ DICOM

USB միացման տեղ

Հյուսվածքային հարմոնիկայի առկայություն

Ռեժիմները՝ 2D, M-ռեժիմ, սպեկտրալ դոպլերագրաֆիա, գունային դոպլեր, եռաչափ ռեժիմ, B-ռեժիմ, դուալ ռեժիմ,դուպլեքս, տրապեցաձև պատկերավորում 

Տեսաժապավենի ռեժիմում (кинопетля) հետազոտման հնարավորություն, նաև  M-ռեժիմ և դոպլեր ռեժիմներում

Չափման գործիքների առկայություն տարածության, խորության, մակերեսի և շրջագծի

Ծավալաչափման ավտոմատ գործիքների առկայություն

Օգտագործողի կողմից նոր ծավալաչափային հաշվարկների ծրագրի ներմուծման հնարավորություն

Իրական ժամանակում արտեֆակտների մաքրման ադապտացված տեխնոլոգիայի առկայություն

Գունային M-ռեժիմ

Անատոմիական M-ռեժիմ

Պերիֆերիկ և մանր անոթներում արյան հոսքի տեսանելիության լրացուցիչ ֆունկցիայի առկայություն

Շարունակական ալիքային դոպլերի (CW) առկություն

Պուլսային ալիքային դոպլերի առկայութոյւն (PW)

Իմպուլսի ինվերսիայի հնարավորություն

Պանորամային վիզուալիզացիայի հնարավորություն

3D և իրական ժամանակում 4D պատկերի ստացման հնարավորություն

Հյուսվածքային դոպլերի առկայություն

Կլինիկական փաթեթների առկայություն՝ որովայնային հետազոտման փաթեթ, կոնքի մանր օրգանների հետազոտման փաթեթ, հենաշարժիչ համակարգի հետազոտման փաթեթ, ուռոլոգիական հետազոտման փաթեթ, անոթային հետազոտման փաթեթ, տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի փաթեթ, սրտային հետազոտման փաթեթ, գինեկոլոգիական հետազոտման փաթեթ

Հավելյալ կլինիկական փաթեթների հնարավորություն՝ մանկական սրտի հետազոտման փաթեթ, մանկական ընդհանուր որովայնի հետազոտման փաթեթ, նեոնատալ գլխի հետազոտման փաթեթ, նեոնատալ կոնքազդրային հետազոտման փաթեթ

Տեսադաշտի խորությունը ոչ պակաս քան 30 սմ

Պատկերի խոշորացման (zoom) հնարավորություն առանց նկարի որակի խախտման

4 տվիչների միաժամանակ միացման հնարավորություն

Տվիչների վրա բիոպսիոն ծայրադիրի հավելյալ հնարավորություն

Թեթև քաշ մինչև 50 կգ ± 20%, շարժական կաբելներ

Լրակազմ՝ 2 տվիչ 

Կոնվեկսային տվիչ ընդհանուր աբդոմինալ, գինեկոլոգիական, կրծքավանդակի հետազոտությունների համար՝ ալիքի հաճախականության աշխատանքային լայն դիապազոն,նվազագույնը  սահմանը ոչ ավել քան 2 MHz,առավելագույն սահմանը ոչ պակաս քան 5 MHz

Լայնաշերտ սեկտորային տվիչ սրտային հետազոտությունների համար, ալիքի հաճախականության աշխատանքային լայն դիապազոն, նվազագույն սահմանը ոչ ավել քան 2 MHz, առավելագույն սահմանը ոչ պակաս քան 4 MHz

Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ

Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի 

արտոնագրված մասնագետի կողմից
	Ստացիոնար ուլտրաձայնային սարքավորում:  Հիմնական Էկրանի չափս՝ 15 դյույմ LCD, Հպումային էկրան  8.4 դյույմ;  էկրանի ընդլայնված թույլատրելիությամբ և դիրքի կառավարման ունակությամբ, էկրանի պտույտի հնարավորություն; Ալիքի թվային լայնաշերտ ձևափոխիչ;  2D ռեժիմում մշակված պատկերի ստացում ծրագրային վերամշակող գործիքներով;  Դոպլեր հնարավորություն՝ պատկերի ողջ էկրանով տարածմամբ; Դուպլեքս հնարավորություն և 2D, և դոպլերի ռեժիմներում;  Գունային դոպլերի հնարավորություն, էնէրգետիկ դոպլերի առկայություն կոնվեքսային տվիչի վրա; Տեքստի մուտքագրման արագացված ֆունկցիա, Իրական ժամանակում մեկ ստեղնի հպումով պատկերի վիզուալիզացիայի ավտոմատ ինտելեկտուալ բարելավման հնարավորություն ներքին ներդրված ծրագրի միջոցով՝ և 2D, և դոպլերի ռեժիմներում, Պացիենտի տվյալների մուտքագրում, կառավարում, արխիվացում, DVD ձայնագրիչ;  Պատկերավորման ֆորմատը՝ DICOM; USB միացման տեղ, Հյուսվածքային հարմոնիկայի առկայություն; Ռեժիմները՝ 2D, M-ռեժիմ, սպեկտրալ դոպլերագրաֆիա, գունային դոպլեր, եռաչափ ռեժիմ, B-ռեժիմ, դուալ ռեժիմ, դուպլեքս, տրապեցաձև պատկերավորում; Image Mode: B, B Steer, 2B/4B, M, B/M, CDFI, PDI, CM, PW, AMM, CW, TDI (TVI, TVD, TVM, TEI), Panoramic, Color Panoramic, Trapezoidal, 3D/4D, THI, SRI, TSI, TCI, EFov,Panoramic,HR flow, B-steer; Տեսաժապավենի ռեժիմում (кинопетля) հետազոտման հնարավորություն, նաև  M-ռեժիմ և դոպլեր ռեժիմներում; Չափման գործիքների առկայություն տարածության, խորության, մակերեսի և շրջագծի; Ծավալաչափման ավտոմատ գործիքների առկայություն

Օգտագործողի կողմից նոր ծավալաչափային հաշվարկների ծրագրի ներմուծման հնարավորություն; Իրական ժամանակում արտեֆակտների մաքրման ադապտացված տեխնոլոգիայի առկայություն; Գունային M-ռեժիմ; Անատոմիական M-ռեժիմ; Պերիֆերիկ և մանր անոթներում արյան հոսքի տեսանելիության լրացուցիչ ֆունկցիայի առկայություն; Շարունակական ալիքային դոպլերի (CW) առկություն; Պուլսային ալիքային դոպլերի առկայութոյւն (PW); Իմպուլսի ինվերսիայի հնարավորություն; Պանորամային վիզուալիզացիայի հնարավորություն; 3D և իրական ժամանակում 4D պատկերի ստացման հնարավորություն; Հյուսվածքային դոպլերի առկայություն; Կլինիկական փաթեթների առկայություն՝ որովայնային հետազոտման փաթեթ, կոնքի մանր օրգանների հետազոտման փաթեթ, հենաշարժիչ համակարգի հետազոտման փաթեթ, ուռոլոգիական հետազոտման փաթեթ, անոթային հետազոտման փաթեթ, տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի փաթեթ, սրտային հետազոտման փաթեթ, գինեկոլոգիական հետազոտման փաթեթ; Հավելյալ կլինիկական փաթեթների հնարավորություն՝ մանկական սրտի հետազոտման փաթեթ, մանկական ընդհանուր որովայնի հետազոտման փաթեթ, նեոնատալ գլխի հետազոտման փաթեթ, նեոնատալ կոնքազդրային հետազոտման փաթեթ; Տեսադաշտի խորությունը՝ 42 սմ

Պատկերի խոշորացման (zoom) հնարավորություն առանց նկարի որակի խախտման; 4 տվիչների միաժամանակ միացման հնարավորություն; Տվիչների վրա բիոպսիոն ծայրադիրի հավելյալ հնարավորություն; Թեթև քաշ 60կգ, շարժական կաբելներ

Լրակազմ՝ 2 տվիչ 

Կոնվեկսային տվիչ 2MHz-5MHz ընդհանուր աբդոմինալ, գինեկոլոգիական, կրծքավանդակի հետազոտությունների համար՝ ալիքի հաճախականության աշխատանքային լայն դիապազոն; 

Լայնաշերտ սեկտորային տվիչ 2MHz-4MHz, սրտային հետազոտությունների համար, ալիքի հաճախականության աշխատանքային լայն դիապազոն; Սարքը նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ; Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը կիրականացվի 

արտոնագրված մասնագետի կողմից

	2
	Իմունոֆերմենտային անալիզատոր
	հատ
	
	7
	
	12600000
	Իմունոֆերմենտային կիսաավտոմատ անալիզատոր 

1 պլանշետային՝ 96 միկրոտիտրային

Բաց համակարգ

Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների ընտրության հնարավորություն

Սպեկտրալ տիրույթը՝ 400-700 nm

Դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 0-3,5A

Հիշողության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 10 000 նմուշ

Օգտագործողի կողմից  լրացուցիչ առնվազն 200 թեստ ծրագրավորելու հնարավորություն

Էկրանը LCD սենսորային կառավարմամբ, կցված արտաքին մկնիկ

Ներքին ծրագիրը ` windows կամ համարժեք

Քաշը ոչ ավել քան 7 կգ

Ծայրակետային, cut-off, ABS, մեկ-ստանդարտանի, point to point, կինետիկ, %ABS, գծային, լոգարիթմական կորերով

1 թեստի համար ստանդարտների քանակը ոչ պակաս քան 7

չափումը՝ ֆոտոմետրիկ

Արտադրողի կողմից սարքի հետ պարտադիր ներառված պետք է լինեն՝ Լրացուցիչ լամպ, մկնիկ, սարքի մանուալ աշխ. գրքույկը, էկրանի համար սենսորային գրիչ

Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ

Արտադրողի կողմից հետևյալ սերտիֆիկատների պարտադիր ներկայացում- ISO 13485 կամ ISO 9001

Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը պետք է կատարվի արտոնագրված մասնագետի կողմից
	Իմունոֆերմենտային կիսաավտոմատ անալիզատոր 

1 պլանշետային՝ 96 միկրոտիտրային

Բաց համակարգ

Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների ընտրության հնարավորություն

Սպեկտրալ տիրույթը՝ 400-850 nm

Դինամիկ տիրույթը ՝ 0-4,000 A

Հիշողության տիրույթը՝ 12 000 000 նմուշ

Օգտագործողի կողմից  լրացուցիչ 500 թեստ ծրագրավորելու հնարավորություն

Էկրանը LCD սենսորային կառավարմամբ, կցված արտաքին մկնիկ

Ներքին ծրագիրը `Windows based  ELISA DATA ANALYSIS SOFT WARE 

Քաշը՝ 7 կգ

Ծայրակետային, cut-off, ABS, մեկ-ստանդարտանի, point to point, կինետիկ, %ABS, գծային, լոգարիթմական կորերով

1 թեստի համար ստանդարտների քանակը ոչ պակաս քան 7

չափումը՝ ֆոտոմետրիկ

Արտադրողի կողմից սարքի հետ ներառվում է ՝ Լրացուցիչ լամպ, մկնիկ, սարքի մանուալ աշխ. գրքույկը, էկրանի համար սենսորային գրիչ

Սարքը նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ

Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատի ներկայացում- ISO 9001

Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը արտոնագրված մասնագետի կողմից

	3
	Բիոքիմիական անալիզատոր
	հատ
	
	20
	
	24000000
	Բիոքիմիական կիսաավտոմատ անալիզատոր ֆոտոմետրիկ, կոլորիմետրիկ, տուրբիդիմետրիկ

Աշխատանքային նյութերի ինքնուրույն արտածծում սարքի կողմից 

Աշխատանքային ռուսերեն և անգլերեն լեզվի ընտրության հնարավորություն

Անալիզի ռեժիմները՝ #End point, #Fixed time, #Kinetic, #Absorbance, #Differential, #Factor, #onepoint # multipoint #endpoint #monohromatic #bichromatic

Նմուշի տեսակը՝ պլազմա, շիճուկ, մեզ, ողնուղեղային հեղուկ, ամբողջական արյուն

LCD էկրան

Ռեակցիոն ծավալը ոչ ավել քան 35  µl

Լույսի աղբյուրը՝ Հալոգենային լամպ

Ալիքի երկարությունը առնվազն՝ 340 - 700 նմ

340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)

Ոչ պակաս քան 3000 թեստի հիշողություն

Ներքին թերմո տպիչի առկայություն

Գծայնությունը ոչ պակաս քան՝ 0 - 2.5 OD

Օպտիկալ համակագում ֆիլտրերի առկայություն

Արտադրողի կողմից հետևյալ սերտիֆիկատների պարտադիր ներկայացում- ISO 13485 կամ ISO 9001

Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ

Արտադրողի կողմից սարքի հետ պարտադիր ներառված պետք է լինեն՝

Հավելյալ հալոգենային լամպ, հավելյալ ասպիրացիոն խողովակ, թերմոպրինտերի թուղթ, աշխատանքային մանուալ գրքույկ, թափոնի տարրա, համակարգչին միացնելու լար:

Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը պետք է կատարվի արտոնագրված մասնագետի կողմից
	Բիոքիմիական կիսաավտոմատ անալիզատոր ֆոտոմետրիկ, կոլորիմետրիկ, տուրբիդիմետրիկ
Աշխատանքային նյութերի ինքնուրույն արտածծում սարքի կողմից 

Աշխատանքային ռուսերեն և անգլերեն լեզունների ընտրության հնարավորություն:
Անալիզի ռեժիմները՝ #End point, #Fixed time, #Kinetic, #Absorbance, #Differential, #Factor, #onepoint # multipoint #endpoint #monohromatic #bichromatic

Նմուշի տեսակը՝ պլազմա, շիճուկ, մեզ, ողնուղեղային հեղուկ, ամբողջական արյուն
LCD էկրան
Ռեակցիոն ծավալը՝ 35 µl
Լույսի աղբյուրը՝ Հալոգենային լամպ
Ալիքի երկարությունը առնվազն՝ 300 - 800 նմ
340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)

Ոչ պակաս քան 30.000 թեստի արդյունքների հիշողություն
Ներքին թերմո տպիչի առկայություն
Գծայնությունը ոչ պակաս քան՝ -0.3 - 4.0 OD

Օպտիկալ համակագում ֆիլտրերի առկայություն
Արտադրողի կողմից հետևյալ սերտիֆիկատների պարտադիր ներկայացում- ISO 13485 
Սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ
Արտադրողի կողմից սարքի հետ պարտադիր պետք է ներառված լինեն՝
Հավելյալ հալոգենային լամպ, հավելյալ ասպիրացիոն խողովակ, թերմոպրինտերի թուղթ, աշխատանքային մանուալ գրքույկ, թափոնի տարրա, համակարգչին միացնելու լար:

Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը կկատարվի արտոնագրված մասնագետի կողմից

	4
	Կոագուլոմետր
	հատ
	
	14
	
	16100000
	Վերլուծիչի տիպը՝ կիսաավտոմատ:

Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոմեխանիքական։

Նմուշների համար նախատեսված` 16 ինկուբացիոն բնիկ, առնվազն 2 իրարից անկախ Ժամանակաչափ և ազդանշանային համակարգ, առնվազն 2 չափող բնիկ:

Պարամետրեր՝ PT sec, INR,PT %, APTT, Fibrinogen,TT, Lupus Anticoagulant, protein S,protein C

Ռեագենտների համար նախատեսված առնվազն 2 բնիկ:

Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային 

Արդյունքների ճշտության վրա չեն ազդում պլազմայի ֆիզիկական հատկությունները (լիպեմիկ, հեմոլիզված և իկտերիկ պլազմաներ):

Հիշողությունը՝ առնվազն 10 տեստ 

Մենյուն՝ անգլերեն և ռուսերեն:

Ինկուբացիոն ջերմաստիճանը՝ 37°C:  

Ինտերֆեյսը՝ RS-232: 

USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար:

Սարքին միացված և սարքի մաս կազմող կաթոցիչի առկայություն:

Հավաստագրերը՝ CE կամ IVD կամ ISO-13485 հավաստագրերի առկայություն:
	Վերլուծիչի տիպը՝ կիսաավտոմատ:

Չափման մեթոդ՝ էլեկտրոմեխանիկական։
Արդյունքների ճշտության վրա չեն ազդում պլազմայի ֆիզիկական հատկությունները (լիպեմիկ, հեմոլիզված և իկտերիկ պլազմաներ):

 Նմուշների համար նախատեսված` 16 ինկուբացիոն բնիկներ, 2 իրարից անկախ Ժամանակաչափ և ազդանշանային համակարգեր, 2 չափող բնիկներ:

Պարամետրեր՝ PT sec, INR,PT %, APTT, Fibrinogen,TT, Lupus Anticoagulant, protein S,protein C

Ռեագենտների համար նախատեսված 4 բնիկներ:

Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային 

Հիշողությունը՝ առնվազն 10 տեստ 

Աշխատանքային ռուսերեն և անգլերեն լեզունների ընտրության հնարավորություն:
Ինկուբացիոն ջերմաստիճանը՝ 37°C:  

Ինտերֆեյսը՝ RS-232: 

Ներդրված թերմոտպիչի առկայություն

Ստանդարտ զուգահեռ պորտի առկայություն՝ սարքին արտաքին տպիչ միանալու համար:

Սարքին միացված և սարքի մաս կազմող կաթոցիչի առկայություն:

Հավաստագրերը՝ ISO-13485 հավաստագրի առկայություն:

	5
	Ավտոմատ Ռեֆկերատոմետր՝ կառավարման ֆունկցիայով
	հատ
	
	8
	
	17600000
	Ավտոմատ ռեֆկերատոմետր՝ հագեցված բարձրորակ լուսային աղբյուրով, կառավարման ֆունկցիայով, ինտուիտիվ  ինտերֆեյսով 

Անմիջապես գունավոր դիտման ռեժիմ

Օպտիկական խոշորացման ֆունկցիա

Պատկերի լուսանկարման հնարավորություն 

Կոնտակտային ոսպնյակների տեղադրման ուղեցույց

Կոնտակտային ոսպնյակներով տեսողության կորեկցիա 

Տվյալների պահպանման/վերլուծման,  ջնջելու/հաստատելու հնարավորություն 

Ավտոռեֆ-կերատոմետր՝

Էկրան` 7 դույմ լայն գունավոր TFT LCD սենսորային 

RS-232C ինտերֆեյս

Չափման ռեժիմներ՝

K/R ռեժիմ՝ Շարունակական կերատոմետրիա և ռեֆրակտոմետրիա

REF ռեժիմ՝ Ռեֆրակտոմետրիա

KER ռեժիմ՝ Կերատոմետրիա

Գունավոր դիտման ռեժիմ՝ Գունավոր դիտում և կոնտակտային տեսողության կորեկցիա (սպիտակ և կապույտ LED լույս)

Ռեֆրակտոմետրիա՝ 

Միջբիբային հեռավորթյուն՝ (VD) 0.1, 12.0, 13.75, 15.0

Սֆերա (SPH)՝ -25.00~+25.00D (VD=12մմ) (քայլ՝ 0.01, 0.12, 0.25D)

Ցիլինդր՝ (CYL) 0.00~±10.00D (քայլ՝ 0.01, 0.12, 0.25D)

Առանցք՝ (AX) 0~180˚

Միջբիբային հեռավորություն (PD)՝ 50~85մմ

Նվազագույն միջբբային տրամագիծ՝ Ø2.0 մմ

Կերատոմետրիա՝ 

Կորության շառավիղը: 5.0~13.0մմ  (աճը : 0.01մմ)

Եղջերաթաղանթային ռեֆրակցիայի հզորություն՝ 30.68D~67.50D (քայլ՝ 0.05, 0.12, 0.25D)

Եղջերաթաղանթային աստիգմատիզմ՝ 0.00~-15.00D (քայլը՝  0.05, 0.12, 0.25D)

Առանցք՝ 0~180˚(քայլ՝ 1˚)

Բիբի դիաֆրագմի տրամագիծը՝ 2.0~13.0 մմ (քայլ՝ 0.1mm)

Տվյալների հիշողություն՝ 10 չափումներ յուրաքանչյուր աչքի համար

Auto tracking հեռավորություն՝ վերև / ներքև՝ ±15մմ

Սնուցում՝ 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz

Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն

CE սերտիֆիկատի  առկայություն

Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը պետք է կատարվի արտոնագրված մասնագետի կողմից
	Ավտոմատ ռեֆկերատոմետր՝ հագեցված բարձրորակ լուսային աղբյուրով, կառավարման ֆունկցիայով, ինտուիտիվ  ինտերֆեյսով 

Անմիջապես գունավոր դիտման ռեժիմ

Օպտիկական խոշորացման ֆունկցիա

Պատկերի լուսանկարման հնարավորություն 

Կոնտակտային ոսպնյակների տեղադրման ուղեցույց

Կոնտակտային ոսպնյակներով տեսողության կորեկցիա 

Տվյալների պահպանման/վերլուծման,  ջնջելու/հաստատելու հնարավորություն 

Ավտոռեֆ-կերատոմետր՝

Էկրան` 7 դույմ լայն գունավոր TFT LCD սենսորային 

RS-232C ինտերֆեյս

Չափման ռեժիմներ՝

K/R ռեժիմ՝ Շարունակական կերատոմետրիա և ռեֆրակտոմետրիա

REF ռեժիմ՝ Ռեֆրակտոմետրիա

KER ռեժիմ՝ Կերատոմետրիա

Գունավոր դիտման ռեժիմ՝ Գունավոր դիտում և կոնտակտային տեսողության կորեկցիա (սպիտակ և կապույտ LED լույս)

Ռեֆրակտոմետրիա՝ 

Միջբիբային հեռավորթյուն՝ (VD) 0.1, 12.0, 13.75, 15.0

Սֆերա (SPH)՝ -25.00~+25.00D (VD=12մմ) (քայլ՝ 0.01, 0.12, 0.25D)

Ցիլինդր՝ (CYL) 0.00~±10.00D (քայլ՝ 0.01, 0.12, 0.25D)

Առանցք՝ (AX) 0~180˚

Միջբիբային հեռավորություն (PD)՝ 50~85մմ

Նվազագույն միջբբային տրամագիծ՝ Ø2.0 մմ

Կերատոմետրիա՝ 

Կորության շառավիղը: 5.0~13.0մմ  (աճը : 0.01մմ)

Եղջերաթաղանթային ռեֆրակցիայի հզորություն՝ 30.68D~67.50D (քայլ՝ 0.05, 0.12, 0.25D)

Եղջերաթաղանթային աստիգմատիզմ՝ 0.00~-15.00D (քայլը՝  0.05, 0.12, 0.25D)

Առանցք՝ 0~180˚(քայլ՝ 1˚)

Բիբի դիաֆրագմի տրամագիծը՝ 2.0~13.0 մմ (քայլ՝ 0.1mm)

Տվյալների հիշողություն՝ 10 չափումներ յուրաքանչյուր աչքի համար

Auto tracking հեռավորություն՝ վերև / ներքև՝ ±15մմ

Սնուցում՝ 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz

Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն
CE սերտիֆիկատի  առկայություն
Սարքի ուսուցումը և 2 տարի երաշխիքային սպասարկումը պետք է կատարվի արտոնագրված մասնագետի կողմից

	6
	Գինեկոլոգիական սեղան
	հատ
	
	39
	
	15600000
	Գինեկոլոգիական սեղան ՝ մետաղյա, էպոքսիդե ծածկույթով      

Բաղկացած 3 մասից,         

Ամրակայված աստիճանով և կողային բռնակներով                                                                                              Մեջքի և ոտքի հատվածները կառավարվող                                                                                                                                       Երկարություն։ 1680 մմ                                                                                                                                             Լայնություն։ 620 մմ                                                                                                                 Բարձրություն։ 800 մմ

Կրկնակի մետաղյա պաշտպանիչ շրջանակով

Ծածկը՝ նախընտրելի  է ոչ սև

Համալրված թասիկով և ոտքի հենակներով։

ISO 9001 կամ ISO 13485 կամ CE սերտիֆիկատների առկայություն
	Գինեկոլոգիական սեղան ՝ մետաղյա, էպոքսիդե ծածկույթով      

Բաղկացած 3 մասից,         

Ամրակայված աստիճանով և կողային բռնակներով                                                                                              Մեջքի և ոտքի հատվածները կառավարվող                                                                                                                                       Երկարություն։ 1680 մմ                                                                                                                                             Լայնություն։ 620 մմ                                                                                                                 Բարձրություն։ 800 մմ

Կրկնակի մետաղյա պաշտպանիչ շրջանակով

Ծածկը՝ նախընտրելի  է ոչ սև

Համալրված թասիկով և ոտքի հենակներով։

ISO 9001 կամ ISO 13485 կամ CE սերտիֆիկատների առկայություն

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» օրենքի 20-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	07
	01
	01
	51
	Երևան քաղաքի 2020թ. բյուջե
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	02.04.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	15.04.2020
	16.04.2020

	
	2
	03.05.2020
	04.05.2020

	
	3
	08.05.2020
	08.05.2020

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Տելիա-Մեդ» ՍՊԸ
	
	55000000
	
	
	
	55000000

	2
	«Ավէմեդ» ՍՊԸ
	
	41750000
	
	
	
	41750000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	50500000
	
	
	
	50500000

	2
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	
	7492500
	
	1498500
	
	8991000

	3
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	7665000
	
	
	
	7665000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	16700000
	
	
	
	16700000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կանիֆարմ» ՍՊԸ
	
	12000000
	
	
	
	12000000

	2
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	10920000
	
	
	
	10920000

	3
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	
	9730000
	
	
	
	9730000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Յունիմեդ» Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ
	
	12640000
	
	
	
	12640000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	12675000
	
	
	
	12675000

	2
	«Խաչպար» ՍՊԸ
	
	9800000
	
	
	
	9800000

	3
	«Վերիտաս» ՍՊԸ
	
	7700000
	
	
	
	7700000

	4
	«Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ
	
	4170000
	
	
	
	4170000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ «Կանիֆարմ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում սխալ է նշված գնման ընթացակարգի ծածկագիրը (նշված է ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/4) ներառյալ հավելված 2-ում՝ գնային առաջարկում: 

Գնահատող հանձնաժողովը հաշվի առնելով 1.4 կետի 2-րդ ենթակետով արձանագրված խախտումը, որոշեց մերժել «Կանիֆարմ» ՍՊԸ-ի հայտը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի դրույթներով:    

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	01.07.2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	02.07.2020
	12.07.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 14.07.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	հուլիսի 22-ից- հուլիսի 27-ը

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	հուլիսի 23-ից- հուլիսի 28-ը

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Ավէմեդ» ՍՊԸ
	<<ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-1>>
	27.07.2020
	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց առնվազն 40 օրացույցային օրվա ընթացքում
	
	41750000
	41750000

	2
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	<<ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-2>>
	28.07.2020
	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց առնվազն 40 օրացույցային օրվա ընթացքում
	
	8991000
	8991000

	3-4
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	<<ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-3>>
	24.07.2020
	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց առնվազն 40 օրացույցային օրվա ընթացքում
	
	26430000
	26430000

	5
	«Յունիմեդ» Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ
	<<ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-4>>
	27.07.2020
	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց առնվազն 40 օրացույցային օրվա ընթացքում
	
	12640000
	12640000

	6
	«Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ
	<<ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-5>>
	23.07.2020
	պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց առնվազն 40 օրացույցային օրվա ընթացքում
	
	4170000
	4170000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ

	1
	«Ավէմեդ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կիևյան 7-60  

+37493855155


	avemed999@gmail.com
	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 1150011130630100  


	ՀՀՎՀ 00107502 



	2
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Հ. Ներսիսյան 10-1/3  

+374010230840


	tender@immunofarm.net
	«ԱՐՄԱՎԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 250010857380100  


	ՀՀՎՀ 00650292



	3-4
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ավան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. Թիվ 3 

+374010628021 


	viola@arminco.com
	«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 1570001092880100  
	ՀՀՎՀ 00801026 



	5
	«Յունիմեդ» Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Եղվարդի խճղ., 2/12 

+37499229692 


	unimed7@yandex.ru
	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 1150012750030100
	ՀՀՎՀ 01806887 



	6
	«Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ
	Նոր Խարբերդ,1փ.,1-ին նրբ., տ31

+374077002100   


	medexpert007@gmail.com
	«ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 1660012473930100  
	ՀՀՎՀ 04229065 



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	մասնակիցներ ներգրավելու նպատակով տեղեկագրում /gnumner.am/ և Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական Yerevan.am կայքում հրապարակում է գնումների հայտարարություններն ու հրավերները



	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել



	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացվել է բողոք, որի վերաբերյալ կայացվել է ՀՀ գնումների հետ կապված բողոք քննող անձի 23.06.2020 թվականի թիվ ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/51 որոշումը (հրապարակված 25.06.2020թ.)

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գոռ Մուրադյան
	011514373
	gor.muradyan@yerevan.am


Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան   
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:





PAGE  

