ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27
Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքերի ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.09.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 11.09.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

 
Հարցադրում N 1 

Հարգելի գործընկեր

Չափաբաժին 2-ում՝ CPAP սարք, գրված է Բելեքս (1-3 մակարդակ). Ոչ պակաս, քան 4-ից 20 սմH2O տիրույթում։

Արդյոք սա վրիպակ է, թե ոչ, քանի որ մեր տեղեկություններով Բելեքս տիրույթը 2-ից 4 սմH2O տիրույթում է լինում։

Պարզաբանում N 1 

Հարգելի մասնակից: ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  չափաբաժին 2-ում CPAP սարքի  ,,Բելեքս (1-3 մակարդակ). Ոչ պակաս, քան 4-ից 20 սմH2O տիրույթում,, բառակապակցությունում իրոք կա վրիպակ։ Խնդրում եմ այսուհետ այն ընդունել այսպես․ ,,Բելեքս (1-3 մակարդակ). Ոչ պակաս, քան 2-ից 4 սմH2O տիրույթում,,, իսկ ռուսերեն տարբերակում՝ Белекс (1-3 уровень): не менее чем в диапазоне от 2 до 4 cmH2O։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ հրավերում կկատարվեն համապատասխան փոփոխությունները, և փոփոխված հրավերը կհրապարակվի armeps.am համակարգում: Կանխավ շնորհակալություն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804 Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

