Հավելված N 8

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2023 թվականի մարտի 1-ի

N 87 -Ա հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2023   թվականի «ապրիլի»  «10» «1» որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  «ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»

Պատվիրատուն` ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Պ.Սևակի 1 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել տվյալների մշակման կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ, Ք. Երևան, Պ.Սևակի 1 հասցեով, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 40-րդ օրվա ժամը 12։00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա ՀՀ, Ք. Երևան, Պ.Սևակի 1 հասցեում,  «2023թ» «մայիսի» «22»-ին ժամը  14։00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Աիդա Այվազյանին։

Հեռախոս +374 99 04 12 92,

Ծավալաթերթի հետ կապված հարցերի դեպքում զանգահարել  091589553

Էլ. փոստ legesgnumner@gmail.com

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

DECLARATION:

ABOUT THE OPEN COMPETITION

This text of the statement is approved by the evaluation committee

By decision "April 10" "1" of 2023

Code of the procedure: "IAPI-BMASHDZB-2023/04"

The client, "Institute of Informatics and Automation Problems" of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, located at P. Sevak 1, Yerevan, RA, announces a request for quotation, which is carried out in one phase.

As a result of this procedure, the selected participant will be offered to sign a contract for the construction of the data processing center (hereinafter referred to as the contract) in accordance with the established procedure.

According to Article 7 of the RA Law "On Procurement", any person, regardless of whether he is a foreign individual, organization or stateless person, has an equal right to participate in this procedure.

The conditions presented to the persons who do not have the right to participate in this procedure, as well as to the participants, are defined in the invitation to this procedure.

The selected participant is determined from the number of participants who have submitted sufficiently evaluated bids on non-price terms, on the principle of giving preference to the participant who submitted the lowest price offer.

In the event of a request to issue an invitation in electronic form, the customer shall provide free of charge the issuance of the invitation in electronic form during the working day following the day of receiving the application.

Applications for participation in this procedure must be submitted to RA, K. Yerevan, P. Sevaki 1 address, in documentary form until 14:00 on the 40th day from the date of publication of this announcement. In addition to Armenian, applications can also be submitted in English or Russian.

The opening of bids will take place in RA, K. Yerevan, at 1 P. Sevak Street, on May 22, 2023 at 14:00 p.m.

The appeal regarding this procedure is carried out in accordance with the procedure established by the RA Law "On Purchases" and the RA Civil Procedure Code.

To get additional information related to this announcement, you can contact the secretary of the evaluation committee, Aida Ayvazyan.

Phone +374 99 04 12 92, 091589553

Email legesgnumner@gmail.com

Client RA NAS "Institute of Informatics and Automation Problems" SNOC

Հաստատված է

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04» ծածկագրով

բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի

10․04․2023թ-ի  N 1 որոշմամբ

ՀՀ ԳԱԱ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ և ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊՈԱԿ

ՀՐԱՎԵՐ

ՀՀ ԳԱԱ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊՈԱԿ-Ի

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`

«ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ ԳԱԱ «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊՈԱԿ-Ի

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`

«ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»-Ի

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և դրանց գնահատման կարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորման ապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտի ապահովումը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն «ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04» ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` legesgnumner@gmail.com

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում  ՀՀ ԳԱԱ «Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ -ի կարիքների համար` տվյալների մշակման կենտրոնի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որոնք խմբավորված  են «1» չափաբաժիներում`

| Չափաբաժինների |  | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- | --- |
| համարները | գնման գինը |  |
| 1 | 434 357 340 | տվյալների մշակման կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ |

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգտարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը.

- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները,թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով և չափով:

2.4.1 Ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշները`

«Մասնագիտական փորձառություն» չափանիշի մասով հրավերի պահանջներին առավելագույնս համապատասխանող մասնակցի որակավորումը գնահատվում է «35» միավոր` լավագույն առաջարկ: Լավագույն առաջարկի համեմատությամբ գնահատվում են մնացած բոլոր մասնակիցների որակավորումները,

«Մասնագիտական փորձառություն» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով.

ա. մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում(2020,2021,2022)  պատշաճ ձևով իրականացրած լինի(կցել պայմանագրի պատճենը, իր անբաժան մասը համարվող համաձայնագրերը, կատարողական և ավարտական ակտերը) նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում(բոլոր 3 տարիների)  մատուցված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի յոթանասուն տոկոսից: Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում մատուցված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի տաս տոկոսից:

Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում շենքերի (բնակելի և հասարակական) վերակառուցման և կառուցման աշխատանքների մատուցման նախկինում կատարված պայմանագրերը։

բ. «Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշի մասով հրավերի պահանջներին առավելագույնս համապատասխանող մասնակցի որակավորումը գնահատվում է «25» միավոր` լավագույն առաջարկ: Լավագույն առաջարկի համեմատությամբ գնահատվում են մնացած բոլոր մասնակիցների որակավորումները,

«Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով.

- աշխատակազմում պետք է ներգրավված լինի առնվազն 3 հոգուց բաղկացած շինարարներից բաղկացած անձնակազմ՝ առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձով (շինարար):

- մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները` հետևյալ ձևով՝

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| անունը, ազգանունը | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

գ ) «Նկարագիր սարքերի և սարքավորումների» չափանիշի մասով նախագծի պահանջներին առավելագույն համապատասխանող մասնակցին տրվում է 10 միավոր ՝ լավագույն առաջարկ։

«Նկարագիր սարքերի և սարքավորումների» չափանիծը գնահատվում է հետևյալ կարգով․

Մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախագծով առաջարկվով մեքենաներին նմանատիպները ունենալու մասին հայտարարություն հետևյալ ձևով՝

Նկարագիր սարքերի և սարքավորումների

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը | երաշխիքային ժամկետները |

Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները.

Հայտերի գնահատման չափանիշները`

| Գնահատման չափանիշը | Առավելագույն միավորը |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Մասնագիտական փորձառություն | 35 |
| Աշխատանքային ռեսուրսներ | 25 |
| Նկարագիր սարքերի և սարքավորումների | 10 |
| Գնային պայման | 30 |
| Ընդամենը | 100 |

Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում ոչ գնային պայմանների բացակայությունը չի հանդիսանում հայտի մերժման հիմք, ոչ գնային պայմաններին տրված գնահատականը ազդում է մասնակիցներին տրվող ընդհանուր գնահատականի վրա:

Եթե մասնակցի կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում մասնակցի ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն հրավերով սահմանված կարգով, հակառակ դեպքում ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն զրո:

Մասնակիցը ոչ գնային պայմաններից որևէ մեկին չհամապատասխանելու դեպքում՝ ներկայացնում է տեղեկատվություն հրավերի 2.4 կետով սահմանված որակավորման փաստաթղթերի բացակայության մասին:

Մասնակիցների հայտերը գնահատվում են հետևյալ կարգով`

ա. նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցի ֆինանսական առաջարկը գնահատվում է երեսուն միավոր, իսկ մյուս մասնակիցների ֆինանսական առաջարկներին տրվող միավորները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով`

ԳՄ= ՆԳ X 30/ԳԳ,

որտեղ`

ԳՄ-ն գնային առաջարկին տրվող միավորն է,

ՆԳ-ն նվազագույն գինն է,

ԳԳ-ն գնահատվող մասնակցի առաջարկած գինն է,

բ. բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

ՄԳ = (ԳՄ X 0.7) + (ՏԱ X 0.3),

որտեղ`

ՄԳ-ն մասնակցին տրվող գնահատականն է,

ԳՄ-ն մասնակցի գնային առաջարկին տրված միավորն է,

ՏԱ-ն մասնակցի որակավորման հատկանիշներին և տեխնիկական առաջարկին տրված միավորն է.

ընտրված մասնակից է ճանաչվում այն մասնակիցը, որին տրված գնահատականը (ՄԳ) ամենաբարձրն է.

2.4.2 Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները.

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Շինարարական (բնակելի և հասարակական) |
|  | Էներգետիկ |
|  | Կապի |

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ գրավոր հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է գրավոր ` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «40»րդ օրվա ժամը «22․04․2023թ»-ն, «ՀՀ, Ք. Երևան, Պ.Սևակի 1» հասցեով:

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար «Աիդա Այվազյան»-ը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում․

դ) Լիցենզիայի պատճենները

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ

3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով:

4) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝

- իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին  կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել.

- իր կողմից առաջարկվող՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները,  մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները.

5) ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք  և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է գնման գնի հինգ տոկոսին: Եթե մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է գնման գինը, ապա հայտի ապահովման չափը հավասար է գնային առաջարկի հինգ տոկոսին:  Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է անգործության ժամկետն ավարտվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե գնման ընթացակարգի արդյունքները բողոքարկված չեն: Բողոքի առկայության դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումն անփոփոխ թողնելու մասին դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, հայտի ապահովումը պայմանագիրը կնքած անձին վերադարձվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսված լինելու վերաբերյալ կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե  պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում և պայմանագիրը լուծվում է, ապա հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը լուծվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե`

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների իսկ գնային առաջարկները գնման գները գերազանցելու դեպքում՝ գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերության պահանջները,

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

7.4	Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտը ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր:

7.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ լիազորված մարմնին, ներկայացնում է հայտի ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը բանկ ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7․6 Մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման, եթե դրանում բացակայում է հայտի ապահովումը, կամ եթե այն ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստում `  սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «40»րդ օրվա ժամը «14։00»-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝

1) հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է`

ա. հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և բացում համապատասխանող գնահատված հայտերը,

բ. բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված  տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.3 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

8.4 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա ԿԲ ով սահմանված փոխարժեքով։

8.5 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին: Շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին էլեկտրոնային եղանակով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները:  Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.6 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ աշխատանքի կատարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պարբերության պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.8 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.9 Եթե սույն հրավերի 8.8-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.10 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքումպարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա  սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

8.11 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.12 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան  հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:

8.13 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։ Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորան ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան մասնակցին կամ պայմանագիր կնքած անձին ցուցակում ներառելու վերջնաժամկետը լրանալու օրը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (այդ թվում շտկման ենթակա) կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է ՞Գնումների մասին՞ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.14 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.15 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.8 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:  Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.16 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.17 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են մասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.18 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:

8.19 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.18-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.20 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.21 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.19 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.22 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.23 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «10» օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

-  է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու  կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.23 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: Ընդ որում շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում  պայմանագրում ներառվում են ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված սարքերը և սարքավորումները:

9.4 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.5 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.4 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել որակավորման և պայմանագրի ապահովումներ։ Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է որակավորման և պայմանագրի (կանխավճարի)  ապահովումները

10.2 Որակավորման ապահովման չափը հավասար է սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գնի 15 տոկոսին:  Եթե աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա որակավորման ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ։  Որակավորման ապահովումը ներկայացվում է տուժանքի (հավելված 4․2)  կամ կանխիկ փողի, կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքների ձևով :Ընդ որում ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուից կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 20-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասովապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության  պահանջները: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված որակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին.

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ :

Բանկային երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4-ի կամ հավելված 4.1-ի համաձայն:

Ընդ որում, եթե աշխատանքների գնման պայմանագրերը կնքվում են Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա առկա ֆինանսական հատկացումների շրջանակում տվյալ տարվա համար կնքված համաձայնագրի (համաձայնագրերի) մասով ներկայացված որակավորման ապահովումը ենթակա է վերադարձման այդ համաձայնագիրը (համաձայնագրերը) կատարողի կողմից ողջ ծավալով պատշաճ կատարվելու և դրա արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելու դեպքում:

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10  տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երախիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասովապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանւջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են  բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 5․2):

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի և որակավորման ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ լիազորված մարմնին, ներկայացնում է ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը բանկ ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է  լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Բ Ա Ց   Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

2.4 հայտի ապահովում, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3): Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթի կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակը:

2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք, (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում.

2.6 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝

- իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին  կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել.

- իր կողմից առաջարկվող՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:

3. ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ԿԱՐԳԸ

3.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձում է այն ներկայացնողը: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից /բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և 3 օրինակ պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Ծրարը և սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմած փաստաթղթերն ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

3.2 Սույն հրահանգի 3.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

1) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

2) ընթացակարգի ծածկագիրը.

3) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

4) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը:

3.3 Սույն հրահանգի 3.1 և 3.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը  հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին:

Հավելված  N 1

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

-ի կողմից «ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

բաց մրցույթի 	    					      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					.

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 					.

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ -------------------------------------------------.

գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ -------------------------------------------------:

հեռախոսի համարը

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1)                                                                                     -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են «ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով  բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և                                                                                  -ն պարտավորվում է ընտրված

մասնակցի անվանում

մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում

2) «ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված` 			                   		-ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- Ստորև ներկայացնում է 	                   		-ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------**

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:***

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**- ՀՀ ռեզիդենտ հանդիասցող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝

-  եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն  հավելված 1,2-ի>> բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր  է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ներկայացնում:

*** պարբերությունը և հավելված 1.1 հանվում են, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ

Հավելված 1.1

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04» ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

սարքերի և սարքավորումների

-ն «ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում  ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը | երաշխիքային ժամկետները |

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  		                                           ստորագրություն

Կ. Տ.

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 1.2**

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

- Կազմակերպությունը

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

  - Հայտարարագրի ներկայացումը

| - Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| - Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

- Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

  - Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

  - Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Վերահսկողության մակարդակը

| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

  - Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

| - Պետության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքի անվանումը |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

  - Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |

- Իրական շահառուի տվյալները

  - Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

| - Անունը |  |
| --- | --- |
| - Ազգանունը |  |
| - Անունը (լատինատառ) |  |
| - Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| - Քաղաքացիությունը |  |
| - Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

  - Անձը հաստատող փաստաթուղթը

| - Փաստաթղթի տեսակը |  |
| --- | --- |
| - Փաստաթղթի համարը |  |
| - Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Տրամադրող մարմինը |  |
| - ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

  - Անձի հաշվառման հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Անձի բնակության հասցեն

| - Պետությունը |  |
| --- | --- |
| - Համայնքը |  |
| - Վարչատարածքային միավորը |  |
| - Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

| ☐ ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում |  |
| --- | --- |
| - Մասնակցության չափը (%) |  |
| - Մասնակցության տեսակը | ☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն |
| ☐ բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը |  |
| ☐ գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ |  |
| ☐ դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով |  |
| ☐ ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ |  |

  - Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

| - Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| --- | --- |
| - Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | ☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| - Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | ☐ Այո ☐ Ոչ |

  - Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները

| - Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| --- | --- |
| - Հեռախոսահամարը |  |

- Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

  - Կազմակերպության տվյալները

| - Անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Անվանումը լատինատառ |  |
| - Պետական գրանցման համարը |  |
| - Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| - Գրանցման հասցեն |  |
| - Գրանցման պետությունը |  |
| - Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

  - Իրական շահառուի տվյալները

| - Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
| --- | --- |

  - Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

| - Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| --- | --- |
| - Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

- Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

- Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

  - «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

- Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

  - «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

  - «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

  - «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։

- Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

  - «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

  - «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

  - «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

  - «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.

  - «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

- Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

  - «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

  - «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։

  - «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։

- Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։

- Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** 1.2 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ։

Հավելված 2

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04» ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

Հավելված 3

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգին 						 (այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց

մասնակցի անվանումը

բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի կողմից 						 ծածկագրով

ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտը ներկայացնելու օրվանից հաշված իննսուն աշխատանքային օր:** Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է    սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

**Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր  գինը  գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա  « իննսուն աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային  օր» բառերով:

Հավելված 4

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգի արդյունքում

ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N				           										  	 	            կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով  նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված

աշխատանքի կատարման  վերջնաժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:** Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 4.1

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված                       						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգի արդյունքում

ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք N				           										  	 	            կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 			 			 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման  վերջնաժամկետը,

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 5

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 									 (այսուհետ՝ պրինցիպալ)  միջև                        			ընտրված մասնակցի անվանումը

կնքվելիք N 							  պայմանագրից բխող պրինցիպալի

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 						հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիքN

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 						      պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված

կնքվելիք պայմանագրի համարը

փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

Հավելված 7

«ԻԱՊԻ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/04»ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

ք.                                                                                                                   «     »            20   թ.

«________________________________________», ի դեմս ------------------------ -ի, որը գործում է ------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, որը գործում է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար շենքերի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։

1.2	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։

1.3	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է`  5 ամիս:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով ։

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։

2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`

3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3	 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4	 	Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ)	Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ)	Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`

3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3	 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`

3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.4. Կապալառուն պարտավոր է`

3.4.1	Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում,  իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2	 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3	Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը  քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ---------------- օր (առնվազն 365 օրացուցային օր)։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք  նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

3.4.12 իրականացնել բոլոր սարք-սարքավորումների սպասարկում երաշխիքային ժամկետի ընթացքում (երաշիքային ժամկետ է սահմանվում Աշխատանքը ընդունելու օրվանից 365 օր): Ընդ որում սպասարկումը ներառում է դիագնոստիկա և համապատասխան կարգաբերումների իրականացում: Սպասարկումը պետք է իրականացվի տվյալ սարքերի համար գործող տեխնիկական և նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև արտադրողի կողմից ներկայացված խորհուրդների համապատասխան:

3.4.13 սույն պայմանագրի 3.4.11 կետով սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում իրականացնել Գնորդի տեխնիկական սպասարկող անձնակազմի ուսուցում:

3.4.14 Գնորդին տրամադրել բոլոր սարք-սարքավորումների սպասարկման համար անհրաժեշտ նյութերի ցանկը և տվյալ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի  արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության _______ օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն   Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5	Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի  կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------)  ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը։

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները)  նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

5.3	 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25 ը։

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:  Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4	Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների)  նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները

| N | Խախտումը | Պատասխանատվությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարել | Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով |
| 2 | Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահապնելը | Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով |
| 3 | Սանիտարահիգենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահապնելը | Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով |
| 4 | Շինարարների համազգեստի վրա՝ շինարարություն իրականացնող կազմակերպության լոգոյի բացակայություն | Տուգանք – պայմանագրային գնի 0.5% չափով |

6.6	Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7  օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից:  Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգպատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները, փոխարինվում են  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 1

«           »                  20   թ.  կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| NN | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | չ/մ | ед./изм. | ծավալը/объем | Միավորի արժեքը/ Стоимость за единицу | Ընդամենը/Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Կոնստրուկտորական մաս | Конструкторская часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսակավատորով կողլիցք | Разработка траншей в грунтах III класса, обратная засыпка экскаватором | մ3 | м3 | 113.0 |  |  |
| 2 | Նույնը ձեռքով | То же самое вручную | մ3 | м3 | 13.00 |  |  |
| 3 | Գրունտի հետլիցք տոփանումով | Обратная засыпка грунта с трамбовкой | մ3 | м3 | 83.10 |  |  |
| 4 | Ավելացված գրունտի բարձում էքսկավատորով | Погрузка излишков грунта экскаватором | մ3 | м3 | 42.90 |  |  |
| 5 | Ավելացված գրունտի տեղափոխում 10կմ․ հեռ վրա | Транспортировка излишков грунта на расст. 10км | տ | т | 75.08 |  |  |
| 6 | Գրունտի տոփանում խճով | Уплотнение грунта щебнем | մ2 | м2 | 120.0 |  |  |
| 7 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով | Укладка подготовительного слоя из бетона класса B15 | մ3 | м3 | 13.10 |  |  |
| 8 | Խամքարաբետոն B15 դասի բետոնով | Бутобетон бетоном класса B15 | մ3 | м3 | 75.00 |  |  |
| 9 | Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքի իրականացում B25 դասի բետոնով | Изготовление ж/б монолитного ленточного фундамента из бетона класса В25 | մ3 | м3 | 16.70 |  |  |
| 10 | Ամրան A500c-III Ø8մմ | Арматура A500c-III Ø8мм | տ | т | 0.36 |  |  |
| 11 | Ամրան A500c-III Ø16մմ | Арматура A500c-III Ø16мм | տ | т | 0.68 |  |  |
| 12 | Հիմքերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով | Гидроизоляция фундаментов битумной пастой | մ2 | м2 | 150.0 |  |  |
| 13 | Միաձույլ ե/բ պատերի իրականացում B25 դասի բետոնով | Реализация монолитных ж/б стен из бетона класса В25 | մ3 | м3 | 20.00 |  |  |
| 14 | Ամրան A500c-III Ø8մմ | Арматура A500c-III Ø8мм | տ | т | 0.07 |  |  |
| 15 | Ամրան A500c-III Ø12մմ | Арматура A500c-III Ø12мм | տ | т | 1.87 |  |  |
| 16 | Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի իրականացում B25 դասի բետոնով | Изготовление ж/б монолитной фундаментной плиты из бетона класса В25 | մ3 | м3 | 62.00 |  |  |
| 17 | Ամրան A500c-III Ø8մմ | Арматура A500c-III Ø8мм | տ | т | 0.58 |  |  |
| 18 | Ամրան A500c-III Ø12մմ | Арматура A500c-III Ø12мм | տ | т | 5.51 |  |  |
| 19 | Միաձույլ ե/բ աստիճանների և թեքահարթակի իրականացում B25 դասի բետոնով | Реализация монолитных ж/б лестниц и пандуса из бетона класса В25 | մ3 | м3 | 6.50 |  |  |
| 20 | Ամրան A500c-III Ø6մմ | Арматура A500c-III Ø6мм | տ | т | 0.04 |  |  |
| 21 | Ամրան A500c-III Ø8մմ | Арматура A500c-III Ø8мм | տ | т | 0.06 |  |  |
| 22 | Ամրան A500c-III Ø12մմ | Арматура A500c-III Ø12мм | տ | т | 0.05 |  |  |
| 23 | Ամրան A500c-III Ø16մմ | Арматура A500c-III Ø16мм | տ | т | 0.40 |  |  |
| 24 | Մետաղական ՄՍ սյուների տեղադրում 160x4մմ քառ. խողովակից | Установка металлических столбов из трубы 160х4мм кв. | տ | т | 1.445 |  |  |
| 25 | Տանիքի մետաղական կարկասի իրականացում, այդ թվում՝ | Выполнение металлического каркаса крыши, в том числе: | տ | т | 4.337 |  |  |
| 26 | Խողովակ □200x160x4մմ | Труба □200x160x4мм | գծմ | пог.м | 130.0 |  |  |
| 27 | Խողովակ □100x4մմ | Труба □100x4мм | գծմ | пог.м | 68.0 |  |  |
| 28 | Անկյունակ ∟90x6մմ | Уголок L90x6мм | գծմ | пог.м | 12.0 |  |  |
| 29 | Անկյունակ ∟75x5մ | Уголок L75x5мм | գծմ | пог.м | 46.00 |  |  |
| 30 | Անկյունակ ∟50x4մմ | Уголок L50x4мм | գծմ | пог.м | 3.000 |  |  |
| 31 | Մետաղական թերթ ՄԹ1-ՄԹ8 | Металлический лист МЛ1-МЛ8 | կգ | кг | 250.1 |  |  |
| 32 | Ամրան A500c-III Ø12մմ | Арматура A500c-III Ø12мм | տ | т | 0.040 |  |  |
| 33 | Դյուբել | Дюбель | հատ | шт. | 50.00 |  |  |
| 34 | Ներդիր էլեմենտներ | Вложенные элементы | տ | т | 0.155 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 6.68% |  |
|  | Ճարտարապետական մաս | Архитектурная часть |  |  |  |  |  |
| 35 | Տանիքի ծածկի իրականացում Սենդվիչ պանելներով 200մմ | Реализация кровельного покрытия сэндвич-панелями 200 мм. | մ2 | м2 | 100.8 |  |  |
| 36 | Ջրհորդան ցինկապատ պողպատից | Желоб из оцинкованной стали | մ | м | 16.6 |  |  |
| 37 | Պատերի իրականացում Սենդվիչ պանելներով 200մմ | Реализация стен сэндвич-панелями 200 мм. | մ2 | м2 | 252.0 |  |  |
| 38 | Պատերի իրականացում Սենդվիչ պանելներով 100մմ | Реализация стен сэндвич-панелями 100 мм. | մ2 | м2 | 32.0 |  |  |
| 39 | Ինքնահորատվող պտուտակներ սենդվիչ պանելների ամրացման համար | Саморезы для крепления сэндвич-панелей | հատ | шт. | 1860 |  |  |
| 40 | Մետաղական էլեմենտ ՄԷ1-ՄԷ7 | Металлический элемент МЭ1-МЭ7 | գծմ | пог.м | 245.4 |  |  |
| 41 | Պատերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12․5մմ | Обшивка стен гипсокартонными панелями 12,5 мм | մ2 | м2 | 198.0 |  |  |
| 42 | Լատեքսային ներկում , ծեփամածկումով | Латексная покраска со штукатуркой | մ2 | м2 | 198.0 |  |  |
| 43 | Մետաղական դռների տեղադրում d1-d4, ջերմամեկուսացումով | Установка металлических дверей d1-d4, с теплоизоляцией | մ2 | м2 | 14.1 |  |  |
| 44 | Ռետինե ժապավեն | Резиновая лента | մ | м | 300.0 |  |  |
| 45 | մետաղական աստիճաններ | металлические лестницы | հատ | шт. | 1.00 |  |  |
| 46 | Հատակի ջերմամեկուսացում XPS 50մմ | Теплоизоляция пола XPS 50мм | մ2 | м2 | 100.80 |  |  |
| 47 | Թոփինգային հատակ՝ կորունդային հիմքով բացօդյա հարթակի և թեքուղու | Топинговый пол с корундовым основанием для наружной площадки и пандуса | մ2 | м2 | 195.40 |  |  |
| 48 | Թոփինգային հատակ՝ կորունդային հիմքով բետոնե աստիճանների վրա | Топинговый пол с корундовым основанием для бетонных лестниц | մ2 | м2 | 10.00 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 4.72% |  |
|  | Բարեկարգում | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 49 | Տեղի հողի պատրաստում կանաչապատման համար | Подготовка почвы для озеленения | մ2 | м2 | 185.00 |  |  |
| 50 | Սերմի ցանում | Посев семян | 100մ2 | 100м2 | 1.85 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.04% |  |
|  | N1-2 Ցածր լարման ցանց | N1-2 Сеть низкого напряжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Օպտիկական մալուխի անցկացում ОКТ-Д(1,0)П-8А1 1кН, 8 | Прокладка оптического кабеляОКТ-Д(1,0)П-8А1 1кН, 8: | գմ | пог.м | 25 |  |  |
| 2 | Օպտիկական կարկատելային վահանակ, 19" 1HU, մալուխնեի մոնտաժման ամրացման դետալներ Patch Panel Snap-In Sliding Black, FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP | Оптическая каркательная панель,19" 1HU, детали крепления монтажа кабелей Patch Panel Snap-In Sliding Black, FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Միացուցիչ LANmark-OF Duplex LC Snap-In Adaptor Singlemode, N205.627 | Соединитель LANmark-OF Duplex LC Snap-In Adaptor Singlemode, N205.627 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Օպտիկական մալուխ միացուցիչով LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m Yellow, N121.4TLY | Оптический кабель с соединителем LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m Yellow, N121.4TLY | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 5 | Մալուխի պաշտպանիչ LANmark-OF Fusion Splice Heat Shrink Protection 45mm 100x, N890.090 | Защита кабеля LANmark-OF Fusion Splice Heat Shrink Protection 45mm 100x, N890.090 | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 6 | Պլաստմասե կասետ LANmark-OF Splice Cassette Heat Shrink Protectors | Пластиковая кассета LANmark-OF Splice Cassette Heat Shrink Protectors | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Պլաստմասե կասետի կափարիչ LANmark-OF Splice Cassette Cover N890.092 | Пластиковая крышка кассеты LANmark-OF Splice Cassette Cover N890.092 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Պլաստմասե միացման տուփի տեղադրում օպտիկաթելքային մալուխի համար UCAO 3-6 | Установка пластиковой соединительной коробки для оптоволоконного кабеля | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Մալուխ միացուցիչներով LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 3m Grey, N116.P1A030DK | Кабель с соединителями LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 3m Grey, N116.P1A030DK | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 10 | Մալուխ միացուցիչներով LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 5m Grey, N116.P1A050DK | Кабель с соединителями LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 5m Grey, N116.P1A050DK | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 11 | Մալուխ միացուցիչներով LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 10m Grey, N116.P1A100DK | Кабель с соединителями LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 10m Grey, N116.P1A100DK | հատ | шт. | 19 |  |  |
| 12 | Մալուխ միացուցիչներով LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 10m Grey, N116.P1A200DK | Кабель с соединителями LANmark-6 Patch Cord Cat 6 Unscreened LSZH 10m Grey, N116.P1A200DK | հատ | шт. | 15 |  |  |
| 13 | Velcro կպչուն ժապավեն լայնությունը 0.2, երկարությունը 25մ | Velcro лента (липучка) ширина 0,2, длина 25м | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 300մմ լանյքով մալուխային վաքերի մոնտաժում | Монтаж металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка с шириной 300 мм | կգ | кг | 2.31 |  |  |
| 15 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 300*50մմ DKC 35265 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 300*50мм DKC 35265 /стоимость/ | գմ | пог.м | 3 |  |  |
| 16 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 100մմ լանյքով մալուխային վաքի կափարիչի մոնտաժում | Монтаж металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка с шириной 100 мм | կգ | кг | 1.02 |  |  |
| 17 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 100*50մմ DKC 35262 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 100*50мм DKC 35262 /стоимость/ | գմ | пог.м | 3 |  |  |
| 18 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքերի անկյունների, անցումների մոնտաժում | Монтаж угольников, переходников металлических перфорированных оцинкованных кабельных лотков | կգ | кг | 11.18 |  |  |
| 19 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 100*50մմ, DKC 36002K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 100*50мм, DKC 36002K /стоимость/ | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 20 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անցում 300-100 ձախակողմյա, DKC 36335K /արժեքը/ | Переходник металлического оцинкованного кабельного лотка 300-100 левосторонний, DKC 36335K /стоимость/ | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 21 | Գամասեղ ցինկ պարուրավոր ձող M8, գալվանական / էլեկտրոլիտ, 2մ, CM200802 տիպի | Гвоздь стержень резьбовой цинковый М8, гальванический/электролитный, 2м, тип CM200802 | գմ | пог.м | 16 |  |  |
| 22 | Խփովի խարիսխ M8, գալվանական /էլեկտրոլիտ ցինկի ծածկույթով, CM450850 տիպի | Анкер-шуруп М8, с гальваническим/электролитическим цинковым покрытием,Тип CM450850 | հատ | шт. | 40 |  |  |
| 23 | Մանեկ, տափօղակ М8 CM 100800 տիպի | Гайка, шайба типа М8 CM 100800 | հատ | шт. | 40 |  |  |
| 24 | Պտուտակ M6,գալվանական/էլեկտրոլիտ: ցինկի ծածկույթով, CM 010610 տիպի | Винт М6, гальванический/электролитный. с цинковым покрытием, типа CM 010610 | հատ | шт. | 30 |  |  |
| 25 | Մանեկ, տափօղակ М8 CM100600 տիպի | Гайка, шайба типа М8 CM 100600 | հատ | шт. | 30 |  |  |
| 26 | Մալուխային վաքի համար նիկելապատ հողակցող թիթեղ, 37501 տիպի | Никелированная пластина заземления для кабельного лотка, тип 37501 | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 27 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 100մմ DKC IBMM10 10C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 100мм DKC IBMM10 10C /стоимость/ | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 28 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 300մմ DKC IBMM10 30C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 300мм DKC IBMM10 30C /стоимость/ | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 29 | Մոնտաժաին նյութեր | Монтажные материалы | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.54% |  |
|  | N1-3 Մոնիտորինգ | N1-3 Мониторинг |  |  |  |  |  |
| 1 | Տվիչների մոնիտորինգի սարքի տեղադրում SMART RACK CONTROLLER, SRC-0800 | Установка устройства мониторинга датчиков SMART RACK CONTROLLER, SRC-0800 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Ջրի արտահոսքի տվիչի տեղադրում 7.0m rope water/leak sensor, DX-WSC70-KIT | Установка датчика протечки воды 7.0m rope water/leak sensor, DX-WSC70-KIT | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Ջրի արտահոսքի տվիչի տեղադրում 3.5m rope water/leak sensorr, DX-WSC35-KIT | Установка датчика протечки воды 3.5m rope water/leak sensor, DX-WSC35-KIT | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Ջերմաստիճանի տվիչների 3 հատ կոմպլեկտի տեղադրում Three temperature sensors, middle sensor supporting humidity, DX2-T3H1 | Установка 3 комплектов датчиков температуры Three temperature sensors, middle sensor supporting humidity, DX2-T3H1 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Ճնշման տարբերության տվիչի տեղադրում Single combo differential air pressure and temperature sensor, DX2-T1DP1 | Установка датчика перепада давления Single combo differential air pressure and temperature sensor, DX2-T1DP1 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Չոր կոնտակտների տվիչի տեղադրում Powered Dry Contact with switchable 12V output and 5 Contact Closure sensors, DX-PD2C5 | Установка датчика сухого контакта Powered Dry Contact with switchable 12V output and 5 Contact Closure sensors, DX-PD2C5 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Տվիչների բաժանարարի տեղադրում Sensor Hub 1x4, DX2-ENVHUB4 | Установка делителя датчика Sensor Hub 1x4, DX2-ENVHUB4 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Կոնվերտերի տեղադրում Fieldserver gateway. FS-QS-2010-F/FS-8915-38-QS | Установка конвертера Fieldserver gateway. FS-QS-2010-F/FS-8915-38-QS | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 9 | SB-L-PWIQ-10 Power IQ ծրագրային ապահովում լիցենզիած մինչև 10 սարքի համար; Power IQ add-on license for 10 additional Devices | SB-L-PWIQ-10 Power IQ программное обеспечение с лицензией до 10 устройств; Power IQ add-on license for 10 additional Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 10 | SB-L-PWIQ-20 Power IQ ծրագրային ապահովում լիցենզիած մինչև 20 սարքի համար; Power IQ add-on license for 20 additional Devices | SB-L-PWIQ-20 Power IQ программное обеспечение с лицензией до 20 устройств; Power IQ add-on license for 20 additional Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 11 | SB-L-PWIQ-50 Power IQ ծրագրային ապահովում լիցենզիած մինչև 50 սարքի համար; Power IQ add-on license for 50 additional Devices | SB-L-PWIQ-50 Power IQ программное обеспечение с лицензией до 50 устройств; Power IQ add-on license for 50 additional Devices | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 12 | SB-SWS-PWIQ-10, 1 տարի. Power IQ SW սպասարկում մինչև 10 սարքի համար; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 10 Devices | SB-SWS-PWIQ-10, 1 год Power IQ SW обслуживание до 10 устройств; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 10 Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 13 | SB-SWS-PWIQ-20, 1 տարի. Power IQ SW սպասարկում մինչև 20 սարքի համար; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 20 Devices | SB-SWS-PWIQ-20, 1 год Power IQ SW обслуживание до 20 устройств; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 20 Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 14 | SB-SWS-PWIQ-50, 1 տարի. Power IQ SW սպասարկում մինչև 50 սարքի համար; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 50 Devices | SB-SWS-PWIQ-50, 1 год Power IQ SW обслуживание до 50 устройств; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 50 Devices | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 15 | SB-VAS-PWIQ, 1 ժամ մասնագիտական սպասարկում (T&L ներառված չէ); 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | SB-VAS-PWIQ, 1 час профессиональноо обслуживания (T&L не включен; 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 16 | SB-VAS-PWIQ-ENG, 1 ժամ հեռահար ինժեներական սպասարկում (T&L-ը ներառված չէ); 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | SB-VAS-PWIQ, 1 час удаленного инженерного обслуживания (T&L не включен; 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | հատ | шт. | 15 |  |  |
| 17 | SB-SVC-PWIQ-QS, Մեկ օրյա PIQ Quick Start ծառայություն, Ներառում է առցանց ուսուցում, (ներառյալ T&L); One Day PIQ Quick Start Service. Includes on-site training. (T&L included) | SB-SVC-PWIQ-QS, Однодневная PIQ Quick Start услуга, Включает онлайн обучение, (включая T&L); One Day PIQ Quick Start Service. Includes on-site training. (T&L included) | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 18 | SB-VAS-DCIM-REMOTE-TRAINING; 1 ժամ հեռավար ուսուցում Sunbird DCIM-ում, 1 Hour of Remote Training on Sunbird DCIM | SB-VAS-DCIM-REMOTE-TRAINING; 1 час удаленного обучения Sunbird DCIM-ում, 1 Hour of Remote Training on Sunbird DCIM | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 19 | Սերվերի տեղադրում 3.4ԳՀց,4 միջուկ, 16ԳԲ ՕՀ, 600ԳԲ հիշողություն, 2x1Գբ ցանցային քարտ RM | Установка сервера 3.4ГГц,4 ядра, 16ГБ ОП, 600ГБ памяти, 2x1ГБ сетевая карта RM | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Մալուխի անցկացում Cat6A, N100.624G | Прокладка кабеля Cat6A, N100.624G | գմ | пог.м | 230 |  |  |
| 21 | Մալուխ միացուցիչով 1մ մոխրագույն, N116.P1A010DK | Кабель с разъемом 1м серый, N116.P1A010DK | հատ | шт. | 30 |  |  |
| 22 | Մալուխ միացուցիչով 2մ մոխրագույն, N116.P1A020DK | Кабель с разъемом 2м серый, N116.P1A020DK | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 23 | Մալուխ մոնտաժման ամր․ դետ․ N521.664BK | Креп. дет. для монтажа кабеля N521.664BK | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Միացուցրչ Cat6A | Разъем Cat6A | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 25 | Մալուխների կազմակերպիչ N102.117BK | Кабельный органайзер N102.117BK | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Միացուցրչ RJ45 N102.117BK | Разъем RJ45 N102.117BK | հատ | шт. | 20 |  |  |
| 27 | PVC խողովակ իր ձևավոր մասերով Փ20մմ | PVC труба с фасонными частями Փ20мм | գմ | пог.м | 5 |  |  |
| 28 | Մոնտաժաին նյութեր | Монтажные материалы | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 2.17% |  |
|  | N1-4 Կեղծ հատակ | N1-4 Фальшпол |  |  |  |  |  |
| 1 | Փայտատաշեղային սալիկի տեղադրում, Abet 577 լամիտատե շերտով, 9N40LFL00L | Монтаж ДСП, слой ламината Abet 577, 9N40LFL00L | հատ | шт. | 228 |  |  |
| 2 | Ստորին կանգնակի տեղադրում 22x1,5 H=440մմ, 91KSFD0440 | Установка нижней стойки 22x1,5 H=440мм, 91KSFD0440 | հատ | шт. | 287 |  |  |
| 3 | Գլխիկ կանգնակի տեղադրում h=120մմ, 91KSFA4120 | Установка головки стойки h=120мм, 91KSFA4120 | հատ | шт. | 287 |  |  |
| 4 | Հակաստատիկ պալստիկ ուղղորդիչների տեղադրում h=40մմ - h=150մմ, 91KSGS720 | Установка антистатических пластиковых направляющих h=40мм - h=150мм, 91KSGS720 | հատ | шт. | 287 |  |  |
| 5 | Ստրինգերի տեղադրում 22x22մմ - 600մմ, 91KSTR850 | Установка стрингов 22x22мм - 600мм, 91KSTR850 | հատ | шт. | 495 |  |  |
| 6 | Ստրինգերի ակաստատիկ միջադիրի տեղադրում 91KSGT262 | Установка антистатической прокладки стрингера 91KSGT262 | հատ | шт. | 495 |  |  |
| 7 | Հեղյուս, 91KSVI012 | Болт, 91KSVI012 | հատ | шт. | 990 |  |  |
| 8 | Օդափոխման վանդակաճաղ 60x60 - 38մմ հաստությամբ | Вентиляционная решетка 60x60 - толщиной 38мм | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 9 | Բարձրացնող գործիք, 95KAVE020 | Подъемный инструмент, 95KAVE020 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Կանգնակի սոսինձ, 91KSCO220 | Клей для стоек, 91KSCO220 | հատ | шт. | 6 |  |  |
| 11 | Փոշեզերծող միջոց բետոնի համար | Пылеулавливающее средство для бетона | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 12 | Մալուխի անցկացում 10մմ2 դեղին-կանաչ մեկուսիչով | Прокладка кабеля 10мм2 с желто-зеленой изоляцией | գմ | пог.м | 160 |  |  |
| 13 | Մալուխի խաչաձև սեխմակ 10մմ2 | Кабельный поперечный зажим 10мм2 | հատ | шт. | 60 |  |  |
| 14 | Հողանցման սեղմակ M8x10մմ2 | Зажим заземления M8x10мм2 | հատ | шт. | 60 |  |  |
| 15 | Անկեր HST3-R M10x113մմ | Анкер HST3-R M10x113մմ | հատ | шт. | 40 |  |  |
| 16 | Մետաղական հենարան RM-1 | Металлическая опора RM-1 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Մետաղական հենարան RM-2 | Металлическая опора RM-2 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Մետաղական հենարան RM-3 | Металлическая опора RM-3 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 19 | Մետաղական հենարան RM-4 | Металлическая опора RM-4 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Մետաղական հենարան RM-5 | Металлическая опора RM-5 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Մետաղական հենարան RM-6 | Металлическая опора RM-6 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Մետաղական շրջանակ 595x595x8 | Металлическая рама 595x595x8 | հատ | шт. | 7 |  |  |
| 23 | Մոնտաժաին նյութեր | Монтажные материалы | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 4.08% |  |
|  | N1-5 Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորություն մաս | N1-5 Электроснабжение и электроосвещение |  |  |  |  |  |
|  | Մալուխներ | Кабели |  |  |  |  |  |
| 1 | ВВГНГLS 1x240մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 1x240мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 285 |  |  |
| 2 | ВВГНГLS 1x185մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 1x185мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 200 |  |  |
| 3 | ВВГНГLS 1x120մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 1x120мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 650 |  |  |
| 4 | ВВГНГLS 5*35մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 5*35мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 11 |  |  |
| 5 | ВВГНГLS 5*4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 5*4мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 98 |  |  |
| 6 | ВВГНГLS 5*2,5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 5*2,5мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 125 |  |  |
| 7 | ВВГНГLS 5*1,5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 5*1,5мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 80 |  |  |
| 8 | ВВГНГLS 3*4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 3*4мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 18 |  |  |
| 9 | ВВГНГLS 3*2,5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 3*2,5мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 90 |  |  |
| 10 | ВВГНГLS 3*1,5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 3*1,5мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 110 |  |  |
| 11 | ВВГНГLS 1*240մմ2 հատվածքով մալուխի մասնատում | Фрагментация кабеля с сечением ВВГНГLS 1*240մմ2 | կ-տ | м-т | 40 |  |  |
| 12 | ВВГНГLS 1*185մմ2 հատվածքով մալուխի մասնատում | Фрагментация кабеля с сечением ВВГНГLS 1*185մմ2 | կ-տ | м-т | 20 |  |  |
| 13 | ВВГНГLS 1*120մմ2 հատվածքով մալուխի մասնատում | Фрагментация кабеля с сечением ВВГНГLS 1*120մմ2 | կ-տ | м-т | 4 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 5.01% |  |
|  | Մալուխային վաքեր և խողովակներ | Кабельные лотки и трубы |  |  |  |  |  |
| 1 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 300-600մմ լանյքով մալուխային վաքերի մոնտաժում | Монтаж металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка с уклоном 300-600 мм | կգ | кг | 77.84 |  |  |
| 2 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 600*50մմ DKC 35268 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 600*50мм DKC 35268 /стоимость/ | գմ | пог.м | 12 |  |  |
| 3 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 400*50մմ DKC 35266 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 400*50мм DKC 35266 /стоимость/ | գմ | пог.м | 36 |  |  |
| 4 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 300*50մմ DKC 35265 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 300*50мм DKC 35265 /стоимость/ | գմ | пог.м | 16 |  |  |
| 5 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 100-200մմ լանյքով մալուխային վաքերի մոնտաժում | Монтаж металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка с уклоном 100-200 мм | կգ | кг | 19.3 |  |  |
| 6 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 200*50մմ DKC 35264 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 200*50мм DKC 35264 /стоимость/ | գմ | пог.м | 10 |  |  |
| 7 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 150*50մմ DKC 35263 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 150*50мм DKC 35263 /стоимость/ | գմ | пог.м | 15 |  |  |
| 8 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 100*50մմ DKC 35262 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 100*50мм DKC 35262 /стоимость/ | գմ | пог.м | 20 |  |  |
| 9 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 300-400մմ լանյքով մալուխային վաքերի կափարիչների մոնտաժում | Монтаж крышек металлических перфорированных оцинкованных кабельных лотков с уклоном 300-400 мм | կգ | кг | 11.88 |  |  |
| 10 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ 400*50մմ DKC 35526 /արժեքը/ | Крышка металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка 400*50мм DKC 35526 /стоимость/ | գմ | пог.м | 5 |  |  |
| 11 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ 300*50մմ DKC 35525 /արժեքը/ | Крышка металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка 300*50мм DKC 35525 /стоимость/ | գմ | пог.м | 16 |  |  |
| 12 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 200մմ լանյքով մալուխային վաքի կափարիչի մոնտաժում | Монтаж крышки металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка с шириной 200 мм | կգ | кг | 3.7 |  |  |
| 13 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ 200*50մմ DKC 35524 /արժեքը/ | Крышка металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка 200*50мм DKC 35524 /стоимость/ | գմ | пог.м | 10 |  |  |
| 14 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքերի անկյունների, կափարիչ անկյունների, T-ձև դետալների, T-ձև դետալների կափարիչների, անցումների, միջնորմների, միացնող ֆլանեցների, խցափակիչների և պարզեցված ռեդուկցիաների մոնտաժում | Монтаж углов оцинкованных металлическихкабельных лотков, углов крышек, Т-образных деталей, крышек Т-образных деталей, переходов, перегородок, соединительных фланцев, заглушек и упрощенных редукций | կգ | кг | 187.42 |  |  |
| 15 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 400*50մմ, DKC 36006K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 400*50мм, DKC 36006K /стоимость/ | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 16 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 45˚, հորիզոնական 400*50մմ, DKC 36066K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 45˚, 400*50мм, DKC 36066K /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 300*50մմ, DKC 36005K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 300*50мм, DKC 36005K /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, ուղղահայաց, ներքին 400*50մմ, DKC 36666K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, внутренний 400*50мм, DKC 36666K /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 19 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, ուղղահայաց, արտաքին 400*50մմ, DKC 36786K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, вертикальный, наружный 400*50мм, DKC 36786K /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 20 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ անկյուն 90˚, հորիզոնական 400*50մմ, DKC 38006 /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, горизонтально 400*50мм, DKC 38006 /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ անկյուն 90˚, հորիզոնական 300*50մմ, DKC 38005 /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, горизонтально 300*50мм, DKC 38005 /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ անկյուն 90˚, ուղղահայաց արտաքին 400*50մմ, DKC 38246 /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, вертикально наружный 400*50мм, DKC 38246 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ անկյուն 90˚, ուղղահայաց ներքին 400*50մմ, DKC 38206 /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, вертикально внутренний 400*50мм, DKC 38206 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի T-ձև դետալ 300*50մմ, DKC 36125K /արժեքը/ | Т-образная деталь металлического оцинкованного кабельного лотка 300*50мм, DKC 36125K /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 25 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի T-ձև դետալի կապարիչ 300*50մմ, DKC 38045 /արժեքը/ | Крышка Т-образной детали металлического оцинкованного кабельного лотка 300*50мм, DKC 38045 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 200*50մմ, DKC 36004K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 200*50мм, DKC 36004K /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 27 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 150*50մմ, DKC 36003K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 150*50мм, DKC 36003K /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 28 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 100*50մմ, DKC 36002K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 100*50мм, DKC 36002K /стоимость/ | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 29 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի կափարիչ անկյուն 90˚, հորիզոնական 200*50մմ, DKC 38004 /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, горизонтально 200*50мм, DKC 38004 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի T-ձև դետալ 150*50մմ, DKC 36123K /արժեքը/ | Т-образная деталь металлического оцинкованного кабельного лотка 150*50мм, DKC 36123K /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 31 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի T-ձև դետալ 100*50մմ, DKC 36122K /արժեքը/ | Т-образная деталь металлического оцинкованного кабельного лотка 100*50мм, DKC 36122K /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 32 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անցում 600-400 ձախակողմյա, DKC 36467K /արժեքը/ | Переходник металлического оцинкованного кабельного лотка 600-400 левосторонний, DKC 36467K /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 33 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անցում 400-200 ձախակողմյա, DKC 36361K /արժեքը/ | Переходник металлического оцинкованного кабельного лотка 400-200 левосторонний, DKC 36361K /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անցում 150-100 ձախակողմյա, DKC 36355K /արժեքը/ | Переходник металлического оцинкованного кабельного лотка 150-100 левосторонний, DKC 36355K /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 35 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի միջնորմ DKC 36480 /արժեքը/ | Перегородка металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка DKC 36480 /стоимость/ | գմ | пог.м | 25 |  |  |
| 36 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի հորիզոնական անկյունների միջնորմ DKC SSG00500 /արժեքը/ | Перегородка горизонтальных улов металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка DKC SSG00500 /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 37 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի ուղղահայաց ներքին անկյունների միջնորմ DKC SSC90500 /արժեքը/ | Перегородка вертикальных внутренних улов металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка DKC SSC90500 /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 38 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի ուղղահայաց ներքին անկյունների միջնորմ DKC SSD90500 /արժեքը/ | Перегородка вертикальных внутренних улов металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка DKC SSD90500 /стоимость/ | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 39 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի միացնող ֆլանեց FR պատի միջի 150մմ DKC 37433 /արժեքը/ | Соединительный фланец FR металлического оцинкованного кабельного лотка настенный 150мм DKC 37433 /стоимость/ | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի միացնող ֆլանեց FR պատի միջի 200մմ DKC 37434 /արժեքը/ | Соединительный фланец FR металлического оцинкованного кабельного лотка настенный 200мм DKC 37434 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 41 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի միացնող ֆլանեց FR պատի միջի 300մմ DKC 37435 /արժեքը/ | Соединительный фланец FR металлического оцинкованного кабельного лотка настенный 300мм DKC 37435 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 42 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի միացնող ֆլանեց FR պատի միջի 400մմ DKC 37436 /արժեքը/ | Соединительный фланец FR металлического оцинкованного кабельного лотка настенный 400мм DKC 37436 /стоимость/ | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 43 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի խցափակիչ 600x50մմ/DKC /արժեքը/ | Пробка металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка 600x50мм/DKC /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 44 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի խցափակիչ 200x50մմ/ DKC 30195 /արժեքը/ | Пробка металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка 200x50мм/ DKC 30195 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 45 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի խցափակիչ 150x50մմ/ DKC 30194 /արժեքը/ | Пробка металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка 150x50мм/ DKC 30194 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 46 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի պարզեցված ռեդուկցիա DKC LR5400 /արժեքը/ | Упрощенная редукция металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка DKC LR5400 /стоимость/ | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 47 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 600մմ DKC IBMM10 60C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 600мм DKC IBMM10 60C /стоимость/ | հատ | шт. | 15 |  |  |
| 48 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 400մմ DKC IBMM10 40C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 400мм DKC IBMM10 40C /стоимость/ | հատ | шт. | 30 |  |  |
| 49 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 300մմ DKC IBMM10 30C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 300мм DKC IBMM10 30C /стоимость/ | հատ | шт. | 15 |  |  |
| 50 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 200մմ DKC IBMM10 20C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 200мм DKC IBMM10 20C /стоимость/ | հատ | шт. | 10 |  |  |
| 51 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 150մմ DKC IBMM10 15C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 150мм DKC IBMM10 15C /стоимость/ | հատ | шт. | 15 |  |  |
| 52 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 100մմ DKC IBMM10 10C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 100мм DKC IBMM10 10C /стоимость/ | հատ | шт. | 20 |  |  |
| 53 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի հատակին ամրացվող դետալ BSP-21, DKC BSP2103 /արժեքը/ | Деталь крепления к полу металлического оцинкованного кабельного лотка BSP-21, DKC BSP2103 /стоимость/ | հատ | шт. | 46 |  |  |
| 54 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի պրոֆիլ BPM-29, DKC BPM2903 /արժեքը/ | Профиль металлического оцинкованного кабельного лотка BPM-29, DKC BPM2903 /стоимость/ | գմ | пог.м | 35 |  |  |
| 55 | Գամասեղ ցինկ պարուրավոր ձող M8, CM200802 տիպի | Гвоздь стержень резьбовой цинковый М8, тип CM200802 | գմ | пог.м | 24 |  |  |
| 56 | Խփովի խարիսխ M8, գալվանական /էլեկտրոլիտ ցինկի ծածկույթով, CM450850 տիպի | Анкер-шуруп М8, с гальваническим/электролитическим цинковым покрытием,Тип CM450850 | հատ | шт. | 540 |  |  |
| 57 | Հեղյուս М8 /DKC CM080840 CM450850 տիպի | Болт типа М8 /DKC CM080840 CM450850 | հատ | шт. | 240 |  |  |
| 58 | Մանեկ, տափօղակ М8 CM 100800 տիպի | Гайка, шайба типа М8 CM 100800 | հատ | шт. | 490 |  |  |
| 59 | Պտուտակ M6,գալվանական/էլեկտրոլիտ: ցինկի ծածկույթով, CM 010610 տիպի | Винт М6, гальванический/электролитный. с цинковым покрытием, типа CM 010610 | հատ | шт. | 150 |  |  |
| 60 | Մանեկ, տափօղակ М8 CM100600 տիպի | Гайка, шайба типа М8 CM 100600 | հատ | шт. | 300 |  |  |
| 61 | Հողանցման դետալ DKC 37501 | Деталь заземления DKC 37501 | հատ | шт. | 90 |  |  |
| 62 | PVC խողովակի անցկացում Փ20մմ DKC 63920 | Прокладка трубы PVC Փ20мм DKC 63920 | գմ | пог.м | 200 |  |  |
| 63 | Կցորդիչ խողովակ -ի (խողովակ-խողովակ) PVC Ø 20մմ/ DKC 54920 | Муфта трубная (труба-труба) PVC Ø 20мм/ DKC 54920 | հատ | шт. | 72 |  |  |
| 64 | Կցորդիչ խողովակ -ի (խողովակ-տուփ) PVC Ø 20մմ/DKC 50220 | Муфта трубная (труба-коробка) PVC Ø 20мм/ DKC 50220 | հատ | шт. | 28 |  |  |
| 65 | Ճկախողովակ երկշերտ խողովակի անցկացում Ø 110մմ DKC 121911 | Гибкая труба прокладка двухслойной трубы Ø 110мм DKC 121911 | գմ | пог.м | 48 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 1.94% |  |
|  | Մալուխային վաքեր և խողովակներ | Кабельные лотки и трубы |  |  |  |  |  |
| 1 | ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում 10վտ հզորությամբ | Установка светильников LED мощностью 10вт | հատ | шт. | 10 |  |  |
| 2 | ԼԵԴ տիպի մարտկոցով, վթարային լուսատուների տեղադրում 9վտ հզորությամբ | Установка аварийных светильников LED мощностью 9вт | հատ | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում արտաքին տեղադրման | Установка одноклавишных выключателей наружной установки | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում արտաքին տեղադրման | Установка двухклавишных выключателей наружной установки | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Խրոցակային վարդակների տեղադրում, հողանցիչով, արտաքին տեղադրման | Установка штепсельных розеток, с заземлением, наружная установка | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 6 | Բաժանման տուփ 100x100մմ DKC 53800 | Разделительный короб 100x100мм DKC 53800 | հատ | шт. | 11 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.05% |  |
|  | Rack-երի սնուցում | Питание Rack-ов |  |  |  |  |  |
| 1 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ 300-600մմ լանյքով մալուխային վաքերի մոնտաժում | Монтаж металлического перфорированного оцинкованного кабельного лотка с уклоном 300-600 мм | կգ | кг | 27.45 |  |  |
| 2 | Մետաղական ծակոտկեն ցինկապատ մալուխային վաք 600*50մմ DKC 35268 /արժեքը/ | Металлический перфорированный оцинкованный кабельный лоток 600*50мм DKC 35268 /стоимость/ | գմ | пог.м | 15 |  |  |
| 3 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքերի անկյունների, կափարիչ անկյունների, T-ձև դետալների, T-ձև դետալների կափարիչների, անցումների, միջնորմների, միացնող ֆլանեցների, խցափակիչների և պարզեցված ռեդուկցիաների մոնտաժում | Монтаж углов оцинкованных металлическихкабельных лотков, углов крышек, Т-образных деталей, крышек Т-образных деталей, переходов, перегородок, соединительных фланцев, заглушек и упрощенных редукций | կգ | кг | 16.533 |  |  |
| 4 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 600*50մմ, DKC 36668K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 600*50мм, DKC 36668K /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի անկյուն 90˚, հորիզոնական 600*50մմ, DKC 36001K /արժեքը/ | Угол металлического оцинкованного кабельного лотка 90˚, 600*50мм, DKC 36001K /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի խցափակիչ 600x50մմ/DKC 37268 /արժեքը/ | Пробка металлического оцинкованного кабельного лотка 1600x50մմ/DKC 37268 /стоимость/ | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի սկոբա IBMM10 600մմ DKC IBMM10 60C /արժեքը/ | Скоба металлического оцинкованного кабельного лотка IBMM10 600мм DKC IBMM10 60C /стоимость/ | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 8 | Մետաղական ցինկապատ մալուխային վաքի պրոֆիլ BPM-29, DKC BPM2903 /արժեքը/ | Профиль металлического оцинкованного кабельного лотка BPM-29, DKC BPM2903 /стоимость/ | գմ | пог.м | 9 |  |  |
| 9 | Գամասեղ ցինկ պարուրավոր ձող M8, CM200802 տիպի | Гвоздь стержень резьбовой цинковый М8, тип CM200802 | գմ | пог.м | 8 |  |  |
| 10 | Խփովի խարիսխ M8, գալվանական /էլեկտրոլիտ ցինկի ծածկույթով, CM450850 տիպի | Анкер-шуруп М8, с гальваническим/электролитическим цинковым покрытием,Тип CM450850 | հատ | шт. | 26 |  |  |
| 11 | Հեղյուս М8 /DKC CM080840 CM450850 տիպի | Болт типа М8 /DKC CM080840 CM450850 | հատ | шт. | 25 |  |  |
| 12 | Մանեկ, տափօղակ М8 CM 100800 տիպի | Гайка, шайба типа М8 CM 100800 | հատ | шт. | 50 |  |  |
| 13 | Պտուտակ M6,գալվանական/էլեկտրոլիտ: ցինկի ծածկույթով, CM 010610 տիպի | Винт М6, гальванический/электролитный. с цинковым покрытием, типа CM 010610 | հատ | шт. | 15 |  |  |
| 14 | Մանեկ, տափօղակ М8 CM100600 տիպի | Гайка, шайба типа М8 CM 100600 | հատ | шт. | 30 |  |  |
| 15 | ВВГНГLS 5*4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 5*4мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 245 |  |  |
| 16 | ВВГНГLS 3*4մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/ | Прокладка кабеля с сечением ВВГНГ LS 3*4мм2, медными жилами /негорючий/ | գմ | пог.м | 175 |  |  |
| 17 | Բաշխիչ վահանի տեղադրում Rack Load, Rack-երի սնուցման համար Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI) | Распределительный щит Rack Load, для питания Rack-ов Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.50% |  |
|  | Բաշխիչ վահաններ | Распределительные щиты |  |  |  |  |  |
| 1 | Բաշխիչ վահանի տեղադրում UPS IN - Distribution board- 1 | Установка распределительного щита UPS IN - Distribution board- 1 | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
| 3 | Բաշխիչ վահանի տեղադրում UPS OUT-Distribution board-3 /Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI)/ | Установка распределительного щита UPS OUT-Distribution board-3 /Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
| 4 | Բաշխիչ վահանի տեղադրում Protected LOAD /Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI)/ | Установка распределительного щита Protected LOAD /Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
| 8 | Բաշխիչ վահանի տեղադրում Unprotected LOAD /Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI)/ | Установка распределительного щита Unprotected LOAD /Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.09% |  |
|  | Հողանցում | Заземление |  |  |  |  |  |
| 1 | Շերտապողպատ 40x4մմ | Стальной лист 40x4мм | գմ | пог.м | 97 |  |  |
| 2 | Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ - L=1,5մ | Сталь угловая 50x50x5мм, L=1.5м | հատ | шт. | 23 |  |  |
| 3 | Գլխավոր հողանցող հաղորդադող 1000x40x4մմ, (ԳՀՀ-ГЗШ) | Основной заземляющий проводник 1000x40x4мм, (ГЗШ) | գմ | пог.м | 1 |  |  |
| 4 | Հողանցման հաղորդադող 25x4մմ | Заземляющий проводник 25x4мм | գմ | пог.м | 10 |  |  |
| 5 | Պղնձե հաղորդալարի անցկացում - 1x16մմ2 | Прокладка медного провода - 1x16мм2 | գմ | пог.м | 15 |  |  |
| 6 | Պղնձե հաղորդալարի անցկացում - 1x10մմ2 | Прокладка медного провода - 1x10мм2 | գմ | пог.м | 50 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.10% |  |
|  | Հողային աշխատանքներ | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Vp(6д) շին. խմբի բնահողի քանդում էքսկավատորով, կողլիցքով 0.5x0.3x92մ | Vp(6д) разборка грунта стр. группы экскаватором, боковой засыпкой 0.5x0.3x92м | մ3 | м3 | 13.8 |  |  |
| 2 | Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով | Обратная засыпка грунта бульдозером | մ3 | м3 | 13.8 |  |  |
| 3 | Գրունտի տոփանում | Трамбовка грунта | մ3 | м3 | 13.8 |  |  |
| 4 | Խրամուղու փորում Vp(6д) շին խմբի բնահողում 0.8x0.9x12մ | Рытье траншеи в грунте стр. группы Vp(6д) 0.8x0.9x12м | մ3 | м3 | 8.64 |  |  |
| 5 | Ավազակոպճի ետլիցք խրամուղու մեջ ձեռքով | Засыпка щебня в траншею вручную | մ3 | м3 | 6 |  |  |
| 6 | Խողովակների համար ավազե անկողնակի պատրաստում 0.25մ խորություն, 0.85մ լայնություն | Подготовка песчаной подушки под трубы глубиной 0,25м, шириной 0,85м | գմ | пог.м | 12 |  |  |
| 7 | Ավազի /արժեքը/ | Стоимость песка | մ3 | м3 | 3.0 |  |  |
| 8 | Ավելորդ գրունտի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ | Сбор, погрузка и транспортировка лишнего грунта на расст. 13км | տ | т | 18.0 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.05% |  |
|  | N1-6 Օդափոխություն | N1-6 Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | Օդի ներածման սարք Ն1 | Приточное устройство П1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդի ներածման սարք՝ համալրված․ Օդամղիչ VR 50-25/22-4D Օդի կասետային ֆիլտր G4 FRC 50-25, կասետային ֆիլտրի ներդիր DFC 50-25, Օդի գրպանային ֆիլտր F4 FRP 50-25, գրպանային ֆիլտրի ներդիր DFP 50-25 F9, օդի փական CHR 50-25 | Приточное устройство оснащенное:Кондиционер VR 50-25/22-4D Воздушный кассетный фильтр G4 FRC 50-25, кассетный фильтр-вкладыш DFC 50-25, воздушный карманный фильтр F4 FRP 50-25, карманный фильтр-вкладыш DFP 50-25 F9, воздушный клапан CHR 50- 25 | լրա-կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 2 | Սարքավորման ճկուն միացում FH 50-25 | Гибкое подключение оборудования FH 50-25 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Օդային փական սերվոշարժաբերով GMA 161.1E | Воздушный клапан с сервоприводом GMA 161.1E | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Ղեկավարման վահանակ | Панель управления | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Դիֆերենցյալ ճնշման տվիչ (պրեսոստատ) 500Պա, DVL-500 | Датчик дифференциального давления (прессостат) 500Па, ДВЛ-500 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Ջերմաստիճանային տվիչ՝ օդատարի STK-3 | Датчик температуры: воздуховодSTK-3 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Հաճախականային փոխակերպիչ N=0.75կՎտ | Преобразователь частотN=0,75 кВт | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Ալյումինե կարգավորվող երկշերտ ճաղավանդակ 150x150մմ | Алюминиевая регулируемая двухслойная решетка 150х150мм | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Ալյումինե կարգավորվող երկշերտ ճաղավանդակ 300x100մմ | Алюминиевая регулируемая двухслойная решетка 300х100мм | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Հրակասեցնող փական սերվոշարժաբերով Ø100, PPK-2K-60-100-О-S220-X | Огнезадерживающий клапан с сервоприводом Ø100, PPK-2K-60-100-О-S220-X | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Հրակասեցնող փական սերվոշարժաբերով 400x300, PPK-2-60-400x300-О-S220-X | Огнезадерживающий клапан с сервоприводом 400x300, PPK-2-60-400x300-О-S220-X | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 500x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.7мм, 500x250мм | մ2 | м2 | 2.25 |  |  |
| 13 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 400x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.7мм, 400x250мм | մ2 | м2 | 3.87 |  |  |
| 14 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 300x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.7мм, 300x250мм | մ2 | м2 | 1.87 |  |  |
| 15 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, 200x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.55мм, 200x250мм | մ2 | м2 | 1.53 |  |  |
| 16 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, 150x200մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.55мм, 150x200мм | մ2 | м2 | 0.91 |  |  |
| 17 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, Փ100 | Воздуховод из оцинкованного листа S=0.55мм, Փ100 | մ2 | м2 | 0.1 |  |  |
| 18 | Անկյուն ցինկապատ թիթեղից 45º S=0.7մմ, 250x500մմ | Уголок из оцинкованного листа 45º S=0,7мм, 250х500мм | մ2 | м2 | 1.32 |  |  |
| 19 | Անկյուն ցինկապատ թիթեղից 90º S=0.7մմ, 400x250մմ | Уголок из оцинкованного листа 90º S=0,7мм, 400х250мм | մ2 | м2 | 0.84 |  |  |
| 20 | Եռաբաշխիչ ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 500x250-500x250-500x250մմ | Тройник из оцинкованного листа 0.7մմ 500x250-500x250-500x250мм | մ2 | м2 | 1.58 |  |  |
| 21 | Անցում-բադիկ ցինկապատ թիթեղից h=100մմ, S=0.7մմ, 250x400մմ | Утка из оцинкованной стали 100мм S=0,7мм, 250х400мм | մ2 | м2 | 0.6 |  |  |
| 22 | Տուփ ցինկապատ թիթեղից Ø100 ելքով, 150x150 - L100 | Коробка из оцинкованного листа с выходом Ø100, 150x150 - L100 | մ2 | м2 | 0.12 |  |  |
| 23 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 500x250-400x250մմ | Тройник из оцинкованного листа S=0.7մմ 500x250-400x250мм | մ2 | м2 | 0.45 |  |  |
| 24 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 400x250-300x250մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.7մմ 400x250-400x250мм | մ2 | м2 | 0.39 |  |  |
| 25 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 300x250-200x250մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.7մմ 300x250-400x250мм | մ2 | м2 | 0.33 |  |  |
| 26 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 200x250-150x200մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.7մմ 200x250-150x200мм | մ2 | м2 | 0.27 |  |  |
| 27 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 150x200-Ø100մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.7մմ 150x200-Ø100мм | մ2 | м2 | 0.24 |  |  |
| 28 | Անկեր M10 | Анкер M10 | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 29 | Պտուտակաձող M10 L1000 | Винтовой стержень M10 L1000 | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 30 | Մանեկ M10 | Гайка М10 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 31 | Տափողակ M10 | Шайба М10 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 32 | Անկեր M8 | Анкер M8 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 33 | Պտուտակաձող M8 L1000 | Винтовой стержень M8 L1000 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 34 | Մանեկ M8 | Гайка М8 | հատ | шт. | 72 |  |  |
| 35 | Տափողակ M8 | Шайба М8 | հատ | шт. | 72 |  |  |
| 36 | Ցինկապատ պրոֆիլ օդատարների ամրացման համար | Оцинкованный профиль для крепления воздуховодов | գմ | пог.м | 5.5 |  |  |
| 37 | Օդատարների ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից S=10մմ | Теплоизоляция воздуховодов из надутого каучука S=10мм | մ2 | м2 | 6 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.31% |  |
|  | Օդի արտածման սարք Ա1 | Вытяжное устройство В1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդի արտածման սարք՝ համալրված․ Օդամղիչ VR 50-25/22-4D | Вытяжное устройство оснащенное:Кондиционер VR 50-25/22-4D | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 2 | Սարքավորման ճկուն միացում FH 50-25 | Гибкое подключение оборудования FH 50-25 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Օդային փական CHR 50-25 | Клапан воздушный CHR 50-25 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Օդային փական սերվոշարժաբերով GMA 161.1E | Воздушный клапан с сервоприводом GMA 161.1E | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Հաճախականային փոխակերպիչ N=0.75կՎտ | Преобразователь частотN=0,75 кВт | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Ալյումինե կարգավորվող երկշերտ ճաղավանդակ 150x150 | Алюминиевая регулируемая двухслойная решетка 150х150 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Ալյումինե կարգավորվող երկշերտ ճաղավանդակ 200x200 | Алюминиевая регулируемая двухслойная решетка 200х200 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 8 | Ալյումինե կարգավորվող երկշերտ ճաղավանդակ 300x100 | Алюминиевая регулируемая двухслойная решетка 300х100 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Հրակասեցնող փական սերվոշարժաբերով Ø100, PPK-2K-60-100-О-S220-X | Огнезадерживающий клапан с сервоприводом Ø100, PPK-2K-60-100-О-S220-X | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Հրակասեցնող փական սերվոշարժաբերով 200x200, PPK-2-60-200x200-Z-S220-X | Огнезадерживающий клапан с сервоприводом 200x200, PPK-2-60-200x200-О-Z-S220-X | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 11 | Հրակասեցնող փական սերվոշարժաբերով 400x300, PPK-2-60-400x300-О-S220-X | Огнезадерживающий клапан с сервоприводом 400x300, PPK-2-60-400x300-О-S220-X | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 500x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.7мм, 500x250мм | մ2 | м2 | 5.49 |  |  |
| 13 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 350x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.7мм, 350x250мм | մ2 | м2 | 1.3 |  |  |
| 14 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 300x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.7мм, 300x250мм | մ2 | м2 | 1.1 |  |  |
| 15 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, 200x250մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.55мм, 200x250мм | մ2 | м2 | 2.82 |  |  |
| 16 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, 200x200մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.55мм, 200x200мм | մ2 | м2 | 8.8 |  |  |
| 17 | Օդատարի անցկացում ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, 150x150մմ | Проводка воздуховода из оцинкованного листа S=0.55мм, 150x150мм | մ2 | м2 | 0.66 |  |  |
| 18 | Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, Փ100 | Воздуховод из оцинкованного листа S=0.55мм, Փ100 | մ2 | м2 | 0.15 |  |  |
| 19 | Անկյուն ցինկապատ թիթեղից 90º S=0.7մմ, 500x250մմ | Уголок из оцинкованного листа 90º S=0,7мм, 500х250мм | մ2 | м2 | 0.84 |  |  |
| 20 | Անկյուն ցինկապատ թիթեղից 90º S=0.7մմ, 400x250մմ | Уголок из оцинкованного листа 90º S=0,7мм, 400х250мм | մ2 | м2 | 0.63 |  |  |
| 21 | Անկյուն ցինկապատ թիթեղից 90º S=0.55մմ, 200x200մմ | Уголок из оцинкованного листа 90º S=0,55мм, 200х200мм | մ2 | м2 | 1.07 |  |  |
| 22 | Եռաբաշխիչ ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 500x250-500x250-500x250մմ | Тройник из оцинкованного листа 0.7мм 500x250-500x250-500x250мм | մ2 | м2 | 1.58 |  |  |
| 23 | Եռաբաշխիչ ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 400x250-400x250-200x200մմ | Тройник из оцинкованного листа S=0.7мм 400x250-400x250-500x250мм | մ2 | м2 | 0.6 |  |  |
| 24 | Եռաբաշխիչ ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 300x250-300x250-200x200մմ | Тройник из оцинкованного листа S=0.7мм 300x250-300x250-500x250мм | մ2 | м2 | 0.52 |  |  |
| 25 | Եռաբաշխիչ ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 200x250-200x250-200x200մմ | Тройник из оцинкованного листа S=0.7мм 200x250-200x250-500x250мм | մ2 | м2 | 0.44 |  |  |
| 26 | Տուփ ցինկապատ թիթեղից Ø100 ելքով, 150x150 - L100 | Коробка из оцинкованного листа с выходом Ø100, 150x150 - L100 | մ2 | м2 | 0.12 |  |  |
| 27 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 500x250-400x250մմ | Тройник из оцинкованного листа S=0.7մմ 500x250-400x250мм | մ2 | м2 | 0.45 |  |  |
| 28 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 400x250-350x250մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.7մմ 400x250-350x250мм | մ2 | м2 | 0.39 |  |  |
| 29 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 350x250-300x250մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.7մմ 350x250-400x250мм | մ2 | м2 | 0.36 |  |  |
| 30 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.7մմ, 300x250-200x250մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.7մմ 300x250-400x250мм | մ2 | м2 | 0.33 |  |  |
| 31 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, 200x250-150x150մմ | Переходник из оцинкованного листа S=0.55մմ 200x250-150x150мм | մ2 | м2 | 0.27 |  |  |
| 32 | Անցում ցինկապատ թիթեղից S=0.55մմ, 150x150-Ø100 | Переходник из оцинкованного листа S=0.55մմ 150x150-Ø100 | մ2 | м2 | 0.18 |  |  |
| 33 | Անկեր M10 | Анкер M10 | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 34 | Պտուտակաձող M10 L1000 | Винтовой стержень M10 L1000 | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 35 | Մանեկ M10 | Гайка М10 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 36 | Տափողակ M10 | Шайба М10 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 37 | Անկեր M8 | Анкер M8 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 38 | Պտուտակաձող M8 L1000 | Винтовой стержень M8 L1000 | հատ | шт. | 24 |  |  |
| 39 | Մանեկ M8 | Гайка М8 | հատ | шт. | 72 |  |  |
| 40 | Տափողակ M8 | Шайба М8 | հատ | шт. | 72 |  |  |
| 41 | Ցինկապատ պրոֆիլ օդատարների ամրացման համար | Оцинкованный профиль для крепления воздуховодов | գմ | пог.м | 5.5 |  |  |
| 42 | Օդատարների ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից S=10մմ | Теплоизоляция воздуховодов из надутого каучука S=10мм | մ2 | м2 | 8 |  |  |
| 43 | Ամբողջ համակարգի թողարկում և կարգաբերում | Выпуск и настройка всей системы | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.55% |  |
|  | N1-7 Օդորակում, աշխատասենյակի օդորակում և ջեռուցում, ջրահեռացում | N1-7 Кондиционирование, кондиционирование и отопление кабинета, дренаж |  |  |  |  |  |
|  | Օդորակում | Кондиционирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Պահարանային տիպի բարձր ճշգրտությամբ օդորակիչի տեղադրում ASR 400 CW series CyberAir 3PRO, սառեցման ամբողջական հզորությունը 33.1կՎտ, օդի մուտքը՝ վերևից, արտանետումը՝ ներքևից համալրված է՝ եռաքայլ փականով KVs=16, հավելյալ օդի և հարաբերական խոնավության տվիչով E97541 A - Additional T/H- sensor, ջրի արտահոսքի տվիչով E50013 A, հպումով էկրանով C7000, օդի հոսքի տվիչով, օդամղիչի խցով՝ առաջ և կողք օդի արտանետմամբ | Установка высокоточного кондиционера шкафного типаCyberAir 3PRO серии ASR 400 CW,общая холодопроизводительность 33,1кВт, забор воздуха сверху, вытяжка снизуоснащен трехступенчатым клапаном KVs=16, дополнительным датчиком воздуха и относительной влажности воздуха E97541 A - Дополнительным датчиком T/H, датчиком протечки воды E50013 A, сенсорным экраном C7000, датчиком расхода воздуха, камерой обдува с фронтальным и боковым выбросом воздуха | լրա- կազմ | комплект | 3 |  |  |
| 2 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Հակահրդեհային ազդանշանից անջատվելու համակարգով, E99948 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PROС системой отключения пожарной сигнализации, E99948 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 3 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Ջրի ջերմաստիճանի տվիչով (մուտքի), E99006 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С датчиком температуры воды (вход), E99006 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 4 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Ջրի ջերմաստիճանի տվիչով (ելքի), E99007 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С датчиком температуры воды (выход), E99007 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 5 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Անալոգային ընդլայնման քարտով (EAIO), E98562 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С картой аналогового расширения (EAIO), E98562 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 6 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Օդի փականով, M99020 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С воздушным клапаном, M99020 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 7 | Օդով հովացվող ջրի սառեցման սարքի տեղադրում՝ ազատ հովացման համակարգով, EWAD360TZXRB2 | Установка устройства для охлаждения воды воздухом с системой свободного охлаждения, EWAD360TZXRB2 | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 8 | Կենտրոնախույս պոմպի տեղադրում CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2, G=65.1մ3/ժ, H=28.9մ հաճախականային փոխակերպիչով, համալված՝ հաղորդակցության մոդուլով IF-Modul Modbus | Установка насоса центробежного CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2, G=65,1м3/ч, H=28,9м с частотным преобразователем, оснащен коммуникационным модулемIF-модуль Modbus | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 9 | Կենտրոնախույս պոմպի տեղադրում G=2.8մ3/ժ, H=30մ, Jet WJ 204 X (3~230/400 V) | Установка центробежного насоса G=2.8м3/ч, H=30м, Jet WJ 204 X (3~230/400 V) | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Սառը ջրի բուֆերային բաքի տեղադրում ՝ ներսից ապակե-էմալապատված V=3000լ | Установка буферного бака для холодной воды, эмалированной внутри V=3000л | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Պոլիէթիլենե բաքի տեղադրում V=300լ, CB-300 | Установка полиэтиленового бака V=300л, СВ-300 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Ընդարձակման մեմբրանային բաքի տեղադրում V=300լ, ERCE 300 | Установка расширительного мембранного бака V=300л, ERCE 300 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Սեպարատորի տեղադրում օդի և կեղտի, համալրված դատարկման փականով, NA546150A | Установка сепараторавоздуха и грязи, в комплекте с дренажным клапаном, NA546150A | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Ջրի հոսքի հաշվիչի տեղադրում Էլեկտրամագնիսական SITRANS F M 5100 W, կցաշուրթավոր DN150 համալրված՝ հոսքի տվիչով DN150 MAG 5100 W | Установка расходомера воды Электромагнитный SITRANS F M 5100 W, фланцевый DN150 с датчиком расходаDN150 МАГ 5100 Вт | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 15 | Հաղորդիչ սարքի տեղադրում՝ կոմպակտ և պատին մարացվող, IP67/NEMA 4X/6, MAG6000, համալրված՝ հաղորդակցության մոդուլով Modbus RTU/RS485 | Установка преобразователя, компактного и настенного, IP67/NEMA 4X/6, MAG6000, оснащен коммуникационным модулем Modbus RTU/RS485 | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 16 | Էթիլենգլիկոլի ջրային լուծույթ՝ խտությունը 35% հավելանյութերով՝ սարքավորումների և խողովակաշարի կոռոզիայից պաշտպանելու համար | Водный раствор этиленгликоля плотностью 35% с добавками для защиты оборудования и трубопроводов от коррозии | լիտր | литр | 7800 |  |  |
| 17 | Թիթեռնիկ փականի տեղադրում՝ կցաշուրթերի ամրացման պարուրակներով, էլ. շարժաբերով DN150, VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V | Поворотный затвор с резьбой для крепления фланца, с эл. приводом DN150, VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230В | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Թիթեռնիկ փականի տեղադրում՝ կցաշուրթերի ամրացման պարուրակներով R59FLY015, DN150 | Установка поворотного затвора с помощью болтов для крепления фланцаR59FLY015, DN150 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 19 | Թիթեռնիկ փականի տեղադրում՝ կցաշուրթերի ամրացման պարուրակներով R59FLY010, DN100 | Установка поворотного затвора с помощью болтов для крепления фланцаR59FLY010, DN100 | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 20 | Գնդիկավոր փականի տեղադրում՝ արտաքին և ներքին պարուրակներով R254LX006, 1 1/4" | Установка шарового клапана с наружной и внутренней резьбойR254LX006, 1 1/4» | հատ | шт. | 14 |  |  |
| 21 | Գնդիկավոր փականի տեղադրում՝ արտաքին պարուրակներով R253LX006, 1 1/4" | Установка шарового клапана с наружной резьбой R253LX006, 1 1/4»R253LX006, 1 1/4» | հատ | шт. | 6 |  |  |
| 22 | Գնդիկավոր փականի տեղադրում՝ արտաքին և ներքին պարուրակներով R254LX005, 1" | Установка шарового клапана с наружной и внутренней резьбойR254LX005, 1» | հատ | шт. | 29 |  |  |
| 23 | Գնդիկավոր փականի տեղադրում՝ արտաքին և ներքին պարուրակներով R253LX005, 1" | Установка шарового клапана с наружной и внутренней резьбойR253LX005, 1» | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Գնդիկավոր փականի տեղադրում՝ փոխակերպիչ արտաքին և ներքին պարուրակներով R259LX007, 1" | Установка шарового клапана с наружной и внутренней резьбойR259LX007, 1» | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 25 | Գնդիկավոր փականի տեղադրում՝ արտաքին և ներքին պարուրակներով R254X004, 3/4" | Установка шарового клапана с наружной и внутренней резьбойR254X004, 3/4» | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Ճնշման կարգավորիչ փականի տեղադրում՝ մանոմետրով, փոխակերպիչ անցումներով R153MY105, 1" | Установка клапана регулирования давления с манометром, преобразовательными переходами R153MY105, 1» | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 27 | Բալանսավորող փակող փականի տեղադրում KVs=18՝ MSV-BD DN32 ճնշման չափիչ և դատարկման ծայրակալներով, ջերմամեկուսիչով | Установка балансировочного запорного клапана КВс=18: МСВ-БД DN32с манометром и выпускными патрубками, теплоизоляцией | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 28 | Բալանսավորող փակող փականի տեղադրում KVs=9.5՝ MSV-BD DN25ճնշման չափիչ և դատարկման ծայրակալներով, ջերմամեկուսիչով | Установка балансировочного запорного клапана КВс=9,5: МСВ-БД DN25с манометром и выпускными патрубками, теплоизоляцией | հատ | шт. | 7 |  |  |
| 29 | Հետադարձ փականի տեղադրում DN100 NVD 805 | Установка обратного клапана DN100 NVD 805 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 30 | Հետադարձ պարուրակավոր փականի տեղադրում R60Y005, 1" | Установка обратного резьбового клапана R60Y005, 1» | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Ցանցավոր զտիչի տեղադրում՝ կցաշուրթավոր R74FLY010, DN100 | Установка сетчатого фильтра - фланцевой R74FLY010, DN100 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 32 | Ցանցավոր զտիչի տեղադրում R74AY005, 1" | Установка сетчатого фильтра R74AY005, 1» | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 33 | Պոմպի ճկուն միացում՝ կցաշուրթավոր PN16, DN150 | Гибкое соединение насоса - фланцевое PN16, DN150 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 34 | Պոմպի ճկուն միացում՝ կցաշուրթավոր PN16, DN100 | Гибкое соединение насоса - фланцевое PN16, DN100 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 35 | Ճկախողովակ՝ արտաքին ամրանավորումով, փոխակերպիչ մանեկներով 1 1/4", PN16, L=800 | Гибкая трубка с внешним армированием, переходные гайки 1 1/4", PN16, L=800 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 36 | Ճկախողովակ՝ արտաքին ամրանավորումով, փոխակերպիչ մանեկներով 1 1/4", PN16, L=500 | Гибкая трубка с внешним армированием, переходные гайки 1 1/4", PN16, L=500 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 37 | Ճկախողովակ՝ արտաքին ամրանավորումով, փոխակերպիչ մանեկներով 1 1/4", PN16, L=400 | Гибкая трубка с внешним армированием, переходные гайки 1 1/4", PN16, L=400 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 38 | Ճկախողովակ՝ արտաքին ամրանավորումով, փոխակերպիչ մանեկներով 1", PN16, L=500 | Гибкая трубка с внешним армированием, переходные гайки 1", PN16, L=500 | հատ | шт. | 14 |  |  |
| 39 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø160, PPR-RCT, 20°C / 1.6 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø160, PPR-RCT, 20°C / 1.6 Mpa | գմ | пог.м | 56 |  |  |
| 40 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø125, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø125, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | գմ | пог.м | 8 |  |  |
| 41 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø110, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø110, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | գմ | пог.м | 3 |  |  |
| 42 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø90, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø90, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | գմ | пог.м | 2 |  |  |
| 43 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø50, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø50, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | գմ | пог.м | 12 |  |  |
| 44 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø40, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø40, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | գմ | пог.м | 5 |  |  |
| 45 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø32, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø32, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | գմ | пог.м | 8 |  |  |
| 46 | Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային ամրանավորված խողովակով Ø25, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | Прокладка трубопровода полипропиленовой армированной трубой Ø25, PPR-RCT, 20°C / 2.0 Mpa | գմ | пог.м | 2 |  |  |
| 47 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø160, 90° | Установка полипропиленового колена - Ø160, 90° | հատ | шт. | 19 |  |  |
| 48 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø160, 45° | Установка полипропиленового колена - Ø160, 45° | հատ | шт. | 7 |  |  |
| 49 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø125, 90° | Установка полипропиленового колена - Ø125, 90° | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 50 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø50, 90° | Установка полипропиленового колена - Ø50, 90° | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 51 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø50, 45° | Установка полипропиленового колена - Ø50, 45° | հատ | шт. | 5 |  |  |
| 52 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø40, 45° | Установка полипропиленового колена - Ø40, 45° | հատ | шт. | 7 |  |  |
| 53 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø32, 90° | Установка полипропиленового колена - Ø32, 90° | հատ | шт. | 6 |  |  |
| 54 | Պոլիպրոպիլենե ծնկի տեղադրում - Ø20, 90° | Установка полипропиленового колена - Ø20, 90° | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 55 | Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի տեղադրում - Ø160 | Установка полипропиленового тройника - Ø160 | հատ | шт. | 10 |  |  |
| 56 | Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի տեղադրում - Ø32 | Установка полипропиленового тройника - Ø32 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 57 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø50 / Ø160 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø50/Ø160 | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 58 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø50 / Ø110 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø50/Ø110 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 59 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø50 / Ø160 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø50/Ø160 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 60 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø50 / Ø125 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø50/Ø125 | հատ | шт. | 6 |  |  |
| 61 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø40 / Ø110 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø40/Ø110 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 62 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø40 / Ø90 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø40/Ø90 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 63 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø32 / Ø160 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø32/Ø160 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 64 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø32 / Ø125 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø32/Ø125 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 65 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի կցորդիչի տեղադրում՝ թամբաձև- Ø20 / Ø125 | Монтаж муфты полипропиленовой трубы - седловидной формы - Ø20/Ø125 | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 66 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի անցումի տեղադրում Ø160 / Ø125 | Установка перехода из полипропиленовой трубы Ø160 / Ø125 | հատ | шт. | 18 |  |  |
| 67 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի անցումի տեղադրում Ø125 / Ø110 | Установка перехода из полипропиленовой трубы Ø125 / Ø110 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 68 | Պոլիպրոպիլենե խցափակիչի տեղադրում Ø90 | Установка полипропиленовой пробки Ø90 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 69 | Պոլիպրոպիլենե կցաշուրթի տեղադրում հենարանային օղակով - Ø160, DN150 | Монтаж полипропиленового фланца с опорным кольцом - Ø160, DN150 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 70 | Պոլիպրոպիլենե կցաշուրթի տեղադրում հենարանային օղակով - Ø125, DN100 | Монтаж полипропиленового фланца с опорным кольцом - Ø125, DN100 | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 71 | Պոլիպրոպիլենե անցումի տեղադրում արտաքին պարուրակով - Ø50 / 1 1/4" | Установка полипропиленового перехода с наружной резьбой - Ø50 / 1 1/4» | հատ | шт. | 10 |  |  |
| 72 | Պոլիպրոպիլենե անցումի տեղադրում արտաքին պարուրակով - Ø40 / 1" | Установка полипропиленового перехода с наружной резьбой - Ø40 / 1» | հատ | шт. | 14 |  |  |
| 73 | Պոլիպրոպիլենե անցումի տեղադրում արտաքին պարուրակով - Ø32 / 1" | Установка полипропиленового перехода с наружной резьбой - Ø32 / 1» | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 74 | Պոլիպրոպիլենե անցումի տեղադրում ներքին պարուրակով - Ø32 / 1" | Установка полипропиленового перехода с внутренней резьбой - Ø32 / 1» | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 75 | Պոլիպրոպիլենե անցումի տեղադրում ներքին պարուրակով - Ø20 / 1/2" | Установка полипропиленового перехода с внутренней резьбой - Ø20 / 1/2» | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 76 | Պոլիպրոպիլենե փոխակերպիչի տեղադրում արտաքին պարուրակով - Ø32 / 1" | Монтаж преобразователя из полипропилена с наружной резьбой - Ø32/1» | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 77 | Անվտանգության փականի տեղադրում G 3/4"F x G 3/4"F, 5 Բար, R140Y028 | Установка предохранительного клапана G 3/4" IG x G 3/4" IG, 5 бар, R140Y028 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 78 | Անվտանգության փականի տեղադրում G 1/2"F x G 1/2"F, 5 Բար, R140Y008 | Установка предохранительного клапана G 1/2" IG x G 1/2" IG, 5 бар, R140Y008 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 79 | Ավտոմատ օդահանի տեղադրում՝ համալրված փականով 1/2", R99IY003 | Автоматическая установка воздухоотводчика в комплекте с клапаном 1/2", R99IY003 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 80 | Մանոմետրի տեղադրում 1/4", 0-6 Բար, R225IY005 | Установка манометра 1/4", 0-6 Бар, R225IY005 | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 81 | Փականի տեղադրում՝ մանոմետրի, եռաքայլ 1/4", R228IY001 | Установка клапана: Манометр, 3-ходовой 1/4", R228IY001 | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 82 | Խողովակի տեղադրում՝ զսպանակաձի, մանոմետրի 1/4", R228AY001 | Установка клапана: манометр, 3-ходовой 1/4", R228AY001 | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 83 | Խողովակի անցկացում՝ պոլիէթիլենե Ø8, TPE 8/6 | Прокладка полиэтиленовой трубы Ø8, TPE 8/6 | գմ | пог.м | 2 |  |  |
| 84 | Ծնկի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արագ անջատվող, S6520 8-1/4 | Установка колена из никелированной латуни, быстроразъемное соединение, S6520 8-1/4 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 85 | Ծնկի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արագ անջատվող, 1 1/4" | Установка колена из никелированной латуни, быстроразъемное соединение, 1 1/4» | հատ | шт. | 6 |  |  |
| 86 | Ծնկի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արագ անջատվող, 1" | Установка колена из никелированной латуни, быстроразъемное соединение, 1» | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 87 | Ծնկի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արագ անջատվող, 1/2" | Установка колена из никелированной латуни, быстроразъемное соединение, 1/2» | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 88 | Անցումի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արտաքին պարուրակներով, 1" | Установка перехода из никелированной латуни, с наружной резьбой, 1» | հատ | шт. | 6 |  |  |
| 89 | Անցումի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արտաքին պարուրակներով, 3/4" | Установка перехода из никелированной латуни, с наружной резьбой, 3/4» | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 90 | Անցումի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արտաքին և ներքին պարուրակներով 3/4"M x 1/4F | Установка перехода из никелированной латуни, с наружной и внутренней резьбой, 3/4"M x 1/4F | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 91 | Անցումի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, արտաքին և ներքին պարուրակներով 1/2"M x 1/4F | Установка перехода из никелированной латуни, с наружной и внутренней резьбой, 1/2"M x 1/4F | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 92 | Եռաբաշխիչի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, ներքին պարուրակներով 1" | Установка тройника из никелированной латуни, с внутренней резьбой, 1» | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 93 | Եռաբաշխիչի տեղադրում՝ նիկելապատ լատունից, ներքին պարուրակներով 3/4" | Установка тройника из никелированной латуни, с внутренней резьбой, 3/4» | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 94 | Կցաշուրթի տեղադրում՝ չժանգոտվող պողպատից AISI 304, DN150 | Установка фланца из нержавеющей стали AISI 304, DN150 | հատ | шт. | 14 |  |  |
| 95 | Կցաշուրթի տեղադրում՝ չժանգոտվող պողպատից AISI 304, DN100 | Установка фланца из нержавеющей стали AISI 304, DN100 | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 96 | Կցաշուրթի տեղադրում՝ չժանգոտվող պողպատից AISI 304, DN65 | Установка фланца из нержавеющей стали AISI 304, DN65 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 97 | Կցաշուրթի տեղադրում՝ չժանգոտվող պողպատից AISI 304, DN50 | Установка фланца из нержавеющей стали AISI 304, DN50 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 98 | Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում | Установка стальных фигурных частей | կգ | кг | 1.42 |  |  |
| 99 | Անցում՝ եռակցվող, չժանգոտվող պողպատից AISI 304, DN100-DN65 | Проход: под сварку, нержавеющая сталь AISI 304, DN100-DN65 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 100 | Ծայրակալի տեղադրում՝ եռակցվող, չժանգոտվող պողպատից AISI 304, արտաքին պարուրակով, 3/4" | Установка наконечника под сварку, нержавеющая сталь AISI 304, наружная резьба, 3/4» | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 101 | Ծայրակալի տեղադրում՝ եռակցվող, չժանգոտվող պողպատից AISI 304, արտաքին պարուրակով, 1/2" | Установка наконечника под сварку, нержавеющая сталь AISI 304, наружная резьба, 1/2» | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 102 | Անցում՝ եռակցվող, չժանգոտվող պողպատից AISI 304, DN100-DN50 | Переход сварной из нержавеющей стали AISI 304, DN100-DN50 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 103 | Չժանգոտվող պողպատից պողովակի անցկացում AISI 304 - Ø168, DN150 | Прокладка трубы из нержавеющей стали AISI 304 - Ø168, DN150 | գմ | пог.м | 1 |  |  |
| 104 | Բռնակ՝ պլաստմասե, ջրմամեկուսացված փականի համար, R749FY002 | Ручка пластиковая для гидроизоляционного клапана, R749FY002 | հատ | шт. | 60 |  |  |
| 105 | Անկեր M10 | Анкер M10 | հատ | шт. | 140 |  |  |
| 106 | Պտուտակաձող M10 L1000 | Винтовой стержень M10 L1000 | հատ | шт. | 50 |  |  |
| 107 | Մանեկ M10 | Гайка М10 | հատ | шт. | 160 |  |  |
| 108 | Տափողակ M10 | Шайба М10 | հատ | шт. | 160 |  |  |
| 109 | Հեղյուսի տեղադում՝ չժանգոտվող պողպատից M20x50 | Установка болта из нержавеющей стали M20x50 | հատ | шт. | 120 |  |  |
| 110 | Հեղյուսի տեղադում՝ չժանգոտվող պողպատից M16x110 | Установка болта из нержавеющей стали M16x110 | հատ | шт. | 40 |  |  |
| 111 | Հեղյուսի տեղադում՝ չժանգոտվող պողպատից M16x80 | Установка болта из нержавеющей стали M16x80 | հատ | шт. | 70 |  |  |
| 112 | Հեղյուսի տեղադում՝ չժանգոտվող պողպատից M16x70 | Установка болта из нержавеющей стали M16x70 | հատ | шт. | 135 |  |  |
| 113 | Հեղյուսի տեղադում՝ չժանգոտվող պողպատից M16x60 | Установка болта из нержавеющей стали M16x60 | հատ | шт. | 100 |  |  |
| 114 | Հեղյուսի տեղադում՝ չժանգոտվող պողպատից M16x40 | Установка болта из нержавеющей стали M16x40 | հատ | шт. | 340 |  |  |
| 115 | Հեղյուսի տեղադում՝ չժանգոտվող պողպատից M16 | Установка болта из нержавеющей стали M16 | հատ | шт. | 340 |  |  |
| 116 | Պողպատե ուղղանկյուն խողովակից հենարնի պատրաստում պողպատե թիթեղից հիմնասալով, վերևից խցափակված և փոշեներկված | Изготовление опоры из стальной трубы прямоугольного сечения с опорной плитой из стального листа, запаянной сверху и покрытой порошковой краской. | տ | т | 0.160 |  |  |
| 117 | Պողպատե փոշեներկված խողովակ 80x80x3մմ, L=800մմ, n=14 հատ | Труба стальная с порошковым покрытием 80х80х3мм, L=800мм, n=14 шт. | տ | т | 0.0812 |  |  |
| 118 | Պողպատե փոշեներկված թիթեղ —300x300x8մմ, n=14 հատ | Стальной лист с порошковым покрытием 300х300х8мм, n=14 шт. | տ | т | 0.0791 |  |  |
| 119 | Խամութ՝ խողովակի ամրացման համար, ջերմամեկուսիչով 13 × 160, Փ160մմ | Хомут для крепления трубы, с теплоизоляцией 13×160, Ø160мм | հատ | шт. | 60 |  |  |
| 120 | Խամութ՝ խողովակի ամրացման համար, ջերմամեկուսիչով 13 × 125, Փ125մմ | Хомут для крепления трубы, с теплоизоляцией 13×125, Ø125мм | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 121 | Խամութ՝ խողովակի ամրացման համար, ջերմամեկուսիչով 13 × 108, Փ110մմ | Хомут для крепления трубы, с теплоизоляцией 13×108, Ø110мм | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 122 | Խամութ՝ խողովակի ամրացման համար, ջերմամեկուսիչով 13 × 89, Փ90մմ | Хомут для крепления трубы, с теплоизоляцией 13×89, Ø90мм | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 123 | Խամութ՝ խողովակի ամրացման համար, ջերմամեկուսիչով 13 × 54, Փ50մմ | Хомут для крепления трубы, с теплоизоляцией 13×54, Ø50мм | հատ | шт. | 10 |  |  |
| 124 | Խամութ՝ խողովակի ամրացման համար, ջերմամեկուսիչով 13 × 42, Փ40մմ | Хомут для крепления трубы, с теплоизоляцией 13×42, Ø40мм | հատ | шт. | 14 |  |  |
| 125 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից թերթավոր պատված ալյումինե նրբաթիթեղով S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, покрытого алюминиевой фольгой S=13мм | մ2 | м2 | 35 |  |  |
| 126 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, ծունկաձև 13 × 160 թերթավոր պատված ալյումինե նրբաթիթեղով S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, коленчатой ​​формы 13 × 160 покрытого алюминиевой фольгой S=13мм | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 127 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, եռաբաշխիչի 13 × 160 թերթավոր պատված ալյումինե նրբաթիթեղով S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, для тройника 13 × 160 покрытого алюминиевой фольгой S=13мм | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 128 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, թերթավոր պատված պաշտպանիչ թաղանթով, RAL 6032 կանաչ, S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, ламинированная защитной пленкой, зеленая RAL 6032, S=13 мм | մ2 | м2 | 33 |  |  |
| 129 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, ծունկաձև 13 × 160, թերթավոր պատված պաշտպանիչ թաղանթով, RAL 6032 կանաչ, S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, коленчатая 13 × 160 ламинированная защитной пленкой, зеленая RAL 6032, S=13 мм | հատ | шт. | 13 |  |  |
| 130 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, եռաբաշխիչի 13 × 160, թերթավոր պատված պաշտպանիչ թաղանթով, RAL 6032 կանաչ, S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, коленчатая 13 × 160 ламинированная защитной пленкой, зеленая RAL 6032, S=13 мм | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 131 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, խողովակաձև 13 × 54 պատված պաշտպանիչ թաղանթով, RAL 6032 կանաչ, S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, трубчатая 13 × 54 ламинированная защитной пленкой, зеленая RAL 6032, S=13 мм | գմ | пог.м | 12 |  |  |
| 132 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, ծունկաձև 13 × 54, պատված պաշտպանիչ թաղանթով, RAL 6032 կանաչ, S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, коленчатая 13 × 54 ламинированная защитной пленкой, зеленая RAL 6032, S=13 мм | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 133 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, խողովակաձև 13 × 42 պատված պաշտպանիչ թաղանթով, RAL 6032 կանաչ, S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, трубчатая 13 × 42 ламинированная защитной пленкой, зеленая RAL 6032, S=13 мм | գմ | пог.м | 5 |  |  |
| 134 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, ծունկաձև 13 × 42, պատված պաշտպանիչ թաղանթով, RAL 6032 կանաչ, S=13մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, коленчатая 13 × 42 ламинированная защитной пленкой, зеленая RAL 6032, S=13 мм | հատ | шт. | 7 |  |  |
| 135 | Ամբողջ համակարգի թողարկում և կարգաբերում | Выпуск и настройка всей системы | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 23.11% |  |
|  | Աշխատասենյակի օդորակում և ջեռուցում | Кондиционирование и отопление кабинета |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդորակիչի տեղադրում՝ պատին ամրացող, բարձր արդյունավետությամբ Qս=5կՎտ, Qտ=6կՎտ, SEER=7.41, SCOP/A=4.6, համալրված՝ Ներքին սարք FTXM-50R, Արտաքին սարք RZAG-50A հեռակառավարման վահանակով | Высокоэффективный настенный кондиционер Qs=5кВт, Qt=6кВт, SEER=7,41, SCOP/A=4,6, оснащен: Внутреннее устройство FTXM-50R, Выносное устройство RZAG-50Aс дистанционным управлением | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Կալունակ՝ մետաղական, փոշեներկված, օդորակիչի արտաքին սարքը պատին ապրացնելու համար, հենարանի երկարությունը՝ 550մմ | Кронштейн: металлический, с порошковым покрытием, для крепления наружного блока кондиционера к стене, длина кронштейна: 550мм | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Պղնձե խողովակի անցկացում Ø12.7, պատի հաստությունը 0,8մմ | Прокладка медной трубы Ø12,7, толщина стенки 0,8мм | գմ | пог.м | 2 |  |  |
| 4 | Պղնձե խողովակի անցկացում Ø6.35, պատի հաստությունը 0,8մմ | Прокладка медной трубы Ø6,35, толщина стенки 0,8мм | գմ | пог.м | 2 |  |  |
| 5 | Պլաստիկե խողովակի անցկացում Փ 20x2․0մմ | Прокладка пластиковой трубы Փ 20x2․0мм | գմ | пог.м | 4 |  |  |
| 6 | Ծունկ՝ պլաստիկե խողովակի, սոսնձվող Ø20 | Колено: пластиковая труба, вклеенная Ø20 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 7 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, խողովակաձև 9 × 8, S=9մմ | Теплоизоляция из вздутого каучука, трубчатая 9×8,S=9мм | գմ | пог.м | 2 |  |  |
| 8 | Ջերմամեկուսացում փքեցված կաուչուկից, խողովակաձև 9 × 12, S=9մմ, | Теплоизоляция из вздутого каучука, трубчатая 9×12,S=9мм | գմ | пог.м | 2 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.01% |  |
|  | Ջրահեռացում | Дренаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Կետային անձրևընդունիչի տեղադրում, C250 դասի, 400x400մմ, Gidrolica Point ДП-40.40 | Установка точечного дождеприемника, класса C250, 400x400мм, Gidrolica Point ДП-40.40 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Անձրևընդունիչի զամբյուղ 400x400մմ | Корзина для дождеприемника 400x400мм | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Անձրևընդունիչի ճաղավանդակ 400x400մմ | Решетка для дождеприемника 400x400мм | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Հոսակների տեղադրում արատքին կեղտհավաքիչով, Ø110 | Установка трапов с грязесборником, Ø110 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Հոսակների տեղադրում չոր փակաղակով, Ø110 | Установка трапов с сухим затвором, Ø110 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե L=3000մմ Փ160մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб L=3000мм Փ 160 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 6 |  |  |
| 7 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե L=2000մմ Փ160մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб L=2000мм Փ 160 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 4 |  |  |
| 8 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե L=1000մմ Փ160մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб L=1000мм Փ 160 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 1 |  |  |
| 9 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե L=3000մմ Փ110մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб L=3000мм Փ 110 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 24 |  |  |
| 10 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC-U, L=2000մմ Փ110մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб PVC-U, L=2000мм Փ 110 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 8 |  |  |
| 11 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC-U, L=1000մմ Փ110մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб PVC-U, L=1000мм Փ 110 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 3 |  |  |
| 12 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե PVC-U, L=500մմ Փ110մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных труб PVC-U, L=500мм Փ 110 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 5 |  |  |
| 13 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիպրոպիլենե PP, L=3000մմ Փ50մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб PP, L=3000мм Փ 50 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 3 |  |  |
| 14 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիպրոպիլենե PP, L=2000մմ Փ50մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб PP, L=2000мм Փ 50 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 10 |  |  |
| 15 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիպրոպիլենե PP,L=1000մմ Փ50մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб PP, L=1000мм Փ 50 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 7 |  |  |
| 16 | Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիպրոպիլենե PP, L=500մմ Փ50մմ խողովակներից, հիդրավլիկ փորձարկումով | Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб PP, L=500мм Փ 50 мм, с гидравлическим испытанием | գմ | пог.м | 1.5 |  |  |
| 17 | Պոլիվինիլքլորիդե PVC-U եռաբաշխիչի տեղադրում Ø160-Ø160-Ø110, 45º | Установка поливинилхлоридного PVC-U тройника Ø160-Ø160-Ø110, 45º | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Պոլիվինիլքլորիդե PVC-U եռաբաշխիչի տեղադրում Ø110-Ø110-Ø110, 45º | Установка поливинилхлоридного PVC-U тройника Ø110-Ø110-Ø110, 45º | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Պոլիպրոպիլենե (PP) եռաբաշխիչի տեղադրում Ø50-Ø50-Ø50, 45º | Установка полипропиленового (PP) тройника Ø50-Ø50-Ø50, 45º | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 20 | Պոլիվինիլքլորիդե PVC-U անցումի տեղադրում Ø160-Ø110 | Установка поливинилхлоридного PVC-U перехода Ø160-Ø110 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Պոլիպրոպիլենե (PP) անցումի տեղադրում Ø110-Ø50 | Установка полипропиленового (PP) перехода Ø110-Ø50 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Պոլիվինիլքլորիդե PVC-U ծնկի տեղադրում Ø110, 45º | Установка поливинилхлоридного PVC-U колена Ø110, 45º | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 23 | Պոլիպրոպիլենե (PP) ծնկի տեղադրում Ø50, 45º | Установка полипропиленового (PP) колена Ø50, 45º | հատ | шт. | 10 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.12% |  |
|  | N1-8 Հրդեհի ազդանշանման համակարգ | N1-8 Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Համակարգի ընդունող-կառավարող սարքի տեղադրում НВП Болид С2000-М կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка приемно-контрольного прибора системы НВП Болид С2000-М или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Հրդեհի ընդունիչ-հսկիչ սարքի տեղադրում НВП Болид С2000-4 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка приемно-контрольного прибора системы НВП Болид С2000-4 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Հրդեհի ընդունիչ-հսկիչ և կառավարման սարքի տեղադրում R3-Рубеж-2ОП կամ համարժեք այլ ֆիրմայի պարամետրերով | Установка приемно-пожарного прибора контроля и управленияР3-Рубеж-2ОП или аналог с параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Ազդասարք հրդեհի ծխային ասպիրացիոն 0,12 dB/m զգայունությամբ ազդասարքով տեղադրում Спецавтоматика ИПА v4 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի պարամետրերով | Дымоаспирационный пожарный извещатель с чувствительностью 0,12 дБ/м с извещателем Спецавтоматика ИПА v4 или аналогичными параметрами другой фирмы | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 5 | Անխափան սնուցման 24Վ 2Ա սարքի տեղադրում НВП Болид РИП-24-2-7-RS կամ համարժեք այլ ֆիրմայի պարամետրերով | Установка устройства бесперебойного питания 24В 2А НВП Болид РИП-24-2-7-РС или аналог с другими фирменными параметрами | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Հսկող-թողարկող սարքի տեղադրում НВП Болид С2000-KPB կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка контрольно-выпускного устройства НВП Болид С2000-КПБ или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Ռելեային մոդուլի տեղադրում Радий УК-ВК/04 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка релейного модуля Радий УК-ВК/04 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Ազդասարքի տեղադրում հրդեհի ծխային, օպտիկական, ИП 212-73 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка дымового извещателя, оптического, ИП 212-73 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 10 |  |  |
| 9 | Ազդասարքի տեղադրում հրդեհի, ձեռքի IP 513-10 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка дымового извещателя, ручного, ИП 513-10 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Արգելափակիչի տեղադրում հրդեհաշիջման ձեռքի, ներքին НВП Болид SensoMAG MHB50 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка блокиратора огнетушителя ручного, отечественного НВП Болид SensoMAG MHB50 или аналога с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Ազդարարիչի տեղադրում ձայնային МARS 24-3P կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка звукового сигнализатора МARS 24-3P или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Ազդարարիչի տեղադրում լուսաձայնային ներքին MAYAK 24-KP կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка светового внутреннего сигнализатора MAYAK 24-KP или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Ազդարարիչի տեղադրում լուսաձայնային արտաքին PKI-SM25 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка свето-звукового внешнего сигнализатораPKI-SM25 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Բացման մագնիսակոնտակտային տվիչի տեղադրում CMK կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка магнитоконтактного датчика открытия CMK или аналог с аналогичными параметрами от другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Գրություններով ներքին լուսատախտակի տեղադրում | Установка внутреннего светового щита с надписями | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 16 | Բարձր ճնշման տվիչի տեղադրում СДУ կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка датчика высокого давления СДУ или аналога с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Ազդարարիչի տեղադրում լուսային արտաքին VUOS կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка свето-звукового внешнего сигнализатора VUOS или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 18 | ՊՎԽ D25մմ խողովակի անցկացում էլ.տեխնիկական, կցամասերով | Укладка трубы ПВХ D25мм с эл. техническими фитингами | գմ | пог.м | 100 |  |  |
| 19 | Մարտկոց էլեկտրական 12վ 7ԱԺ | Аккумулятор электрический 12В 7Ач | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 20 | Մալուխի անցկացում ազդանշանային հրակայուն FRLS 2x0.8մմ | Прокладка кабеля сигнальная пожаробезопасная FRLS 2x0,8мм | գմ | пог.м | 300 |  |  |
| 21 | Մալուխի անցկացում ազդանշանային հրակայուն FRLS 3x1.0մմ | Прокладка кабеля сигнальная пожаробезопасная FRLS 3x1,0мм | գմ | пог.м | 5 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 0.17% |  |
|  | N1-9 Հրդեհաշիջման համակարգ | N1-9 Система пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 1 | Հրդեհաշիջման գազաբալոնային մոդուլի տեղադրում, 180լ, 42 բար МПА-NVC1230 տիպի, լիցքավորված «խլադոն» գազով, ներառյալ էլ. կոնտակտային մանոմետրը ЭКМ50 տիպի | Установка модуля газового баллона огнетушителя, 180 л, 42 барТип МПА-НВЦ1230, наполненный газом «Хладон», в т.ч. контактный манометр типа ЭКМ50 | լրա- կազմ | комплект | 2 |  |  |
| 2 | Հրամարիչ գազային նյութ ФК-5-1-12 | Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 | կգ | кг | 370 |  |  |
| 3 | Պնդօղակ մոդուլի համար ամրանային դետալներով | Винт для модуля с деталями усиления | լրա- կազմ | комплект | 4 |  |  |
| 4 | էլ.մագնիսական թողարկիչի տեղադրում մեխ. արգելափակիչով Minimax AEB կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка эл. магнитного пускателя с мех. блокиратором Minimax MAN или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Ձեռքի թողարկիչի տեղադրում Minimax MAN կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Установка ручного пускателя Minimax MAN или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Ռետինե բարձր ճնշման խողովակի տեղադրում DN50-90° | Установка резиновой трубы высокого давления DN50-90° | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Անցում DN50/50 | Переход DN50/50 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Պողպատե անկար խողովակների անցկացում DN50 (Փ60x4.0) | Прокладка стальных бесшовных труб DN50 (P60x4,0) | գմ | пог.м | 10.2 |  |  |
| 9 | Պողպատե անկար խողովակների անցկացում DN25 (33.7x3.0) | Прокладка стальных бесшовных труб DN25 (33.7x3.0) | գմ | пог.м | 9.6 |  |  |
| 10 | Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում | Установка стальных фасонных частей | կգ | кг | 4.06 |  |  |
| 11 | Պողպատե անկյունակ /ծնկալ/ DN50 | Колено стальное DN50 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 12 | Պողպատե անկյունակ /ծնկալ/ DN25 | Колено стальное DN25 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 13 | Պողպատե եռաբաշխիչ DN50 | Стальной тройник DN50 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Պողպատե անում DN50/25 | Сталь DN50/25 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Գլխադիր NVC DN50-360° | Насадка NVC DN50-360° | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Գլխադիր NVC DN25-360° | Насадка NVC DN25-360° | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Կախիչ խողովակի ամրանային դետալներով DN50 | Подвеска трубы с крепежными деталями DN50 | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 18 | Կախիչ խողովակի ամրանային դետալներով DN25 | Подвеска трубы с крепежными деталями DN25 | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 19 | Կափույր ավելցուկային ճնշման ամրանային դետալներով КСИД-П-0,5-600(Т) | Клапан с усилением избыточного давления КСИД-П-0,5-600(Т) | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 20 | Շերտավոր պանել 0.15մx1,0մ | Слоистая панель 0.15մx1,0м | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 4.04% |  |
|  | Ամբողջը | Итого |  |  |  | 54.28% |  |
| Սարքավորումներ/Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N1-3 Մոնիտորինգ | N1-3 Мониторинг |  |  |  |  |  |
| 1 | Տվիչների մոնիտորինգի սարք SMART RACK CONTROLLER, SRC-0800 | Устройство мониторинга датчиков SMART RACK CONTROLLER, SRC-0800 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Ջրի արտահոսքի տվիչ 7.0m rope water/leak sensor, DX-WSC70-KIT | Датчик протечки воды 7.0m rope water/leak sensor, DX-WSC70-KIT | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Ջրի արտահոսքի տվիչ 3.5m rope water/leak sensorr, DX-WSC35-KIT | Датчик протечки воды 3.5m rope water/leak sensor, DX-WSC35-KIT | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Ջերմաստիճանի տվիչների 3 հատ կոմպլեկտ Three temperature sensors, middle sensor supporting humidity, DX2-T3H1 | 3 комплекта датчиков температуры Three temperature sensors, middle sensor supporting humidity, DX2-T3H1 | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Ճնշման տարբերության տվիչ Single combo differential air pressure and temperature sensor, DX2-T1DP1 | Датчик перепада давления Single combo differential air pressure and temperature sensor, DX2-T1DP1 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Չոր կոնտակտների տվիչ Powered Dry Contact with switchable 12V output and 5 Contact Closure sensors, DX-PD2C5 | Датчик сухого контакта Powered Dry Contact with switchable 12V output and 5 Contact Closure sensors, DX-PD2C5 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Տվիչների բաժանարար Sensor Hub 1x4, DX2-ENVHUB4 | Делитель датчика Sensor Hub 1x4, DX2-ENVHUB4 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Կոնվերտեր Fieldserver gateway. FS-QS-2010-F/FS-8915-38-QS | Конвертер Fieldserver gateway. FS-QS-2010-F/FS-8915-38-QS | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 9 | SB-L-PWIQ-10 Power IQ ծրագրային ապահովում լիցենզիած մինչև 10 սարքի համար; Power IQ add-on license for 10 additional Devices | SB-L-PWIQ-10 Power IQ программное обеспечение с лицензией до 10 устройств; Power IQ add-on license for 10 additional Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 10 | SB-L-PWIQ-20 Power IQ ծրագրային ապահովում լիցենզիած մինչև 20 սարքի համար; Power IQ add-on license for 20 additional Devices | SB-L-PWIQ-20 Power IQ программное обеспечение с лицензией до 20 устройств; Power IQ add-on license for 20 additional Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 11 | SB-L-PWIQ-50 Power IQ ծրագրային ապահովում լիցենզիած մինչև 50 սարքի համար; Power IQ add-on license for 50 additional Devices | SB-L-PWIQ-50 Power IQ программное обеспечение с лицензией до 50 устройств; Power IQ add-on license for 50 additional Devices | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 12 | SB-SWS-PWIQ-10, 1 տարի. Power IQ SW սպասարկում մինչև 10 սարքի համար; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 10 Devices | SB-SWS-PWIQ-10, 1 год Power IQ SW обслуживание до 10 устройств; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 10 Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 13 | SB-SWS-PWIQ-20, 1 տարի. Power IQ SW սպասարկում մինչև 20 սարքի համար; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 20 Devices | SB-SWS-PWIQ-20, 1 год Power IQ SW обслуживание до 20 устройств; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 20 Devices | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 14 | SB-SWS-PWIQ-50, 1 տարի. Power IQ SW սպասարկում մինչև 50 սարքի համար; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 50 Devices | SB-SWS-PWIQ-50, 1 год Power IQ SW обслуживание до 50 устройств; 1 yr. Power IQ SW Maintenance for up to 50 Devices | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 15 | SB-VAS-PWIQ, 1 ժամ մասնագիտական սպասարկում (T&L ներառված չէ); 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | SB-VAS-PWIQ, 1 час профессиональноо обслуживания (T&L не включен; 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | հատ | шт. | 12 |  |  |
| 16 | SB-VAS-PWIQ-ENG, 1 ժամ հեռահար ինժեներական սպասարկում (T&L-ը ներառված չէ); 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | SB-VAS-PWIQ, 1 час удаленного инженерного обслуживания (T&L не включен; 1 Hour of Professional Service (T&L not included) | հատ | шт. | 15 |  |  |
| 17 | SB-SVC-PWIQ-QS, Մեկ օրյա PIQ Quick Start ծառայություն, Ներառում է առցանց ուսուցում, (ներառյալ T&L); One Day PIQ Quick Start Service. Includes on-site training. (T&L included) | SB-SVC-PWIQ-QS, Однодневная PIQ Quick Start услуга, Включает онлайн обучение, (включая T&L); One Day PIQ Quick Start Service. Includes on-site training. (T&L included) | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 18 | SB-VAS-DCIM-REMOTE-TRAINING; 1 ժամ հեռավար ուսուցում Sunbird DCIM-ում, 1 Hour of Remote Training on Sunbird DCIM | SB-VAS-DCIM-REMOTE-TRAINING; 1 час удаленного обучения Sunbird DCIM-ում, 1 Hour of Remote Training on Sunbird DCIM | հատ | шт. | 8 |  |  |
| 19 | Սերվեր 3.4ԳՀց,4 միջուկ, 16ԳԲ ՕՀ, 600ԳԲ հիշողություն, 2x1Գբ ցանցային քարտ RM | Сервер 3.4ГГц,4 ядра, 16ГБ ОП, 600ГБ памяти, 2x1ГБ сетевая карта RM | հատ | шт. | 1 |  |  |
|  | N1-5 Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորություն մաս | N1-5 Электроснабжение и электроосвещение |  |  |  |  |  |
|  | Rack-երի սնուցում | Питание Rack-ов |  |  |  |  |  |
| 17 | Բաշխիչ վահան Rack Load, Rack-երի սնուցման համար Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI) | Распределительный щит Rack Load, для питания Rack-ов Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
|  | Բաշխիչ վահաններ | Распределительные щиты |  |  |  |  |  |
| 3 | Բաշխիչ վահան UPS OUT-Distribution board-3 /Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI)/ | Распределительный щит UPS OUT-Distribution board-3 /Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
| 4 | Բաշխիչ վահան Protected LOAD /Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI)/ | Распределительный щит Protected LOAD /Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
| 8 | Բաշխիչ վահան Unprotected LOAD /Բաշխիչ վահաններ EATON (բաղկացուցիչ մասերը և սարքավորումները EATON, HYUNDAI)/ | Распределительный щит Protected LOAD /Распределительные щиты EATON (комплектующие и оборудование EATON, HYUNDAI)/ | կ-տ | м-т | 1 |  |  |
|  | N1-6 Օդափոխություն | N1-6 Вентиляция |  |  |  |  |  |
|  | Օդի ներածման սարք Ն1 | Приточное устройство П1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդի ներածման սարք՝ համալրված․ Օդամղիչ VR 50-25/22-4D Օդի կասետային ֆիլտր G4 FRC 50-25, կասետային ֆիլտրի ներդիր DFC 50-25, Օդի գրպանային ֆիլտր F4 FRP 50-25, գրպանային ֆիլտրի ներդիր DFP 50-25 F9, օդի փական CHR 50-25 | Приточное устройство оснащенное: Кондиционер VR 50-25/22-4D Воздушный кассетный фильтр G4 FRC 50-25, кассетный фильтр-вкладыш DFC 50-25, воздушный карманный фильтр F4 FRP 50-25, карманный фильтр-вкладыш DFP 50-25 F9, воздушный клапан CHR 50- 25 | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 4 | Ղեկավարման վահանակ | Панель управления | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Դիֆերենցյալ ճնշման տվիչ (պրեսոստատ) 500Պա, DVL-500 | Датчик дифференциального давления (прессостат) 500Па, ДВЛ-500 | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Ջերմաստիճանային տվիչ՝ օդատարի STK-3 | Датчик температуры: воздуховод STK-3 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Հաճախականային փոխակերպիչ N=0.75կՎտ | Преобразователь частот N=0,75 кВт | հատ | шт. | 1 |  |  |
|  | Օդի արտածման սարք Ա1 | Вытяжное устройство В1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդի արտածման սարք՝ համալրված․ Օդամղիչ VR 50-25/22-4D | Вытяжное устройство оснащенное: Кондиционер VR 50-25/22-4D | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 5 | Հաճախականային փոխակերպիչ N=0.75կՎտ | Преобразователь частотN=0,75 кВт | հատ | шт. | 1 |  |  |
|  | N1-7 Օդորակում, աշխատասենյակի օդորակում և ջեռուցում, ջրահեռացում | N1-7 Кондиционирование, кондиционирование и отопление кабинета, дренаж |  |  |  |  |  |
|  | Օդորակում | Кондиционирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Պահարանային տիպի բարձր ճշգրտությամբ օդորակիչ ASR 400 CW series CyberAir 3PRO, սառեցման ամբողջական հզորությունը 33.1կՎտ, օդի մուտքը՝ վերևից, արտանետումը՝ ներքևից համալրված է՝ եռաքայլ փականով KVs=16, հավելյալ օդի և հարաբերական խոնավության տվիչով E97541 A - Additional T/H- sensor, ջրի արտահոսքի տվիչով E50013 A, հպումով էկրանով C7000, օդի հոսքի տվիչով, օդամղիչի խցով՝ առաջ և կողք օդի արտանետմամբ | Высокоточечный кондиционер шкафного типа ASR 400 CW series CyberAir 3PRO,общая холодопроизводительность 33,1кВт, забор воздуха сверху, вытяжка снизуоснащен трехступенчатым клапаном KVs=16, дополнительным датчиком воздуха и относительной влажности воздуха E97541 A - Дополнительным датчиком T/H, датчиком протечки воды E50013 A, сенсорным экраном C7000, датчиком расхода воздуха, камерой обдува с фронтальным и боковым выбросом воздуха | լրա- կազմ | комплект | 3 |  |  |
| 2 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Հակահրդեհային ազդանշանից անջատվելու համակարգով, E99948 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С системой отключения пожарной сигнализации, E99948 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 3 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Ջրի ջերմաստիճանի տվիչով (մուտքի), E99006 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С датчиком температуры воды (вход), E99006 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 4 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Ջրի ջերմաստիճանի տվիչով (ելքի), E99007 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С датчиком температуры воды (выход), E99007 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 5 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Անալոգային ընդլայնման քարտով (EAIO), E98562 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С картой аналогового расширения (EAIO), E98562 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 6 | ASR 400 CW series CyberAir 3PRO սարքի համալրում՝ Օդի փականով, M99020 | Оборудование ASR 400 CW series CyberAir 3PRO С воздушным клапаном, M99020 | հատ | шт. | 3 |  |  |
| 7 | Օդով հովացվող ջրի սառեցման սարք՝ ազատ հովացման համակարգով,EWAD360TZXRB2 | Устройство для охлаждения воды воздухом с системой свободного охлаждения, EWAD360TZXRB2 | լրա-կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 8 | Կենտրոնախույս պոմպ CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2, G=65.1մ3/ժ, H=28.9մ հաճախականային փոխակերպիչով, համալված՝ հաղորդակցության մոդուլով IF-Modul Modbus | Насос центробежный CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2, G=65,1м3/ч, H=28,9м с частотным преобразователем, оснащен коммуникационным модулем IF-модуль Modbus | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 9 | Կենտրոնախույս պոմպ G=2.8մ3/ժ, H=30մ, Jet WJ 204 X (3~230/400 V) | Центробежный насос G=2.8м3/ч, H=30м, Jet WJ 204 X (3~230/400 V) | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Սառը ջրի բուֆերային բաք՝ ներսից ապակե-էմալապատված V=3000լ | Буферный бак для холодной воды, эмалированной внутри V=3000л | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Պոլիէթիլենե բաք V=300լ, CB-300 | Полиэтиленовый бак V=300л, СВ-300 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Ընդարձակման մեմբրանային բաք V=300լ, ERCE 300 | Расширительный мембранный бак V=300л, ERCE 300 | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Սեպարատոր օդի և կեղտի, համալրված դատարկման փականով, NA546150A | Сепараторвоздуха и грязи, в комплекте с дренажным клапаном, NA546150A | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Ջրի հոսքի հաշվիչ Էլեկտրամագնիսական SITRANS F M 5100 W, կցաշուրթավոր DN150 համալրված՝ հոսքի տվիչով DN150 MAG 5100 W | Расходомер воды Электромагнитный SITRANS F M 5100 W, фланцевый DN150 с датчиком расхода DN150 МАГ 5100 Вт | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 15 | Հաղորդիչ սարք՝ կոմպակտ և պատին մարացվող, IP67/NEMA 4X/6, MAG6000, համալրված՝ հաղորդակցության մոդուլով Modbus RTU/RS485 | Преобразователь, компактный и настенный, IP67/NEMA 4X/6, MAG6000, оснащен коммуникационным модулем Modbus RTU/RS485 | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 17 | Թիթեռնիկ փական՝ կցաշուրթերի ամրացման պարուրակներով, էլ. շարժաբերով DN150, VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V | Поворотный затвор с резьбой для крепления фланца, с эл. приводом DN150, VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230В | հատ | шт. | 2 |  |  |
|  | Աշխատասենյակի օդորակում և ջեռուցում | Кондиционирование и отопление кабинета |  |  |  |  |  |
| 1 | Օդորակիչ՝ պատին ամրացող, բարձր արդյունավետությամբ Qս=5կՎտ, Qտ=6կՎտ, SEER=7.41, SCOP/A=4.6, համալրված՝ Ներքին սարք FTXM-50R, Արտաքին սարք RZAG-50A հեռակառավարման վահանակով | Высокоэффективный настенный кондиционер Qs=5кВт, Qt=6кВт, SEER=7,41, SCOP/A=4,6, оснащен:Внутреннее устройство FTXM-50R,Выносное устройство РЗАГ-50Ас дистанционным управлением | հատ | шт. | 1 |  |  |
|  | N1-8 Հրդեհի ազդանշանման համակարգ | N1-8 Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Համակարգի ընդունող-կառավարող սարք НВП Болид С2000-М կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Приемно-контрольный прибор системы НВП Болид С2000-М или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Հրդեհի ընդունիչ-հսկիչ սարք НВП Болид С2000-4 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Приемно-контрольный прибор системы НВП Болид С2000-4 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Հրդեհի ընդունիչ-հսկիչ և կառավարման սարք R3-Рубеж-2ОП կամ համարժեք այլ ֆիրմայի պարամետրերով | Приемно-пожарный прибор контроля и управленияР3-Рубеж-2ОП или аналог с параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Ազդասարք հրդեհի ծխային ասպիրացիոն 0,12 dB/m զգայունությամբ ազդասարքով Спецавтоматика ИПА v4 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի պարամետրերով | Дымоаспирационный пожарный извещатель с чувствительностью 0,12 дБ/м с извещателем Спецавтоматика ИПА v4 или аналогичными параметрами другой фирмы | լրա- կազմ | комплект | 1 |  |  |
| 5 | Անխափան սնուցման 24Վ 2Ա սարք НВП Болид РИП-24-2-7-RS կամ համարժեք այլ ֆիրմայի պարամետրերով | Источник бесперебойного питания 24В 2А устройство НВП Болид РИП-24-2-7-РС или аналог с другими фирменными параметрами | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Հսկող-թողարկող սարք НВП Болид С2000-KPB կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Контрольно-выпускное устройство НВП Болид С2000-КПБ или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Ռելեային մոդուլ Радий УК-ВК/04 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Релейный модуль Радий УК-ВК/04 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Ազդասարք հրդեհի ծխային, օպտիկական, ИП 212-73 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Дымовой извещатель, оптический, ИП 212-73 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 10 |  |  |
| 9 | Ազդասարք հրդեհի, ձեռքի IP 513-10 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Дымовой извещатель, ручной, ИП 513-10 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Արգելափակիչ հրդեհաշիջման ձեռքի, ներքին НВП Болид SensoMAG MHB50 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Блокиратор огнетушителя ручной, отечественного НВП Болид SensoMAG MHB50 или аналога с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Ազդարարիչ ձայնային МARS 24-3P կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Звуковой сигнализатор МARS 24-3P или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Ազդարարիչ լուսաձայնային ներքին MAYAK 24-KP կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Световой внутренний сигнализатор MAYAK 24-KP или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Ազդարարիչ լուսաձայնային արտաքին PKI-SM25 կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Свето-звуковой внешний сигнализатор PKI-SM25 или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Բացման մագնիսակոնտակտային տվիչ CMK կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Магнитоконтактный датчик открытияCMK или аналог с аналогичными параметрами от другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Բարձր ճնշման տվիչ СДУ կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Датчик высокого давления СДУ или аналога с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Ազդարարիչ լուսային արտաքին VUOS կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Световой внешний сигнализаторVUOS или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 4 |  |  |
| 19 | Պահուստային էլեկտրական մարտկոց, հեմետիկ 12Վ 7ԱԺ | Аккумулятор резервный герметичный 12В 7Ач | հատ | шт. | 4 |  |  |
|  | N1-9 Հրդեհաշիջման համակարգ | N1-9 Система пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 1 | Հրդեհաշիջման գազաբալոնային մոդուլ, 180լ, 42 բար МПА-NVC1230 տիպի, լիցքավորված «խլադոն» գազով, ներառյալ էլ. կոնտակտային մանոմետրը ЭКМ50 տիպի | Модуль газового баллона огнетушителя, 180 л, 42 бар Тип МПА-НВЦ1230, наполненный газом «Хладон», в т.ч. контактный манометр типа ЭКМ50 | լրա- կազմ | комплект | 2 |  |  |
| 4 | էլ.մագնիսական թողարկիչ մեխ. արգելափակիչով Minimax AEB կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Эл. магнитный пускатель с мех. блокиратором Minimax MAN или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Ձեռքի թողարկիչ Minimax MAN կամ համարժեք այլ ֆիրմայի նմանատիպ պարամետրերով | Ручной пускатель Minimax MAN или аналог с аналогичными параметрами другой фирмы | հատ | шт. | 1 |  |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Կշիռը ամբողջի համեմատ | Вес относительно целого |  |  |  | 45.72% |  |
|  | Ընդամենը | Всего |  |  |  | 100.0% |  |

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով  ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՏԱՐՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 1

«           »                  20   թ.  կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Տվյալների մշակման կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ» -Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Տես կից

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, ք. Երևան, Նոր-Նորք վարչ շրջ., Բագրևանդի փող, հ. 52/10 հողամաս հասցեում:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 2

«           »                  20   թ.  կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Տվյալների մշակման կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ» -Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը»  սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 45211241 | Գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար շենքերի կառուցման աշխատանքներ | ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |  |  | 100 % |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 4

«           »                  20   թ.  կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 4.1

«           »                  20   թ.  կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և 		        -ի

Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			                             պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Կետը, ինչպես նաև հրավերի 1-ին մասի 7-րդ բաժինը հրավերից հանվում է, եթե՝

- ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  1-ին կետի հիման վրա

- գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գինը (պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր    գինը) չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը.

- գնումն իրականացվում է հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով:

Սույն պայմանի կիրառման դեպքում խմբագրվում են հրավերի կետերը, բաժինները և դրանց կատարված հղումները:

Եթե գնումն իրականացվում է հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով, ապա՝

- 3.1 կետի 2-րդ պարբերությունը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ օրացուցային օր առաջ հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Ընդ որում պարզաբանումը կարող է պահանջվել մինչև սույն կետում նշված օրվա ժամը 17:00-ն (Երևանի ժամանակով): Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 3 ժամ առաջ: Սույն կետում նշված հարցումը մասնակիցը ներկայացնում է հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Հարցման մասին պարզաբանումն ուղարկվում է հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստից մասնակցի` հարցումը ստացված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:».

- 3.4 կետը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրը փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:».

- 3.6 կետը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝  «3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։»

Գնումը մրցույթով կամ գնանշման հարցման ձևով կազմակերպելու դեպքում սույն նախադասությունը հանվում է հրավերից, եթե`

- ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի հիման վրա,

- գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գինը (պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գինը) չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը:

ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցների դեպքում հրապարակվում է դիմում հայտարարության մեջ նշված՝ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղմամբ հրապարակված հայտարարագիրը:

Ենթակետը հանվում է, եթե հայտի ապահովման պահանջ սահմանված չէ:

Ենթակետը հանվում է, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանք:

7.1 կետի վերջին պարբերությունը հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում  Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա:

Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր  գինը  գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա  7.4 կետում « 90 (իննսուն) աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային  օր» բառերով:

Սահմանվում է պատվիրատուի կողմից:

Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

10․1  կետից հանվում է   << Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր։>> նախադասությունը,

-եթե գնման հայտով տվյալ չափաբաժնի գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը և նախատեսված չէ կանխավճար

- ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընթացակարգը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը և կնքվելիք պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվելու են ֆինանսական միջոցներ, կամ երբ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում նախատեսվում է կանխավճարի տրամադրում

Եթե գնման հայտով տվյալ չափաբաժնի գնման գինը․

- չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը,ապա սույն պարբերությունից հանվում են << կամ բանկերի կողմից տրամադրված երաշխիքների >> բառերը․

-- չի գերազանցում գնումների բազային միավորի ութսունապատիկը, բայց ավելի է քսանհինգապատիկից, ապա սույն պարբերությունից հանվում են << տուժանքի (հավելված 4․2) կամ >> բառերը, իսկ <<20>> թիվը փոխարինվում է <<90>> թվով,

- գերազանցում է գնումների բազային միավորիութսունապատիկը, ապա սույն պարբերությունից հանվում է << տուժանքի (հավելված 4․2) կամ >> բառերը, <<15>> թիվը փոխարինվում է <<30>> թվով, իսկ <<20>> թիվը՝ <<90>> թվով,

Եթե ՝

-  տվյալ ընթացակարգի շրջանակում չի կիրառվում 10.2 կետի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգավորումը, ապա տվյալ պարբերությունը հանվում է հրավերից, իսկ 5-րդ պարբերությունից հանվում է “կամ հավելված 4.1” բառերը.

- տվյալ ընթացակարգի շրջանակում կիրառվում է 10.2 կետի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգավորումը, ապա 4-րդ և 5-րդ պարբերությունների փոխարեն սահմանվում է հետևյալ  պայմանը՝ “Պայմանագրի կատարման յուրաքանչյուր փուլի արդյունքն ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդփուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ : Երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է 4.1 հավելվածի համաձայն: ” , իսկ հավելված 4-ը հրավերից հանվում է :

Եթե գնման հայտով գնվելիք աշխատանքի գինը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա “բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերը փոխարիվում են “միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերով իսկ 3-րդ պարբերության մեջ նշված <<90>> թիվը փոխարինվում է <<20 >> թվով:

Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի:

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

Եթե հրավերով հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ սահմանված չէ, ապա սույն կետը հրավերից հանվում է:

Կետը հանվում է, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ:

Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա  չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

5.1.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր:

Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի  նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային » բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: