  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1
Ջրային կոմիտեի կարիքների համար հոսքաչափերի ձեռքբերման նպատակով 

             պատվիրատուի անվանումը


   գնման առարկայի անվանումը
կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

                    ընթացակարգի ծածկագիրը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 21.08.2023թ.    









           հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը  
ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 22.08.2023թ.  տրամադրված 








       պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը
պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Նվազագույն տեխնիկական պահաջների մեջ նշված է ՙՙառցանց տվյալների փոխանցման հնարավորությամբ, արտաքին մոդեմով՚՚:  Տվյալների փոխանցումը պետք է լինի միայն արտաքին մոդեմով, թե ընդունելի է նաև այլ տարբերակներով:



հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N 1 Համաձայն հրավերի «Մատակարարվող ապրանքին ներկայացվող  նվազագույն տեխնիկական  պահանջները» բաժնի 1-ին կետի՝ հոսքաչափը պետք է լինի արտաքին մոդեմով։ Այլ տարբերակներ ընդունելի չեն։

                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Հարցադրում N 2  Մրցույթի շրջանակներում պահանջվում է հայտի ապահովում /բանկային երաշխիք/, թե ոչ։










հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը

Պարզաբանում N 2 ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն և հայտի ապահովում չի պահանջվում։

                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Հարցադրում N 3  Ապրանքների մատակարարումները նախատեսվում է իրականացնել պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օրվա ընթացքում, թե 2 ամսվա ընթացքում:






հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը
Պարզաբանում N 3 Ըստ Հրավերի տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցի (Հավելված 1)՝ Ապրանքի ամբողջական ծավալի մատակարարման ժամկետ է սահմանվել 2 ամիս, սակայն Մատակարարին հնարավորություն է ընձեռնվել նաև Ապրանքի ամբողջ ծավալը մատակարարել խմբաքանակներով (փուլային տարբերակով). որի պարագայում Պատվիրատուի վրա է դրված պահանջի իրավունքի սահմանափակում (ինչը որևէ կերպ չի անդրադառնում Մատակարարի վրա)։ Նախատեսված է մատակարարման ճկուն մեխանիզմ, երբ ընտրված մասնակիցը Ապրանքի ամբողջական ծավալը անգամ կարող է մատակարարել պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող համաձայնագրի կնքումից հետո 2 ամսվա ընթացքում՝ ցանկացած պահի։

                                                       տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Գալստյանին:
  ընթացակարգի ծածկագիրը






           անունը ազգանունը


Հեռախոս՝ 010540229։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «finansakan2013@mail.ru» 

ՋԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
                            ընթացակարգի ծածկագիրը
PAGE  

