Приложение № 1

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A   от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 9.07.2020 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-GHAPDzB-90/20»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-90/20», организованной с целью приобретения лабораторных, измерительных и контрольных приборов для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные от 07.07.2020 года и предоставленные 8-9.07.2020г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1  	Участник просит дать разъяснения относительно технической характеристике лота № 5 (Миллиомметр) не указана информация о кабеле измерения.  Предназначен ли он или нет, так как он не включен в коллекцию.  Если это предусмотрено, то необходимо четко указать тип (артикул),

Разъяснение № 1 	Комиссия в ответ на требование участника решила поскольку вышеуказанный товар невозможно эксплуатировать без составных устройств, внести изменения в приглашение и техническом характеристике лота №5 (Миллиотметр), включить четыре вида кабелей, резистр, сумку, штанга – манипулятор.

Запрос № 2  	В части дополнительных условий приглашения указан что товар должен иметь сертификат качества или паспорт с результатами испытаний.  Является ли приемлемым вариантом по лоту №4 (Киловолтметр) - результаты предварительного тестирования компании-производителя или нет.   Если нет, то что необходимо представить при поставке,

Разъяснение № 2	В дополнительных условиях приглашения сделать добавление части «для лота № 4 (Киловолтметр) товар должен иметь свидетельство о проверке (сертификат) с протоколом о результатах соответствующего измерения».

Запрос № 3  	Нужна ли метрологическая проверка для лота №4 (Киловолтметр), а в случае необходимости со стороны кого из российских организаций или со стороны государственного стандарта Армении?

Разъяснение № 3	Для лота №4 (Киловолтметр) провести метрологическую проверку в соответствии с государственными стандартами Армении.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «HAEK-GHAPDzB-90/20».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-90/20».