ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 30.01.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ЭАПТ-25/39, организованной с целью приобретения товаров медицинского назначения для нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, ниже представляет запрос, полученный 29.01.2025г. и предоставленный 30.01.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Уважаемый Заказчик, Лоты 44 и 46, а также 45 и 47 имеют одинаковые технические характеристики. Означает ли это, что вы описываете универсальные НЕРА-фильтры, одинаковые для детей и взрослых?

Разъяснение № 1

Уважаемый потенциальный участник, гепафильтры, описанные в указанных лотах, являются медицинскими гепафильтрами, применяемыми при хирургических вмешательствах, это отдельные изделия, предназначенные для детей, а также для взрослых, которые отличаются физическими размерами, но технические характеристики, представленные в приглашении, одинаковы. Так как физические размеры, а также внешний вид бываюы разные в зависимости от производителя, и не могут быть описаны не создавая неоправданных препятствий, поэтому они не включены в спецификацию. Находим, что слова «для взрослых» и «детский», упомянутых в технических характеристиках, вполне достаточно, чтобы отличить продукцию друг от друга и речь не идет о продукции «универсального» использования.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии К. Драмбяну  под кодом НММЦ-ЭАПТ-25/39.

Телефон: 010-650-560.

Электронная почта: norq-marash-gnumner@mail.ru.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ЭАПТ-25/39