ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կալցիումի հիպոքլորիտի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի փետրվարի 07-ին կնքված N ՋԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	հիպոքլորիտներ և քլորատներ (կալցիումի հիպոքլորիտ)
	կգ
	32000
	32000
	18400000
	18400000
	Ապրանքը պետք է համապատասխանի իրանական Isiri 7098 և Isiri 3352 ստանդարտների տեխնիկական պահանջներին կամ լինի համարժեք: Արտադրող գործարանը պետք է պարտադիր ունենա ISO14001 և ISO 9001 ստանդարտներ:

1. Ակտիվ քլորի պարունակությունը - Առնվազն 65%

2. Ակտիվ քլորի պարունակությունը ջրում լուծելիս 1 րոպե անց - Առնվազն 55%

3. Ջրում չլուծվող մասը - Առավելագույնը 8%

4. H2O - 2-8%

5. Pb - Առավելագույնը 5 mg/kg av. Cl2

6. Fe -Առավելագույնը 0.01%

7. Cr - Առավելագույնը 8 mg/kg av Cl2

Չպետք է պարունակի հետևյալ ծանր և վտանգավոր մետաղները As, Cd, Hg, Ni, Sb, Se

Հատիկների (գրանուլների) չափը պետք է լինի 425 միկրոնից 2մմ
Փաթեթավորումը` 40 կգ-անոց պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, որոնք ևս տեղադրված կլինեն պոլիէթիլենային տարաների մեջ:
	Ապրանքը պետք է համապատասխանի իրանական Isiri 7098 և Isiri 3352 ստանդարտների տեխնիկական պահանջներին կամ լինի համարժեք: Արտադրող գործարանը պետք է պարտադիր ունենա ISO14001 և ISO 9001 ստանդարտներ:

1. Ակտիվ քլորի պարունակությունը - Առնվազն 65%

2. Ակտիվ քլորի պարունակությունը ջրում լուծելիս 1 րոպե անց - Առնվազն 55%

3. Ջրում չլուծվող մասը - Առավելագույնը 8%

4. H2O - 2-8%

5. Pb - Առավելագույնը 5 mg/kg av. Cl2

6. Fe -Առավելագույնը 0.01%

7. Cr - Առավելագույնը 8 mg/kg av Cl2

Չպետք է պարունակի հետևյալ ծանր և վտանգավոր մետաղները As, Cd, Hg, Ni, Sb, Se

Հատիկների (գրանուլների) չափը պետք է լինի 425 միկրոնից 2մմ
Փաթեթավորումը` 40 կգ-անոց պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, որոնք ևս տեղադրված կլինեն պոլիէթիլենային տարաների մեջ:

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 23-րդ կետի 1-ին ենթակետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	2018 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	  16.01.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցադրման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1 
	

	1
	«ՄԵԴԻՍԱՐ» ՍՊԸ
	18133333.33
	18133333.33
	3626667
	3626667
	21760000
	21760000

	2
	«ՅՈՒՆԻՔԻՄ» ՍՊԸ
	16640000
	16640000
	3328000
	3328000
	19968000
	19968000

	3
	«ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՍՊԸ
	20000000
	20000000
	4000000
	4000000
	24000000
	24000000

	4
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
	15333333.33
	15333333.33
	3066667
	3066667
	18400000
	18400000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	 24 .01.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	28.01.2019թ.
	30.02.2019թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	31.01.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	07.02.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	07.02.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
	ՋԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1
	07.02.2019թ.
	31.01.2020թ.
	
	18400000
	18400000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/7
	taggem@mail.ru   
	16047808168200
	01232586

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հայկ Ղազարյան
	099033539
	hayk_khazaryan@mail.ru


Պատվիրատու՝   «ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ» ՓԲԸ 
PAGE  

