ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 1  որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/7»։
Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 11-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 12-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝ 
         Հարգելի Գործընկեր

Ցանկանում ենք  նշել, որ ոլորտի առաջատար արտադրող  ընկերությունների, մասնավորապես Sirona Dental System GmbH շարժիչը էլեկտրական է 

,,Գնումների մասին,, ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. Գնման առարկայի բնութագրերը`

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը.

4) ներառում են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների դեպքում` նաև աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը  Խնդրում ենք պարզաբանել

1. օբյեկտիվորեն հիմնավորված ինչ կարիքով է պայմանավորված շարժիչի միայն հիդրավլիկ մեխանիզմի նշումը, 

2. Ինչ մասնագիտական, գիտական  հիմնավորում է առկա առ այն որ հիդրավլիկ  շարժիչները ավելի երկարակյաց են , քան էլեկտրական շարժիչները:

      Պարզաբանում N 1՝  
     Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է ատամնաբուժական համասարք հիդրավլիկ շարժիչով և պահանջը չի հակասում «Գնումների մասին» օրենքին, հիդրավլիկ շարժիչի ընտրությունը պայմանավորված է սարքը շահագործող մասնագետների նախընտրությամբ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել   «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/7» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

 «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

