ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի  մարտի 31-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38»
  «ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված «ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի մարտի 29-ին  ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2025 թվականի մարտի 29-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 Հարգելի պատվիրատու 1, 2, 3-րդ չափաբաժինների տեխ․ բնութագրում որպես համարժեք ապրանքներ նշված են <<Samsung,Hisense,Berg>>, արդյո՞ք MIDEA ֆիրմայի օդորակիչները համարժեք չեն Ձեր նշած ֆիրմաներին 1, 2, 3-րդ չափաբաժինների տեխ․ բնութագրում նշված է <<գազի տեսակը` R 410>>, արդյո՞ք ընդունելի է R32 սառցագենով օդորակիչներ, քանի որ R32 գազը ավելի էկոլոգիապես մաքուր է։
Պարզաբանում N 1 Հարգելի գործընկեր, Հայտնում ենք Ձեզ, որ նախընտրելի ֆիրմաները սահմանված են տեխնիկակակն բնութագրով։ Իսկ R32 սառցագենով օդորակիչները ընդունելի են։
Հարցադրում N 2 Հարգելի պատվիրատու կխնդրեմ նշեք ում կողմից է իրականացվելու տեղադրումը:
Պարզաբանում N 2 Հարգելի մասնակից, Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ տեղադրումը իրականացվելու է մեր կողմից:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
« ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տ․ Սանոսյանին:

Հեռախոս՝ 095984360։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner@haypost.am։
Պատվիրատո  «ՀԱՅՓՈՍՏ» ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения
Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2  от 31.03.2025 года и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38»
 Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38», организованная  с целью приобретения  кондиционеры для нужд  ”ЗАО Айпост”, ниже представляет запросы, полученные относительно приглашения  29.03.2025г и предоставленные в 31.03.2025г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1 Уважаемый клиент, 1-я, 2-я, 3-я доза техническая. В описании указаны <<Samsung, Hisense, Berg>> как эквивалентные продукты. Кондиционеры MIDEA не эквивалентны указанным вами брендам по техническим характеристикам для 1-го, 2-го и 3-го классов? В спецификации указано <<тип газа: R 410>>, допустимо ли использование кондиционеров с хладагентом R32, так как газ R32 более экологичен․
Разъяснение № 1 Уважаемый партнер! Хотим сообщить вам, что предпочтительные компании определяются на основании технических характеристик. Допустимы кондиционеры с хладагентом R32.
Запрос № 2 Уважаемый клиент, укажите, пожалуйста, кто будет выполнять установку.
Разъяснение № 2  Уважаемый участник! Хотим сообщить Вам, что монтаж будет осуществляться нами.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Т ․Саносян
  Электронная почта gnumner@haypost.am
  Телефон 095984360
  Заказчик  ЗАО Айпост
PAGE  

