ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/3»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2019 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019 թվականի հոկտեմբեր 11-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝

12-րդ չափաբաժնում ներկայացված խողովակը (63 մմ) ՝ համաձայն միջազգային ստանդարտների՝ սովորաբար ունենում է  42 մմ ներքին տրամագիծ և 10,5 մմ պատի հաստություն, ինչը առավելագույնս ապահովում է որակական չափանիշները։

Խնդրում ենք թույլ տալ մասնակցել վերոհիշյալ բնութագրերով խողովակով։

Եթե ոչ, խնդրում ենք ներկայացնել պատճառը։

Նախապես շնորհակալ ենք։

Պարզաբանում N 1՝

Հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, քանի որ  պատի հաստությունը 7-մմ ից ավել լինելու դեպքում ներքին տրամագիծը պակասում է, հետևաբար առաջարկը մեր կողմից ընդունելի է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-20-10/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94

Էլեկոտրանային փոստ՝ «l.tazayan@mil.am»։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-20-10/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով