ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի հարցադրման և պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ  4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի կարիքների համար ջեռուցման սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.02.2026թ․-ին, ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 19․02․2026թ․-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 ։
Հարգելի պատվիրատու, 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված հետևյալ պարամետրերը ներկայացված են հստակ՝ «Սառեցման հզորությունը /ԿՎտ/՝ 6,5, Ջերմային հզորությունը /ԿՎտ/՝ 6,5, Ներքին/արտաքին աղմուկը՝ 44/54, Գազի տեսակը՝ R32, Մին. ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում՝ -15°C, Էներգիայի սպառումը՝ 2/1,85»։ Խնդրում ենք հստակեցնել՝ արդյոք նշված ցուցանիշների մասով ընդունելի են շեղումներ։ Եթե այո՝ խնդրում ենք նշել շեղումների թույլատրելի չափը
Պարզաբանում N 1։ 

Հարգելի մասնակից,
1-ին չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի բնութագրում կատարվել է համապատասխան փոփոխությունները՝ 

Օդորակիչ Դասը՝  ինվերտոր, 
Հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում/սառեցում, 
Հզորությունը՝ նվազագույնը 24000 BTU

 Ապահովող մակերես /մ2/՝ նվազագույնը 61

Սառեցման հզորությունը /ԿՎՏ/՝ նվազագույնը 6,5 
Ջերմային հզորությունը /ԿՎՏ/՝ նվազագույնը 6,5 
Մին․ ջերմ․ ջեռուցման ռեժիմում՝ առավելագույնը -15°C
Օդորակիչները տեղադրվելու են ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Ոսկեհասկ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /2-րդ հարկում/։
Տեղադրումը, գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների և մալուխների, ծախսերը կատարում է մատակարարը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ավտոաշտարակը։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ինգա Մարտիրոսյան։
Հեռախոս՝ /+374/93783533։
Էլեկտրոնային փոստ՝ agni.martirosyan@mail.ru:
PAGE  

