ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2 от  18 марта 2022 года и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14»
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14», организованной с целью приобретения работ по реконструкции подстанций 220/110/35/10/6 кВ «Шинуайр» и 220/110/6 кВ «Агарак-2» для нужд ЗАО «Высоковольтные электросети», ниже представляет запросы, полученные 17.03.2022г. и предоставленные 19.03.2022г. по нему разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 

Запрос N 1 

Если завершенный договор и документ, удостоверяющий факт завершения, составлен на иностранном языке, может ли участник  представить копии этих документов без перевода на армянский язык или нет? Если они должны быть представлены с армянским переводом, требуется ли нотариальное заверение или нет?
Разъяснение N 1

Заявки, в том числе документы, прилагаемые к ним, могут быть представлены на армянском, русском или английском языках.Если завершенный договор и документ, удостоверяющий факт завершения, не на армянском, русском или английском языках, необходимо предоставить перевод 
завершенного договора  и документа, удостоверяющего факт завершения, на языке подачи заявки: нотариально заверенный. 
Запрос N 2

Имеет ли право участник, с которым заключен договор, привлечь субподрядчика, или список субподрядчиков, работы, которые должны быть выполнены ими и копии договоров необходимо представить вместе с заявкой. 
Разъяснение N 2
Согласно приглашению процедуры закупки номер ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14 и подпункту 6 пункта 32  порядка организации закупочной процедуры, утверждённый решением N 526-Н от 04 мая 2017г., если договор будет выполняться через агентство или субподрядчика, то участник с заявкой представляет копию договора с агентством или субподрядчиком и данные лица, которое является его стороной.  
В то же время согласно подпункту 8.6 проекта договора на реконструкцию подстанции 220/110/35/10/6 кВ «Шинуайр» в дальнейшем Подстанция, в случае смены агента или субподрядчика в ходе исполнения договора и (или) привлечения нового субподрядчика, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в письменной форме, предоставив копию договора данных агента или субподрядчика и данные лица, являющийся его стороной,  в течение пяти рабочих дней с даты изменение.

В случае того субподрядчика,который квалифицировался как соответствующий квалификационным критериям, указанным   решением Правительства Республики Армения N 193-А от 17 февраля 2022г. и  приглашению процедуры закупки номер ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14, то квалифицированный субподрядчик может быть изменен и (или) новый субподрядчик может быть привлечен только с письменного согласия Заказчика, кроме того новый и (или) меняющийся субподрядчик должен соответствовать Квалификационным критериям.
Запрос N 3

Участник должен представить лицензии вместе с заявкой или при заключении договора с выбранным участником?
Примечание: из приглашения следует, что лицензии должны быть представлены /имеются в наличии/ при выполнении работ, предусмотренных договором. В частности, согласно абзацу 2 пункту 2.2 приглашения, «Помимо документов, предусмотренных настоящим пунктом, никакие другие документы или обоснования не могут быть представлены участнику для оценки права на участие, в том числе отобранному участнику».

Разъяснение N 3

Участник не обязан представить лицензии вместе с заявкой.
Запрос N 4

С какого момента риск случайной потери или повреждения будет передан заказчику? То есть,  перейдет ли риск от подрядчика к заказчику с момента передачи всего объекта заказчику, или после завершения каждой части, которая была принята заказчиком и произведена оплата? Уточнение вопроса направлено на уточнение восприятия пункта 3.4.15 договора.

Разъяснение N 4

 Несмотря на завершение любой части Объекта или передачу права собственности на Объект, Подрядчик несет ответственность за любую случайную потерю или повреждение до Полного завершения Объекта.

Запрос N 5

Примечание: в соответствии с пунктом 2.1 договора заказчик должен предоставить подрядчику материалы, приспособления, оборудование, указанные в приложениях, но документы на это оборудование не указаны.
Предоставит ли заказчик подрядчику инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования 220/110/35/10/6 кВ, протоколы заводских испытаний, электрические схемы релейной защиты и монтаж вторичных цепей щитов систем автоматического управления, код доступа к терминалу и поддержка программного обеспечения, инструкции по эксплуатации или нет? Если нет, то как будет распределяться риск негативных последствий, связанных с непредоставлением, и в какой степени за это будет нести ответственность заказчик?
Разъяснение N 5

Монтажно-наладочные работы включают в себя работу соответствующих функций в цифровых устройствах, адаптацию входных-выходных сигналов соответствующих  техническим требованиям проекта.

Согласно пункту 9 технического задания обучения персонала заказчика, в  процессе обучении подрядчик должен предоставить все необходимые  оперативные и встроенные (расширенные)   программы цифрового снаряжения. ЗАО «Высоковольтные электросети» не предоставит обслуживание, управление и встроенное программы цифрового снаряжения.
Запрос N 6

Как будет регистрироваться обязательное участие представителя заказчика в монтажных работах?

То есть, считаем ли мы в каком-то конкретном случае, что, например, установка оборудования производилась с участием представителя заказчика и за качество отвечает заказчик, если не доказано обратное, или заказчик предоставит соответствующее количество представителей для монтажных работ?
Разъяснение N 6
Заказчик предоставит представителей во время монтажных работ.

Запрос N 7
Когда произойдет переход права собственности и риска случайной потери или повреждения на те товары от подрядчика к заказчику, который,товары, по договору должны быть поставлены подрядчиком?

Разъяснение N 7
Несмотря на завершение любой части Объекта или передачу права собственности на Объект, Подрядчик несет ответственность за любую случайную потерю или повреждение до Полного завершения Объекта.

Запрос N 8
Будут ли стороны подробно фиксировать количество приборов, оборудования և материалов, предоставленных заказчиком подрядчику, или нет? Например, если выяснится, что отсутствует какая-то деталь /часть/  оборудования, которая не зарегистрирована, то кто будет нести ответственность за эту часть? В пункте 2.3 договора говорится только о качестве оборудования.

Разъяснение N 8
Стороны будут тщательно фиксировать количество и типы приборов, оборудования и материалов, предоставленных заказчиком подрядчику. В случае количественных расхождений в оборудовании между сторонами после утверждения протокола ответственность несет Подрядчик.

Запрос N 9
Необходимо уточнить формулировку «Подрядчик обязан обеспечить поставку материалов, приборов и оборудования надлежащего качества, указанных в п. 3.2.5 договора», так как согласно подпункту 3.2.5 договора обязательства по поставке несет заказчик. Иными словами, не вправе ли подрядчик отказаться от обязательства поставки товара, обязанность по поставке которого несет заказчик, кроме товаров, обязательство по поставке которых подрядчик возьмет на себя согласно  договору и  приглашению?
Разъяснение N 9
В случае соответствующего распоряжения заказчика подрядчик обязан обеспечить поставку материалов, приборов и оборудования надлежащего качества средствами заказчика, указанных в п. 3.2.5 договора, поэтому подрядчик не вправе отказаться от обязательства по поставке товара.

Запрос N 10
Примечание: в пункте 6.2 договора указано «за каждый рабочий день просрочки», а в пункте 3.4.5 договора указано «за каждый день просрочки». То есть возникает противоречие между пунктом 3.4.5 и пунктом 6.2.

Необходимо разъяснить, какой пункт договора будет применяться.

Предложение: если будет действовать пункт 3.4.5 контракта, внесите коррективы, например, измените пункт 6.5 контракта, чтобы обеспечить баланс между сторонами. А если будет действовать пункт 6.5 договора, изменить пункт 3.4.5 договора.
Разъяснение N 10
Согласно Порядку организации процесса закупки, утвержденному постановлением N 526-Н от 4 мая 2017 года, неустойки исчисляются по рабочим дням, поэтому формулировку пункта 6․2 Соглашения следует признать приемлемой, а формулировку «за каждый день просрочки» в пункте 3․4․5 Договора следует считать «за каждый рабочий день просрочки».

Запрос N 11
Распространяется ли гарантийный срок на приборы, оборудование, материалы, предоставленные заказчиком или нет?

Примечание: если распространяется, то это условие противоречит сути договора и этот пункт нужно изменить.Почему? По той простой причине, что работа фактически выполняется на оборудовании, предоставленном заказчиком, , в этом случае не может быть предъявлено никаких гарантийных требований к данному оборудованию, особенно если ответственность за качество оборудования несет заказчик. Гарантийный срок может быть распространятся  на качество выполненных работ и  оборудования , поставленного подрядчиком.

Разъяснение N 11
Гарантийный срок не распространяется на оборудование, предоставленное заказчиком, если неисправность или выход из строя последнего произошли не по вине Подрядчика или в результате ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком.

Запрос N 12
Означает ли термин «повреждение» случайное  повреждение или нет?Если нет, пожалуйста, опишите эти случаи.
Примечание: проблема в том, что оборудование, которое будет предоставлено заказчиком, должно находиться под ответственностью заказчика, за исключением случаев случайной потери или повреждения.
Разъяснение N 12
Согласно статье 17 Гражданского кодекса под термином « повреждение» понимается реальный ущерб, к которому относится случайное повреждение имущества.

Запрос N 13
Необходимо уточнить формулировку «Значения отдельных частей և объемов работ, предусмотренных Приложением 3 с соответствующими расчетами-обоснованиями».

Примечание: проблема в том, что  согласно приложению 1  Порядка организации процесса закупки, утвержденному постановлением N 526-Н от 4 мая 2017 года, подпунктом 1 пункта 52 предусмотрено императивное требование о том, что если цена  договора  стабильна, от участника торгов не может требоваться предоставление обоснования заявки или любой другой информации или документации. Согласно пункту 5.2 договора, цена договора стабильна. Согласно существующему регулированию, от участника не может требоваться представление расчета-обоснования стоимости.
Разъяснение N 13
Обоснование стоимости отдельных частей и объемов работ, предусмотренных Приложением 3 к Договору, не влечет за собой обоснования заявки, принимая во внимание, что обоснование стоимости отдельных частей работы и объемов, предусмотренных Приложением 3, требуется для принятия отдельных частей работы  с внесением соответствующих платежей, следовательно нет противоречий между договором  и подпунктом 1 пункта 52  приложения 1  Порядка организации процесса закупки, утвержденному постановлением N 526-Н от 4 мая 2017 года.
Запрос N 14
По какой логике был установлен срок платежа в 30 рабочих дней? Нельзя ли вместо 30 рабочих дней установить 30 календарных дней?

Разъяснение N 14
Согласно статье 3 Гражданского кодекса РА, «При заключении договора стороны вольны определять свои права и обязанности на основании договора, определять любое условие договора, не противоречащее законодательству». Предусмотрение такого срока оплаты договором не противоречит Законодательству, поэтому определение срока оплаты оставлено на усмотрение Сторон, в данном случае Заказчика.
Запрос N 15

По какой логике предусмотрены 0,1% для подрядчика и 0,05% для заказчика как неустойка за нарушение обязательства?
Разъяснение N 15
На основании Постановления Правительства РА от 4 мая 2017г. Пункта 33 Порядка организации процесса закупки, утвержденного приложением 1 к решению N 526-Н. 
Запрос N 16
Какова логика установления срока действия страхового полиса раньше срока ответственности за дефекты, в том числе, если риск эксплуатации подстанции, включая случайную потерю или повреждение, должен быть передан заказчику после завершения работ? То есть, непонятно устанавливать страхование объекта, риск которого уже передан. Особенно, когда в приложении четко указано, что страховой полис должен быть покрыт до конца работы. А срок выполнения работ, согласно п. 1.2 договора, составляет 365 дней.

Примечание: страхование обычно предоставляется для покрытия риска случайной потери или повреждения во время работы.
Разъяснение N 16
Определение такого истечения срока действия страхового полиса считается специальным условием, не противоречащим общим условиям Договора, которым Заказчик страхует себя от рисков, возникающих в результате неустранения недостатков.

Запрос N 17
Какова цель этой страховки, если оборудование и расходные материалы будут предоставлены заказчиком, а другое необходимое оборудование будет поставлено подрядчиком, и во время доставки не будет передачи права собственности на товар (товар не будет поставляться от имени заказчика).Иными словами, непонятно, какие случаи и риски застрахованы и на какой срок? Какова логика: обязать подрядчика застраховать транспортное средство подрядчика или субподрядчика для заказчика, если риски установки должны быть застрахованы.

Разъяснение N 17
Такое страхование покрывает  использование всех средств транспортировки от лица  Подрядчиком или последними субподрядчиками для выполнения работы по транспортировки  и установке материалов, приборов и оборудования. 
Запрос N 18
Необходимо уточнить, о какой компенсации работникам идет речь?

Разъяснение N 18
Компенсация работника предусмотрена статьей 202 Трудового кодекса.
Запрос N 19
Необходимо уточнить смысл формулировки «субподрядчики должны называться сострахователями по всем страховым полисам».Вопрос в том, что договорные отношения,согласно договору, будут возникать исключительно между заказчиком и подрядчиком и,поэтому, подрядчик несет ответственность за любые убытки или ущерб. Почему исключается право суброгации в отношении субподрядчика?

Разъяснение N 19
В пункте 5 Приложения 4 четко указано, что в таких страховых полисах исключается только суброгация страховых организаций от сострахователя, и не исключается суброгация подрядчика по отношению к субподрядчику.

Запрос N 20
Необходимо уточнить следующее урегулирование: «В течение гарантийного срока, определенного договором, подрядчик обязан приобрести, заменить оборудование и материалы, вышедшие из строя не по вине Заказчика». В частности, заказчик доставляет товар подрядчику, он устанавливается, а в течение гарантийного срока товар выходит из строя.Вапрос: это считается виной заказчика или нет?Если нет,тогда следующий вопрос: какова логика обеспечения ответственности подрядчика ,вне зависимости от вины,а для заказчика, ответственность при наличии вины?
Разъяснение N 20
Под данным условием договора подразумеваются случаи, возникающие по вине Подрядчика или в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ.

     За дополнительной информацией, связанной с этим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Давиду Гаспаряну под кодом «ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14»
Телефон՝ 060380040։
Электронная почта՝ davit.gasparyan@hven.am
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14»
PAGE  

