ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32
Առողջապահության նախարարության կողմից մարզային առողջապահական կազմակերպությունների հագեցման համար անհրաժեշտ անխափան սնուցման աղբյուրների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.03.2026թ. ժամը 11:57  և 18.03.2026թ. ժամը 10:06 ստացված հարցադրումների և դրանց վերաբերյալ 18.03.2026թ. տրամադրված պարզաբանումների:
 
Հարցադրում N 1

«Ողջույն:Կխնդրեի տեղեկացնել մրցույթը իրականացվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա թե ոչ?»:
Պարզաբանում N 1 

«Հարգելի մասնակից: «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգը կազմակերպված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով, ինչի մասին հստակ նշված է անգամ տեխնիկական բնութագրում»:»:

Հարցադրում N 2


«Հարգելի գործընկեր, ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32 ծածկարով մրցույթի հավելված 1-ում նշված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ "Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը:" Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյոք այդ վահանակը պետք է լինի պարտադիր հպումային (Touchscreen)՞ Ընդունելի է արդյոք կոճակներով կառավարվող LCD վահանակը՞ Շնորհակալություն:»:
Պարզաբանում N 2

«Հարգելի գործընկեր: Տեխնիկական բնութագրում հստակ նկարագրված է "Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը:" պահանջը։ Համաձայն ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների կազմակերպման կարգ»-ի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետի՝ հրավերի վերաբերյալ մասնակցին չի տրամադրվում պարզաբանում, եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների տեխնիկական բնութագրերի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը։»: 

Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

