ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մարտի 18-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔԶԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/07
Երևանի «Քանաքեռ-Զեյթուն» ԱԿ ՓԲԸ կարիքների համար «բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔԶԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 18.03.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 18.03.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տալ պարզաբանում N34 չափաբաժնի համար:
Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ տեխնիկական բնութագիրը
 «Նմուշի տեսակը մազանոթային արյուն, Տուփի մեջ թեստերի քանակը 50 հատ, Չափման մեթոդ էլեկտրոքիմիական չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը 5 վրկ Արյան ծավալը 0. մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան -44 C Աշխատանքային հարաբերական խոնավությունը 10-90 % Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը 10-65% Կալիբրացիա համակարգը լիցքավորված է ըստ երակային արյան, հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է Nist չափորոշիչին, Ֆերմենտ Mut. Q-GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ. Թեստ երիզների ժամկետը պետք է չփոխվի անկախ սրվակի բացման:»
Պարզաբանում N 1 
Հարգելի մասնակից, ի պատասխան Ձեր հարցադրմանը՝ հայտնում ենք, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ, ուստի անհրաժեշտ է հիմք ընդունել ներքոհիշյալ տարբերակը
«Նմուշի տեսակը մազանոթային արյուն, Տուփի մեջ թեստերի քանակը 50 հատ, Չափման մեթոդ էլեկտրոքիմիական չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը 5 վրկ Արյան ծավալը 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան +8-ից +44 C Աշխատանքային հարաբերական խոնավությունը 10-90 % Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը 10-65% Կալիբրացիա համակարգը լիցքավորված է ըստ երակային արյան, հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է Nist չափորոշիչին, Ֆերմենտ Mut. Q-GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ. Թեստ երիզների ժամկետը պետք է չփոխվի անկախ սրվակի բացման:»
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԵՔԶԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ք.Մարկոսյանին:
Հեռախոս՝ 011-20-26-26, 098-25-50-02:
Էլեկոտրանային փոստ՝ tiv16.tender@gmail.com։

ԵՔԶԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

