ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի  8-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/20
ՀՀ ԱՆ <Հանրապետական շտապ օգնության ծառայություն> ՓԲԸ-ի կարիքների համար օդորակիչների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ սույն թվականի հուլիսի  8-ի ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ սույն թվականի հուլիսի  8-ի պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Հարգելի գործընկերներ Հրավերի 2-րդ չափաբաժնում նշված է․ Օդի Առավելագույն հոսքը՝ մոտ 14,000 խմ/ժամ (կախված մոդելից)։ 24000 BTU հզորության օդորակիչների որ մի մոդել չի կարող ապահովել 14,000 խմ/ժամ օդի հոսք։ Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ։
Պարզաբանում N 1 Հարգելի գործընկերներ, Շնորհակալություն Ձեր դիտարկման համար: Տեղեկացնում ենք, որ հրավերի 2-րդ չափաբաժնում օդի առավելագույն հոսքի ցուցանիշը նշված է որպես «մոտ 14,000 խմ/ժամ (կախված մոդելից)»։ Ուշադրություն ենք հրավիրում «մոտ» բառի օգտագործմանը, ինչը նշանակում է, որ ցուցանիշը ներկայացված է որպես ուղեցուցային արժեք, այլ ոչ թե խիստ պարտադիր պահանջ։ Այս կերպ հնարավորություն է տրվում տարբեր արտադրողների մոդելներին մասնակցել, որոնց տեխնիկական չափորոշիչները նշված օդի հոսքը կարող է որոշակիորեն տարբերվել։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/20 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գայանե Պետրոսյանին:
Հեռախոս՝ 098 56 58 06։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gayanee-petrosyan@bk.ru։

ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

