## Ampop ampopagir
Объемная ведомость-смета | [5 empty] | 0
Реконструкция наружной сети освещения улицы Киевян в г. Ереван
NN | Наименование работ | единица измерения | Օбъем | Стимость единицы | Итого тысяча драм)
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
Монтажные работы
1 | Опора коническая оцинкованная фланцевая высотой 12м, НФГ-12.0-02-гц | шт | 62 | 173.647 | 10766.114 |  | 173.647
2 | Кронштейн однорожковый К1-0.5-1.5-Ф2-ц | шт | 62 | 34.839 | 2160.018 |  | 34.839
3 | Светильник наружного освещения, 110Вт(17024люмен,154.8люмен/1Вт, CCT-3000K,CRI-70) – Vizulo-Stork Little Brother | шт | 70 | 168.129 | 11769.03 |  | 168.129
4 | Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 3xKE10.1+1KE10.3(AL10-35/CU1.5-25) | компл | 65 | 8.665 | 563.225 |  | 8.665
5 | Ящик управления наружным освещением 800х800х200мм с вводным автоматом 80А,контакторами 1х65А+1х25А,фидерными автоматами 3х32А+1х40А+1х50А,4-полюсным пакетным переключателем и C-Box-ом(с управлением по GSM) | компл | 4 | 387.631 | 1550.524 |  | 387.631
6 | Кабель с медными жилами ВВГ-3х1․5 | м | 1000 | 0.605 | 605 |  | 0.605
7 | Кабель с медными жилами ВВГ-4х6 | м | 120 | 2.112 | 253.44 |  | 2.112
8 | Кабель с медными жилами ВВГ-4х16 | м | 100 | 5.05 | 505 |  | 5.05
9 | Кабель с медными жилами ВВГ-2х4 | м | 650 | 0.842 | 547.3 |  | 0.842
10 | Кабель с медными жилами ВВГ-4х10 | м | 2500 | 3.204 | 8010 |  | 3.204
11 | Труба ПЭ двухслойная гофрированная D75/62.5мм | м | 4000 | 1.41 | 5640 |  | 1.41
12 | Труба ПЭ двухслойная гофрированная D110/92.3мм | м | 6400 | 2.28 | 14592 |  | 2.28
13 | Колодец полимерный Ø 800/900(h) с люком и крышкой | шт | 62 | 33.488 | 2076.256 |  | 33.488
14 | То же, Ø 800/1100(h) | шт | 34 | 37.108 | 1261.672 |  | 37.108
15 | Ж/б плита перекрытия колодца ПП-10 | шт | 96 | 27.837 | 2672.352 |  | 27.837
16 | Чугунный люк | шт | 96 | 72.388 | 6949.248 |  | 72.388
17 | Адаптер герметичного ввода Ø75 | шт | 260 | 3.237 | 841.62 |  | 3.237
18 | Адаптер герметичного ввода Ø110 | шт | 320 | 6.254 | 2001.28 |  | 6.254
19 | ж/б фундамент опоры (бетон В20-0.97 м³,щебеночная подготовка-0.081 м³, базальтовая композитная арматура D8-56м,металлические изделия-17кг,битумная эмульсия-20.5кг) | шт | 62 | 94.867 | 5881.754 |  | 94.867
20 | Бетонная подготовка В7.5 под полимерные колодцы | м³ | 8 | 39.124 | 312.992 |  | 39.124
21 | Рытье грунта в котловане | м³ | 143 | 6.444 | 921.492 |  | 6.444
22 | Обратная засыпка котлована | м³ | 26.5 | 1.446 | 38.319 |  | 1.446
23 | Резка асфальтового покрытия толщиной 16см алмазным диском | м | 4400 | 0.438 | 1927.2 |  | 0.438
24 | Разборка асфальтощебеночного покрытия проезжей части толщиной 32см | м³ | 245 | 3.168 | 776.16 |  | 3.168
25 | Рытье грунта в траншее | м³ | 72 | 3.458 | 248.976 |  | 3.458
26 | Вскрытие и восстановление новыми материалами плиточного тротуара (бетонная плитка-6см,песчано-цементная сухая смесь-4см,щебень-12см) | м² | 183 | 11.158 | 2041.914 |  | 11.158
27 | Разборка и восстановление новыми материалами базальтового бордюра | м | 120 | 13.92 | 1670.4 |  | 13.92
28 | Вывоз грунта и строймусора | м³ | 450 | 8.92 | 4014 |  | 8.92
29 | Песок | м³ | 10 | 7.816 | 78.16 |  | 7.816
30 | Бетон В15 | м³ | 148 | 34.569 | 5116.212 |  | 34.569
31 | Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части -Օброботка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952․1-2020 -Мелкозернистый плотный горячий а/б h=10см тип "Б" ГОСТ 9128-2013 | м² | 770 | 9.869 | 7599.13 |  | 9.869
32 | Сетка сварная 100x100x3, BP-1 | кг | 2450 | 0.606 | 1484.7 |  | 0.606
33 | Уголок 50x50x5мм L=2м | шт | 62 | 5.049 | 313.038 |  | 5.049
34 | Сталь полосовая 40x4мм | м | 60 | 1.128 | 67.68 |  | 1.128
| Демонтажные работы | [5 empty] | 0
1 | Светильник наружного освещения LED120W | шт | 71 | 2.452 | 174.092 |  | 2.452
2 | Oпорa наружного освещения D133/4.5, 9м | шт | 71 | 15.147 | 1075.437 |  | 15.147
3 | Воздушно-кабельная линия АВВГ4х6 | м | 1800 | 0.029 | 52.2 |  | 0.029
4 | Ящик управления наружным освещением | шт | 4 | 34.674 | 138.696 |  | 34.674
| Перенос воздушных телекоммуникационных кабелей(интернет) | [5 empty] | 0
1 | Демонтаж и утилизация воздушного кабеля | м | 10000 | 0.028 | 280 |  | 0.028
Общий |  |  |  |  | 106976.631 | -12702.3726 | 119679.0036 | 83439.1108
НДС 20% |  |  |  |  | 21395.3262 |  | 1.2786 | 10159.2805
Общий |  |  |  |  | 128371.9572 | -15242.8471 | 143614.8043 | 93598.3913