## Лист1
Ремонт и строительство убежища детского сада в селе Баграван общины АНИ в РА Ширакской области
Расчетная ведомость
Ремонт детского сада
N/N | шифр работ и затрат | Наименование работ и затрат | ед,измер | кол-во | Ст-сть тыс драмн
[5 empty] | единицы | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Разборочные работы
2 |  | 1.Êðîâëÿ
3 | 46--96 | Ðàçáîðêà íàñòåííûõ æåëîáîâ èç îöèíêîâàíîé ñòàëè /возврат/ | 100м2 | 1.05
4 | 46--96 | Раз-ка покрытия кровли из волнистых а/ц листов /возврат/ | 100м2 | 2.4
5 | 10--70 g-0,8 | Ðàçáîðêà каркаса кровли из деревянных элементов /возерат/ | м3 | 9.94
6 | 12-299 ·-0,8 | Ðàçáîðêà âûðàâíèâàþùåãî ñëîÿ | 100м2 | 2.55
7 | 12--289 ·-0,3 | Ðàçáîðêà ïàðîèçîëÿöèííîãî ñëîÿ èç толя | м2 | 255
8 | 12--287 ·-0,8 | Ðàçáîðêà òåïëîèçîëÿöèè èç øëàêà âìåñòå ñî ñòðîèòåëíûì ìóñîðîì | м3 | 76.51
9 |  | Итого
11 |  | 2.Стены и пåðåãîðîãêè
12 | 46--88 | Ðàçáîðêà ïåðåãîðîäîê èç ëåãêîáåòîííûõ ïëèò á-100ìì | м2 | 70
13 | 46--80 | Раз-ка стен из туфа 40см | м3 | 17.6
14 |  | Итого
16 |  | 3.Îêíà
17 | 46--122 | Ðàçáîðêà äåðåâÿííûõ îêîííûõ áëîêîâ /возврат/ | м2 | 67.2
18 |  | Итого
20 |  | 4.Äâåðè
21 | 46--124 | Ðàçáîðêà äåðåâÿííûõ äâåðíûõ áëîêîâ /возврат/ | м2 | 80
22 |  | Итого
24 |  | 5.Ïîëû
25 | 46-119 | Ðàçáîðêà öåìåíòíîãî âûðàâíèâàþùåãî ñëîÿ | 100м2 | 0.8
26 | 49-99 | Ðàçáîðêà áåòîííîé ïîäãîòîâêè ïîä ïîë /в подвале/ | м3 | 8
27 | 27--32 | Раз-ка подготовительного слоя из щебня смешанная с грунтом | м3 | 109.5
28 | 46--109 | Ðàçáîðêà ïîêêðûòèÿ ïîëà èç êåðàìè÷åñêèõ ïëèòîê | 100м2 | 0.8
29 |  | Итого
31 |  | 6.Âíóòðåíÿÿ îòäåëêà
32 | é11--80 | Очистка от краски со стен и потолкпв | м2 | 1725
33 | r13--5 | Ðàçáîðêà îáëèöîâêè ñòåí из керамическин плиток | м2 | 55
34 |  | Итого
36 |  | 7.Âíóòðåííèå è íàðóæíûå ëåñòíèöû
37 | 9--26 é | Ðàçáîðêà ìåòàëëè÷åñêèõ ïåðèë/возврат/ | м | 15
38 |  | Итого
40 |  | 8.Ïðî÷èå ðàáîòû
41 | 1-1587 | Ðàзр-êà ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà ýêñêàâàòîðîì âìåñòèìîñòüþ êîâøà 0,65êóì.ì ñ ïîãðóüêîé íà à/ñàìîñâàëû | 1000м3 | 0.2273
42 | C310-7 | Âûâîç íà ðàññòîÿíèå äî 7êì | т | 409.14
43 | 1-1605 | Работа на отвале | 1000м3 | 0.227
44 |  | Итого
44 |  | Общий
45 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 3.35
46 |  | Общестроительные работы
47 |  | Кровля
48 | 6--1 | Устр-во бетонной тумбы под стойкиB15 ¹³ëÇ | м3 | 2.66
49 | 10-70 | Устр-во деревянного каркаса кровли | м3 | 8.925
50 | 12--299-12--300 | Устр-во выравнивающего слоя толщ 30мм | м2 | 255
51 | 12--289 | Устр-во пароизоляции извгамом на битумной мастике в 2 слоя слой | м2 | 255
52 | 12--284 12--285 | Утепления покрытия мин ваттой толщ 150мм | м2 | 255
53 | 6--86 | Армировка защитного бетонного слоя из4Вр1 шагом 100*100мм | т | 0.505
54 |  | Ст-сть 4Вр-1 | т | 0.505
55 | 11--11 | Устр-во легкобетонного защитного слоя толщ 30мм из бетона B-15 | м3 | 7.65
56 | 12--404 | Устр-во покрытия кровли из волнистых оцинкованых листов КП25-0,55мм с устр-вом обрешетки /с устр-вом покрытия слуховых окон и коньков из оцинкованой стали/ | м2 | 255
57 | 10-71 | Слуховые окна | шт | 2
58 | 12-280 | Устр-во мелких покрытий из оцинк стали | 100 м2 | 0.255
59 | 12-278 | Уст-ка настенных желобов 0,55мм толщ. из оцинкованой стали 0,55мм | 100 м | 0.8
60 | 8--211 | Уст-ка водосточ9ных труб δ=0,5ÙÙ, ö140 6 шт | м | 37
61 | 12-283 | Уст-ка снегодержателей δ=0,55ÙÙ, È=2000 | м | 70.4
62 | 10--203 | Огнезащита деревянной обрешетки | м2 | 297
63 | 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций обрешетки | м3 | 8.925
64 | 10--211 | Антисептирование деревянной обрешетки | м2 | 297
65 |  | Итого
66 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 11.21
67 |  | Лестницы
68 | 5--135 | Облицовка лестниц плитами из прессгранита толщ 10мм /60*30/ | м2 | 19.75
69 | 11-252 | То же плинтусов | 100 м | 0.21
70 | 7-736 | Перила из алюминия h=90см | 100 м | 0.075
71 |  | Итого
72 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 0.71
73 |  | Перегородки
74 | 10,45 | Перегородки из металлопласта в сан узлах /включая крепежные элементы/ | м2 | 40
75 | 8--169 | Устр-во перегородок из перегородочных плит 10*20*40см | м2 | 20
76 | 8--140 | Устр-во перегородок из бетонных блоков 20*20*40см | м3 | 10
77 | 8-150 | заптлнение оаверстий легким бетоном B 15 | м3 | 1.75
78 |  | Арматура 12A-500c | т | 0.12
79 | 6-83 | Уст-ка закладных деталей | т | 0.05
80 | 8-59 | Армировка кладки сеткой A-Ic | т | 0.05
81 |  | Пенопласт 20мм Л-200мм | м2 | 30
82 | 6--170 | Перемычки ж/б из бетона B15 | м3 | 1.66
83 |  | Арматура 6Ac-I | т | 0.025
84 |  | Арматура12A-500c | т | 0.085
85 |  | Итого
86 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 1.85
87
88 | инфо. ведомаст . | Металлопастиковые с стеклопакетом 4*4мм из профиля 50мм открывающиеся / и транспортирование включены в цену/ | м2 | 20.2
89 |  |  | м 2 | 47
90 | 10--103 | Уст-ка пластмасовых подоконных досок шир 400мм | м2 | 67.15
91 |  | Ст-сть пластмасовой подоконной доски шир 400мм | м | 49.72
92 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
94 |  | Витражи
95 | инфо. ведомаст | Металлопастиковые с стеклопакетом 4*4мм из профиля 50мм открывающиеся / уст-ка и транспортирование включены в цену/ | м2 | 7.5
96 |  | Итого
98 |  | Двери
99 | инфо. ведомаст . | Наружные аллюминевые двери с стеклопакетом 4+4мм с профилем 60мм с термомостом / / уст-ка и транспортирование включены в цену/ | м2 | 25.08
100 | рынок | Металлопластиковые двери в сан узлах и комнатах/ | м2 | 124.38
101 |  | Итого
101 |  | Общий
102 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 12.66
103 |  | Полы
104 | 11--6 | Устр-воподготовительного слоя из из щебня фракции 20-см | м3 | 45.61
105 | 11--11 | Устр-во подготовительного слоя из бетона B-12,5 | м3 | 22.81
106 | 12--286 | Устр-во теплозоляции из вспученного перлита толщ 10см | м2 | 228.06
107 | 6--86 | А8мировка выравнивающего слоя | т | 0.57
108 | 11--55- | Устр-во цем выравнивающего слоя толщ 20мм | м2 | 486
109 | 11--18 | Гидроизоляция на битумной мастике извгамом в 1-слой | м2 | 76
110 | 11--55- | Устр-во цем выравнивающего слоя толщ 20мм | м2 | 486
111 | 11--198 ÏÇñ³é | Покрытие пола из ламината 12мм с клеем,игубкой | м2 | 290
112 | 11--135 | Покрытие пола из нескольких кераммогранитных плит | м2 | 120
113 |  | Тоже плинтусов Ñ-10ëÙ | м | 128.4
114 | 11--135 | Покрытие пола из нескольких керамических плит | м2 | 76
115 |  | Итого
116 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 10.4
117 |  | Внутренняя отделка
118 | é11--64 | Ремонт штукатурки потолков | м2 | 78
119 | é11--57 | Тоже стен | м2 | 44
120 | 15--277-1 | Улучшенная штукатурка дверхых и оконных откосов | м2 | 41
121 | 15--256 | Улучшенная штукатурка сан.узлов и подвала цем песч р-ром | м2 | 219.4
122 | 15--660 | Улучшенная окраска стен латексово краской | м2 | 897.14
123 | 15--661 | Тоже потолков | м2 | 486
124 | 15--84 | Облицовка стен кафелем | м2 | 219.4
125 | 34--322 | Устр-во металлического каркаса для подвесного потолка | м2 | 76
126 | 10--33 ÏÇñ³é | Устр-во подвесных потолков из пластмасовых реек | м2 | 76
127 |  | Итого
128 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 6.54
129 |  | Наружные лестницы и пандус
130 | 11--55 11--56 | Устр-во цем выравнивающего слоя толщ 30мм под базальтовые плиты лестниц и пандусов | м2 | 8.5
131 | 15--77 | Облицовка пандуса и лестниц базальтовыми плитами толщ 3см | м2 | 8.5
132 |  | Итого
134 |  | Отмостка
135 | 27--173 | Устр-во щебеночного основания под тротуары | м2 | 84
136 | 27--86 | Уст-ка базальтовых бордюров на бетонном основании 150*300мм | м | 80
137 | 6--1 | Устр-во подготов слоя из бетона B-7,5 | м3 | 8.4
138 | 15--77 | Облицовка пандуса базальтовыми плитами толщ 3см | м2 | 8
139 | 15--77 | Облицовка площадки плитами брекча толщ 3см | м2 | 76
140 |  | Покрытие тротуара из а/б толщ 30мм | м2 | 84
141 |  | Итого
141 |  | Общий
142 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 2.82
143 |  | î³ñÑ³ÝÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ 2 Ñ³ï
144 |  | Земляные работы
145 | 1--961 | Раз-ка грунта 3-ей группы вручную | м3 | 3.8
146 | 1-968 | Обратная засыпка вручную | м3 | 2.3
147 | 23--228 | Погрузка грунта вручную на а/с | т | 2.7
148 | 310-3 | Вывз до 3км | т | 2.7
149 | 1-1184 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 2.3
150 |  | Итого
152 |  | 2,Фундаменты
153 | 6--2 | Устр-во точечных фундаментов из бетона B –15 | м3 | 1.5
154 |  | Болты анкерные М18¦ï³÷áÕ³Ï М22 | к-т | 6
155 |  | Шурупы самонарезные D-16мм, L-200мм | шт | 12
156 |  | Итого
158 |  | 3,Металлические лестницы
159 | 9--46 | Устр-во металлических лестниц и площадок | т | 0.941
160 |  | Профил 160*160*4мм | м | 37.84
161 |  | Сталь листовая 6мм,8мм | т | 0.36
162 | 33-- | Окраска металл.конструкций за 2 раз | т | 1.301
163 |  | Итого
163 |  | Общий
164 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 1.16
165 |  | Отопление
166 |  | Монтаж
167 | 19--5 | Электрокотел 40квт для отопления 820*335*335*206мм | шт | 1
168 | 18--118 | Уст-ка алюминевых радиаторов H=500мм | экм | 83.8
169 |  | Ст-сть алюминевых радиаторов H=500мм | секц | 289
170 | 16--134 | Терморегулятор d=15мм | шт | 35
171 | 16--134 | Вентили шаровые d=15мм | шт | 74
172 | 16--135 | Вентили шаровые d=32мм | шт | 6
173 | 16--135 | Вентили шаровые d=40мм | шт | 4
174 | 18--213 | Фильтр муфтовый d=32мм | шт | 1
175 | 18--229 | Краны воздушные d=10мм | шт | 35
176 | 17--53 | Краны спускные d=15мм | шт | 10
177 |  | Полипропиленовые фасонные части d=20-40мм | шт | 420
178 |  | Полипропиленовые тройники d=20мм | шт | 74
179 |  | Полипропиленовые переходы d=15/20мм | шт | 148
180 |  | переходы метал/пластd=15/20мм | шт | 4
181 |  | переходы метал/пластd=25/32мм | шт | 6
182 |  | переходы метал/пластd=32/40мм | шт | 4
183 |  | Насос циркуляционный Q-2м3/час H-18м N-0,1квт | шт | 1
184 |  | Þñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå Q-2м3/час H-18м N-0,1квт /ст-сть/ | шт | 1
185 | 18--186 | Распределительная гребенка È-0,4м d=76мм | шт | 2
186 | 16--34 | Трубыпластмасовые для вентиляции d=150мм | м | 48
187 | 20--735 | Вентилятор Q-150м3/час | шт | 3
188 | 20--735 | Вентилятор Q-м3/час | шт | 3
189 | 20--404 | Регулирующая пещетка 200*200мм | шт | 3
190 | 20--524 | Зонты из оцинкованной стали на вентиляционные трубы | шт | 6
191 |  | Итого
193 |  | Строительные работы
194 |  | Изоляция полипропиленовых труб d=20мм | м | 9
195 | 16--40 | Футляр металлический d=40-70мм | м | 16
196 | 46--53 | Сверление отверстий в перекрытиях d=40-70мм | шт | 2
197 | 46--51 | Тоже в перегородках d=40-70мм | шт | 22
198 | 46--49 | Тоже в стенах d=40мм | шт | 20
199 |  | Крепления для труб d=200-40мм | шт | 910
200 |  | Итого
200 |  | Общий
201 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 4.51
202 |  | Внутренний вовдопровод
203
204 | 16--263 | Трубы полипропиленовые с испытанием d =20мм | м | 6
205 | 16--262 | Трубы полипропиленовые с испытанием d =25мм | м | 24
206 | 16--261 | Трубы полипропиленовые с испытанием d =32мм | м | 58
207 | 16--262 | Трубы полипропиленовые с испытанием DN20 /25*2,5мм для горячей воды | м | 5
208 | 16--261 | Трубы полипропиленовые с испытанием DN15 /20*3,4мм для горячей воды | м | 12
209 | 16-134 | Вентиль муфтовый d=25мм | шт | 1
210 | 16-134 | Вентиль муфтовый d=20мм | шт | 3
211 | 16-134 | Вентиль муфтовый d=15мм | шт | 37
212 |  | Фасонные части из полипропилена d=20-32мм | шт | 360
213 |  | Крепления для труб d=20-32мм | шт | 450
214 | 17--52 | Смеситель для умывальников | шт | 3
215 | 17--52 | Кран для умывальников | шт | 16
216 | 17--52 | Смеситель душевой | шт | 3
217 |  | Скоростной водонагреватель 4 квт | шт | 5
218 | 16--184 | Уст-ка противопожарного крана d=50мм | шт | 2
219 |  | Вентиль d=50мм | шт | 2
220 |  | Головка соединительная d=50мм | шт | 2
221 |  | Головка соединительная d=50мм | шт | 44
222 |  | Противопожарная концевая d=16мм | шт | 2
223 |  | Противопожарная рукава d=50мм L=20м | м | 40
224 |  | Шкаф для поюарных рукав | шт | 2
225 |  | Огнетушитель úä-9 | шт | 4
226 |  | Переход из полипропилена d=25мм | шт | 6
227 |  | Переход из полипропилена d=32мм | шт | 2
228 |  | Переход из полипропилена d=20мм | шт | 72
229 |  | Переход из полипропилена метал/пласт d=20мм | шт | 8
230 | 16--209 | Врезка в сущ сеть d=32мм | 1 соединение | 2
231 |  | Итого
232 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 1.9
233 |  | Внутренняя канализация
234 |  | Сан техн работы
235 | 16-34 | Трубы полиэтиленовые с резиновыми прижимными кольцами d=100мм в грунте | м | 30
236 | 16-34 | Трубы полиэтиленовые с резиновыми прижимными кольцами d=100мм на стене | м | 35
237 | 16-33 | Трубы полиэтиленовые с резиновыми прижимными кольцами d=50мм в грунте | м | 20
238 | 16-33 | Трубы полиэтиленовые с резиновыми прижимными кольцами d=100мм на стене | м | 39
239 | 22--366 | Ревизия из полиэтиленаd=100мм | шт | 8
240 | 22--366 | Ревизия из полиэтиленаd=50мм | шт | 2
241 |  | Фасонные части из полипропиленаd=100мм | шт | 70
242 |  | Фасонные части из полипропиленаd=50мм | шт | 58
243 | 17-62 | Унитазы керамические с моющим бочком | к-т | 17
244 | 17-22 | Умывальники керамические с гибким соединением с сифоном и с подставкой | к-т | 17
245 | 17--80 | Мойка металлическая нер | к-т | 3
246 | 17--7 | Стальная эмалированая ванна | к-т | 3
247 | 17-36 | Эмалаированя ванна | шт | 5
248 | 23--155 | Врезка в сущ сеть | 1 соединение | 1
249 | 16--220 | Испытание системы | ·Íм.Ù | 124
250 |  | Итого
251 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 2.52
252 |  | Строительные работы
253 | 19--54 | Демонтаж чугунных тубD=100мм.50мм | м | 10
254 | 1--961 | Раз-ка грунта 3-ей группы вручную | м3 | 26
255 | 23--1 | Подготовительный слой из песка толщ 10см | м3 | 2.6
256 | 1--968 | Обратная засыпка вручную | м3 | 18
257 | 23--226 310-3 | Погрузка лишнего грунта на а/с вручную и вывоз до 3км | т | 14.4
258 | 23-109 | Круглые ж/б койодцы D=1000мм Ñ-90 | м3 | 3.6
259 |  | Люк чугунный D=600мм | шт | 2
260 | 23--116 | Пробивка отверстий в фундаментах 0,3*0,3*,5м | место | 6
261 | 23--118 | Пробивка отверстий в перекрытиях0,3*0,3*,5м | место | 15
262 | 16--72 | Уст-ка стальных футляров D=150мм È-0,6м 2 шт | м | 1.2
263 | 16--72 | Уст-ка стальных футляров D=300мм È-0,6м | м | 2.4
264 |  | Заделка концов футляра гибким материалом | шт | 6
265 | 15--613 | Окраска футляра антикоррозийной краской за 2рааз | м2 | 1.43
266 |  | Крепежные элементы для пластм труб D=50,100мм | шт | 70
267 |  | Итого
268 |  | Наивысший вес % |  |  |  | 1
269 |  | Электротехническая часть
271 | 8--525-3 | Монтаж | шт | 1
272 | 8--525-3 | Уст-ка эл. Щитков на 24 мест | шт | 1
273 | 8--525-1 | Уст-ка эл. Щитков на 16 мест | шт | 16
274 | 8--525-2 | Автомат переключатели на 16А однополюсные | шт | 10
275 | 8--525-2 | Автомат переключатели на 25А однополюсные | шт | 3
276 | 8--523-1 | Автомат переключатели на 63А однополюсные | шт | 40
277 | 8--523-1 | Светильники светодиодные потолочные 1195*295 /40вт 3100люм,,4000Î IP20 | шт | 40
278 | 8--523-1 | Светильники светодиодные потолочные 595*295 /1*18вт 2700люм,,2320Î IP20 | шт | 27
279 | 8-593-1 | Светильники светодиодные встроенные в потолок в сан узлах 115*115 /6вт 600люм,,3600Î IP44 | шт | 2
281 | 8--591-7 | Светильники светодиодные настенные /6вт 220в | шт | 62
282 | 8--591-2 | Розетки с заземлением для скрытоо проводки 10А IP44 | шт | 10
283 | 8--591-2 | Выключатель одноклавишный однополюсны для скрытой проводки | шт | 13
284 | 8--591-2 | Выключатель двуклавишный однополюсны для скрытой проводки | шт | 2
285 | 8--591-2 | Выключатель трехклавишный однополюсны для скрытой проводки | шт | 2
286 |  | Переключатель реверс для внутренней установки | шт | 75
287 |  | Коробки для выключателей и розеток | шт | 30
288 | 8--148-9 | Коробка разветвительная | м | 502
289 | 8--148-9 | Кабель медными жилами ШВВП 3*1,5кв.мм | м | 502
290 | 8--148-9 | Кабель медными жилами ШВВП 3*1,5кв.мм | м | 8
291 |  | Кабель медными жилами ВВГ 3*10кв.мм
292 |  | Итого |  |  |  | 2.54
293 |  | Пожарная сигнализация
295 | ó10-742-1 | Монтаж | к-т | 1
296 |  | Панель котролер с встроенным аккумулятором | к-т | 1
297 |  | Панель котролер с встроенным аккумулятором | шт | 2
298 |  | Блок питание для постоянной зарядки | шт | 36
299 | ó10-743-2 | Светозвуковые датчики | шт | 4
300 |  | Датчики для оповещения возгорания | шт | 4
301 | ó10-742-2 | Датчики для оповещения возгорания | шт | 4
302 |  | Тепловые датчики | шт | 4
303 | 10--743-2 | Тепловые датчики | шт | 3
304 |  | Ручные оповещатели | шт | 1
305 |  | Наружный светозвуковой оповешатель | шт | 2
306 | 8--149-1 | Ոնւտռեննիյ светозвуковой оповешатель /գւդօկ/ | м | 225
307 | 8--149-1 | Кабель медными жилами 2*2*1кв.мм cv4u | м | 50
308 |  | Кабель медными жилами 2*0,5кв.мм cv4u ШВПМ | м | 250
309 |  | Труба гафрированная d-9,8 мм
310 |  | Итого |  |  |  | 0.79
Строительство убежища
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Земляные работы
1 | 1-1544 | разработка грунта 2-ой группы экскаватором | 1000м3 | 0.158
2 | 1-1545 | разработка грунта 3-ий группы экскаватором | 1000м3 | 0.634
3 | 1-961 | то же вручную | м3 | 80
4 | 1-1634 | обратная засыпка грунта механизмом | 1000м3 | 0.419
5 | 1-968 | то же вручную | м3 | 80
6 | 1-1593 | погрузка излишнего грунта на а/самосвалы | 1000м3 | 0.258
7 |  | перевозка излишнего грунта а/самосвалом на 3 км | тн | 413
ИТОГО
|  | Наивысший вес % |  |  |  | 1.73
Фундаменты
1 | 6-1 -1 | бетонная подготовка из бетона марки B 7,5 | м3 | 21.5
2 | 6-160 15-1 | монолитная ж/б фундаментная балка из бетона марк B 25 | м3 | 75.6
3 | инфо. ведомаст . | арматура ö8A240c-1 | тн | 1.698
4 | инфо. ведомаст . | арматура ö18A500C | тн | 4.36
ИТОГО
Монолитные ж/б колони
1 | 6-106 12-4 | монолитная ж/б колонны из бетона марки B 25 | м3 | 4.8
2 | инфо. ведомаст . | арматура ö8A240c-1 | тн | 0.1656
3 | инфо. ведомаст . | арматура ö25A500C | тн | 0.5904
ИТОГО
Монолитные ж/б ступеняки
1 | 6-177 16-5 | монолитная ж/б ступеньки из бетона марки B 20 | м3 | 2
2 | инфо. ведомаст . | арматура ö12A500C | тн | 0.075
ИТОГО
Монолитные ж/б стены
1 | 6-144 14-2 | монолитная ж/б стены из бетона марки B 25 200мм толщ. | м3 | 33.5
2 | инфо. ведомаст . | арматура ö8A240c-1 | тн | 0.053
3 | инфо. ведомаст . | арматура ö12A500C | тн | 3.726
4 | 8-27 | Ве8тикалная гидроизоляция стен 2 слоя | м2 | 185
ИТОГО
Монолитная ж/б перекрытия
1 | 6-177 16-1 | монолитная ж/б рбрист. перекрытия из бетона марки B 25 | м3 | 31.5
2 | инфо. ведомаст . | арматура ö8A240c-1 | тн | 0.087
3 | инфо. ведомаст . | арматура ö12A500C | тн | 3.098
4 | инфо. ведомаст . | арматура ö22A500C | тн | 0.394
5 | инфо. ведомаст . | арматура ö25A500C | тн | 0.342
6 | 22-121 | Вентиляционные трубы L=1,5 м, 6шт ö160 | м | 9
ИТОГО
Кровля
1 | 12-289-1 9-5 | пароизоляция кровли в из шлака толщ 15см | м3 | 23.25
2 | 12-299 12-300 | устр-во цементной стяжки кровли толщ 40мм | м2 | 155
3 | 12-293 | 2 слоя гидроизол. из битума | м2 | 155
4 | 1-968 | Землянной слой из грунта | м3 | 115
5 | рынок | Одереновка укрытия | м2 | 230
ИТОГО
Уст.-во перегородки
1 | 10-300 | Уст.-во перегородки из гипсакартона | м2 | 38
2 | инфо. ведомаст . | Гипсакартона 12,5мм /водоустойчивой/ | м2 | 76
3 | инфо. ведомаст . | Стойки из оцинков. металла ПС 100x50 | м | 76
4 | инфо. ведомаст . | Стойки из оцинков. металла UA 100x40x2 | м | 11
5 | инфо. ведомаст . | Направляющий из оцинков. металла ПН100x40 | м | 49
6 | инфо. ведомаст . | Защитные профили 31x31 | м | 49
7 | инфо. ведомаст . | Пояс для укрепленые швов | м | 230
8 | инфо. ведомаст . | Вата природная 10см толш. плотность. 75кг/м3 | Ù2 | 38
9 | инфо. ведомаст . | Стекловата толщ. 17,5см плотностя 75кг/м3 | м2 | 38
10 | инфо. ведомаст . | Дюбел-гвозд 70x6 | шт | 60
11 | инфо. ведомаст . | Шшуруп 35x35 | шт | 1102
12 | инфо. ведомаст . | Саморез 4,8 | шт | 190
13 | инфо. ведомаст . | Гермет 560мг | шт | 19
14 | 10-301 | Перегородки из металопласта | м2 | 6.1
ИТОГО
Польы
1 | 11-6 | Шебенечная подготовка | м3 | 13.52
2 | 11-11 | Бетонная подготвка B 7.5 | м3 | 13.52
3 | 11-18 3-1 | Теплоизольяционнй слой из изогама | м2 | 135.2
4 | 11-55 11-56 | Ц/песчаная стяжка толщ 30мм | м2 | 135.2
5 | 11-134 20-3 | Устр-во пресгранитивых полов на клее | м2 | 123.7
6 | 11-134 20-3 | Устр-во керамических полов на клее | м2 | 14.6
ИТОГО
Проемы
1 |  | Установка внутренних глухых металлическых дверей | м2 | 3.78
2 |  | Установка внутренних глухых металлопластиковых дверей тилщ.60мм | м2 | 5.04
ИТОГО
Отделлочные работы
1 | 15-246-1 | Улучшенная штукатурка стен гажевым раствором | м2 | 338
2 | 15-277-1 | Улучшенная штукатурка откосов гажевым раствором | м2 | 1.5
3 | 15-247-1 | Улучшенная штукатурка потольков гажевым раствором | м2 | 136
4 | 15-660 | Улучшенная водоемулсионная ораска стен и откосов со шпаклевкой | м2 | 415.5
5 | 15-661 | Улучшенная водоемулсионная потольков со шпаклевкой | м2 | 136
6 | 15-256 | Улучшенная штукатурка внутренных стен ц/песчаным раствором | м2 | 22.5
ИТОГО
Общий
|  | Наивысший вес % |  |  |  | 31.82
Внутренний водопровод
1 | 16-263 g=0,25 | Установка полипропиленовых труб ö32мм с испитанием | м | 15
2 | 16-262 g=0,25 | Установка полипропиленовых труб ö25мм с испитанием | м | 27
3 | 16-261 g=0,25 | Установка полипропиленовых труб ö20мм с испитанием | м | 16
4 | 16-261 g=0,25 | Установка полипропиленовых труб для горячей води ö20мм с испитанием | м | 10
5 |  | Полипропиленовый тройник | шт | 18
6 |  | Полипропиленовый колена | шт | 38
7 |  | Филтр ö15 | шт | 1
8 | 16-134 | Вентиль полипропиленовый Ф32 | шт | 1
9 | 16-134 | Вентиль полипропиленовый Ф20 | шт | 23
10 |  | Гибкиая труба ö 15 ,È-300мм | шт | 22
11 | 17-52 | Душ со смесителем Ф15 | шт | 1
12 | 17-52 | Смеситель умыжальника Ф15 | шт | 5
13 | 16-185 | Кран умывальника Ф15 | шт | 2
14 |  | Крепления Ф32 | шт | 10
15 |  | Крепления Ф25 | шт | 40
16 |  | Крепления Ф20 | шт | 40
17 | 10-47 8-4 | Уструиство короба | м2 | 3
18 | 23-116 | Пробивка отв. Фундамнтах | шт | 1
19 | 16-34 | Кожух из поливинилхлоридовых труб Ô 110 | м | 0.6
20 |  | Бетонная заглушка B 12.5 | шт | 1
21 |  | Пластик между кожуха и труб | шт | 1
ИТОГО
|  | Наивысший вес % |  |  |  | 0.42
Внутренняя канализация
1 | 1-961 | Разработка грунта 3-й гр. вручную | м3 | 4
2 | 1-968 | Обратная засыпка гр. 2-й вручную | м3 | 4
3 | 23-1 | Песчянная основаня | м3 | 0.4
4 | 22-119 | Установка поливинилхлоридовых канализационных труб в траншее ö 110мм | м | 8
5 | 16-34 | Установка поливинилхлоридовых канализационных труб в стенах ö 110мм | м | 18
6 | 16-33 | То же Ô 50 | м | 12
7 | 17-28 | Устаножка умывальника | к-т | 5
8 | 17-62 | Установка детского унитза | к-т | 5
9 |  | Ревизия поливинилхлоридовая ö110 | шт | 2
10 |  | Очиститель поливинилхлоридовая ö 110 | шт | 2
11 |  | Очиститель поливинилхлоридовая ö 50 | шт | 1
12 |  | Поливинилхлоридовый тройник Ф110x110x110 | шт | 5
13 |  | Поливинилхлоридовый тройникФ110x50x110 | шт | 2
14 |  | Поливинилхлоридовый тройникФ110x110x50 | шт | 4
15 |  | Поливинилхлоридовый тройник Ф50x50x50 | шт | 4
16 |  | Колена поливинилхлоридовая 110x110 | шт | 10
17 |  | Колена поливинилхлоридовая 50x50 | шт | 8
18 | 22-122 | Кожух из поливинилхлоридовых труб Ô 200 L=600мм | м | 1.2
19 |  | Бетонная заглушка B 12.5 | шт | 2
20 |  | Пластик между кожуха и труб | шт | 2
21 | 18-165 | Насос для канализации | компл. | 2
22 | 23-150 | установка сб. ж/б колодца ö1000 Ñ=1м | м3 | 1.1
23 |  | Бетонная плита | шт | 2
24 |  | кольцо сб. ж/б колодца ö1000 | шт | 2
25 |  | крышка сб. ж/б колодца 1200x1200, с чугунным люком 700мм | шт | 2
ИТОГО
|  | Наивысший вес % |  |  |  | 1.05
Внутренее освещение
Монтаж силовых эл. оборудований
1 | 8-524-1 | Шит модул 12, разм. 330x2800x86мм | шт | 1
2 | 8-525-1 | Двухполюсниый автоматический выключатель 380v, 40A, n=1 | шт | 1
3 | 8-525-1 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 10A n=2 | шт | 1
4 | 8-525-1 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 16A n=2 | шт | 1
5 | 8-525-1 | Однополюсниый автоматический выключатель 220v, 25A n=2 | шт | 25
6 | 8-525-1 | Рубилник двух полюсниый типа A ~220V, 32A/30mA електромагнитная | шт | 2
7 | 8-525-1 | Коробка с выключательем ~220V, 32A | шт | 1
8 | 8-591-10 | Двух местный штепсел для скрытого провода 220V, 16A, IP20 | шт | 10
9 | 10-975-8 | Коробка для розеток и выключателей скртой проводки | шт | 16
10 | 8-591-10 | Коробка разветвительная скртой проводки | шт | 16
11 |  | Пробивка гнезд для розеток , выключателей и разветвительных коробок | шт | 32
12 | 21-108 | Кабель с медными жилами сечением ВВГ 3x2.5мм2 | м | 50
13 | 21-108 | Кабель с медными жилами сечением ВВГ 3x4мм2 | м | 70
14 | 21-108 | Кабель с медными жилами сечением ВВГ 3x6мм2 | м | 20
15 | 23-142 | Разборка стен разм.435x335x60мм | м3 | 0.1
16 |  | Електроводонагривател /80л, мош.-3квт/ | шт | 2
ИТОГО
Монтаж осветительного эл. оборудования
1 | 21-135 | Люстра с лампами типа 30W-LED IP20 | шт | 2
2 | 21-135 | Люстра с лампами типа 15W-LED IP20 | шт | 1
3 | 21-135 | Люстра с лампами типа 9W-LED IP20 | шт | 7
4 | 21-231 | Установка патрона | шт | 14
5 |  | LED лампочка 20W | шт | 14
6 | 8-591-2 | Одниполюсный одноклавишный выключатель 250 В 6А IP20 скрытой установки | шт | 4
7 | 8-591-10 | То же двухклавишный , IP20 | шт | 2
8 | 21-108 | Кабель с медными жилами сечением ВВГ 2x1,5мм2 | м | 170
9 | 8-417-1 | Труба ПВХ /гофра/ ö15 | м | 15
ИТОГО
Общий
|  | Наивысший вес % |  |  |  | 1
|  | Общий |  |  |  | 111604.976
|  | Наивысший вес % |  |  |  | 99.98
Н.Д.С. 20%
ВСЕГО