ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО «ААЭК» ниже представляет информацию о договоре №01/140 и 01/141, заключенном 01 и 03-го июня 2020 года в результате процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-56/20, организованной с целью приобретения клапанов специального назначения для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | клапан запорный |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8,265,600.0 |  |  |  |  | 8,265,600.0 |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-050, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 50мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 2НЗ по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – I по НП-031-01, классификационное обозначение – 2ВIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 2 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 57х3, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора с давлением 0,8кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-050, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 50мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 2НЗ по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – I по НП-031-01, классификационное обозначение – 2ВIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 2 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 57х3, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора с давлением 0,8кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |
| 2 |  | клапан запорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,602,400.0 |  |  |  |  | 6,602,400.0 |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-032, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 32мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 3 по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01, классификационное обозначение – 3СIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 3 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 38х3, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора с давлением 5кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-032, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 32мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 3 по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01, классификационное обозначение – 3СIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 3 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 38х3, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора с давлением 5кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |
| 3 |  | Клапан обратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,064,000.0 |  |  |  |  | 8,064,000.0 |  |  |  |  |  |  | ТД44118-032-02, ТУ3742-023-71430388-2010, сильфонный, Рр 1.6 МПа, DN 32мм, Тр-200оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, класс безопасности – 3 по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01, классификационное обозначение – 3СIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 3 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 38х3, патрубки – соосные, рабочая среда – раствор бора с давлением 5кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТД44118-032-02, ТУ3742-023-71430388-2010, сильфонный, Рр 1.6 МПа, DN 32мм, Тр-200оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, класс безопасности – 3 по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01, классификационное обозначение – 3СIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 3 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 38х3, патрубки – соосные, рабочая среда – раствор бора с давлением 5кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |
| 4 |  | клапан запорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,183,200.0 |  |  |  |  | 4,183,200.0 |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-010, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 10мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 3 по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01, классификационное обозначение – 3СIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 3 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 14х2, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора с давлением 5кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-010, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 10мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 3 по НП-001-15, группа – С по НП-089-15, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01, классификационное обозначение – 3СIIIс по НП-068-05, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 3 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 14х2, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора с давлением 5кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |
| 5 |  | клапан запорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,183,200.0 |  |  |  |  | 4,183,200.0 |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-010, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 10мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 4 по НП-001-15, категория сейсмостойкости – III по НП-031-01, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 4 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 14х2, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора, давлением 1кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33Т26364-010, ТУ3742-039-71430388-2011, сильфонный, Рр 1.0 МПа, DN 10мм, Тр-250оС, материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т, способ управления – ручной, маховиком, класс безопасности – 4 по НП-001-15, категория сейсмостойкости – III по НП-031-01, класс – В по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение – У4 по ГОСТ 15150-69, категория качества – 4 ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06, с патрубками под приварку, под трубу 14х2, патрубки – соосные, расположение штока – вертикальное, рабочая среда – раствор бора, давлением 1кгс/см2 и температурой 70оС |  |  |  |  |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 1 статьи 22 Закона РА «О закупках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  | Группа |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочее |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ААЭК» 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 22.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  | общая |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «Роудконстракт» |  |  |  |  |  |  |  | 6160990 |  |  |  |  |  |  |  | 6160990 |  |  |  |  |  | 1323198 |  |  |  |  | 1323198 |  |  |  |  |  | 7393188 |  |  |  |  |  | 7393188 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  |  |  |  | 5890000 |  |  |  |  |  |  |  | 5890000 |  |  |  |  |  | 1178000 |  |  |  |  | 1178000 |  |  |  |  |  | 7068000 |  |  |  |  |  | 7068000 |  |  |
| Лот 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | И/П Гаянэ Никогосян |  |  |  |  |  |  |  | 4667000 |  |  |  |  |  |  |  | 4667000 |  |  |  |  |  | 933400 |  |  |  |  | 933400 |  |  |  |  |  | 5600400 |  |  |  |  |  | 5600400 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «Роудконстракт» |  |  |  |  |  |  |  | 4990710 |  |  |  |  |  |  |  | 4990710 |  |  |  |  |  | 998162 |  |  |  |  | 998162 |  |  |  |  |  | 5988972 |  |  |  |  |  | 5988972 |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  |  |  |  | 4810000 |  |  |  |  |  |  |  | 4810000 |  |  |  |  |  | 962000 |  |  |  |  | 962000 |  |  |  |  |  | 5772000 |  |  |  |  |  | 5772000 |  |  |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «Роудконстракт» |  |  |  |  |  |  |  | 6092460 |  |  |  |  |  |  |  | 6092460 |  |  |  |  |  | 1218492 |  |  |  |  | 1218492 |  |  |  |  |  | 7310952 |  |  |  |  |  | 7310952 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  |  |  |  | 5695000 |  |  |  |  |  |  |  | 5695000 |  |  |  |  |  | 1139000 |  |  |  |  | 1139000 |  |  |  |  |  | 6834000 |  |  |  |  |  | 6834000 |  |  |
| Лот 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | И/П Гаянэ Никогосян |  |  |  |  |  |  |  | 3215000 |  |  |  |  |  |  |  | 3215000 |  |  |  |  |  | 643000 |  |  |  |  | 643000 |  |  |  |  |  | 3858000 |  |  |  |  |  | 3858000 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «Роудконстракт» |  |  |  |  |  |  |  | 3118060 |  |  |  |  |  |  |  | 3118060 |  |  |  |  |  | 623612 |  |  |  |  | 623612 |  |  |  |  |  | 3741672 |  |  |  |  |  | 3741672 |  |  |
| 3 |  |  |  | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  |  |  |  | 2940000 |  |  |  |  |  |  |  | 2940000 |  |  |  |  |  | 588000 |  |  |  |  | 588000 |  |  |  |  |  | 3528000 |  |  |  |  |  | 3528000 |  |  |
| Лот 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ООО «Роудконстракт» |  |  |  |  |  |  |  | 3118060 |  |  |  |  |  |  |  | 3118060 |  |  |  |  |  | 623612 |  |  |  |  | 623612 |  |  |  |  |  | 3741672 |  |  |  |  |  | 3741672 |  |  |
| 2 |  |  |  | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  |  |  |  | 2880000 |  |  |  |  |  |  |  | 2880000 |  |  |  |  |  | 576000 |  |  |  |  | 576000 |  |  |  |  |  | 3456000 |  |  |  |  |  | 3456000 |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И/П Гаянэ Никогосян – 21.05.2020 ООО «МАМЛИЧ-НК»– 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И/П Гаянэ Никогосян– 01.06.2020 ООО «МАМЛИЧ-НК» – 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  | 01/140 |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.01.2021 |  |  |  |  |  | 1767000 |  |  |  |  |  | 7068000 |  |  |  |  |  |  | 7068000 |  |  |  |  |  |
| 2 | И/П Гаянэ Никогосян |  |  |  |  | 01/141 |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 28.01.2021 |  |  |  |  |  | 1400100 |  |  |  |  |  | 5600400 |  |  |  |  |  |  | 5600400 |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  | 01/140 |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.01.2021 |  |  |  |  |  | 1708500 |  |  |  |  |  | 6834000 |  |  |  |  |  |  | 6834000 |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  | 01/140 |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.01.2021 |  |  |  |  |  | 882000 |  |  |  |  |  | 3528000 |  |  |  |  |  |  | 3528000 |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  | 01/140 |  |  |  |  |  |  |  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  | 30.01.2021 |  |  |  |  |  | 864000 |  |  |  |  |  | 3456000 |  |  |  |  |  |  | 3456000 |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН |  |  |  |  |  |  |
| 1, 3, 4, 5 | ООО «МАМЛИЧ-НК» |  |  |  |  | РА, г. Ереван, ул. Фучика 27, 091402776, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mamlichnk_kesoyan@yahoo.com , info@eltender.am |  |  |  |  |  |  |  | 24104103331700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02230805 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | И/П Гаянэ Никогосян |  |  |  |  | РА, г. Ереван, ул. Чаренца 4/90, հեռ. +374 77 373756, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | liongroup-lion@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  | 15100035947200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23291823 |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  | www.armeps.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рипсиме Рамазян |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +374 10 20 04 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hripsime.Ramazyan@anpp.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ЗАО «ААЭК»