ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  « ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-95/24»

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ   կարիքների համար «Խողովակներ, ձևավորվածքներ, սողնակներ կափույրներ և միաոսպնյակային փոխհատուցիչ» ապրանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 
«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-95/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն։

Փոփոխության նկարագրություն․

Հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում փոփոխել հետևյալ պահանջը՝

- Ներկայացվում է 5-րդ և 6-րդ չափաբաժինների «Կափույր փակիչ» ապրանքների համար փոփոխված պահանջը՝ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ,  հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97–ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-95/24»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նիկոլայ Թևոսյանին:

Հեռախոս՝ 010-20-04-91

Էլեկոտրանային փոստ՝ Nikolay.Tevosyan@anpp.am

«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-95/24»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով