Приложение N1

Министра финансов РА в 2017 г.

приказа N 265-А от 30 мая

ЗАЯВЛЕНИЕ:

о разъяснении приглашения

Данный текст заявления утверждается оценочной комиссией

Решением № 1 от 3 марта 2023 г. и опубликовано

Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

Кодекс процедуры ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8

ВЭС «Эчмиадзин» в целях закупки работ по ремонту насоса ЭЦВ 12-160-65, ремонту насоса ЭЦВ 12-250-35, ремонту насоса ЭЦВ 12-255-30 и ремонту насоса ЭЦВ 12 160 100 Оценочная комиссия процедуры закупки, организованной по коду ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8, представляет ниже приглашение с тем же кодом от 3.03.2023 полученные вопросы и предоставленные разъяснения от 03.03.2023

Вопрос N 1 что значит ТВДП.... в приглашении на ремонт насосов?

Уточнение N 1 В тексте приглашения ТВДП должно было быть ПВДП, произошла техническая ошибка.
Вопрос N 2 1. Выполнение условий, предусмотренных в разделе 3 Ваших требуемых технических условий, частично связано с ремонтом насосов и двигателей. Надлежащее потребление электрического тока и количества воды зависит также от многих других факторов, оценка и учет которых не входят в компетенцию насосно-моторной ремонтной организации. Ремонтная установка может удовлетворить ваши требования посредством стендовых испытаний. Количество потребляемой воды и электроэнергии напрямую связано с состоянием глубокого колодца, содержанием воды в колодце, насосом и другим оборудованием для обслуживания двигателя, поддержание которого в нормальном состоянии является задачей Заказчика.
2. Мастер по водоснабжению обязан проверить питание насоса после установки. техническое состояние оборудования, составление акта, подписание и последующий запуск нового не может входить в обязанности ремонтной организации, т.к. оборудование является множественным, их изучение, отражение дефектов, являются неявными платными услугами, стоимость из которых не могут заниматься ремонтом насосов и двигателей.

Предлагаем внести изменения в тендерное приглашение.
Разъяснение № 2 Сообщаем Вам, что в части разъяснения порядка от 03.03.2023 г. с кодом ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8.

1. ремонтная организация может проверить соответствующую потребляемую мощность и количество воды отремонтированного насоса на стенде мастерской,

2. так как было много случаев, когда ремонтная организация в случае прогорания или выхода из строя погружного насоса при гарантийном обслуживании давала причину неисправности электрооборудования, исходя из этого обстоятельства, мы предложили проверить и составить акт двусторонний протокол.

 Что касается финансирования дополнительных работ, то заказчик сам оценивает свои потребности.
Для получения дополнительной информации об этом объявлении, пожалуйста, обращайтесь:

Секретарю аттестационной комиссии по шифру ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8Анжеле Искендарян.

                                      Телефон: 093 20 92 82

                                        Электронная почта почта anzhela186@mail.ru:

Оценочная комиссия закупочной процедуры с кодом ԷՋՕԸ–ԳՀԱՇՁԲ–23/8 
PAGE  

