ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՏԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/1
 Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար վերահսկիչ և չափիչ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՏԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.02.2025թ. ստացված հարցադրում և դրա վերաբերյալ 17.02.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը.

Հարցադրում 1

Հայտնում ենք, որ տեխիկական բնութագիրը ընդհանրապես, և չափաբաժին 21-ի տեխնիկական պահանջները մասնավորապես, սովորաբար ընդունված բնութագրերի համեմատ սահմանված է շատ սեղմ և անորոշ, մասնավորապես՝ 

1. նշում չկա կառավարման վահանակի օպերացիոն համակարգի, տեխնիկական պարամետրերի և գեոդեզիական ծրագրի առկայության մասին որը անհրաժեշտ է սարքը նպատակին աշխատեցնելու համար - արդյոք՞ ընդունելի է սարքավորում, որն այս կետը չի ապահովի և եթե ընդունելի չէ, խնդրում ենք տրամադրել տվյալներ ընդունելի կառավարման վահանակի օպերացիոն համակարգի, տեխնիկական պարամետրերի և գեոդեզիական ծրագրի մասին։ 
2. չկա պահանջ որ գործիքը պետք է աշխատի ՀՀ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում և չկա գեոիդի մոդելի մասին պահանջ, առանց որի սարքը ՀՀ-ում չեք կարողանա աշխատեցնել – արդյոք՞ ընդունելի է սարքավորում, որն այս կետը չի ապահովի և եթե ոչ, ապա խնդրում ենք տրամադրել գեոիդի մոդելի պարամետրերը
3. չկա պահանջ լրակազմի մասով, ձող, լիցքավորիչ, մարտկոցների քանակ և այլն, և մատակարարը կարող է պարտավորված չլինել այն մատակարարել, որը կխթանի սարքը աշխատեցնելու անհնարինությանը , կամ մատակարարել անորակ ապրանք։ - արդյոք՞ ընդունելի է սարքավորում, որն այս կետը չի ապահովի - և եթե ոչ, խնդրում ենք տրամադրել տեխնիկական տվյալները

4. Չկա նշված արտադրողի կողմից ՀՀ-ում պաշտոնական ներկայացուցչի պարտադիր լինելը կամ ՀՀ-ում առնվազն սպասարկման հասցե ունենալը։ Տվյալ սարքերը ունեն հատուկ սպասարկման պահանջներ որոնք երաշխիքաին և ետերաշխիքային ժամկետներում հասանելի է լինում միայն պաշտոնական ներկայացուցիչներին։ Եվ այս պահանջի չլինելու դեպքում հետագայում առաջացած սպասարկման խնդիրների դեպքում պաշտոնական ներկայացուցիչ չհանդիսացող մատակարարը ի զորու չի լինում լուծելու այն, որը կարող է պատճառ դառնալ սարքի անաշխատունակության կամ սխալ աշխատելուն, որը արդեն կհակասի ձեր կողմից նշված նորմերին։ - արդյո՞ք ձեր կողմից ընդունելի է այս տարբերակը, որ երաշխիքային և հետերաշխիքային ժամկետներում սարքը մատակարարողի կողմից չի սպասարկվի

5. Չկան արդի պահանջներին համապատասխանող ընդունիչի(GNSS) պարամետրեր, առանց որի հնարավոր է ձեռք բերել սարքավորում որը այսօր մրցունակ չի լինի շուկայում , իսկ որպես կարգավորվող փաստաթուղթ նշված СП 126 13330.2012 /СниII 3.01.03-84 նորմերը կազմված են հեռավոր 1985թ-ին, և ներկայումս շինարարության համար իրականացվող գեոդեզիական աշխատանքները, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքավորումների լրակազմերը  էապես տարբերվում են 1985թ-ին պահանջվող նորմերից։ 

6. Մեր կողմից ներկայացված կետերը չեն վերաբերում միայն չափաբաժին21-ում պահանջված սարքին, այլ առհասարակ գեոդեզիայի ոլորտի բոլոր սարքերի և տեխնիկական միջոցների արդի պահանջներն են, որոնց արդեն շուկայում բոլոր արտադրողները հետևում են, և նշված պահանջները հաշվի առնելով ու ներառելով տեխնիկական բնութագրում, պատվիրատուն չի կարող խնդիր ունենալ Գնումների մասին օրենքի 22-րդ կետի պահանջի հետ։ 

7. Ելնելով վերը նշվածից, որպես Trimble ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ մեկ անգամ ևս հայտնում ենք, որ ձեր կողմից նշված սարքավորումը արդեն դուրս է արտադրությունից, հարցմանը կցում ենք մեր կողմից առաջարկվող մոդելի տեխնիկական բնութագիրը,  առաջարկում ենք ձեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագիրը վերախմբագրել մեր կողմից առաջարկված տեխնիկական բնութագրով, որին համապատասխան շուկայում բազմաթիվ այլ արտադրողներ ևս կան, և մեր առաջարկը չընդունելու դեպքում խնդրում ենք պատասխանել, արդյոք՞ այս մոդելը առաջարկելու դեպքում ձեր կողմից այն ընդունելի կլինի՞։ 

Ռադիոնավիգացիոն Արբանյակային Ընդունիչ(GNSS)

Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 550:

Արբանյակային Համակարգեր՝ 

GPS L1, L2, L2C, L5 , 

GLONASS L1, L2, L2C, L3, 

Galileo E1, E5a, E5b, 

BeiDou B1, B2  կամ  ավել արբանյակային համակարգերի հետ աշխատելու հնարավորություն: 

RTX Corrections համակարգի հետ մինալու հնարավորություն կամ նմանատիպ

TrimbleProPoint համակարգ կամ նմանատիպ

Ներկառուցված GSM, Bluetooth,  Wi-Fi մոդեմների առկայություն 

Ներկառուցված ռադիոմոդեմի առկայություն, ռաիոալիքային բազային կայան տեղադրելու և բազային կայանից տվյալների ընդունման համար։

Հաճախականությունների միջակայք առնվազն՝  410 MHz - 470 MHz

Ռադիոհաղորդման հզորություն առնվազն 2 W

 Իրական ժամանակում կինեմատիկան. միայնsակ գիծ Hz 8 մմ + 1 ppm / V 15 մմ + 1 ppm: Ցանցային RTK ռեժիմ՝ Hz 0.8 մմ + 0.5 ppm / V 15 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ: 

Տվյալների հետմշակում. ստատիկա (ֆազային դիտարկումներ) երկարատև դիտարկումների ժամանակ՝ Hz 3 մմ + 0.1 ppm / V 3.5 մմ + 0.4 ppm, ստատիկա և արագ ստատիկա (ֆազային դիտարկումներ)՝ Hz 3 մմ + 0.5 ppm / V 5 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի Ճշգրիտ:

Աշխատանքային ջերմաստիճան – 40_ ից մինչև +65 °C տիրույթ կամ ավել:

Պահպանման ջերմաստիճան -40 _ ից մինչև +75 տիրույթ կամ ավել:

Տվյալների փոխանակման պրոտոկոլներ. ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM, Ցանցաին RTK պրոտոկոլ. VRS, FKP, iMAX կամ ավել:

2 մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը ՝ 10 ժամ և ավելի

Չափումների հուսալիությունը ոչ պակաս քան ՝ 99.9%:

Սնուցումը ՝ փոխարինվող Li-Ion մարտկոց, պահեստաըին մարտկոցի առկայություն:

 Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանվածությունը՝ առնվազն  IP67 կամ ավել։

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ (ԿՈՆՏՐՈԼԵՐ) 

Օպերացիոն համակարգ՝ Android 12 կամ ավելի կամ համարժեք:

Օպերացիոն հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 6 Գբ:

Ներքին հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 32 GB: 

էկրանի կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 6 դույմ 1800 x 960, գունավոր, սենսորային էկրան: 

մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը ՝ 8 ժամ և ավելի։

Տեսախցիկի առկայություն :

Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանությունը՝ առնվազն IP67: 

Աշխատանքային ջերմաստիճան – 20_ ից մինչև +50 °C տիրույթ կամ ավել: 

Պահպանման ջերմաստիճան -30 _ ից մինչև +60 տիրույթ կամ ավել:

Ներկառուցված արբանյակային ընդունիչի(GNSS) հնարավորություն։ Աշխատանքը GPS, Gllonass, BeiDou, Galileo Արբանյակայնի համակարգերի հետ և ավել։

Ներկառուցված WLAN, Bluetooth,LTE մոդեմ համակարգերի առկայություն: Թեքության անկյունային ցուցիչի, կողմնացույցի առկայություն:

Հիմնական չափագրական ծրագրերի առկայություն:

Արբանյակային տեղորոշման կայանը պետք է լինի նոր և  չօգտագործված,պետք է անցկացվի ուսուցում հավաստագրված մասնագետների կողմից: Արբանյակային տեղորոշման կայանը պիտի  ունենա առնվազն երկու տարվա երաշխիք, ինչպես նաև ետերաշխիքային սպասարկում: Արբանյակային տեղորոշման կայանը պեըք է համալրված լինի համապատասխան ձողով, ամրիչներով, տեղափոխման համար նախատեսված համապատասխան ճամպրուկով վերալիցքավորվող լիթիոնային  մարտկոցներով, 2 հատ չափաձողին ամրացվող եռոտանիով: Մեկական պահուստային մարտկոցի առկայություն , մարտկոցների համապատասխան լիցքավորիչով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատել տեղական և միջազգային կորդինատային համակարգերով:

Մատակարարը պետք է ունենա տվյալ սարքի սպասարկման կենտրոն և ներկայացուցչություն ՀՀ-ում՝ ծրագրային և անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցություն  տրամադրելու համար։

Պայմանագրի շրջանակում պետք է իրականացվի առնվազն 4 մասնագետի ուսուցում առնվազն 5 օր տևողությամբ:

Հղում՝ կարգավորող փաստաթուղթը СП 126 13330.2012 /СниII 3.01.03-84
Պարզաբանում 1
Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տրամադրում ենք հետևյալ պարզաբանումը՝

1․ Կառավարման վահանակի օպերացիոն համակարգի, տեխնիկական պարամետրերի և գեոդեզիական ծրագրի առկայությունը պարտադիր է, ինչպես որ ցանկացած տեխնիկական սարքավրման ծրագրային ապահովումը: Ընդունելի է արտադրողի կողմից առաջարկվող ծրագրային ապահովումը:

2. Գործիքը պետք է աշխատի ՀՀ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում:

3. Անհրաժեշտ է մատակարարել ամբողջ լրակազմը՝ ձող, լիցքավորիչ, մարտկոցներ և այլն:

4. Երաշխիքաին և ետերաշխիքային ժամկետներում սպասարկումը կարող է իրականացվել մատակարարի կողմից, ինպես պաշտոնական նեկայացուցչի, այնպես էլ լիազորված մարմնի միջոցով:

5. Վերոհիշյալ պատասխանները և նկատառումները (1; 2; 3 կետեր) վերաբերվում են նաև տվյալ կետին:
6. Առաջարկված տեխնիկական բնութագրով նշված է  Trimble R8s ,Trimble TSC 3 կարգավորիչ-կառավարման միավորով մոդելը կամ նմանատիպ: 

Պատվիրատուն գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերը սահմանում է իր կարիքին համպատասխան, ուստի, խնդրում եմ առաջնորդվել հրավերի տեխնիակական բնութագրի պահանջներով։ 

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՏԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Անահիտ Եղիազարյանին:

Հեռախոս: +374 41 500 760 
Էլ.փոստ: a.eghiazaryan@atdf.am 
Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Обьявление

об разъяснении приглашения

Этот текст заявления утвержден оценочной комиссией

Постановлением № 1 от 17.02.2025 г. и опубликован

Согласно статье 29 Закона РА "О закупках"

Код процедуры HTZH-GHAPDZB-2025/1
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HTZH-GHAPDZB-2025/1, организованной с целью приобретения Контрольно-измерительное оборудование  для нужд Армянского фондa территориального развития Армении, ниже представляет запросы, полученные 15.02.2025г. и предоставленные 17.02.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Вопрос 1

Мы сообщаем, что технические характеристики в целом и технические требования к дозе 21 в частности изложены очень кратко и расплывчато по сравнению с общепринятыми спецификациями, в частности՝ 

1.
нет никаких упоминаний об операционной системе панели управления, технических параметрах и наличии геодезической программы что необходимо для приведения устройства в действие по назначению - приемлемо ли оборудование, которое не поддерживает этот пункт, и если это неприемлемо, пожалуйста, предоставьте данные о приемлемой операционной системе панели управления, технических параметрах и Геодезической программе. 

2.
нет требования какой инструмент должен работать в национальной геодезической системе координат РА и нет требования к модели геоида, без которой вы не сможете запустить устройство в РА-приемлемо ли оборудование, которое не будет поддерживать этот пункт, и если нет, пожалуйста, предоставьте параметры модели геоида

3.
нет требований к комплекту, стержень, зарядное устройство, количество аккумуляторов и т. д., и поставщик может не быть обязан поставлять его , что приведет к невозможности эксплуатации устройства, или поставлять некачественный продукт. - приемлемо ли оборудование, которое не поддерживает этот пункт - и если нет, пожалуйста, предоставьте техническую информацию

4.
Нет необходимости в том, чтобы указанный производитель был официальным представителем в Армении или, по крайней мере, имел адрес обслуживания в Армении. Данные устройства имеют особые требования к обслуживанию, которые доступны только официальным представителям в гарантийный и послегарантийный периоды. И в случае отсутствия этого требования в случае проблем с обслуживанием, возникающих в дальнейшем, поставщик, не являющийся официальным представителем, не может решить проблему, которая может привести к выходу устройства из строя или неправильной работе, что уже будет противоречить указанным вами нормам. - приемлем ли для вас такой вариант, что устройство не будет обслуживаться поставщиком в течение гарантийного и послегарантийного периодов

5.
Нет параметров приемника(GNSS), соответствующих современным требованиям , без которых можно приобрести оборудование, которое сегодня не было бы конкурентоспособным на рынке, а нормы СП 126 13330.2012 /Snii 3.01.03-84, указанные в качестве регламентируемого документа, были составлены в далеком 1985 году, и геодезические работы, проводимые в настоящее время для строительства, а также комплекты необходимого оборудования существенно отличаются от норм, требуемых в 1985 году. 

6.
Представленные нами пункты относятся не только к устройству, запрошенному в dozion21, но и к современным требованиям ко всем устройствам и техническим средствам в области геодезии в целом, которым уже следуют все производители на рынке, и, учитывая и включив указанные требования в техническую спецификацию, у заказчика не может возникнуть проблем с требованием пункта 22 Закона О закупках. 

7.
Исходя из вышеизложенного, мы, как официальный представитель компании Trimble, еще раз сообщаем, что указанное вами оборудование уже снято с производства, мы прилагаем к запросу технические характеристики предлагаемой нами модели, мы предлагаем отредактировать технические характеристики, составленные вами, с учетом технических характеристик, предложенных нами, в соответствии с которыми на рынке также есть много других производителей, и в случае, если мы не примем наше предложение, пожалуйста, ответьте, будет ли оно приемлемым с вашей стороны, если вы предложите эту модель.
Разьяснение 1
В ответ на ваш запрос мы предоставляем следующее разъяснение՝

1. наличие операционной системы панели управления, технических параметров и геодезического программного обеспечения является обязательным, как и любое программное обеспечение для технического оборудования.:

2. Инструмент должен работать в национальной геодезической координатной системе Армении:

3. Необходимо поставить весь комплект: стержень, зарядное устройство, аккумуляторы и т. д.:

4. Гарантийное и послегарантийное обслуживание может осуществляться поставщиком как через официального поставщика, так и через уполномоченный орган:

5. Приведенные выше ответы и соображения (пункты 1; 2; 3) также относятся к рассматриваемому вопросу:

6. В предлагаемых технических характеристиках указана модель Trimble R8s ,модель с контроллером-блоком управления Trimble TSC 3 или аналогичная: 

Заказчик устанавливает технические характеристики процедуры закупки в соответствии со своими потребностями, поэтому, пожалуйста, руководствуйтесь требованиями технической спецификации приглашения.:
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом HTZH-GHAPDZB-2025/1 Анаит Егиазарян.   

Телефон: ++374 41 500 760
Электронная почта: a.eghiazaryan@atdf.am
Заказчик: Армянский фонд территориального развития

PAGE  

