ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման  մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի մարտի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1
«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության  կարիքների համար 500Վտ հզորությամբ ռադիոհաղորդակի և անխափան սնուցման աղբյուրի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2022թ. մարտի 7-ին և 11-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  համապատասխանաբար տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում N1
 
Հարգելի՛ պատվիրատու, խնդրում եմ պարզաբանել պահանջվող անխափան սնուցման սարքի համար ելքային հզորությունը հարկավոր է 30 ԿՎտ (Կիլովատ) թե՞ 30 ԿՎԱ (Կիլովոլտ Ամպեր)


Պարզաբանում N1

30 ԿՎտ (Կիլովատ)


Հարցադրում N2
Հարգելի Պատվիրատու; Հրավերի տեխնիկական բնութագրի 2-րդ չափաբաժնում ապրանքի պարամետրերը նշված են՝ - Մուտքային լարման միջակայքը - 304-477Վ, - Մուտքային հաճախականությունը - 47-70 Հց: Նշեմ, որ ՀՀ-ում ստանդարտավորված եռաֆազ Էլեկտրասնուցման մատակարարման կենտրոնական պարամետրերն են՝ 50Հց, 400Վ թույլատրելի շեղում 10%. ГОСТ 29322-2014 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ НАПРЯЖЕНИЯ СТАНДАРТНЫЕ Standard voltages (https://docs.cntd.ru/document/1200115397) Իսկ նշված պահանջվող պարամետրերով լարում չի օգտագործվում և չի մատակարարվում ՀՀ, նաև սահմանափակում են այնպիսի առաջատար արտադրողների մասնակցությունը մրցույթին, ինչպիսիք են APC, Legrand, Eaton, որոնք ՀՀ-ում ունեն պաշտոնական մատակարարման և սպասարկման բազմամյա փորձ բազմաթիվ գործընկերներ։Վերոնշյալ արտադրողների կողմից տրամադրված սարքավորումները համապատասխանեցված են ՀՀ-ում Էլեկտրասնուցման ստանդարտացման համակարգին և արտադրողները տրամադրում են պաշտոնական երաշխիք մատակարարվող լուծումների համար։ Առաջարկում ենք, այդ արտադրողների մասնակցությունը մրցույթին չսահմանափակելու համար, կիրառել ստորև բերված չափորոշիչները, որոնք նույնպես լիարժեք ներառում են ՀՀ-ում էլեկտրամատակարարման լիցենզավորված դիապազոնը. 

- Մուտքային լարման միջակայքը - 340-460Վ,

- Մուտքային հաճախականությունը - 43-68 Հց


Պարզաբանում N2
Մասնակիցների մրցակցային դաշտը ընդլայնելու նպատակով՝ տեխնիկական պարամետրերում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները.
Մուտքային լարման միջակայքը

Նախատեսված՝          304-477Վ


Փոփոխված՝               400 Վ ± 10%    


Մուտքային հաճախականությունը       

Նախատեսված՝        47-70 Հց

Փոփոխված՝             47-65 Հց    

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Նիկոլյանին:

Հեռախոս՝ 010 65 40 73

Էլեկոտրանային փոստ՝ hhrc.gnumner@tna.am

ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/03/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

