ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 22 июня 2023 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры "ААЭК-BMTsDzB-4/23"

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "ААЭК-BMTsDzB-4/23", организованной с целью приобретения услуга "Разработака автоматизированной системуы команд и коммуникаций для смены ОРБ" с созданием базы данных для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 21.06.2023г. и предоставленные 22.06.2023г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Высокопроизводительный сервер, отвечающий режиму бесперебойной работы 24/7 MS Windows Server–прошу уточнить параметры сервера, а также версию MS Windows Server, почему MS Windows Server, а не другую операционную систему, например Linux?

Лицензионные пакеты программного обеспечения MSSQL–какая версия (версия) MSSQL?

3 компьютера для рабочих мест (ARM) с лицензионными пакетами программного обеспечения MS Windows – какие параметры должны иметь компьютеры (процессор, оперативная память и другие параметры), что подразумевается в скобках (ARM)?

источники бесперебойного питания – по каким параметрам

провода и кабели - какие провода/кабели и какой длины

роутеры-сколько штук

маршруты - что подразумевается под маршрутами?

- Разъяснение № 1 Сервер должен обеспечить надежную работу системы, его выбор зависит от объема информации которую он должен обрабатывать,  хранить и передавать. Разработчик систмы сам должен подобрать такой сервер, чтоб обеспечить надежную работу системы. Действующие в ОРБ системы работают на базе операционной системе  Windows,  опреторы привыкли  к ним и им комфортно работать с этой опрационной системой.

- Версию MSSQL должен выбрать разработчик системы.

- АRM – это автоматизированное рабочее место. Компьютер и его параметры должен выбрать разработчик так, чтобы система работала надежно и без сбоев.

- Источники бесперебойного питания должены быть Smart и их мощности должны соответствовать мощностям потребителей.

- Кабели (оптика или витая пара) для обеспечения связи выбирает разработчик. Самое большое  расстояние от сервера до АRM – 300 метров.

- Количество роутеров устанавливает разработчик при проектировании всей системы.

- Երթուղիներ (երթուղիչներ) – это маршрутизаторы.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Ашоту Казаряну под кодом "ААЭК-BMTsDzB-4/23"

Телефон: 010-20-04-91.

Электронная почта: Ashot.Ghazaryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "ААЭК-BMTsDzB-4/23"