ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի ապրիլի 26 -ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  <<ԳԱԱՀԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-24/7>>

« ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ  ՊՈԱԿ-Ի»  կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների և օժանդակ նյութերի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                  <<ԳԱԱՀԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-24/7>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ապրիլի 25-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ ապրիլի 26-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում	1. Խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք տեխնիկական բնութագրի 1-ին չափաբաժնում նշված պահանջվող գործիքի համար , որպես տեխնիկական ալյընտրանքային պայման բավարարում են նշված տվյալները, որոնց դեպքում առաջարկվող գործիքը ֆունկցիոնալ առումով չի թերանում ։

| Մրցույթի պայմանը | Առաջարկվող տարբերակը |
| --- | --- |
| Անդրադարձիչով չափման ճշտությունը 1մմ կամ ավելի ճշգրիտ +1,5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ | Անդրադարձիչով չափման ճշտությունը 1մմ կամ ավելի ճշգրիտ +2ppm |
| Սարքը պետք է համալված լինի անվերջ պտտվող պտուտակներով , ավտոմատ սեփական բարձրության չափման հնարավորությամբ | Սարքը համարված է անվերջ պտտվող պտուտակներով , սակայն չունի ավտոմատ սեփական բարձրության չափման հնարավորություն |
| Պրիզմայի տրամագիծը ՝ ոչ պակաս, քան 76մմ | Պրիզմայի տրամագիծը՝60մմ |

Խնդրում եմ, հնարավորության դեպքում նշել 1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող գործիքի առնվազն երկու տարբեր արտադրողների մոդել, որպես համարժեք՝ համոզելու համար, որ տեխնիկական բնութագիրը բավարարում է ՀՀ Գնումների մասին օրենքի հոդված 13-ի 1-ին կետին։

Հարցադրում	2. . Խնդրում եմ չափաբաժին 3-ով նախատեսված գործիքի համար ևս նշել մոդել կամ համարժեք։

Պարզաբանում	    1   ՀՀ կառավարության 04/05/2017 թ. N526  -Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 22-ին ենթակետի և հրավերի 1-ին մասի 3․3 կետի համաձայն ՝ պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի` սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը ։

Առաջարկվող ապրանքը պետք է բավարարի հրավերի նվազագույն պահանջներին։

Որևէ մոդել հնարավոր չէ նշել, քանի որ տեխնիկական բնութագրում չեն օգտագործվել հղումներ  որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ։

Պարզաբանում 	 2  Առաջարկվող ապրանքը պետք է բավարարի հրավերի նվազագույն պահանջներին։

Որևէ մոդեել հնարավոր չէ նշել, քանի որ տեխնիկական բնութագրում չեն օգտագործվել հղումներ  որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել <<ԳԱԱՀԱԻ-ԳՀԱՊՁԲ-24/7>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Պողոսյան Գոհարին

Հեռախոս` (+374 93) 812220

Էլ. փոստ` « gnumneroak@list.ru »

Պատվիրատու`« ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ  ՊՈԱԿ-Ի»