ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<Գորիսի բժշկական կենտրոն> ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2018  թվականի
 հունիսի 8 -ին կնքված N ՍՄԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/18
  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Կոնտրաստի ներարկիչ
	հատ
	1
	1
	4900000
	4900000
	Կոնտրաստի ներարկիչ Nemoto Smart Shot կամ Medtron Accutron CT-D կամ համարժեք
Կոնտրաստի ներարկիչի պետք է համատեղելի լինի Siemens (Model Perspective 32 slice ) համակարգչային շետագրի հետ:

Կոնտրաստի ներարկիչը պետք նախատեսված լինի՝

· Գանգուղեղային տրավմաների հետազոտությունների ժամանակ օգտագործման համար,

· Օնկոլոգիական միջամտությունների  և այլ դիագնոստիկ հետազոտությունների ժամանակ օգտագործման համար
Տաքացվող գլխիկի առկայություն

Ներարկիչների քանակը՝ առնվազն մեկ հատ

Ներարկչի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 200մլ

Ներարկման հոսքի արագությունը (Flow Rate)՝ ոչ պակաս քան 0.1-ից 10մլ/վ, 0.1մլ/վ կարգավորվող քայլով

Ծրագրավորվող ճնշում՝

բազային ՝ ոչ պակաս քան 300 psi

արգավորվող տիրույթ ոչ պակաս քան 50-ից 350psi

Պահպանման հնարավորություն (Hold Capability)՝ ոչ պակաս քան 30 րոպե

Ներարկման կամ սկանավորման դադարեցում (Injection or Scan Delay) ոչ պակաս քան 0-ից 3599 վրկ, 1 վրկ քայլով
Ներարկման ոչ պակաս քան 8 փուլի առկայություն

Լիցքավորման արագությունը ոչ պակաս քան 3-ից 8մլ/վրկ

Դադար՝ ծրագրավորվող ոչ պակաս քան 1-ից 999 վրկ, 1վրկ քայլով

Ինքնալցման արագություն՝  ոչ պակաս քան 3-ից 8մլ/վրկ, 0.1մլ/վրկ քայլով

Արձանագրության պահեստավորում՝ ոչ պակաս քան 100 արձանագրություն

Էկրան՝ Touch screen կան PID (ստեղնային)

Էկրանին պետք է արտացոլվի առնվազն հետևյալ քանակի ինֆորմացիան՝

· Protocol name

· Syringe Volume

· Total Volume

· Total time
· Duration 

· Phase Attribute

· Flow Rate

· Injection Delay

· Previous Page

· Pressure Limit

· Ready

· Next Page և այլն

Լրակազմ (առնվազն)

Կոնտրաստի ներարկիչ - 1հատ

Ներարկիչներ, նախատեսված վերը նշված կոնտրաստի ներարկիչի համար, առնվազն 10 հատ

Լրակազմը պետք է համալրված լինի աշխատանքի բնականոն և անխափան լրացուցիչ բոլոր տիպի այլ սարքերով և/կամ աքսեսուարներով 
Երաշխիքային անհրաժեշտության դեպքում մատակարարի հաշվին սարքը պետք է համալրվի բավարար հզորության սնուցման անխափան սարքով: (Հիվանդանուցի տարածքում առկա են հոսանքի տատանումներ):

Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան1 տարի 

Երաշխիքային սպասարկում՝ ամեն ամսվա առաջին շաբաթվա մեջ մեկ այլցելություն
Ներկայացվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Մատակարարը պետք է ՀՀ-ում ունենա համապատասխան որակավորված մասնագետ, որը անհրաեշտության դեպքում կկատարի երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում:

Մատակարարը պետք է երաշխավորի իր պահեստում առնվազն 50 հատ, վերը նշված կոնտրաստի ներարկիչի  համար նախատեսված, ներարկիչների առկայությունը, որոնք անհրաժեշտության դեպքում (հայտի դեպքում) պետք է մեկ աշխատանքային օրում ներկայցվեն բժշկական կենտրոն
Օգտագործողի ձեռնարկի (անգլերեն / ռուսերեն կամ հայերերն լեզուներով) առկայություն 

Որակի վկայականի առկայություն

	Կոնտրաստի ներարկիչ Nemoto Smart Shot կամ Medtron Accutron CT-D կամ համարժեք
Կոնտրաստի ներարկիչի պետք է համատեղելի լինի Siemens (Model Perspective 32 slice ) համակարգչային շետագրի հետ:

Կոնտրաստի ներարկիչը պետք նախատեսված լինի՝

· Գանգուղեղային տրավմաների հետազոտությունների ժամանակ օգտագործման համար,

· Օնկոլոգիական միջամտությունների  և այլ դիագնոստիկ հետազոտությունների ժամանակ օգտագործման համար
Տաքացվող գլխիկի առկայություն

Ներարկիչների քանակը՝ առնվազն մեկ հատ

Ներարկչի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 200մլ

Ներարկման հոսքի արագությունը (Flow Rate)՝ ոչ պակաս քան 0.1-ից 10մլ/վ, 0.1մլ/վ կարգավորվող քայլով

Ծրագրավորվող ճնշում՝

բազային ՝ ոչ պակաս քան 300 psi

արգավորվող տիրույթ ոչ պակաս քան 50-ից 350psi

Պահպանման հնարավորություն (Hold Capability)՝ ոչ պակաս քան 30 րոպե

Ներարկման կամ սկանավորման դադարեցում (Injection or Scan Delay) ոչ պակաս քան 0-ից 3599 վրկ, 1 վրկ քայլով
Ներարկման ոչ պակաս քան 8 փուլի առկայություն

Լիցքավորման արագությունը ոչ պակաս քան 3-ից 8մլ/վրկ

Դադար՝ ծրագրավորվող ոչ պակաս քան 1-ից 999 վրկ, 1վրկ քայլով

Ինքնալցման արագություն՝  ոչ պակաս քան 3-ից 8մլ/վրկ, 0.1մլ/վրկ քայլով

Արձանագրության պահեստավորում՝ ոչ պակաս քան 100 արձանագրություն

Էկրան՝ Touch screen կան PID (ստեղնային)

Էկրանին պետք է արտացոլվի առնվազն հետևյալ քանակի ինֆորմացիան՝

· Protocol name

· Syringe Volume

· Total Volume

· Total time
· Duration 

· Phase Attribute

· Flow Rate

· Injection Delay

· Previous Page

· Pressure Limit

· Ready

· Next Page և այլն

Լրակազմ (առնվազն)

Կոնտրաստի ներարկիչ - 1հատ

Ներարկիչներ, նախատեսված վերը նշված կոնտրաստի ներարկիչի համար, առնվազն 10 հատ

Լրակազմը պետք է համալրված լինի աշխատանքի բնականոն և անխափան լրացուցիչ բոլոր տիպի այլ սարքերով և/կամ աքսեսուարներով 
Երաշխիքային անհրաժեշտության դեպքում մատակարարի հաշվին սարքը պետք է համալրվի բավարար հզորության սնուցման անխափան սարքով: (Հիվանդանուցի տարածքում առկա են հոսանքի տատանումներ):

Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան1 տարի 

Երաշխիքային սպասարկում՝ ամեն ամսվա առաջին շաբաթվա մեջ մեկ այլցելություն
Ներկայացվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված
Մատակարարը պետք է ՀՀ-ում ունենա համապատասխան որակավորված մասնագետ, որը անհրաեշտության դեպքում կկատարի երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում:

Մատակարարը պետք է երաշխավորի իր պահեստում առնվազն 50 հատ, վերը նշված կոնտրաստի ներարկիչի  համար նախատեսված, ներարկիչների առկայությունը, որոնք անհրաժեշտության դեպքում (հայտի դեպքում) պետք է մեկ աշխատանքային օրում ներկայցվեն բժշկական կենտրոն
Օգտագործողի ձեռնարկի (անգլերեն / ռուսերեն կամ հայերերն լեզուներով) առկայություն 

Որակի վկայականի առկայություն


	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի հոդված 18 կետ 1 3) ենթակետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	23.05.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	-

	
	…
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	

	
	…
	-
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<Նեռու> ՍՊԸ
	4500000
	4500000
	0
	0
	4500000
	4500000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	05 հունիս   2018թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 08  հունիս 2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	08 հունիս   2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08 հունիս    2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	<Նեռու> ՍՊԸ
	ՍՄԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/18
	08.06.2018թ.
	30.07.2018թ.
	-
	4500000
	4500000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<Նեռու> ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Նորք Մարաշ, Նորք 17փ 66տ., հեռ. 
	neru.engineering@gmail.com
	<Կոնվերսբանկ> ՓԲԸ 
Հ/Հ 1930052612610100
	ՀՎՀՀ 01503336

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների  հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ առկա չեն

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Կարինե Տոռոզյան
	094-47-91-84
	gorishospital@rambler.ru


Պատվիրատու՝  <Գորիսի բժշկական կենտրոն> ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

