ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 6 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25
Առողջապահության նախարարության կողմից «Պետության կարիքների համար համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարքերի և անխափան սնուցման աղբյուրների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.02.2026թ. ժամը 20:58, 20:59, 20:59, 21:00 և 20.02.2026թ. ժամը 10:08 ստացված հարցադրումների և դրանց վերաբերյալ 20.02.2026թ. տրամադրված պարզաբանումների:
 
Հարցադրում N 6

«Հարգելի գործընկեր, խնդրում ենք պարզաբանել․ Ի՞նչ հիմնավորմամբ են ընտրվել ՀՀ ԱՆ-ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ընթացակարգի էլեկտրոնային աճուրդի 1-ին և 2-րդ չափաբաժիններով տեխնիկական բնութագրում նշված «Համակարգչային տոմոգրաֆ GE Healthcare Revolution Maxima կամ համարժեք Philips Healthcare Philips Incisive CT կամ համարժեք Siemens Healthineers Somatom Go Top» մոդելները: Ինչպիսի՞ ուսումնասիրություն է իրականցվել մոդելները որոշելիս: Ինչպիսի՞ տվյալների հիման վրա է նման սահմանափակում կիրառվել: Արդյո՞ք իրականացվել է պատշաճ շուկայի ուսումնասիրություն, ե՞րբ, է տվյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել: Արդյո՞ք բացահայտվել է այն հանգամանքը, որ նշված 3 մոդելներից ՀՀ-ում կիրառությունը սահմանափակվում է Siemens Healthineers Somatom Go Top մոդելով, իսկ մնացած երկուսը ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների չեն կիրառվում։ Հակառակը, սահմանափակում եք մրցույթին մասնակցությունը շուկայում առաջատար, ՀՀ-ում տեղադրված առ այսօր բարեհաջող սպասարկվող 25 և ավելի միավոր ՀՏ համակարգերը ներկայացնող ընկերությանը ստեղծելով հակամրցակցային պայմաններ։»

Պարզաբանում N 6 

«Հարգելի գործընկեր:

Ձեր կողմից բարձրացված հարցերը վերաբերվում են ոչ թե հրավերի բովանդակությանը այլ կարիգի ձևավորման սկզբունքներին և մեխանիզմներին և նպատակ չունեն պարզելու և հստակեցնոլու հրավերով հաստատված տեխնիկական բնութագրում ներառված չափորոշիչներից որևէ մեկի համար սահմանված պահանջը։

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ «Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։»:

Հարցադրում N 7
«Հարգելի Գործընկեր, խնդրում ենք պարզաբանել․ Ի՞նչ հիմքով են ընտրվել կոնկրետ նշված 3 մոդելները: Երկու ԼՈՏ-ով նշված մոդելների միջև մրցույթի սահմանափակման պարագայում կոնկրետ առավելություն է տրվում մեկ մոդելի, GE Healthcare Revolution Maxima-ին, որը իր դասային կարգով ցածր է մնացած երկուսից, ինչը շատ հստակ երևում է 2-րդ ԼՈՏ-ի պարագայում, որտեղ ըստ տվյալ մրցույթի պայմանների մյուս երկու արտադրողներին ներկայացնող մրցակիցները պետք է տրամադրեն ավելի բարձր դասի մոդել, բնականաբար ավելի թանկ արժեքով։ Հորդորում ենք Ձեզ վերանայել նշված մոդելների համակցությունը, չխախտել ՀՀ Գնումների մասին օրենքի պահանջը և հանել սահմանափակումը, ավելացնել «կամ համարժեք» արտահայտությունն` առանց մոդելի սահմանափակման, մրցույթի հիմքում դնելով արդար մրցակցությունը և ունեցած աշխատանքային փորձը ՀՀ-ում, առանց որևիցե առումով որակային շեմն իջեցնելու։ Հակառակ դեպքում տվյալ մրցույթը միայն ձևական բնույթ է կրում։ Մասնավորապես օրենքի 13 հոդված1 5-րդ մասն իմպերատիվ կերպով սահմանում է` գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ 
կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:»:
Պարզաբանում N 7

«Հարգելի գործընկեր:
Ձեր կողմից բարձրացված հարցերը վերաբերվում են ոչ թե հրավերի բովանդակությանը այլ կարիգի ձևավորման սկզբունքներին և մեխանիզմներին և նպատակ չունեն պարզելու և հստակեցնոլու հրավերով հաստատված տեխնիկական բնութագրում ներառված չափորոշիչներից որևէ մեկի համար սահմանված պահանջը։

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ «Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:»

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 22-րդ կետի պահանջների համաձայն՝ «22. Գնման առարկայի բնութագրերը և մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշները սահմանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանց պետք է բավարարեն մեկից ավելի հնարավոր մասնակիցներ՝ բացառությամբ սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքով և նույն կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությամբ նախատեսված՝ պատվիրատուի ղեկավարի հետ համաձայնեցված դեպքերում կատարվող գնումների: Ապրանքների գնման դեպքում հղումներ օգտագործելիս ներկայացվում են որպես համարժեք առաջարկվող ապրանքների ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողը:»։
Հարցադրում N 8
««Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ պարզաբանել․ ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ հակադարձ աճուրդին վերաբերող < Հարգելի Պատվիրատու, թիվ ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով հրապարակված մրցույթի հրավերով սահմանված Հավելված 1 Տեխնիկական բնութագիր սյունակում չափաբաժին 3՝ Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ), Ձեր կողմից տրված պարզաբանման մեջ (Հարց 4 - Պատասխան 4) նշված է, որ "Մարտկոցների համար նախատեսված արկղը պետք է հնարավոր լինի տեղադրել Անխափան սնուցման սարքի համար նախատեսված սենյակում 1900x700 մմ դռան բացվացքով"։ Խնդրում եմ պարզաբանել, որ պատճառով է այս դեպքում սահմանափակում տրվում "ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը` ոչ ավելի քան ԵxԼxԲ 950x600x1800 մմ":»:
Պարզաբանում N 8
«Հարգելի գործընկեր

Ձեր կողմից բարձրացված հարցերը վերաբերվում են ոչ թե հրավերի բովանդակությանը, այլ կարիգի ձևավորման սկզբունքներին և մեխանիզմներին և նպատակ չունեն հստակեցնելու հրավերով հաստատված տեխնիկական բնութագրում ներառված չափորոշիչներից որևէ մեկի համար սահմանված պահանջը։

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ «Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:»:
Հարցադրում N 9

«Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ պարզաբանել ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ հակադարձ աճուրդին վերաբերող < Հարգելի Պատվիրատու, թիվ ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով հրապարակված մրցույթի հրավերով սահմանված Հավելված 1 Տեխնիկական բնութագիր սյունակում չափաբաժին 3՝ Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ), նշված է "Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 40հատ, ոչ պակաս քան100ԱԺ", այսինքն հաստատուն հոսանքի (DC) նվազագույն լարումը 480Վ (40x12Վ)։ Նույն Հավելված 1 Տեխնիկական բնութագիր սյունակում չափաբաժին 3՝ Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ), նշված է "ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից։" Խնդրում եմ պարզաբանել ինչպես են համատեղվում այս երկու պահանջները:»:

Պարզաբանում N 9

«Հարգելի գործընկեր

Ձեր կողմից նշված 40x12Վ = 480Վ բանաձեվը կիրառելի է բոլոր 40 մարտկոցների հաջորդաբար միացման դեպքում։ 2x20 x12Վ միացման եղանակով (որտեղ իրար զուգահեռ միացվում են երկու խումբ մարտկոցներ՝ յուրաքանչյուր խմբում 20-ական հաջորդաբար միացված մարտկոցներով) գումարային ընդհանուր լարումը կկազմի 240Վ։»:
Հարցադրում N 10
«Հարգելի գործընկեր , Ձեր նախորդ պարզաբանումից հասկանալի է դառնում , որ հրավերով չի սահմանափակվում մատակարարի կողմից մատակարարվող մարտկոցային կայանի չափսը՝ << Հարգելի գործընկեր: Հաշվի առնելով այն, որ հրավերով սահմանված «Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 40 հատ, ոչ պակաս քան 100ԱԺ» պայմանին կարող են բավարարել նաև մասնակիցների այն առաջարկները որոնք կպարունակեն 40 հատից ավել և 100ԱԺ-ից ավելի հզոր մարտկոցներ և հետևաբար դրանց համար նախատեսված արկղը կարող է լինել տարբեր չափսերի, ինչպես նաև այն, որ տարբեր արտադրողների կողմից արտադրված մարտկոցների համար նախատեսված արկղը մատակարարվում են թե հավաքված և թե քանդված վիճակում՝ հրավերի տեխնիկական բնութագրում չի սահմանվել մարտկոցների համար նախատեսված արկղի չափսերը։ Մարտկոցների համար նախատեսված արկղը պետք է հնարավոր լինի տեղադրել Անխափան սնուցման սարքի համար նախատեսված սենյակում 1900x700 մմ դռան բացվացքով։>> ապա ինչու Է սահմանափակված անխափան սնուցման սարքի չափսը ։ Եթե այն մեծ լինի ձեր կողմից նշված չափսերից ,բայց անցնի ձեր կողմից նշված դռան բացվածքով ՝ 1900x700 մմ։»:
Պարզաբանում N 10

«Հարգելի գործընկեր Ձեր կողմից բարձրացված հարցերը վերաբերվում են ոչ թե հրավերի բովանդակությանը, այլ կարիգի ձևավորման սկզբունքներին և մեխանիզմներին և նպատակ չունեն հստակեցնելու հրավերով հաստատված տեխնիկական բնութագրում ներառված չափորոշիչներից որևէ մեկի համար սահմանված պահանջը։ Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ «Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն հոդվածով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:»:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Սարգսյանին:
Հեռախոս՝   (060) 80-80-03/1804    Էլեկոտրանային փոստ՝ hsargsyan@moh.am 

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

