**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 3 от 15.03.2021года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры НММЦ-ОКПТ-21/46

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ОКПТ-21/46, организованной с целью приобретения товаров медицинского назначения для нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, ниже представляет запросы, полученные 13.03.2021г. и предоставленные15.03.2021г.по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

По 4-у лоту требуется диагностический катетер фирмы Medronik, однако

Medtronic не производит диагностический катетер типа JR4.5

Разъяснение № 1

По приглашению не требуется диагностический катетер фирмы Medronik, а требуется Medronik или эквивалент. Однако в технической характеристике есть отпечатка по размеру, в приглашении будет внесена изменения, а отпечатка исправлена.

Запрос 2:

Для 5-ого лота требуется балон катетер Medtronic типа RX или NC диаметром 1,5-5 мм. В одном лоте представлены два вида товаров, каждый из которых имеет четкий диаметр. Эти продукты имеют свой типовой размер, каждый из них не имеет диапазона 1,5-5 мм за раз. То же самое и с длиной.

Разъяснение 2.

По приглашению не требуется балон катетер фирмы Medronik, а требуется Medronik или эквивалент. Что касается диапазонов диаметров и длины, то Заказчик имел в виду конкретные размеры, выпускаемые производителем, которые находятся в представленном диапазоне по диаметрам и длинам. С целью исключения неправильного толкавания, в приглашении будут изменены представленные параметрыи и будут указаны четкие диаметры и длины.

При этом уточняем, что Ваше предложение о разделении отдельных лотов не приемлемо для Заказчика по следующим причинам:

Товары, предоставленные в приглашении, имеют особенность, которая не позволяет заранее предсказать конкретный размер продукта, который будет использоваться. То есть размер баллона катетера, который будет использоваться, становится ясным во время инвазивной процедуры, и, чтобы в это время не подвергать опасности жизнь пациента, Заказчик (разумеется, Поставщик по требованию Заказчика) должен предоставить все возможные размеры. Из-за этой особенности Заказчики не могут заранее делать количественные прогнозы по индивидуальным размерам.

Запрос 3:

Для 14-ого лота требуется стент с лекарственным покрытием Medtronic Resolute integrity, требуемый диаметр в диапазоне 2-4 мм. Упомянутая модель указанной компании не производит диаметром 2 мм.

Разъяснение 3.

По приглашению не требуется стент с лекарственным покрытием Resolute integrity фирмы Medronik а требуется Medronik или эквивалент, Что касается диаметра 2 мм, то это техническая отпечатка, должно было быть 2.25. С целью исключения неправильного толкавания, в приглашении будут изменены представленные параметрыи и будут указаны четкие диаметры и длины.

При этом уточняем, что Ваше предложение о разделении отдельных лотов не приемлемо для Заказчика по следующим причинам:

Товары, предоставленные в приглашении, имеют особенность, которая не позволяет заранее предсказать конкретный размер продукта, который будет использоваться. То есть размер баллона катетера, который будет использоваться, становится ясным во время инвазивной процедуры, и, чтобы в это время не подвергать опасности жизнь пациента, Заказчик (разумеется, Поставщик по требованию Заказчика) должен предоставить все возможные размеры. Из-за этой особенности Заказчики не могут заранее делать количественные прогнозы по индивидуальным размерам.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии К. Драмбяну под кодом НММЦ-ОКПТ-21/46.

Телефон: 010-650-560.

Электронная почта: norq-marash-gnumner@mail.ru.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ОКПТ-21/46